## 蒙电_资格后审（excel）
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2023年固定资产投资项目物资采购应急十一批采购项目-二次 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 采购申请标识
1 | 瓷绝缘子（用于10KV及以下工程）及其余配电材料 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 30 | 120 | 3600 | 1、供应商必须是合法生产制造商或经销商。 2、供应商必须提供至少1份近三年(2020年12月1日至递交响应文件截止之日、以签订合同时间为准)同类产品供货业绩（同类业绩指绝缘子业绩），同类业绩需提供中标通知书、合同扫描件和对应合同增值税发票扫描件、发票后需附国家税务总局全国增值税发票查验平台发票查询裁图。 3、供应商须承诺所提供产品为《内蒙古电力(集团)有限责任公司最新(2022年5月24日)资格预审名单》中“第23标段：10KV及以下电流互感器；第92标段：35kV及以下电缆附件；第96标段：10KV架空绝缘导线；第97标段：0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线；第126标段：电表箱；第130标段：电能采控终端（公变）；第138标段：瓷绝缘子（用于10KV及以下工程）的生产厂家生产的对应产品（承诺书格式自拟）。 | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017801900010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,75/5,0.5S,母排 | 台 | 6 | 120 | 720 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017122000020
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 台 | 72 | 120 | 8640 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017122000040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 6 | 120 | 720 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017122000060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 9 | 120 | 1080 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127400040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 台 | 18 | 120 | 2160 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127400070
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 3 | 120 | 360 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155500040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 0.25 | 3000 | 750 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127100030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.1 | 5000 | 500 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127100040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 2.6 | 3000 | 7800 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017150000030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 0.158 | 10000 | 1580 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155300010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 2.52 | 12000 | 30240 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155400010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 3 | 73 | 219 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 2 | 73 | 146 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 270 | 73 | 19710 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,90,150 | 只 | 4 | 18 | 72 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900070
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,90,150 | 只 | 4 | 18 | 72 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900080
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 只 | 36 | 55 | 1980 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900090
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 只 | 24 | 55 | 1320 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900100
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 1 | 38 | 38 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900110
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 10 | 38 | 380 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900130
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 3 | 38 | 114 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121900150
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 208 | 73 | 15184 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127300030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 54 | 18 | 972 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127300040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 只 | 212 | 55 | 11660 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127300050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JHI-90 | 只 | 25 | 38 | 950 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127300060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 蝶式绝缘子 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 只 | 208 | 8 | 1664 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017150000040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5,ET150N | 只 | 20 | 73 | 1460 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155200030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 108 | 18 | 1944 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155200040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 136 | 55 | 7480 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155200050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JHI-90 | 只 | 14 | 38 | 532 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155200060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 20 | 160 | 3200 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121700010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,三相,1 | 只 | 53 | 300 | 15900 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017121700020
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（1户） | 个 | 2 | 160 | 320 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127100010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电能表箱 | 电能表箱,动力表箱 | 个 | 4 | 300 | 1200 |  | 20240115 | 材料站现场地面交货 | 310017127100020
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1076 | 2152 |  | 20240115 | 施工现场地面交货 | 310017130400040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1,电能计量箱 | 只 | 4 | 160 | 640 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017150000010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,三相,1,电能计量箱,不含互感器 | 只 | 5 | 300 | 1500 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017150000020
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 1 | 2050 | 2050 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155500020
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 | 756 | 756 |  | 20240115 | 买方指定仓库地面交货 | 310017155500030