## 变更后
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":28,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第一批次生产维护设备材料采购项目（预审）采购明细表（变更）
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 低压综合配电箱等 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 |  | 二次设备 | 低压综合配电箱 | 低压综合配电箱,JP-400KVA | 台 | 10 | 20000 | 200000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 801007839 | 330015595300510
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 |  | 低压电器 | 低压熔断器 | 低压熔断器,100A,RT16 | 件 | 100 | 10 | 1000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800084291 | 330015600100110
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 |  | 低压电器 | 低压熔断器 | 低压熔断器,315A,RT16 | 件 | 100 | 30.5 | 3050 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800997241 | 330015600100120
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 |  | 低压电器 | 低压熔断器 | 低压熔断器,630A,RT16 | 件 | 100 | 43 | 4300 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800084382 | 330015600100130
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×240,户外终端,冷缩,铜铝 | 套 | 3 | 500 | 1500 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800032802 | 330015599600010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×95,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 3 | 500 | 1500 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045757 | 330015599600020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 500 | 1500 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045909 | 330015599600030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800042327 | 330015599600040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045929 | 330015599600050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045768 | 330015599600060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 3 | 2000 | 6000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800041341 | 330015599600070
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×240,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 3 | 2000 | 6000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800041342 | 330015599600080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×120,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 3 | 500 | 1500 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800041343 | 330015599600090
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,95mm2,多孔 | 只 | 10 | 6 | 60 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045097 | 330015599600100
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,120mm2,多孔 | 只 | 10 | 9 | 90 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045096 | 330015599600110
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,150mm2,多孔 | 只 | 10 | 10 | 100 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045095 | 330015599600120
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,240mm2,多孔 | 只 | 10 | 20 | 200 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045094 | 330015599600130
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,150mm2,单孔 | 只 | 10 | 10 | 100 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045133 | 330015599600150
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,240mm2,单孔 | 只 | 10 | 18 | 180 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045131 | 330015599600160
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,300mm2,单孔 | 只 | 10 | 25 | 250 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045130 | 330015599600170
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,400mm2,单孔 | 只 | 10 | 25 | 250 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800045129 | 330015599600180
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,400mm2,多孔,通用 | 只 | 10 | 38 | 380 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 801019760 | 330015599600210
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,300mm2,多孔,通用 | 只 | 10 | 25 | 250 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 801019761 | 330015599600220
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,185mm2,多孔,通用 | 只 | 10 | 15 | 150 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 801019762 | 330015599600230
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 盘形悬式玻璃绝缘子 | 盘形悬式玻璃绝缘子,U240BP/170,通用,通用,通用 | 只 | 115 | 180 | 20700 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 801010429 | 330015597900120
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 |  | 装置性材料 | OPGW光缆 | OPGW光缆,12芯,G.652,180/113/262,铝包钢 | 米 | 300 | 6 | 1800 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 800025948 | 330015615900030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 |  | 装置性材料 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,通用,通用,通用,两进两出 | 只 | 10 | 100 | 1000 |  | 20240320 | 买方指定仓库地面交货 | 801009050 | 330015615900010
257860