|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分包名称 | 服务描述 | 单位 | 数量 | 招标控制单价（元） | 招标控制总价（元） | 分包划分 |
| 1 | 安全工器具检测服务 | 绝缘手套 | 双 | 64.00 | 120.00 | 7680.00 | 第一包 |
| 2 | 绝缘靴 | 双 | 66.00 | 120.00 | 7920.00 |
| 3 | 500kV接地线 | 组 | 14.00 | 596.00 | 8344.00 |
| 4 | 220kV接地线 | 组 | 12.00 | 396.00 | 4752.00 |
| 5 | 35kV接地线 | 组 | 14.00 | 216.00 | 3024.00 |
| 6 | 10kV接地线 | 组 | 1.00 | 192.00 | 192.00 |
| 7 | 380V接地线 | 组 | 3.00 | 192.00 | 576.00 |
| 8 | 500kV拉闸杆 | 组 | 14.00 | 500.00 | 7000.00 |
| 9 | 220kV拉闸杆 | 组 | 27.00 | 300.00 | 8100.00 |
| 10 | 66kV拉闸杆 | 组 | 4.00 | 180.00 | 720.00 |
| 11 | 35kV拉闸杆 | 组 | 20.00 | 120.00 | 2400.00 |
| 12 | 10kV拉闸杆 | 组 | 2.00 | 84.00 | 168.00 |
| 13 | 500kV验电器 | 支 | 22.00 | 980.00 | 21560.00 |
| 14 | 220kV验电器 | 支 | 29.00 | 420.00 | 12180.00 |
| 15 | 66kV验电器 | 支 | 2.00 | 240.00 | 480.00 |
| 16 | 35kV验电器 | 支 | 25.00 | 172.00 | 4300.00 |
| 17 | 10kV验电器 | 支 | 1.00 | 144.00 | 144.00 |
| 18 | 380V验电器 | 支 | 14.00 | 144.00 | 2016.00 |
| 19 | 验电器（修试） | 支 | 3.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 20 | 安全带 | 副 | 87.00 | 160.00 | 13920.00 |
| 21 | 安全绳 | 根 | 32.00 | 120.00 | 3840.00 |
| 22 | 除冰器 | 组 | 7.00 | 120.00 | 840.00 |
| 23 | 脚扣 | 副 | 10.00 | 200.00 | 2000.00 |
| 24 | 个人保护接地线（25平方） | 根 | 42.00 | 200.00 | 8400.00 |
| 25 | 个人保护接地线（16平方） | 根 | 12.00 | 180.00 | 2160.00 |
| 26 | 绝缘垫 | 张 | 15.00 | 300.00 | 4500.00 |
| 27 | 硬梯 | 架 | 40.00 | 240.00 | 9600.00 |
| 28 | 高空绝缘接线钳 | 套 | 8.00 | 400.00 | 3200.00 |
| 29 | 220kV验电器（输电） | 个 | 5.00 | 800.00 | 4000.00 |
| 30 | 500kV验电器（输电） | 个 | 11.00 | 1200.00 | 13200.00 |
| 31 | 缓冲单钩连接绳 | 条 | 8.00 | 180.00 | 1440.00 |
| 32 | 缓冲双钩连接绳 | 条 | 8.00 | 200.00 | 1600.00 |
| 33 | 出线绳 | 条 | 8.00 | 180.00 | 1440.00 |
| 34 | 限位绳 | 条 | 8.00 | 180.00 | 1440.00 |
| 35 | 全方位安全带 | 条 | 8.00 | 200.00 | 1600.00 |
| 36 | 带电作业工器具 | 蚕丝安全带 | 套 | 8.00 | 200.00 | 1600.00 | 第二包 |
| 37 | 安全绳Φ15mm | 根 | 10.00 | 180.00 | 1800.00 |
| 38 | 四反滑车 | 组 | 3.00 | 200.00 | 600.00 |
| 39 | 二反滑车 | 组 | 6.00 | 200.00 | 1200.00 |
| 40 | 滑车(绝缘滑车) | 支 | 28.00 | 250.00 | 7000.00 |
| 41 | 绝缘传递绳Φ16mm/20米 | 根 | 4.00 | 400.00 | 1600.00 |
| 42 | 绝缘传递绳Φ16mm/40米 | 根 | 3.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 43 | 绝缘传递绳Φ14mm/120米 | 根 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 44 | 绝缘传递绳Φ13mm芳纶/100米 | 根 | 2.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| 45 | 绝缘传递绳Φ10(mm/100米 | 根 | 4.00 | 1000.00 | 4000.00 |
| 46 | 绝缘传递绳Φ14mm/150米 | 根 | 1.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 47 | 绝缘传递绳Φ14mm/200米 | 根 | 1.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 48 | 绝缘传递绳Φ12mm/150米 | 根 | 2.00 | 1300.00 | 2600.00 |
| 49 | 绝缘传递绳Φ14mm/180米 | 根 | 2.00 | 1700.00 | 3400.00 |
| 50 | 绝缘传递绳Φ14mm/200米 | 根 | 1.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 51 | 绝缘传递绳Φ12mm/200米 | 根 | 2.00 | 1700.00 | 3400.00 |
| 52 | 绝缘传递绳Φ14mm/长100米 | 根 | 2.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| 53 | 绝缘软梯 | 部 | 8.00 | 1000.00 | 8000.00 |
| 54 | 硬梯(士字梯) | 部 | 10.00 | 700.00 | 7000.00 |
| 55 | 出线绳 | 根 | 14.00 | 200.00 | 2800.00 |
| 56 | 无极绳套 | 支 | 20.00 | 400.00 | 8000.00 |
| 57 | 绳套 | 支 | 18.00 | 400.00 | 7200.00 |
| 58 | 软梯头架 | 部 | 12.00 | 200.00 | 2400.00 |
| 59 | 角钢钩 | 支 | 8.00 | 200.00 | 1600.00 |
| 60 | 绝缘折叠凳 | 部 | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
| 61 | 电位转移棒 | 根 | 3.00 | 180.00 | 540.00 |
| 62 | 操作杆 | 根 | 11.00 | 200.00 | 2200.00 |
| 63 | 跟头滑车 | 支 | 7.00 | 200.00 | 1400.00 |