### 附件1：公告附表—采购明细表

| 包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 子项目 | 采购方式 | 交货期 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1（10KV变压器（S13立体卷铁芯）） | 3100186365 | 10 | 10kV变压器,125kVA,普通,硅钢片,油浸 | 详见技术规范 | 台 | 1.00 | 49000.00 | 49000.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 49000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件2（交流避雷器） | 3100186347 | 40 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 3.00 | 1400.00 | 4200.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 3100186430 | 80 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,环氧树脂,45kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 3.00 | 1400.00 | 4200.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件3（光数音配线架） | 3100186120 | 10 | 光纤配线架(ODF),光纤配线48芯 | 详见技术规范 | 套 | 3.00 | 4000.00 | 12000.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件4(主变中性点设备成套装置) | 3100186427 | 10 | 110kV交流中性点成套装置,环氧树脂,72.5kV,无绝缘子,有避雷器,户外 | 详见技术规范 | 套 | 1.00 | 45000.00 | 45000.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 3100186347 | 20 | 交流中性点成套装置,AC110kV,环氧树脂,72.5kV,有绝缘子,有避雷器, | 详见技术规范 | 套 | 1.00 | 45000.00 | 45000.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件5(电能质量在线监测装置) | 3100186060 | 20 | 电能质量在线监测装置,整屏 | 详见技术规范 | 套 | 1.00 | 56000.00 | 56000.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 56000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件6(防鸟设备) | 3100186381 | 440 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 详见技术规范 | 台 | 158.00 | 30.00 | 4740.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 3100186057 | 170 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 详见技术规范 | 台 | 234.00 | 30.00 | 7020.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 3100186106 | 80 | 防鸟设备,35—220KV,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用 | 详见技术规范 | 台 | 672.00 | 30.00 | 20160.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 3100186436 | 10 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 详见技术规范 | 台 | 1312.00 | 30.00 | 39360.00 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特旗农村集体经济绿色产业风水梁镇15MW分散式风电项目接网工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 71280.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件7(三相智能电能表) | 3100186117 | 10 | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 详见技术规范 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 鄂尔多斯供电公司-工程建设部 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程 | 公开招标 | 2024年5月10日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 296680.00 |  |  |  |  |  |  |

### 附件2：《投标真实性承诺书》

《投标真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的报名资料及投标文件内容是真实有效的。如有不实，则违反招标投标法“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

### 附件3：

法定代表人身份证明

（适用于无代理人的情况）

企业（投标人）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （电子签章或线下签字/签章）

投标人：                    （加盖单位公章）

年      月      日

授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

致：招标人

___________（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：               。

_____________（营业执照法定代表人）特授权________代表我公司全权办理____________（项目名称）		（招标编号）    （包件号）     （货物名称）项目的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

加盖单位公章

授权人（法定代表人）：_______________（电子签章或线下签字/签章）

被授权人：____________________________（签字）

被授权人联系方式：____________________

_____年_____月_____日

### 附件4：

1：国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

- 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

2：信用中国查询方式

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

3：中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

2、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。