## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"574","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"},{"col":20,"nullable":"true"}],"endRow":60,"isFree":false,"startRow":2}]} | 锡林郭勒超高压供电分公司2024年第一批生产中小修、大修物资单源直接采购项目
| 标段 | 标段名称 | 需求部门 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 标段最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 采购申请标识 | 拟定供应商名称
| 1 | 以太网板卡 | 锡盟超高压运行监控处 | 以太网板卡 | 以太网板卡 | 块 | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 330015744500010 | 上海翀能电力技术有限责任公司
| 2 | 光纤通信设备配件 | 锡盟超高压运行监控处 | 以太网板卡 | 以太网板卡,处理板,交换,4路,1000M,通用,通用 | 块 | 1 | 48000 | 48000 | 166000 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 330015744400010 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司
|  |  | 锡盟超高压运行监控处 | 光接口板 | 光接口板 | 块 | 1 | 118000 | 118000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 330015744400020
| 3 | 网络路由器配件 | 锡盟超高压运行监控处 | 网络路由器配件 | 网络路由器配件,通用,通用,业务板,通用 | 个 | 3 | 8000 | 24000 | 24000 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 330015744700010 | 内蒙古华宇智通科技有限公司
| 4 | 电源插件 | 锡盟超高压修试管理处 | 测控单元配件 | 测控单元配件,RCS9709C,通用厂家,电源插件 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 55000 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015749300010 | 内蒙古泰如电力科技有限公司
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 测控单元配件 | 测控单元配件,RCS-9702C,通用厂家,电源插件 | 个 | 1 | 20000 | 20000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015749300020
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 测控单元配件 | 测控单元配件,电源插件 | 个 | 1 | 15000 | 15000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015749300030
| 5 | 液压机构维护材料 | 锡盟超高压修试管理处 | 液压油 | 液压油 | 升 | 5 | 1200 | 6000 | 22000 | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500010 | 山东泰开高压开关有限公司
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 密封件 | 密封件,密封圈,通用,通用型,Φ20.29×Φ2.62 | 只 | 6 | 600 | 3600 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500020
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 密封件 | 密封件,密封圈,通用,通用型,通用 | 只 | 3 | 400 | 1200 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500030
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 密封件 | 密封件,密封圈,通用,通用型,Φ15.54×Φ2.62 | 只 | 6 | 600 | 3600 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500040
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 卡簧（挡圈） | 卡簧（挡圈）,弹性,50mm | 个 | 3 | 800 | 2400 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500050
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 密封件 | 密封件,适用机构外罩,通用,通用型,通用 | 只 | 1 | 500 | 500 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500060
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 视窗 | 视窗,分合闸指示观察视窗 | 套 | 1 | 700 | 700 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500070
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 油位视窗 | 油位视窗 | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500080
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 油泵 | 油泵,通用,通用 | 个 | 1 | 3200 | 3200 |  | 20240412 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752500090
| 6 | 同步时钟设备配件 | 锡盟超高压修试管理处 | 同步时钟B码源板 | 同步时钟B码源板,通用 | 个 | 2 | 10000 | 20000 | 62000 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015749100010 | 武汉国电武仪电气股份有限公司
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 信号输出插件 | 信号输出插件,通用,光纤B码,通用,扩展时钟 | 个 | 2 | 10000 | 20000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015749100020
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,GPS插件 | 个 | 1 | 14000 | 14000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015749100030
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 对时电源插件 | 对时电源插件 | 块 | 1 | 8000 | 8000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015749100050
| 7 | HGIS维护材料 | 锡盟超高压修试管理处 | 触发器 | 触发器,辅助触头CAF6-02K | 个 | 2 | 430 | 860 | 66301 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400010 | 内蒙古仟里电力设备有限公司
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 转换开关 | 转换开关,YS5CA3217-A4AKB,通用,通用,通用,通用,通用,通用, | 个 | 1 | 1880 | 1880 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400020
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 转换开关 | 转换开关,YSK5CA3503-K4ML3,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 个 | 1 | 4440 | 4440 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400030
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 接触器 | 接触器,通用,AX32-30-10,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 只 | 2 | 1147 | 2294 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400040
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 辅助开关 | 辅助开关,通用,通用,RXD60AN/A20 | 个 | 1 | 5200 | 5200 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400050
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 储能电机 | 储能电机 | 台 | 1 | 1600 | 1600 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400060
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 分合闸线圈 | 分合闸线圈 | 个 | 1 | 1500 | 1500 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400070
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 计数器 | 计数器,J114C | 只 | 1 | 120 | 120 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400080
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 辅助开关 | 辅助开关,通用,通用,FK-24CU01 | 个 | 1 | 1650 | 1650 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400090
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 整流模块 | 整流模块,CS0VB160,通用,通用 | 个 | 1 | 120 | 120 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400100
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 电磁阀 | 电磁阀,Z7463D-G48 | 个 | 1 | 12000 | 12000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400110
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 行程开关 | 行程开关,S01.10-BLUE-R-F | 个 | 1 | 620 | 620 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400120
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 行程开关 | 行程开关,S01.10-GREY-R-F | 个 | 1 | 620 | 620 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400130
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 断路器电机 | 断路器电机 | 台 | 1 | 3200 | 3200 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400140
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 转换开关 | 转换开关,YSK5CA2706-E9ML,通用,通用,通用,通用,通用,通用, | 个 | 1 | 3220 | 3220 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400150
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 转换开关 | 转换开关,YSK5CA2803-E9ML,通用,通用,通用,通用,通用,通用, | 个 | 1 | 3723 | 3723 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400160
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 转换开关 | 转换开关,YSK5CA2406-E9ML,通用,通用,通用,通用,通用,通用, | 个 | 1 | 2637 | 2637 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400180
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 转换开关 | 转换开关,YSK5CA2513-K9ML4,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 个 | 1 | 2687 | 2687 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400190
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 转换开关 | 转换开关,YSKDNCA5703-74CO10L3,通用,通用,通用,通用,通 | 个 | 1 | 13000 | 13000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400200
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 低压开关 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,通用,切换开关,通用,通用 | 个 | 1 | 4930 | 4930 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015748400210
| 8 | 色谱仪维护材料 | 锡盟超高压修试管理处 | 色谱仪配件 | 色谱仪配件,镍触媒转化炉,通用,通用,ZTNI-04 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 29000 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746600050 | 深圳市资通科技有限公司
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 色谱仪配件 | 色谱仪配件,色谱柱,通用,通用,ZTC-08 | 个 | 1 | 13000 | 13000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746600070
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 色谱仪配件 | 色谱仪配件,色谱柱,通用,通用,ZTC-201 | 个 | 1 | 8000 | 8000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746600080
| 9 | 电气仪器仪表配件 | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,通用,通用,15米,50A,通用,6平方毫米,香蕉插头带尾插,绿 | 套 | 4 | 1000 | 4000 | 24800 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400020 | 保定驰铭电气有限公司
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,通用,通用,15米,50A,通用,6平方毫米,香蕉插头带尾插,黄 | 套 | 4 | 1000 | 4000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400030
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,通用,通用,15米,50A,通用,6平方毫米,香蕉插头带尾插,红 | 套 | 4 | 1000 | 4000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400040
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,通用,通用,10米,50A,通用,6平方毫米,香蕉插头带尾插,黄 | 套 | 4 | 700 | 2800 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400050
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,通用,通用,10米,50A,通用,6平方毫米,香蕉插头带尾插,绿 | 套 | 4 | 700 | 2800 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400060
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,通用,通用,10米,50A,通用,6平方毫米,香蕉插头带尾插,红 | 套 | 4 | 700 | 2800 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400070
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,通用,通用,10米,50A,通用,6平方毫米,香蕉插头带尾插,黑 | 套 | 4 | 700 | 2800 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400080
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,适配BCM300/5直流高压发生器,通用,15米,通用,通用,通用,通用 | 套 | 2 | 800 | 1600 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400090
| 10 | 密度继电器配件 | 锡盟超高压修试管理处 | 密度继电器 | 密度继电器 | 个 | 6 | 10000 | 60000 | 97800 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752700010 | 江苏省如高高压电器有限公司
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 气管组件 | 气管组件 | 套 | 6 | 2000 | 12000 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752700020
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 铜管 | 铜管,通用,压力表缓冲弯 | 千克 | 6 | 3400 | 20400 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752700030
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 软管 | 软管,不锈钢,DN6 | 根 | 6 | 750 | 4500 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752700040
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 活接头 | 活接头,铜,DN6 | 个 | 6 | 50 | 300 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752700050
|  |  | 锡盟超高压修试管理处 | 辅料 | 辅料 | 套 | 2 | 300 | 600 |  | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015752700060
| 11 | 色谱仪维护材料 | 锡盟超高压修试管理处 | 色谱仪配件 | 色谱仪配件,色谱柱,通用,通用,ZF301 | 个 | 2 | 5500 | 11000 | 11000 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746600060 | 河南中分仪器股份有限公司
| 12 | 电气仪器仪表配件 | 锡盟超高压修试管理处 | 试验线 | 试验线,适配AI-6000H介质损耗测试仪,通用,12米,通用,通用,通用,通用 | 套 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 | 20240430 | 买方指定仓库地面交货 | 330015746400100 | 济南泛华仪器设备有限公司