## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":118,"isFree":false,"startRow":2}]} | 2024年一月集中采购
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 防火材料（变电管理一处） |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,断路器,1600A,三相 | 个 | 1 |  | 21000 | 21000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800085720 | 330015708800010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 110kV西郊变电站防火封堵大修110KV西郊变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火板 | 防火板,钢制膨胀型复合板 | 平方米 | 54.32 |  | 2980 | 161873.6 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998300 | 330015772600010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 110kV西郊变电站防火封堵大修110KV西郊变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,膨胀型非凝固型 | 千克 | 126.34 |  | 455 | 57484.7 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999230 | 330015772600020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 110kV西郊变电站防火封堵大修110KV西郊变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,凝固型 | 千克 | 56.15 |  | 322 | 18080.3 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999229 | 330015772600030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 110kV西郊变电站防火封堵大修110KV西郊变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 阻火带 | 阻火带,膨胀型 | 米 | 73.09 |  | 180 | 13156.2 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999231 | 330015772600040
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV锡林浩特变电站防火封堵大修220KV锡林浩特变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火板 | 防火板,钢制膨胀型复合板 | 平方米 | 102 |  | 2980 | 303960 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998300 | 330015772700010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV锡林浩特变电站防火封堵大修220KV锡林浩特变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,膨胀型非凝固型 | 千克 | 232 |  | 455 | 105560 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999230 | 330015772700020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV锡林浩特变电站防火封堵大修220KV锡林浩特变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,凝固型 | 千克 | 103 |  | 322 | 33166 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999229 | 330015772700030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV锡林浩特变电站防火封堵大修220KV锡林浩特变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 阻火带 | 阻火带,膨胀型 | 米 | 134 |  | 180 | 24120 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999231 | 330015772700040
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV巴彦乌拉变电站防火封堵大修220KV巴彦乌拉变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火板 | 防火板,钢制膨胀型复合板 | 平方米 | 90 |  | 2980 | 268200 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998300 | 330015772800010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV巴彦乌拉变电站防火封堵大修220KV巴彦乌拉变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,膨胀型非凝固型 | 千克 | 209.36 |  | 455 | 95258.8 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999230 | 330015772800020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV巴彦乌拉变电站防火封堵大修220KV巴彦乌拉变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,凝固型 | 千克 | 93.05 |  | 322 | 29962.1 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999229 | 330015772800030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 | 220kV巴彦乌拉变电站防火封堵大修220KV巴彦乌拉变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 阻火带 | 阻火带,膨胀型 | 米 | 121.12 |  | 180 | 21801.6 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800999231 | 330015772800040
| 2 | 防火材料（变电管理二处） | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV滦河变电站防火封堵大修220KV滦河变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火板 | 防火板,钢制膨胀型复合板 | 平方米 | 86.6 |  | 2980 | 258068 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800998300 | 330015735500060
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV滦河变电站防火封堵大修220KV滦河变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,膨胀型非凝固型 | 千克 | 201.45 |  | 455 | 91659.75 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800999230 | 330015735500070
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV滦河变电站防火封堵大修220KV滦河变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,凝固型 | 千克 | 89.53 |  | 322 | 28828.66 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800999229 | 330015735500080
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV滦河变电站防火封堵大修220KV滦河变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 阻火带 | 阻火带,膨胀型 | 米 | 116.55 |  | 180 | 20979 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800999231 | 330015735500090
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV红井变电站防火封堵大修220KV红井变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火板 | 防火板,钢制膨胀型复合板 | 平方米 | 93 |  | 2980 | 277140 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800998300 | 330015765000010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV红井变电站防火封堵大修220KV红井变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,膨胀型非凝固型 | 千克 | 239.6 |  | 455 | 109018 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800999230 | 330015765000020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV红井变电站防火封堵大修220KV红井变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,凝固型 | 千克 | 106.49 |  | 322 | 34289.78 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800999229 | 330015765000030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理二处 | 220kV红井变电站防火封堵大修220KV红井变电站防火封堵大修 | 建筑材料 | 阻火带 | 阻火带,膨胀型 | 米 | 138.62 |  | 180 | 24951.6 |  | 20240420 | 施工现场地面交货 | 800999231 | 330015765000040
| 3 | 横担（输电管理处） | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 35kV基地线绝缘横担更换大修35KV基地线绝缘横担更换大修 | 装置性材料 | 横担 | 横担,通用,复合横担,通用 | 根 | 38 |  | 16000 | 608000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801010689 | 330015759000010
| 4 | 钳位保护器（黄旗、阿旗、蓝旗、输电管理处） |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 |  | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,35KV | 组 | 17 |  | 15000 | 255000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801018319 | 330015728300010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 |  | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,35KV | 组 | 16 |  | 15000 | 240000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801018319 | 330015728500010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 |  | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,220KV | 组 | 3 |  | 23000 | 69000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801020614 | 330015728600010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,35KV | 组 | 9 |  | 15000 | 135000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801018319 | 330015728400010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局阿巴嘎供电分局 | 35kV那仁线防雷大修工程35KV那仁线防雷大修工程 | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,35KV | 组 | 28 |  | 15000 | 420000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801018319 | 330015741100010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,35KV | 组 | 9 |  | 15000 | 135000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801018319 | 330015626500030
| 5 | KVM、调度台等（修试管理处、信息通信处、调度处、黄旗） |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | 局域网交换机配件 | 局域网交换机配件,交换机板卡,S6100 | 个 | 1 |  | 20000 | 20000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800992068 | 330015716000030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | 局域网交换机 | 局域网交换机,通用 | 台 | 1 |  | 10000 | 10000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998263 | 330015716000040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 配件 | 电源板 | 电源板 | 个 | 1 |  | 2800 | 2800 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099325 | 330015648000050
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | 调度台 | 调度台, 触摸屏式,通用 | 个 | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 801001226 | 330015696100010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 工器具 | 断路器附件 | 断路器附件,通用,ABB | 个 | 11 |  | 2000 | 22000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800996493 | 330015654100010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | 调度台 | 调度台, 触摸屏式,通用 | 个 | 1 |  | 5500 | 5500 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 801001226 | 330015696100020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 配件 | 数据分析仪配件 | 数据分析仪配件 | 个 | 1 |  | 2800 | 2800 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099234 | 330015648000040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 配件 | 变频电源配件 | 变频电源配件 | 个 | 1 |  | 2800 | 2800 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099219 | 330015648000030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | 逆变器配件 | 逆变器配件 | 个 | 2 |  | 4600 | 9200 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 800099205 | 330015695400010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | KVM | KVM | 对 | 8 |  | 25500 | 204000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998201 | 330015716000010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 主机显示器 | 主机显示器 | 个 | 3 |  | 1500 | 4500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998191 | 330015614100010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 主机显示器 | 主机显示器 | 个 | 10 |  | 1500 | 15000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998191 | 330015614200090
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | KVM | KVM | 对 | 30 |  | 2000 | 60000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998201 | 330015614200110
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 监控交换机 | 监控交换机 | 个 | 10 |  | 4000 | 40000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800997293 | 330015614200100
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 开关状态显示器 | 开关状态显示器,通用 | 台 | 10 |  | 6000 | 60000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801009702 | 330015634200040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 配件 | 保险片 | 保险片 | 个 | 300 |  | 20 | 6000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801002827 | 330015627400100
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 配件 | 智能控制器电源模块 | 智能控制器电源模块,电源模块及电源管理芯片 | 台 | 1 |  | 2800 | 2800 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801013790 | 330015648000020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 |  | 配件 | 台式工作站配件 | 250W功率放大器 | 个 | 1 |  | 2800 | 2800 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800071448 | 330015648000010
| 6 | 铁塔（输电管理处） | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 110kV博东Ⅱ线80#-81#、84#-85#杆塔加高大修110KV博东Ⅱ线80#-81#、84#-85#杆塔加高大修 | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC110kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔 | 吨 | 19.231 |  | 8100 | 155771.1 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801001437 | 330015758900010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 35kV西诺线26#-27#杆塔加高大修工程35KV西诺线26#-27#杆塔加高大修工程 | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC35kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔,通用 | 吨 | 9.304 |  | 8100 | 75362.4 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801006018 | 330015762100010
| 7 | 电力电缆、电缆终端、钢芯铝绞线（蓝旗、输电管理处、修试管理处） | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 220kV温都尔变电站2号主变本体大修220KV温都尔变电站2号主变本体大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 1550 | 4650 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800045777 | 330015744800020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 220kV温都尔变电站2号主变本体大修220KV温都尔变电站2号主变本体大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×500,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 1550 | 4650 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800045875 | 330015744800030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 35kV工业园区变电站1号主变本体大修35KV工业园区变电站1号主变本体大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 4000 | 8000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800045768 | 330015744900030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 35kV工业园区变电站1号主变本体大修35KV工业园区变电站1号主变本体大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,1×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 142 | 852 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800045822 | 330015744900050
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 220kV温都尔变电站2号主变本体大修220KV温都尔变电站2号主变本体大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJY,500,1,23,ZC,通用,通用 | 千米 | 0.33 |  | 501000 | 165330 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801012721 | 330015744800010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,185,1,22,ZA,Z | 千米 | 0.72 |  | 230000 | 165600 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800021292 | 330015626900030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 110kV博东Ⅱ线80#-81#、84#-85#杆塔加高大修110KV博东Ⅱ线80#-81#、84#-85#杆塔加高大修 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 1.939 |  | 18500 | 35871.5 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 330015758900020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 35kV西诺线26#-27#杆塔加高大修工程35KV西诺线26#-27#杆塔加高大修工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 吨 | 0.671 |  | 18500 | 12413.5 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800044405 | 330015762100020
| 8 | 导电回路、接地开关（修试管理处） | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 红井220kV变电站等4座变电站14组隔离开关大修红井220KV变电站等4座变电站14组隔离开关大修 | 配件 | 导电回路 | 导电回路,通用,220KV,双接地 | 组 | 1 |  | 69000 | 69000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801010142 | 330015723400010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 红井220kV变电站等4座变电站14组隔离开关大修红井220KV变电站等4座变电站14组隔离开关大修 | 配件 | 导电回路 | 导电回路,GW6-252,220KV,单接地 | 组 | 2 |  | 70000 | 140000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801003098 | 330015723400020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 红井220kV变电站等4座变电站14组隔离开关大修红井220KV变电站等4座变电站14组隔离开关大修 | 配件 | 导电回路 | 导电回路,GW4-126,110KV,双接地 | 组 | 8 |  | 21000 | 168000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801003090 | 330015723400030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 红井220kV变电站等4座变电站14组隔离开关大修红井220KV变电站等4座变电站14组隔离开关大修 | 配件 | 导电回路 | 导电回路,GW6-126,110KV,单接地 | 组 | 3 |  | 21000 | 63000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801003095 | 330015723400040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接地开关 | 接地开关 | 套 | 3 |  | 15000 | 45000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801005030 | 330015630000030
| 9 | 导电回路、互感器膨胀器外罩、吸湿器等（修试管理处） |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 特种干式变压器配件 | 特种干式变压器配件 | 个 | 1 |  | 74000 | 74000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099220 | 330015652800010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接头盒 | 接头盒,金属排 | 个 | 220 |  | 19 | 4180 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801001105 | 330015626800020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接头盒 | 接头盒,电容器端子 | 个 | 100 |  | 19 | 1900 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801001106 | 330015626800030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 绝缘护套 | 绝缘护套,金属排, 通用,黄色 | 米 | 25 |  | 100 | 2500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801001328 | 330015635600010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 绝缘护套 | 绝缘护套,金属排, 通用,绿色 | 米 | 25 |  | 100 | 2500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801001329 | 330015635600020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 绝缘护套 | 绝缘护套,金属排, 通用,红色 | 米 | 25 |  | 100 | 2500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801001330 | 330015635600030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接头盒 | 接头盒,金属排 | 个 | 30 |  | 200 | 6000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801001105 | 330015635600040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 绝缘护套 | 绝缘护套,通用,高分子有机硅氟G型管SIF-630G-3,通用,通用,通用 | 米 | 135 |  | 450 | 60750 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801019829 | 330015635600050
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 电容器小单元 | 电容器小单元 | 个 | 3 |  | 7500 | 22500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099076 | 330015650100020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 开关柜内电压互感器 | 开关柜内电压互感器,35KV | 台 | 3 |  | 4500 | 13500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801012540 | 330015626600020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 开关柜内电压互感器 | 开关柜内电压互感器,35KV | 台 | 3 |  | 4500 | 13500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801012540 | 330015629900020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 灭弧室 | 灭弧室,通用 | 个 | 3 |  | 12650 | 37950 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801010086 | 330015652600010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 互感器膨胀器外罩 | 互感器膨胀器外罩,220KV | 个 | 12 |  | 2200 | 26400 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801019873 | 330015646900010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 互感器膨胀器外罩 | 互感器膨胀器外罩,110KV | 个 | 42 |  | 2200 | 92400 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801019874 | 330015646900020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 屏蔽罩 | 屏蔽罩 | 个 | 3 |  | 2080 | 6240 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801010670 | 330015652600020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,-40℃-120℃ | 块 | 5 |  | 6500 | 32500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800993041 | 330015634200020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 绕组温度计 | 绕组温度计,通用,通用,绕组温度计 | 个 | 5 |  | 7500 | 37500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801010165 | 330015634200030
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 110kV色尔吉、查干海日、城西、明珠、变电站5台有载开关吊检110KV色尔吉、查干海日、城西、明珠、变电站5台有载开关吊检 | 配件 | 吸湿器 | 吸湿器 | 个 | 2 |  | 51800 | 103600 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099023 | 330015732700010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 操作机构附件 | 操作机构附件 | 套 | 1 |  | 11000 | 11000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998555 | 330015652700010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 个 | 1 |  | 40000 | 40000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099011 | 330015653000010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 五金材料 | 多股软铜线 | 多股软铜线,25MM2,黄绿相间护套 | 米 | 452 |  | 80 | 36160 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801003339 | 330015629800010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 金属材料 | 铜线鼻子 | 铜线鼻子,25MM,多股软铜线 | 个 | 1104 |  | 15 | 16560 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801000322 | 330015629800020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 35kV工业园区变电站1号主变本体大修35KV工业园区变电站1号主变本体大修 | 一次设备 | 35KV避雷器 | 35KV避雷器,HY5WS-51/134 | 只 | 3 |  | 2700 | 8100 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801006207 | 330015744900010
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 35kV工业园区变电站1号主变本体大修35KV工业园区变电站1号主变本体大修 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌 | 组 | 1 |  | 4200 | 4200 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801002530 | 330015744900020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 一次设备 | 单体电容器 | 单体电容器,BAM12—334—1W,10KV | 台 | 1 |  | 7500 | 7500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801012553 | 330015650100010
| 10 | 密度继电器、变压器有载分接开关在线滤油装置、防雷设备等（白旗、西乌、东乌、太旗、蓝旗、阿旗） |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正镶白旗供电分局 |  | 低压电器 | 温度显示器 | 温度显示器,数字式,XMT-22 | 个 | 3 |  | 2000 | 6000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801013320 | 330015641700010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 传感器 | 传感器 | 个 | 1 |  | 600 | 600 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099406 | 330015632400060
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 局域网交换机 | 局域网交换机,通用 | 台 | 4 |  | 5000 | 20000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800998263 | 330015660600010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 负荷开关操作机构 | 负荷开关操作机构 | 个 | 3 |  | 10000 | 30000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099080 | 330015662100010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 配件 | 电容器小单元 | 电容器小单元 | 个 | 4 |  | 9600 | 38400 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099076 | 330015673300010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 静触头盒 | 静触头盒 | 个 | 9 |  | 520 | 4680 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800992715 | 330015660700050
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 配件 | 压变熔断器手车 | 压变熔断器手车 | 台 | 1 |  | 16000 | 16000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801004218 | 330015699400020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 配件 | 静触头盒 | 静触头盒 | 个 | 6 |  | 1000 | 6000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800992715 | 330015699400030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 配件 | 开关状态显示器 | 开关状态显示器,通用 | 台 | 2 |  | 1400 | 2800 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801009702 | 330015699400040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 隔离手车 | 隔离手车 | 个 | 3 |  | 10000 | 30000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801003258 | 330015660700020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 垂直连杆 | 垂直连杆,通用,接地刀闸 | 个 | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801009651 | 330015632400050
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 密度继电器 | 密度继电器 | 个 | 9 |  | 9500 | 85500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800991605 | 330015660900010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 断路器静触头 | 断路器静触头,1250A | 个 | 9 |  | 480 | 4320 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801005994 | 330015660700040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 一次消谐器 | 一次消谐器 | 只 | 3 |  | 1200 | 3600 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801004222 | 330015660700030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 配件 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 个 | 1 |  | 45000 | 45000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800099011 | 330015729600010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正镶白旗供电分局 |  | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,-40℃-120℃ | 块 | 2 |  | 5000 | 10000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800993041 | 330015641700020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 五金材料 | 胶板 | 胶板,绝缘胶板 | 平方米 | 695 |  | 155.31 | 107940.45 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800069233 | 330015729700010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 金属材料 | 铜排 | 铜排,通用,通用 | 千克 | 0.8 |  | 750 | 600 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801003677 | 330015673300020
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局阿巴嘎供电分局 | 35kV那仁线防雷大修工程35KV那仁线防雷大修工程 | 辅助设备设施 | 防雷设备 | 防雷设备,避雷针 | 台 | 38 |  | 2200 | 83600 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800052724 | 330015741100020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 只 | 3 |  | 8000 | 24000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801020553 | 330015699600010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 一次设备 | 10KV电流互感器 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.5级,2*300/5,通用 | 台 | 3 |  | 5000 | 15000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801006050 | 330015632400030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 一次设备 | 零序互感器 | 零序互感器,LXK,75/1,5VA,10P | 台 | 1 |  | 1500 | 1500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801012515 | 330015632400040
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,干式 | 台 | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 800010037 | 330015699400010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 |  | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,200kVA,普通,普通,干式,SC(B)10-200/10,宽 | 台 | 1 |  | 49000 | 49000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801020623 | 330015737200010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 |  | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC35kV,限流式,3A,RW10-35/3A,无 | 只 | 6 |  | 1500 | 9000 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801011826 | 330015699500010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 一次设备 | 10KV电压互感器 | 10KV电压互感器,通用,通用,10000/100/220V | 台 | 9 |  | 5500 | 49500 |  | 20240420 | 买方指定仓库地面交货 | 801017389 | 330015660700010
| 11 | PCM板卡（信息通信处） |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | PCM板卡 | PCM板卡,巡风,交叉板 | 块 | 1 |  | 8500 | 8500 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 800998218 | 330015666400010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | PCM板卡 | PCM板卡,通用,音频板卡 | 块 | 4 |  | 10550 | 42200 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 801012943 | 330015702700010
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | PCM板卡 | PCM板卡,通用,音频板卡 | 块 | 1 |  | 10550 | 10550 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 801012943 | 330015702700020
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | PCM板卡 | PCM板卡,通用,音频板卡 | 块 | 1 |  | 10550 | 10550 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 801012943 | 330015702700030
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局信息通信处 |  | 配件 | PCM板卡 | PCM板卡,通用,音频板卡 | 块 | 3 |  | 10550 | 31650 |  | 20240420 | 买方指定仓库车板交货 | 801012943 | 330015702700040