## 蒙电_资格预审（excel）
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年固定资产投资项目物资采购基建一批项目询比采购（三次）标段划分表
标段号 | 标段名称 | 对应资格预审标段 | 对应资格预审标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 分项最高限价（元） | 最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 备注
28 | 避雷器、断路器等材料 | 15 | 35KV真空断路器及重合器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善额济纳旗20兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程阿拉善额济纳旗20MW分散式风电项目35千伏接网工程（策克110kV站扩35kV | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,40kA,真空,三相机械联动,户外, | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 377965.32 | 1、供应商须承诺，成交后所提供的货物均为对应资格预审标段合格供应商所成产货物（提供承诺函，格式自拟，否则按无效响应处理） 2、投标人近三年（2021年3月1日至投标截止时间）具有避雷器和绝缘子供货业绩（提供合同及对应发票扫描件） | 20240415 | 施工现场地面交货 | 801005811 | 310017774900010
|  | 25 | 35KV-220KV电压互感器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善腾格里5万千瓦汇集站配套110kV接网工程阿拉善腾格里5万千瓦汇集站配套110kV接网工程（变电间隔） | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC110kV,油浸,4,单相,0.2 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800011461 | 310017704700050
|  | 25 | 35KV-220KV电压互感器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善额济纳旗20兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程阿拉善额济纳旗20MW分散式风电项目35千伏接网工程（策克110kV站扩35kV | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.01μF,3,0.5 | 台 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800002162 | 310017774900050
|  | 28 | 35KV-220KV避雷器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善额济纳旗20兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程阿拉善额济纳旗20MW分散式风电项目35千伏接网工程（策克110kV站扩35kV | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2200 | 6600 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800012020 | 310017774900040
|  | 28 | 35KV-220KV避雷器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善查汉滩地区35千伏电网优化工程查汉滩地区35千伏电网优化工程（架空部分） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 6 | 2200 | 13200 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310017825100030
|  | 28 | 35KV-220KV避雷器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善额济纳旗20兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程阿拉善额济纳旗20MW分散式风电项目35千伏接网工程（电缆部分） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 | 2380 | 4760 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310017839200010
|  | 28 | 35KV-220KV避雷器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善灵圣作物科技有限公司220千伏供电工程向德220kV变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC220kV,204kV,瓷,532kV,不带间隙 | 台 | 6 | 10000 | 60000 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800008614 | 310017987500030
|  | 66 | 110KV及以下线路保护 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善腾格里5万千瓦汇集站配套110kV接网工程阿拉善腾格里5万千瓦汇集站配套110kV接网工程（变电间隔） | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 801002838 | 310017704800010
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古包银铁路（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）包银高铁（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）（架空部分） | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100-2,1240,3150 | 只 | 70 | 180 | 12600 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800025597 | 310017805000010
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善查汉滩地区35千伏电网优化工程查汉滩地区35千伏电网优化工程（架空部分） | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,10kN,非磁性,户外 | 只 | 27 | 107 | 2889 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800011698 | 310017825100020
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善灵圣作物科技有限公司220千伏供电工程向德-灵圣220kV线路工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-220/100,2470,7040 | 只 | 72 | 265 | 19080 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 801013740 | 310017903300010
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善灵圣作物科技有限公司220千伏供电工程向德-灵圣220kV线路工程 | 装置性材料 | 复合横担绝缘子 | 复合横担绝缘子,FS-220/10 | 只 | 12 | 196.62 | 2359.44 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 801010667 | 310017903300020
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善灵圣作物科技有限公司220千伏供电工程向德-灵圣220kV线路工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-220/100G-3,2470,7040 | 只 | 31 | 610 | 18910 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 801013475 | 310017903300030
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善灵圣作物科技有限公司220千伏供电工程向德220kV变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC220kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 只 | 4 | 3891.72 | 15566.88 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800011552 | 310017987500040
|  | 122 | 光数音配线架 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善腾格里5万千瓦汇集站配套110kV接网工程阿拉善腾格里5万千瓦汇集站配套110kV接网工程（通信设备） | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800994517 | 310017704900040
|  | 122 | 光数音配线架 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善额济纳旗20兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程阿拉善额济纳旗20MW分散式风电项目35千伏接网工程（通信设备） | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800994517 | 310017795200040
|  | 122 | 光数音配线架 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善灵圣作物科技有限公司220千伏供电工程向德220kV变电站间隔扩建工程（系统通信工程） | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,48芯 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 20240415 | 施工现场地面交货 | 800995476 | 310017987900030