## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":13,"isFree":false,"startRow":2}]} | 薛家湾供电公司2024年四月第一批物资采购批次-公司二级采购-询比采购-预审标段
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 23 | 10KV及以下电流互感器 | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾色旺沟35千伏变电站主变增容改造工程薛家湾色旺沟35千伏变电站主变增容改造工程 | 一次设备 | 10KV电流互感器 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,800-1600/5,通用 | 台 | 6 | 供应商须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审-“23标段：10kV及以下电流互感器”的合格供应商。 | 5000 | 90000 |  | 20240715 | 施工现场地面交货 | 801017126 | 310019224800010
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾色旺沟35千伏变电站主变增容改造工程薛家湾色旺沟35千伏变电站主变增容改造工程 | 一次设备 | 10KV电流互感器 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,150-300/5,通用 | 台 | 3 |  | 5000 | 90000 |  | 20240715 | 施工现场地面交货 | 801017118 | 310019224800020
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾长滩35千伏变电站主变增容改造工程薛家湾长滩35千伏变电站主变增容改造工程 | 一次设备 | 10KV电流互感器 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,800-1600/5,通用 | 台 | 6 |  | 5000 | 90000 |  | 20240715 | 施工现场地面交货 | 801017126 | 310019228600010
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾长滩35千伏变电站主变增容改造工程薛家湾长滩35千伏变电站主变增容改造工程 | 一次设备 | 10KV电流互感器 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,150-300/5,通用 | 台 | 3 |  | 5000 | 90000 |  | 20240715 | 施工现场地面交货 | 801017118 | 310019228600020
| 40 | 10KV开关柜 | 大修 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV915北准I回线防雷整修工程薛24自主大修-110KV北山变电站10KV915北准I回线防雷整修工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,PT柜,小车式,1250A,通用,通用 | 台 | 1 | 供应商须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审-“40标段：10kV开关柜”的合格供应商。 | 50000 | 121975 |  | 20240715 | 买方指定仓库地面交货 | 801006323 | 330015904400010
|  |  | 大修 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV915北准I回线防雷整修工程薛24自主大修-110KV北山变电站10KV915北准I回线防雷整修工程 | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,10KV | 组 | 5 |  | 4350 | 121975 |  | 20240715 | 买方指定仓库地面交货 | 801018318 | 330015904400020
|  |  | 大修 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV915北准I回线防雷整修工程薛24自主大修-110KV北山变电站10KV915北准I回线防雷整修工程 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,10KV,防鸟占位器,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 5 |  | 45 | 121975 |  | 20240715 | 买方指定仓库地面交货 | 800995088 | 330015904400030
|  |  | 大修 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV918北雅I回线分支箱整修工程薛24自主大修-110KV北山变电站10KV918北雅I回线分支箱整修工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,PT柜,小车式,1250A,通用,通用 | 台 | 1 |  | 50000 | 121975 |  | 20240715 | 买方指定仓库地面交货 | 801006323 | 330015935500010
| 203 | 继电保护测试仪 | 技改 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年零购-三相保护校验仪-变电二次薛供2024年零购-三相保护校验仪-变电二次 | 仪器仪表 | 三相保护校验仪 | 三相保护校验仪 | 台 | 1 | 供应商须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审-“203标段：继电保护测试仪”的合格供应商。 | 188000 | 732000 |  | 20240731 | 买方指定仓库地面交货 | 800999846 | 360001579800060
|  |  | 技改 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年零购-三相保护校验仪-变电二次薛供2024年零购-三相保护校验仪-变电二次 | 仪器仪表 | 三相保护校验仪 | 三相保护校验仪 | 台 | 1 |  | 188000 | 732000 |  | 20240731 | 买方指定仓库地面交货 | 800999846 | 360001579800070
|  |  | 技改 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年零购-合并单元测试仪-变电二次薛供2024年零购-合并单元测试仪-变电二次 | 仪器仪表 | 合并单元测试仪 | 合并单元测试仪 | 台 | 1 |  | 178000 | 732000 |  | 20240731 | 买方指定仓库地面交货 | 800999492 | 360001579800100
|  |  | 技改 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年零购-合并单元测试仪-变电二次薛供2024年零购-合并单元测试仪-变电二次 | 仪器仪表 | 合并单元测试仪 | 合并单元测试仪 | 台 | 1 |  | 178000 | 732000 |  | 20240731 | 买方指定仓库地面交货 | 800999492 | 360001579800110