## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":52,"isFree":false,"startRow":2}]} | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4
| 标段编号 | 标段名称 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 最高投标限价单价（元） | 最高投标限价合计（元） | 最高投标限价总价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| HG20240604-182 | 辅助设备设施-供水、暖系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 风机 | 风机,轴流式,370W | 台 | 6 | 1.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 2.供应商须为风机制造商或风机制造商授权代理商，代理商需提供制造商针对本项目的授权； | 3500 | 21000 | 143340 | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800051993 | 330015841500010
|  | 辅助设备设施-供水、暖系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 风机 | 风机,轴流式,2200W | 台 | 12 |  | 7345 | 88140 |  | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800051998 | 330015841500020
|  | 辅助设备设施-供水、暖系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 通信设备 | 动环采集器 | 动环采集器 | 套 | 1 |  | 12000 | 12000 |  | 20240515 | 施工现场地面交货 | 801003133 | 330015841500030
|  | 辅助设备设施-供水、暖系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 台式工作站配件 | 继电器 | 个 | 1 |  | 1200 | 1200 |  | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800071493 | 330015841500040
|  | 辅助设备设施-供水、暖系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 风机 | 风机,轴流式,370W | 台 | 6 |  | 3500 | 21000 |  | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800051993 | 330015841600010
| HG20240604-183 | 工器具-登高、安全工具（带电作业） | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 工器具 | 引流线 | 引流线,通用,通用,复合引流线,220KV | 条 | 24 | 1.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩1份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； | 16950 | 406800 | 567825 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801020520 | 330015882700010
|  | 工器具-登高、安全工具（带电作业） | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 工器具 | 引流线 | 引流线,通用,通用,复合引流线,220KV | 条 | 15 |  | 10735 | 161025 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801020520 | 330015882700020
| HG20240604-184 | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,塔号牌,500*400,双面热转印标识,高分子UPVC | 面 | 532 | 1.供应商需提供所投产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检测报告（其中热转印标志牌提供抗剥离强度、氙灯辐射暴露试验灰度等级≥4实验合格、荧光紫外老化（光老化）3600h实验合格的试验报告，高分子支架提供断裂拉伸应力试验、荧光紫外老化3600h合格的试验报告）； 2.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的热转印标识牌供货业绩1份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 3.供应商须为制造商； | 260 | 138320 | 221720 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800991662 | 330015884300010
|  | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,400MM*320MM,单面热转印标识,无要求,通用,高分子UP | 面 | 150 |  | 260 | 39000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801006526 | 330015884300020
|  | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,单面热转印标识,高分子UPVC | 面 | 50 |  | 160 | 8000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800991664 | 330015884300030
|  | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,电缆标识牌,220*160，2MM厚，铝板粘贴反光贴,铝板覆优质抗氧化国 | 面 | 280 |  | 130 | 36400 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005983 | 330015884300040
| HG20240604-185 | 配件-变电在线监测装置配件 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 传感器 | 传感器,通用,通用,通用,通用,通用,氧气,通用,通用 | 个 | 17 | 1.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩1份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 2.供应商须为制造商或制造商授权代理商，代理商需提供制造商针对本项目的授权； | 2310 | 39270 | 171490 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801017228 | 330015883000010
|  | 配件-变电在线监测装置配件 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 传感器 | 传感器 | 个 | 16 |  | 2310 | 36960 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099406 | 330015883000020
|  | 配件-变电在线监测装置配件 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 传感器 | 传感器 | 个 | 16 |  | 4510 | 72160 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099406 | 330015883000030
|  | 配件-变电在线监测装置配件 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 传感器 | 传感器 | 个 | 10 |  | 2310 | 23100 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099406 | 330015883000040
| HG20240604-190 | 二次设备-继电保护及自动装置 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 接地模块 | 接地模块,通用,通用,通用,一二次融合接地处置装置 | 套 | 16 | 1.供应商必须为一二次融合接地处置装置（空气式）制造商， 2.供应商具有智能控制器国家级全套型式试验报告及配套三相电压互感器的检测报告, 3.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； | 30000 | 480000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801020805 | 330015855100010
| HG20240604-192 | 配件-断路器配件 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 密度继电器 | 密度继电器 | 个 | 19 | 1.供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定。国家、行业已经发布相应产品标准的，申请人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告； 2.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 3.供应商须为制造商或制造商授权代理商，代理商需提供制造商针对本项目的授权； | 7000 | 133000 | 265999.84 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800991605 | 330015844300010
|  | 配件-断路器配件 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 温度传感器 | 温度传感器,热电阻,通用 | 个 | 24 |  | 5541.66 | 132999.84 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801014525 | 330015844400010
| HG20240604-193 | 配件-断路器配件 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 非全相保护箱体及附件 | 非全相保护箱体及附件,HPL245B1 | 台 | 4 | 1.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩1份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 2.供应商须为制造商或制造商授权代理商，代理商需提供制造商针对本项目的授权； | 70000 | 280000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801001428 | 330015880600010
| HG20240604-194 | 辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 防爆毯 | 防爆毯,1米*1米,发泡型电缆防火防爆布 | 套 | 11 | 1.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 2.供应商须为制造商或制造商授权代理商，代理商需提供制造商针对本项目的授权； | 11800 | 129800 | 1392400 | 20240515 | 施工现场地面交货 | 801018629 | 330015882600020
|  | 辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 防爆毯 | 防爆毯,1米*1米,发泡型电缆防火防爆布 | 套 | 27 |  | 11800 | 318600 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801018629 | 330015865200020
|  | 辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 防爆毯 | 防爆毯,1米*1米,发泡型电缆防火防爆布 | 套 | 10 |  | 11800 | 118000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801018629 | 330015877700010
|  | 辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 防爆毯 | 防爆毯,1米*1米,发泡型电缆防火防爆布 | 套 | 70 |  | 11800 | 826000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 801018629 | 330015840400030
| HG20240604-196 | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 6 | 1、供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定。国家、行业已经发布相应产品标准的，申请人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告； 2.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 3.供应商须为制造商或制造商授权代理商，代理商需提供制造商针对本项目的授权； | 27000 | 162000 | 1323000 | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800016138 | 330015884600010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 5 |  | 27000 | 135000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015855200010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 1 |  | 27000 | 27000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015872600010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 2 |  | 27000 | 54000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015872700010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 2 |  | 27000 | 54000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015872900010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 3 |  | 27000 | 81000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015873000010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 2 |  | 27000 | 54000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875100010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 4 |  | 27000 | 108000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875200010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 2 |  | 27000 | 54000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875300010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 2 |  | 27000 | 54000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875400010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 1 |  | 27000 | 27000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875500010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 1 |  | 27000 | 27000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875600010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 1 |  | 27000 | 27000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875700010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 5 |  | 27000 | 135000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015875800010
|  | 二次设备-配电自动化 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 二次设备 | 配电终端 | 配电终端,站所终端(DTU) | 套 | 12 |  | 27000 | 324000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800016138 | 330015846100020
| HG20240604-199 | 辅助设备设施-辅助设施 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 电缆沟盖板 | 电缆沟盖板,智能电缆沟盖板,1000×1500,智能电缆沟盖板 | 面 | 29 | 1.供应商具有无线智能电缆沟晾晒系统产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定。国家、行业已经发布相应产品标准的，申请人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告； 2.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 3.供应商须为制造商； | 16000 | 464000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800996594 | 330015839500010
|  | 辅助设备设施-辅助设施 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 控制柜 | 控制柜,QZD | 个 | 4 |  | 20000 | 80000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800075284 | 330015839500020
|  | 辅助设备设施-辅助设施 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 电缆沟盖板 | 电缆沟盖板,白钢,1030×1030 | 面 | 15 |  | 3000 | 45000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800052071 | 330015839500040
|  | 辅助设备设施-辅助设施 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 电缆沟盖板 | 电缆沟盖板,智能电缆沟盖板,1000×1500,智能电缆沟盖板 | 面 | 36 |  | 16000 | 576000 |  | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800996594 | 330015841300040
|  | 辅助设备设施-辅助设施 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 配件 | 控制柜 | 控制柜,QZD | 个 | 5 |  | 20000 | 100000 |  | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800075284 | 330015841300050
|  | 辅助设备设施-辅助设施 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 辅助设备设施 | 电缆沟盖板 | 电缆沟盖板,白钢,1030×1030 | 面 | 63 |  | 3000 | 189000 |  | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800052071 | 330015841300060
| HG20240604-200 | 五金材料-建筑装饰五金 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 五金材料 | 锁具 | 锁具,通用,40MM-72MM,通用,通用,通用,智能锁 | 个 | 30 | 1、供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定。国家、行业已经发布相应产品标准的，申请人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告； 2.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 3.供应商须为制造商或制造商授权代理商，代理商需提供制造商针对本项目的授权； | 4600 | 138000 | 552000 | 20240515 | 施工现场地面交货 | 800998168 | 330015882500010
|  | 五金材料-建筑装饰五金 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 五金材料 | 锁具 | 锁具,通用,40MM-72MM,通用,通用,通用,智能锁 | 个 | 30 |  | 4600 | 138000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998168 | 330015853900010
|  | 五金材料-建筑装饰五金 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 五金材料 | 锁具 | 锁具,通用,40MM-72MM,通用,通用,通用,智能锁 | 个 | 30 |  | 4600 | 138000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998168 | 330015866300020
|  | 五金材料-建筑装饰五金 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 五金材料 | 锁具 | 锁具,通用,40MM-72MM,通用,通用,通用,智能锁 | 个 | 30 |  | 4600 | 138000 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998168 | 330015841400020
| HG20240604-201 | 建筑材料-建材 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 建筑材料 | 封堵泥 | 封堵泥,柔性防潮高分子 | 千克 | 1140 | 1.供应商具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定。国家、行业已经发布相应产品标准的，申请人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告； 2.供应商须提供近三年（2021年01月01日至投标截止之日）的同类供货业绩一份，每份业绩提供中标通知书及配套合同原件扫描件； 3.供应商须为制造商； | 363 | 413820 | 653522.1 | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999020 | 330015842900020
|  | 建筑材料-建材 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 燃料化工 | 防火堵料 | 防火堵料,有机 | 千克 | 570 |  | 13.73 | 7826.1 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998532 | 330015842900030
|  | 建筑材料-建材 | 呼和浩特供电公司2024年第一批日常检修材料采购4 | 建筑材料 | 防火板 | 防火板 | 平方米 | 456 |  | 508.5 | 231876 |  | 20240515 | 买方指定仓库地面交货 | 800059425 | 330015842900040