## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":30,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）阿拉善供电分公司2024年第五批次营销日常维护材料采购项目-预审采购明细表
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 低压开关 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,100A,三相 | 个 | 100 | 125 | 103000 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800992170 | 330016164000230
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,160A,三相 | 个 | 350 | 160 | 103000 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800992172 | 330016164000240
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,250A,三相 | 个 | 150 | 230 | 103000 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800992175 | 330016164000250
| 2 | 电缆接线端子、布电线、表箱等 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,16mm2,单孔 | 只 | 200 | 1.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045176 | 330016164000140
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 | 只 | 260 | 5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045200 | 330016164000150
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔 | 只 | 240 | 6 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045199 | 330016164000160
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,95mm2,单孔 | 只 | 180 | 8 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045198 | 330016164000170
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,25mm2,单孔 | 只 | 200 | 6 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045139 | 330016164000180
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,50mm2,单孔 | 只 | 180 | 15 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045137 | 330016164000190
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,70mm2,单孔 | 只 | 140 | 18 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045136 | 330016164000200
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,95mm2,单孔 | 只 | 120 | 24 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800045135 | 330016164000210
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 配件 | 控制线缆 | 控制线缆 | 米 | 300 | 30 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 801004722 | 330016160400040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 米 | 500 | 3.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051343 | 330016164000010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 米 | 500 | 3.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051343 | 330016164000020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 米 | 500 | 3.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051343 | 330016164000030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,4,1 | 米 | 1000 | 4.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051342 | 330016164000040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,4,1 | 米 | 1000 | 4.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051342 | 330016164000050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,4,1 | 米 | 1000 | 4.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051342 | 330016164000060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,6,1 | 米 | 500 | 6 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051327 | 330016164000070
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,6,1 | 米 | 500 | 6 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051327 | 330016164000080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,6,1 | 米 | 500 | 6 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051327 | 330016164000090
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,10,1 | 米 | 300 | 8 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051341 | 330016164000100
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,10,1 | 米 | 300 | 8 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051341 | 330016164000110
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,10,1 | 米 | 300 | 8 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051341 | 330016164000120
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 2 | 15000 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 330016164000220
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 米 | 3000 | 3.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051343 | 330016166000020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 |  | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,4,1 | 米 | 3000 | 4.5 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800051342 | 330016166000030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 |  | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（2户直通 ） | 个 | 2 | 1200 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 800996815 | 330016163800010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 |  | 配件 | 表箱门 | 表箱门,单相,四表位,电能表 | 扇 | 2 | 720 | 115570 |  | 20240620 | 买方指定仓库地面交货 | 801012425 | 330016163800020