附件一：具体明细表

| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁塔 | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 110kV东毛Ⅰ线12#-14#杆塔加高大修110KV东毛Ⅰ线12#-14#杆塔加高大修 | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC110kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔 | 吨 | 14.552 | 8100 | 967659.9 | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001437 | 330016072300380 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 220kV兴明线43＃、147＃杆塔加高大修220KV兴明线43＃、147＃杆塔加高大修 | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC220kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔 | 吨 | 33.812 | 8100 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997139 | 330016072400200 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 110kV蓝多线107＃-108＃杆塔加高大修110KV蓝多线107＃-108＃杆塔加高大修 | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC110kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔 | 吨 | 21.163 | 8100 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001437 | 330016072500370 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 110kV东毛I线21号-24号杆塔加高大修110KV东毛I线21号-24号杆塔加高大修 | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC110kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔 | 吨 | 14.752 | 8100 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001437 | 330016072600470 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 | 35kV赛音胡都嘎线防雷与铁塔更换工程35KV赛音胡都嘎线防雷与铁塔更换工程 | 一次设备 | 钳位保护器 | 钳位保护器,35KV | 组 | 19 | 15000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801018319 | 330016061800100 |
| 2 | 35KV及以下电缆、35KV及以下电缆附件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 1740 | 2167758 | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045778 | 330015626900010 |
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 1095 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045780 | 330015626900020 |
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 2712 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045922 | 330015640500070 |
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 3125 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800032242 | 330015640500080 |
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 2712 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045919 | 330015640500090 |
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 3125 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042313 | 330015640500100 |
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 |  | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铝 | 套 | 1 | 2379 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042334 | 330015640500110 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35KV哈日根台线更换出线电缆大修35KV哈日根台线更换出线电缆大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,预制,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042316 | 330016061900030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局阿巴嘎供电分局 | 阿巴嘎旗供电分公司中水电220kV变电站35kV中腾线开关柜至1号杆出线电缆更阿巴嘎旗供电分公司中水电220KV变电站35KV中腾线开关柜至1号杆出线电缆更 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045768 | 330016068400020 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局阿巴嘎供电分局 | 阿巴嘎旗供电分公司中水电220kV变电站35kV中腾线开关柜至1号杆出线电缆更阿巴嘎旗供电分公司中水电220KV变电站35KV中腾线开关柜至1号杆出线电缆更 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045924 | 330016068400030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 | 镶黄旗供电分公司35kV黄哈线电缆及防震锤、阻尼线大修工程镶黄旗供电分公司35KV黄哈线电缆及防震锤、阻尼线大修工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045907 | 330016069900040 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35KV五洪线更换出线电缆大修35KV五洪线更换出线电缆大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,预制,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042316 | 330016070500030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35KV巴棋线更换出线电缆大修35KV巴棋线更换出线电缆大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,预制,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042316 | 330016070700030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35kV猴头庙线更换出线电缆大修工程35KV猴头庙线更换出线电缆大修工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045907 | 330016070900020 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 | 太旗35kV道驼线电缆大修太旗35KV道驼线电缆大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045920 | 330016073700020 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 | 太旗35kV道驼线电缆大修太旗35KV道驼线电缆大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045911 | 330016073700030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局苏尼特左旗供电分局 | 苏尼特左旗供电分公司赛汗高毕II线出口电缆大修工程苏尼特左旗供电分公司赛汗高毕II线出口电缆大修工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,预制,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042316 | 330016075800030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局苏尼特左旗供电分局 | 苏尼特左旗供电分公司东镍线出口电缆大修苏尼特左旗供电分公司东镍线出口电缆大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,预制,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042316 | 330016075900030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局苏尼特左旗供电分局 | 苏尼特左旗供电分公司德日斯台线出口电缆大修工程苏尼特左旗供电分公司德日斯台线出口电缆大修工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,预制,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042316 | 330016076000030 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 | 35kV354东城线电缆更换大修35KV354东城线电缆更换大修 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 4000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800045768 | 330016076800020 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35KV哈日根台线更换出线电缆大修35KV哈日根台线更换出线电缆大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,33,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.58 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042441 | 330016061900010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局阿巴嘎供电分局 | 阿巴嘎旗供电分公司中水电220kV变电站35kV中腾线开关柜至1号杆出线电缆更阿巴嘎旗供电分公司中水电220KV变电站35KV中腾线开关柜至1号杆出线电缆更 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,23,ZC,无阻水 | 千米 | 0.28 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800024337 | 330016068400010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35KV五洪线更换出线电缆大修35KV五洪线更换出线电缆大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,33,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.25 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042441 | 330016070500010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35KV巴棋线更换出线电缆大修35KV巴棋线更换出线电缆大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,33,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.14 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042441 | 330016070700010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 35kV猴头庙线更换出线电缆大修工程35KV猴头庙线更换出线电缆大修工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,185,3,33,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.28 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042442 | 330016070900010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 | 太旗35kV道驼线电缆大修太旗35KV道驼线电缆大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,300,3,23,ZC,无阻水 | 千米 | 0.16 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800024209 | 330016073700010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局苏尼特左旗供电分局 | 苏尼特左旗供电分公司赛汗高毕II线出口电缆大修工程苏尼特左旗供电分公司赛汗高毕II线出口电缆大修工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,33,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.21 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042441 | 330016075800010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局苏尼特左旗供电分局 | 苏尼特左旗供电分公司东镍线出口电缆大修苏尼特左旗供电分公司东镍线出口电缆大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,33,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.15 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042441 | 330016075900010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局苏尼特左旗供电分局 | 苏尼特左旗供电分公司德日斯台线出口电缆大修工程苏尼特左旗供电分公司德日斯台线出口电缆大修工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,33,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.26 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800042441 | 330016076000010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 | 35kV354东城线电缆更换大修35KV354东城线电缆更换大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,23,ZC,无阻水 | 千米 | 0.25 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800024337 | 330016076800010 |
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 | 镶黄旗供电分公司35kV黄哈线电缆及防震锤、阻尼线大修工程镶黄旗供电分公司35KV黄哈线电缆及防震锤、阻尼线大修工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV23-26/35,185,3,23,ZC,通用,通 | 千米 | 0.22 | 740000 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801021270 | 330016069900050 |

注：1.若技术规范中的规格型号、参数与需求明细表中描述有冲突，均以需求明细表描述为准，若需求明细表及技术规范中涉及到品牌或型号，投标人需提供优于或等同于该品牌或该型号设备或材料，本项目不指定任何品牌和型号，以上如涉及品牌仅供参考。

附件二：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：如由法定代表人参加投标，只需提供法定代表人身份证明。

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）第         标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年       月       日

附件三：

投标真实性承诺书

致：              （招标人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及投标文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

投标人：__________（盖单位章）

______年______月______日

附件四：

异议函

致（招标人）：

我公司依法参与了贵公司于        年      月      日组织的项目名称为                         ，项目编号为：                 ，标段名称(标段号)：      的采购活动，该项目目前正处于：                     。现我公司对                  提出异议。

一、被异议人

.......

二、异议事项的基本事实

.......

三、请求及主张

.......

四、法律依据、有效线索及相关材料

.......

五、 附件： 1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

附件五：

异议授权函

致（招标人）：

_____________（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                     。

_____________（营业执照法定代表人）特授权________代表我公司全权办理____________（项目名称）		（项目编号）    （标段号）     （货物名称）项目的异议等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：_________   		   授权人签名：__________

职务： _________  				   职务：__________

联系电话： _________              联系电话：__________

日期： _________                  日期：__________

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

附件六：

异议真实性承诺函

致（招标人）：

我公司参与贵公司组织采购的     （项目名称）     （项目编号）     （标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资供应商不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：

年      月      日