公告附表——采购计划表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件** | **技术规范序号** | **采购申请编号** | **行项目编号** | **物料描述** | **物料补充描述** | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **项目单位** | **子项目** | **采购方式** | **交货日期** | **资金来源** | **备注** |
| 包件1（10kV变压器 （S13立体卷铁芯）） | 1 | 3100198888 | 20 | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 34,450.00 | 68,900.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗2024年第二批农村电网巩固提升10千伏及以下项目（一） | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 2 | 3100198578 | 90 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 21,000.00 | 21,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **89,900.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件2（低压综合配电箱） | 3 | 3100198647 | 20 | JP柜,进线熔断器式隔离开关,出线塑壳断路器,200KVA,三回,有补偿 | 详见技术规范 | 面 | 1.000 | 17,100.00 | 17,100.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 4 | 3100198578 | 100 | JP柜,200kVA,双回,有补偿 | 详见技术规范 | 面 | 1.000 | 17,100.00 | 17,100.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **34,200.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件3（熔断器、跌落开关） | 5 | 3100198578 | 10 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 详见技术规范 | 只 | 50.000 | 187.00 | 9,350.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 6 | 3100198647 | 10 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 详见技术规范 | 只 | 19.000 | 187.00 | 3,553.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |
| 7 | 3100198745 | 10 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 187.00 | 561.00 | 鄂电乌审供电公司 | 鄂尔多斯市乌审旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目（二） | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 8 | 3100198890 | 30 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A,RW13-12/100A | 详见技术规范 | 只 | 13.000 | 187.00 | 2,431.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **15,895.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件4（架空配电线路故障指示器） | 9 | 3100198697 | 10 | 接地短路故障指示器,电缆线路,电缆线路,通用 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 400.00 | 1,200.00 | 鄂电东胜供电公司 | 鄂尔多斯市东胜区2023年第一批清洁取暖配套供电工程 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 10 | 3100198743 | 10 | 接地短路故障指示器,电缆线路,电缆线路,通用 | 详见技术规范 | 台 | 8.000 | 400.00 | 3,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | 鄂尔多斯市乌审旗2024年第二批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 11 | 3100198494 | 230 | 10KV故障指示器,10KV,架空型 | 详见技术规范 | 组 | 8.000 | 400.00 | 3,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | 鄂尔多斯市乌审旗2023年第二批清洁取暖配套供电工程 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 12 | 3100198888 | 10 | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 详见技术规范 | 组 | 36.000 | 400.00 | 14,400.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗2024年第二批农村电网巩固提升10千伏及以下项目（一） | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 13 | 3100198744 | 10 | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 详见技术规范 | 组 | 18.000 | 400.00 | 7,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | 鄂尔多斯市乌审旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目（一） | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| 14 | 3100198890 | 10 | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 详见技术规范 | 组 | 38.000 | 400.00 | 15,200.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下项目 | 询比采购 | 2024年7月30日 | 10千伏及以下基建工程 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **44,400.00** |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | |  |  |  | **184,395.00** |  |  |  |  |  |  |

**附件1：**

**《响应真实性承诺书》**

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的 （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

|  |
| --- |
| 供 应 商： （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： |
| 电话： |
| 年 月 日 |

**附件2：**

**法定代表人资格证明**

**（适用于无代理人的情况）**

企业（供应商）名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |

特此证明。

法定代表人： （签字/签章）

供应商： （加盖单位公章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

**（适用于有委托代理人的情况）**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商： **（盖章）**

法定代表人（单位负责人）： **（签字或签章）**

身份证号码：

委托代理人： **（签字）**

身份证号码：

联 系 方式：

年 月 日

**附件3：**

**1：国家企业信用信息公示系统查询方式**

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：[http：//www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。



1. 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

**2：信用中国查询方式**

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。



**3：中国裁判文书网查询方式**

**1、供应商查询**

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

**2、企业法定代表人查询**

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

注：上述各类信誉查询截图样式仅供参考。