| 附件一：内蒙古超高压供电公司2024年第十批集中采购（梅力更变电站污闪电压监测装置维护及集团公司1台500千伏断路器返厂检修）单源直接采购--需求明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段号 | 名称 | 采购方式 | 施工服务名称 | 服务描述 | 最高限价（元） | 服务时间 | 服务地点 | 招标人实施单位 | 拟定投标人专用资格条件 |
| 1 | 梅力更变电站污闪电压监测装置维护 | 单源直采 | 梅力更变电站污闪电压监测装置维护 | 将污闪电压评估模型升级、泄漏电流传感器的重新标定、温湿度传感器的校准；改造数据传输模块、增加物联网传输系统，开发数据接入接口程序，将监测数据接入辅控系统。 | 400000.00 | 合同中约定 | 500kV梅力更变电站 | 修试管理二处 | 杭州永控科技有限公司 |
| 2 | 集团公司1台500千伏断路器返厂检修 | 单源直采 | 集团公司1台500千伏断路器返厂检修（修试管理二处） | 对一台北京ABB公司生产的DTB 550PM罐式断路器，进行机构维保（更换油位计、加热器、伞形齿轮、加热器），灭弧室清扫、更换受潮绝缘件，更换密度继电器并加装三通阀，完成出厂试验并出具报告。 | 369100.00 | 合同中约定 | 合同中约定 | 修试管理二处 | 北京ABB高压开关设备有限公司或其唯一授权代理商参与投标 |

附件二：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

注：如供应商是由法定代表人参加投标，则不需提供法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：如供应商是由法定代表人参加投标，则不需提供授权委托书。

附件三：

企业工商信息系统（www.gsxt.gov.cn）“行政处罚信息”栏查询截图

企业工商信息系统（www.gsxt.gov.cn） “经营异常”栏查询截图

企业工商信息系统（www.gsxt.gov.cn） “严重违法失信企业名单”栏查询截图

中国执行信息公开网截图

第1步：打开系统首页

第2步：点击信用服务

第3步：点击“失信被执行人查询”

第4步：空白处输入供应商名称并点击“查询”

第5步：截取当前页面，显示为“没有相关结果”即可报名

“信用能源”网站截图（http://www.creditenergy.gov.cn/main）

“信用电力”网站查询截图

“信用电力”网站查询截图

“信用电力”网站截图（http://creditpower.cec.org.cn:18100/acloud-xydl-ui/unionAwardPunishTwo）

国税总局重大税收违法案件信息公布栏网站截图（http://www.chinatax.gov.cn/）

“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）站查询截图；

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索

（2）在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”

（3）在案由中以此选择“刑事案由”——“贪污贿赂罪”——“行贿罪”

（4）点击检索

2、截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）：

二、企业法定代表人查询（如需）

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索

（2）在全文检索中输入供应商全称，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名，并选择“全文”。

（3）在案由中以此选择“刑事案由”——“贪污贿赂罪”——“行贿罪”

（4）点击检索

（6）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）：

附件四：

声明函

内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司：

我公司参与的          项目的投标，郑重声明不存在以下任意一种情况：

1、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2、不同供应商之间不得存在控股或管理关系。法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

3、除单源直接采购项目和设计施工等总承包项目外，为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本招标项目的其他招标活动。

特此声明

供应商名称:        （盖单位公章）

日期：

附件五：

响应真实性承诺书

致：              （采购人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及响应文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

供应商：__________（盖单位章）

______年______月____日

附件六：

异议函

致（采购人）：

我公司依法参与了贵公司于        年      月      日组织的项目名称为                         ，项目编号为：                 ，标段名称(标段号)：      的采购活动，该项目目前正处于：                     。现我公司对                  提出异议。

一、被异议人

.......

二、异议事项的基本事实

.......

三、请求及主张

.......

四、法律依据、有效线索及相关材料

.......

五、 附件： 1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

# 异议授权函

致（采购人）：

_____________（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                     。

_____________（营业执照法定代表人）特授权________代表我公司全权办理____________（项目名称）		（招标编号）    （标段号）     （货物名称）项目的异议等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：_________   		         授权人签名：_____   ___

职务： _________  				   职务：_____   ___

联系电话： _________                        联系电话：__________

日期： _________                            日期： _________

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

异议真实性承诺函

致（采购人）：

我公司参与贵公司组织采购的     （项目名称）     （采购编号）     （标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资供应商不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：

年      月      日