## 蒙电_资格预审（excel）
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年生产二批（生产性技改）设备材料（三次 ）询比采购标段划分表
标段号 | 标段名称 | 对应资格预审标段 | 对应资格预审标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 分项最高限价（元） | 最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 备注
1 | 生产二批（生产性技改）设备材料 | 28 | 35kV-220kV避雷器 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024生产技改-110kV哈达贺休变电站站用变改造工程110kV哈达贺休变电站站用变改造工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2600 | 7800 | 366726.96 | （1）供应商须承诺，成交后所提供的货物均为对应资格预审标段合格供应商所成产货物（提供承诺函，格式详见附件，请严格按此格式填写，否则按无效响应处理） （2）投标人近三年（2021年5月1日至投标截止时间）具有同类产品供货业绩（同类产品是指本项目采购清单中任意一种货物均可，提供合同及对应发票扫描件） | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 56 | 220kV及以上综合自动化 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-220kV贺兰山变电站220kV断路器更换（消缺）工程阿盟2024生产技改-220kV贺兰山变电站220kV断路器更换（消缺）工程 | 二次设备 | 计算机监控系统 | 计算机监控系统 | 套 | 1 | 78000 | 78000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 66 | 110kV及以下线路保护 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-腾格里110kV变电站综自改造项目工程阿盟2024生产技改-腾格里110kV变电站综自改造项目工程 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV | 套 | 1 | 45000 | 45000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 66 | 110kV及以下线路保护 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-营盘水110kV变电站综自改造项目工程阿盟2024生产技改-营盘水110kV变电站综自改造项目工程 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV | 套 | 1 | 45000 | 45000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35kV及以下电缆附件 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺）阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1356 | 2712 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35kV及以下电缆附件 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺）阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1356 | 2712 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35kV及以下电缆附件 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺）阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,1×630,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 18 | 1243 | 22374 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35kV及以下电缆附件 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺）阿盟2024生产技改-110kV乌素图变电站10kV25面高压开关柜更换（消缺） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2200 | 2200 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35kV及以下电缆附件 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024生产技改-110kV哈达贺休变电站站用变改造工程110kV哈达贺休变电站站用变改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1464.48 | 2928.96 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 129 | 三相智能电能表 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024生产技改-乌斯太220kV变电站110kV间隔综合改造阿盟2024生产技改-乌斯太220kV变电站110kV间隔综合改造 | 二次设备 | 电能量计量采集系统（厂站端） | 电能量计量采集系统（厂站端）,AC110kV | 套 | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 19 | 35kV－220kV隔离开关 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024生产技改-110kV哈达贺休变电站站用变改造工程110kV哈达贺休变电站站用变改造工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 1 | 38000 | 38000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 19 | 35kV－220kV隔离开关 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024生产技改-110kV哈达贺休变电站站用变改造工程110kV哈达贺休变电站站用变改造工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 组 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
如技术规范书中出现资格要求（资格文件），且与招标文件商务部分及标段划分表冲突，请以招标文件商务部分及标段划分表为准。