## Sheet1
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年基建四批、五批设备材料询比采购（二次）标段划分表
标段号 | 标段名称 | 对应资格预审标段 | 对应资格预审标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 分项最高限价（元） | 最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 备注
1 | 基建四批、五批设备材料 | 22 | 35KV-220KV电流互感器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古包银铁路（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）包银高铁（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）间隔工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×200/5,0.2S,5P,5,50,正立 | 台 | 3 | 17500 | 52500 | 506280 | 1、供应商须承诺，成交后所提供的货物均为对应资格预审标段合格供应商所成产货物（提供承诺函，格式详见附件，请严格按此格式填写，否则按无效响应处理） 2、投标人近三年（2021年3月1日至投标截止时间）具有预制舱或电能质量在线监测装置或 110kv及以上电压互感器供货业绩（提供合同及对应发票扫描件） | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 25 | 35KV-220KV电压互感器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古包银铁路（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）包银高铁（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）间隔工程 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.01μF,2,0.5 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 39 | 35KV开关柜 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善查汉滩地区35千伏电网优化工程查汉滩地区35千伏电网优化工程（查汉滩35kV变电站间隔扩建工程） | 一次设备 | 预制舱 | 预制舱,35KV | 套 | 1 | 89800 | 89800 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 71 | 一体化电源系统（含通讯高频开关电源及蓄电池） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古包银铁路（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）包银高铁（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）间隔工程 | 二次设备 | 馈电屏 | 馈电屏,DC220V | 套 | 1 | 45600 | 45600 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善高勒220千伏输变电工程高勒220kV变电站工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 12 | 2500 | 30000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善高勒220千伏输变电工程高勒220kV变电站工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善高勒220千伏输变电工程高勒220kV变电站工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 12 | 2500 | 30000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善高勒220千伏输变电工程高勒220kV变电站工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 122 | 光数音配线架 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古包银铁路（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）包银高铁（巴音支线）配套供电工程（阿拉善段）（通信设备） | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 122 | 光数音配线架 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古能源阿拉善右旗100万千瓦风储基地保障性项目配套220千伏接网工程阿拉腾敖包500kV变电站蒙能东、西区间隔完善工程（变电） | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≥168芯 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 25 | 35KV-220KV电压互感器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古阿拉善高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目配套220千伏接网工程金湖500kV变电站（高新区）220kV间隔扩建工程 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,4,0.5,TYD220 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 28 | 35KV-220KV避雷器 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古阿拉善高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目配套220千伏接网工程金湖500kV变电站（高新区）220kV间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC220kV,204kV,瓷,532kV,不带间隙 | 台 | 3 | 9000 | 27000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古阿拉善高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目配套220千伏接网工程高新区100万千瓦光储基地项目220kV送出工程（220kV架空线路部分） | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-220/160-2,2350,6340 | 只 | 100 | 365 | 36500 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古阿拉善高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目配套220千伏接网工程高新区100万千瓦光储基地项目220kV送出工程（220kV架空线路联络部分） | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-220/160-2,2350,6340 | 只 | 44 | 270 | 11880 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 122 | 光数音配线架 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古阿拉善高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目配套220千伏接网工程金湖500kV变电站（高新区）220kV间隔扩建工程 | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 套 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
|  | 128 | 三相智能费控电能表 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 内蒙古阿拉善高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目配套220千伏接网工程金湖500kV变电站（高新区）220kV间隔扩建工程 | 二次设备 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置,整屏 | 套 | 1 | 71000 | 71000 |  |  | 20240815 | 施工现场地面交货
如技术规范书中出现资格要求（资格文件），且与招标文件商务部分及标段划分表冲突，请以招标文件商务部分及标段划分表为准。