## 蒙电_资格后审（excel）
薛家湾供电公司2024年7月第一批货物（后审标段）询比采购
如技术规范中货物数量、交货时间与本表不一致，以本表为准。
标段号 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 合价最高限价（元） | 标段最高限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
H1 | 电力设施保护材料 |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 安全闪光警示围栏购置 | 工器具 | 围栏 | 围栏,玻璃钢,竖管,安全警示 | 平方米 | 1729 | 290 | 501410 | 899220 | 1.供应商须为所投产品“安全闪光警示围栏、警示灯、警示防撞绝缘墩”的制造商。 2.供应商须提供“安全闪光警示围栏、警示灯、警示防撞绝缘墩”经第三方检测机构出具的有效的检测报告； | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801021517 | 330016553500010
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 安全闪光警示围栏购置 | 工器具 | 围栏 | 围栏,玻璃钢,栅格,安全警示 | 平方米 | 1085 | 290 | 314650 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801021658 | 330016553500020
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 薛家湾供电公司2024年第二批电力设施保护材料补充 | 低压电器 | 警示灯 | 警示灯,太阳能,DL-ILED,LP65/LP67,3LED/6LED,0.3/ | 套 | 40 | 860 | 34400 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800995277 | 370007344400010
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 薛家湾供电公司2024年第二批电力设施保护材料补充 | 装置性材料 | 警示防撞绝缘墩 | 警示防撞绝缘墩,太阳能闪光 | 套 | 20 | 1100 | 22000 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801003149 | 370007344400020
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 薛家湾供电公司2024年第二批电力设施保护材料补充 | 低压电器 | 警示灯 | 警示灯,通用,通用,通用,通用,通用,导线防撞 | 套 | 10 | 760 | 7600 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801009497 | 370007344400030
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 薛家湾供电公司2024年第二批电力设施保护材料补充 | 辅助设备设施 | 拉线护套 | 拉线护套,Φ110*1000+Φ32*1500,PVC(红白相间) | 个 | 20 | 60 | 1200 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801001688 | 370007344400040
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 薛家湾供电公司2024年第二批电力设施保护材料补充 | 辅助设备设施 | 防撞贴 | 防撞贴,500MM*1200MM | 张 | 20 | 40 | 800 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800999341 | 370007344400050
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 薛家湾供电公司2024年第二批电力设施保护材料补充 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,电缆走向标识牌,直径100MM,圆牌,无要求,通用,不锈钢 | 面 | 780 | 22 | 17160 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800997769 | 370007344400060
H2 | 生产维护性材料 |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处生产维护性材料购置（二） | 工器具 | 手推车 | 手推车,通用 | 辆 | 6 | 3840 | 23040 | 139640 | 无 | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801013695 | 330016508500010
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处生产维护性材料购置（二） | 辅助设备设施 | 驱蛇器 | 驱蛇器 | 个 | 6 | 100 | 600 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801005432 | 330016508500020
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处生产维护性材料购置（二） | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,稀料,稀料,通用,通用,通用 | 千克 | 10 | 20 | 200 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 801014550 | 330016508500030
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处生产维护性材料购置（二） | 工器具 | 防洪柜 | 防洪柜,铁质,对开门、多层隔板 | 个 | 42 | 1300 | 54600 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800997259 | 330016508500040
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处生产维护性材料购置（二） | 辅助设备设施 | 风机 | 风机,轴流式,380W | 台 | 34 | 1800 | 61200 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800052582 | 330016508500050
H3 | 微环境监控整治材料 |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处微环境监控整治材料购置 | 工器具 | 除湿器 | 除湿器,端子箱驱潮装置 | 只 | 17 | 3550 | 60350 | 100950 | 1、供应商须提供“驱潮装置、封堵泥”经第三方检测机构出具的有效的检测报告； | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800998635 | 330016509800010
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处微环境监控整治材料购置 | 建筑材料 | 封堵泥 | 封堵泥,柔性防潮高分子 | 千克 | 80 | 420 | 33600 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800999020 | 330016509800020
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司变电管理处 | 2024年变电管理处微环境监控整治材料购置 | 建筑材料 | 封堵泥 | 封堵泥,非凝固型防潮硅胶 | 千克 | 20 | 350 | 7000 |  |  | 20240920 | 买方指定仓库地面交货 | 800999021 | 330016509800030
H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3BQ,12.5MM, 2CM,硅橡胶绝缘护套 | 付 | 39 | 25 | 975 | 375357 | 1.供应商须承诺： 提供的（绝缘子）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“138标段-瓷绝缘子（用于10KV及以下工程）”合格供应商的产品。 提供的（金具）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“139标段-线路用标准金具（用于10KV及以下工程）”合格供应商的产品。 提供的（钢绞线）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“142标段-钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10KV及以下工程）”合格供应商的产品。 (需提供承诺书，格式自拟); | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999385 | 310020510300340
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,205MM | 付 | 1 | 180 | 180 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011832 | 310020510300350
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 付 | 2 | 523 | 1046 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801009743 | 310020510300360
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD16-B19,单横担,直线横担,低压,190MM | 付 | 2 | 118 | 236 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801009683 | 310020510300370
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD16-A19,单横担,直线横担,低压,190MM | 付 | 2 | 101 | 202 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011835 | 310020510300380
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 直线抱箍 | 直线抱箍,单顶,D200,-6×60 | 付 | 1 | 98 | 98 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801002280 | 310020510300400
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-6×70,LB | 付 | 2 | 48 | 96 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801010561 | 310020510300410
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 6 | 105 | 630 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310020510300430
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 24 | 40 | 960 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800043238 | 310020510300620
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 付 | 16 | 25 | 400 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800043651 | 310020510300630
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 94 | 9 | 846 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800995960 | 310020510300660
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 蝶式绝缘子 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 只 | 16 | 8 | 128 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800049612 | 310020510300680
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 12 | 21 | 252 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 310020510300690
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 36 | 52 | 1872 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310020510300700
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,PVC-C,φ200,11MM,通用 | 米 | 1295 | 85 | 110075 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011208 | 310020510300720
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压 | 付 | 3 | 330 | 990 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801009732 | 310020518100140
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 付 | 3 | 523 | 1569 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801009743 | 310020518100150
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD16-B19,单横担,直线横担,低压 | 付 | 32 | 47 | 1504 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801001290 | 310020518100160
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD16-A19,单横担,直线横担,低压,190MM | 付 | 43 | 101 | 4343 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011835 | 310020518100170
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 直线双顶抱箍 | 直线双顶抱箍,Φ200 | 付 | 3 | 120 | 360 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801001689 | 310020518100190
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-6×70,LB | 付 | 3 | 48 | 144 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801010561 | 310020518100200
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB | 付 | 42 | 72 | 3024 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999260 | 310020518100210
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 20 | 105 | 2100 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310020518100230
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-2 | 付 | 37 | 28 | 1036 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800037225 | 310020518100310
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 168 | 40 | 6720 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800043238 | 310020518100320
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 付 | 24 | 25 | 600 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800043651 | 310020518100330
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 184 | 9 | 1656 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800995960 | 310020518100360
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 蝶式绝缘子 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 只 | 128 | 8 | 1024 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800049612 | 310020518100380
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 200 | 21 | 4200 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 310020518100390
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 214 | 52 | 11128 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310020518100400
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,1×7-9.0-1270-B,50,镀锌 | 吨 | 0.088 | 10000 | 880 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800034204 | 310020521200150
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD2-17/8008,双横担,直线横担,高压,205MM | 付 | 4 | 350 | 1400 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011873 | 310020521200200
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-17/8008,双横担,通用,通用,210MM | 付 | 45 | 482 | 21690 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801018145 | 310020521200210
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,205MM | 付 | 224 | 180 | 40320 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011832 | 310020521200220
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 直线抱箍 | 直线抱箍,单顶,D200,-6×60 | 付 | 224 | 98 | 21952 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801002280 | 310020521200230
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 直线双顶抱箍 | 直线双顶抱箍,Φ200 | 付 | 4 | 120 | 480 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801001689 | 310020521200240
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 耐张顶架 | 耐张顶架,D190-80×8 | 副 | 33 | 68 | 2244 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801002290 | 310020521200250
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB | 付 | 52 | 72 | 3744 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999260 | 310020521200260
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 143 | 105 | 15015 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310020521200280
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 186 | 14 | 2604 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310020521200310
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 9 | 40 | 360 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800043238 | 310020521200380
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 177 | 50 | 8850 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310020521200390
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 518 | 9 | 4662 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800995960 | 310020521200400
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-1B | 付 | 16 | 25 | 400 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800043421 | 310020521200420
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4B | 付 | 100 | 30 | 3000 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800046109 | 310020521200430
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 814 | 55 | 44770 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310020521200440
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 384 | 52 | 19968 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310020521200450
|  |  | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 市区分公司设备线夹采购 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3,通用,通用,通用,通用,铜铝,钎焊 | 付 | 912 | 27 | 24624 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801008515 | 330016513400010
H5 | 其他设备材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 20 | 361 | 7220 | 312676 | 1.供应商须承诺： 提供的（电表箱）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“126标段-电表箱”合格供应商的产品。 提供的（断路器）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“17标段-10KV柱上断路器”合格供应商的产品。 提供的（隔离开关）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“20标段-10KV及以下隔离开关”合格供应商的产品。 提供的（避雷器）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“29标段-10KV及以下避雷器”合格供应商的产品。 提供的（熔断器）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“52标段-熔断器、跌落开关”合格供应商的产品。 提供的（电缆附件）为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“92标段-35KV及以下电缆附件”合格供应商的产品。 (需提供承诺书，格式自拟); | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045759 | 310020510300270
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 3 | 810 | 2430 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310020510300300
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011152 | 310020510300330
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A,RW12,复合，负荷型 | 只 | 8 | 187 | 1496 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011258 | 310020510300450
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（1户） | 个 | 2 | 120 | 240 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996818 | 310020510300480
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 电能表箱 | 电能表箱,动力表箱 | 个 | 17 | 300 | 5100 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801003957 | 310020510300490
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（2户直通 ） | 个 | 12 | 480 | 5760 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996815 | 310020510300500
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（1户经互感器 ） | 个 | 3 | 1200 | 3600 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996817 | 310020510300510
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（6户） | 个 | 4 | 800 | 3200 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996821 | 310020510300520
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（2户） | 个 | 42 | 250 | 10500 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996819 | 310020510300530
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（8户） | 个 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996822 | 310020510300540
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（10户） | 个 | 7 | 1350 | 9450 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996823 | 310020510300550
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 电缆中间热熔接头 | 电缆中间热熔接头,3*240MM2,铜 | 套 | 1 | 11945 | 11945 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801009697 | 310020510300860
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 242 | 726 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310020518100110
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 242 | 726 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310020518100120
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（1户） | 个 | 32 | 120 | 3840 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800996818 | 310020518100250
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 700 | 2100 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310020521200110
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 610 | 610 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310020521200120
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 710 | 710 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045900 | 310020521200130
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 640 | 640 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045857 | 310020521200140
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 62 | 520 | 32240 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310020521200160
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,13KV,硅橡胶,36kV,带间隙,标称放电10kA | 台 | 10 | 340 | 3400 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011248 | 310020521200170
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 10 | 810 | 8100 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310020521200180
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 4 | 25650 | 102600 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011152 | 310020521200190
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 345 | 1380 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310020510300170
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 22 | 293 | 6446 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045880 | 310020510300180
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 700 | 700 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310020510300190
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 7 | 610 | 4270 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310020510300200
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 721 | 2884 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045857 | 310020510300210
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 79 | 85 | 6715 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800038413 | 310020510300220
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,0.6/1KV,2×16,2芯,户外终端,冷缩,铝,通用 | 套 | 192 | 45 | 8640 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801012917 | 310020510300230
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 16 | 157 | 2512 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800025122 | 310020510300240
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 242 | 484 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310020510300250
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 36 | 242 | 8712 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310020510300260