## 蒙电_资格预审（excel）
薛家湾供电公司2024年7月第一批货物（预审标段）询比采购
如技术规范中货物数量、交货时间与本表不一致，以本表为准。
标段号 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 合价最高限价（元） | 标段最高限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
90 | 35KV及以下电缆 | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.453 | 724000 | 327972 | 564780 | 1.供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“90标段-35kV及以下电缆”合格供应商，提供资格预审合格通知书扫描件。 | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011091 | 310020521200090
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.264 | 897000 | 236808 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011092 | 310020521200100
96 | 10KV架空绝缘导线 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 0.161 | 9000 | 1449 | 354870.5 | 1.供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“96标段-10kV架空绝缘导线”合格供应商，提供资格预审合格通知书扫描件。 | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051483 | 310020518100090
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.492 | 8000 | 3936 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051475 | 310020521200060
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 0.999 | 16500 | 16483.5 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051486 | 310020521200070
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 千米 | 17.796 | 18000 | 320328 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051485 | 310020521200080
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 11000 | 11000 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 310020510300070
|  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2024年非电网直供电治理供电工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 0.186 | 9000 | 1674 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051483 | 310020510300080
98 | 混凝土电杆（含三盘品类） | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 188 | 2730 | 513240 | 536958 | 1.供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“98标段-混凝土电杆（含三盘品类）”合格供应商，提供资格预审合格通知书扫描件。 | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310020521200010
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 37 | 120 | 4440 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310020521200030
|  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 巨合滩110千伏变电站配出1回10千伏线路工程等2项工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 块 | 81 | 238 | 19278 |  |  | 20240930 | 买方指定仓库地面交货 | 800993365 | 310020521200050