## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":47,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第六批次（基建工程）-公司二级采购-预审
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 铁塔（用于220KV及以下工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 铁塔 | 铁塔,AC35kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔,通用 | 吨 | 194.798 | 7650 | 1490204.7 | 1490204.7 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第85标段”铁塔（用于220kV及以下工程）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801006018 | 310020171100010
| 2 | 35KV及以下电缆及电缆附件 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,ZC-YJV62-26/35,通用,1×400,通用,Z | 千米 | 0.375 | 427000 | 160125 | 177884.64 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第90标段”35kV及以下电缆”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 2、供应商须承诺所供货物“电缆附件”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第92标段”35kV及以下电缆附件”合格供应商的产品，提供承诺书，格式详见附件五。 | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801005992 | 310020168000010
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SL-4A | 付 | 3 | 24 | 72 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800046118 | 310020170100010
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 1500 | 9000 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800045909 | 310020170100020
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 金属材料 | 铜线鼻子 | 铜线鼻子 | 个 | 6 | 172 | 1032 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800994000 | 310020170100030
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | T型线夹-T型线夹 | T型线夹-T型线夹,TLL-4/4 | 付 | 6 | 68.94 | 413.64 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995478 | 310020170100040
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 只 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800045530 | 310020170100070
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800045532 | 310020170100080
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4 | 付 | 3 | 24 | 72 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995502 | 310020170100090
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLV,铜,50,1 | 米 | 100 | 11.7 | 1170 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800051161 | 310020170100050
| 3 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 吨 | 44.766 | 19300 | 863983.8 | 903874.2 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第94标段”钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35kV-220kV工程）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800044712 | 310020169900010
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 4.533 | 8800 | 39890.4 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800990221 | 310020169900020
| 4 | 35KV真空断路器及重合器等设备 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110千伏策克变电站35千伏线路送出工程（间隔部分）6.3 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,三相机械联动,通 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 173740 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第15标段”35KV真空断路器及重合器”的合格供应商，或供应商为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第19标段”35KV－220KV隔离开关”的合格供应商，或供应商为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第25标段“35KV-220KV电压互感器”的合格供应商提供入围通知书扫描件。 | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801017591 | 310020170500010
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110千伏策克变电站35千伏线路送出工程（间隔部分）6.3 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 组 | 1 | 45000 | 45000 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800013864 | 310020170500020
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110千伏策克变电站35千伏线路送出工程（间隔部分）6.3 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800013178 | 310020170500030
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110千伏策克变电站35千伏线路送出工程（间隔部分）6.3 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.01μF,3,0.5 | 台 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800002162 | 310020170500050
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,通用 | 组 | 3 | 2380 | 7140 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801003021 | 310020170100060
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110千伏策克变电站35千伏线路送出工程（间隔部分）6.3 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2200 | 6600 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800012020 | 310020170500040
| 5 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程）等货物 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/70,通用,通用 | 只 | 419 | 77 | 32263 | 158843.25 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第116标段”线路用标准金具（用于35kV-220kV工程））”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 2、供应商须承诺所供货物“电缆附件”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第113标段”合成绝缘子（用于35KV-220KV工程）”合格供应商的产品，提供承诺书，格式详见附件五。 | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801013719 | 310020170000010
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 只 | 17 | 11.9 | 202.3 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995204 | 310020170000020
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-0750 | 只 | 26 | 10.03 | 260.78 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800991795 | 310020170000030
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 耐张线夹-液压型 | 耐张线夹-液压型,NY-240/30 | 付 | 127 | 122.45 | 15551.15 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800043971 | 310020170000040
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JYD-240/30 | 付 | 31 | 61.74 | 1913.94 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800043725 | 310020170000050
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-0770 | 只 | 18 | 12.82 | 230.76 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995380 | 310020170000060
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 只 | 1 | 15.68 | 15.68 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800991828 | 310020170000070
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-延长环 | 联结金具-延长环,PH-0780 | 只 | 13 | 19.58 | 254.54 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995387 | 310020170000080
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-调整板 | 联结金具-调整板,DB-0770-170, | 块 | 16 | 53.59 | 857.44 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995415 | 310020170000090
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XG-6034 | 付 | 155 | 202.71 | 31420.05 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995295 | 310020170000100
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 跳线悬垂线夹 | 跳线悬垂线夹,XT-6028 | 只 | 35 | 140.97 | 4933.95 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801015105 | 310020170000110
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-耳轴挂板 | 联结金具-耳轴挂板,EB-07/10-80 | 只 | 152 | 75.2 | 11430.4 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801016342 | 310020170000120
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,UB-0770 | 只 | 24 | 14.27 | 342.48 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800021350 | 310020170000130
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PS-0790 | 只 | 10 | 11.74 | 117.4 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800991782 | 310020170000140
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 防振锤,FD-4 | 付 | 361 | 56.6 | 20432.6 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800020663 | 310020170000150
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FG-50 | 付 | 86 | 23.73 | 2040.78 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800046272 | 310020170000160
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-0770 | 只 | 492 | 10.45 | 5141.4 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800991825 | 310020170000170
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-1085 | 只 | 1 | 11.74 | 11.74 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800022952 | 310020170000180
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-联板 | 联结金具-联板,L-1040 | 块 | 245 | 57.67 | 14129.15 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800043770 | 310020170000190
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂环 | 联结金具-直角挂环,ZH-07100 | 只 | 36 | 15 | 540 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800991831 | 310020170000200
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-0770 | 只 | 9 | 34.82 | 313.38 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995394 | 310020170000210
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XGZ-4014M | 付 | 57 | 114.22 | 6510.54 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995335 | 310020170000220
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-1 | 付 | 17 | 15.44 | 262.48 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800043073 | 310020170000230
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 铝包带 | 铝包带,10*1 | 千克 | 32 | 15 | 480 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801003636 | 310020170000240
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 保护金具-预绞丝护线条 | 保护金具-预绞丝护线条,FYH-240/30 | 付 | 2 | 123.48 | 246.96 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800043569 | 310020170000250
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 接续金具-地线接续管 | 接续金具-地线接续管,JY-50G | 付 | 15 | 10.17 | 152.55 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800046481 | 310020170000260
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 保护金具-重锤片 | 保护金具-重锤片,FZC-15 | 片 | 35 | 125.54 | 4393.9 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801016344 | 310020170000270
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 保护金具-重锤片 | 保护金具-重锤片,FZJ-15Y | 片 | 35 | 125.54 | 4393.9 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801009259 | 310020170000280