附件1：

需求明细表：

| 序号 | 明细内容 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤清器 | 2 | 个 | 3250 | 6500 | 英国威尔信、英国斯坦福 、美国康明斯 |
| 2 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 2850 | 5700 | 英国威尔信、英国斯坦福 、美国康明斯 |
| 3 | 柴油滤清器 | 4 | 个 | 2590 | 10360 | 英国威尔信、英国斯坦福 、美国康明斯 |
| 4 | 机油 15W/40 | 216 | 升 | 50 | 10800 |  |
| 5 | 防冻液 | 240 | 升 | 45 | 10800 |  |
| 6 | 液压油 | 108 | 升 | 45 | 4860 |  |
| 7 | 燃油加热器保养 | 2 | 次 | 1500 | 3000 |  |
| 8 | 涡轮增压器检修 | 2 | 次 | 1600 | 3200 |  |
| 9 | 机组控制器及线路维护 | 2 | 次 | 2800 | 5600 |  |
| 10 | AVR调压板维护 | 2 | 次 | 2500 | 5000 |  |
| 11 | 机组电球清洁维护保养 | 2 | 次 | 2440 | 4880 |  |
| 12 | 发电机组水泵皮带检查保养 | 2 | 次 | 2100 | 4200 |  |
| 13 | 发电机组管路检修及清洁 | 2 | 次 | 2080 | 4160 |  |
| 14 | 保养曲轴呼吸器及连接管 | 2 | 次 | 2180 | 4360 |  |
| 15 | 启动马达及启动线路检修保养 | 2 | 次 | 1960 | 3920 |  |
| 16 | 水箱清洗 | 2 | 次 | 1700 | 3400 |  |
| 17 | 油路清洗 | 2 | 次 | 1900 | 3800 |  |
| 18 | 液压支撑腿维护检修 | 2 | 次 | 2230 | 4460 |  |
| 19 | 车厢外观油漆修复 | 2 | 次 | 28000 | 56000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 155000 |  |
| 注：若最高限价表中涉及到品牌或专用型号，投标人需提供优于或等同于该品牌、专用型号的产品，本项目不指定任何品牌及专用型号，如涉及品牌、专用型号仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

《响应真实性承诺书》

（采购人名称）：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的报名待审查材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件2：

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：（加盖单位公章）

年月日

法人代表授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）(项目编号)(XXX标段)报名资料、响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

委托代理人身份证

委托代理人身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

供应商：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

- 附件三：

响应真实性承诺书

致：              （采购人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及响应文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

供应商：__________（盖单位章）

______年______月______日

- 附件四：

异议函

致：                    （采购人）

我公司依法参与了贵公司于        年      月      日组织的项目名称为                         ，项目编号为：                 ，标段名称(标段号)：      的采购活动，该项目目前正处于：                     。现我公司对                  提出异议。

一、被异议人

.......

二、异议事项的基本事实

.......

三、请求及主张

.......

四、法律依据、有效线索及相关材料

.......

五、 附件： 1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

- 附件五：

异议授权函

致：                    （采购人）

_____________（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                     。

_____________（营业执照法定代表人）特授权________代表我公司全权办理____________（项目名称）		（招标编号）    （标段号）     （货物名称）项目的异议等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：_________   				      授权人签名：__________

职务： _________  				             职务：_____   ___

联系电话： _________                        联系电话：__________

日期： _________                           日期： _________

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

- 附件六：

异议真实性承诺函

致：                    （采购人）

我公司参与贵公司组织采购的     （项目名称）     （采购编号）     （标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资供应商不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：

年      月      日