## 标段划分
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":18,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布供电分公司2024年部分设备材料询比（12）采购
| 标段 | 标段名称 | 需求部门 | 项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 标段限价 | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 采购申请标识
| 1 | 10kv开关柜 | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 9 | 53000 | 477000 | 981400 | 供应商须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单第40标段（10kV开关柜）合格供应商，（提供资格预审合格通知书扫描件 | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020142500010
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,4000A,40kA,真空 | 台 | 1 | 130000 | 130000 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020142500020
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,4000A,无开关,无 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020142500030
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,母线通道箱,通用,通用,通用,通用 | 台 | 2 | 102200 | 204400 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020142500040
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,3150A,40kA,真空 | 台 | 1 | 110000 | 110000 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020142600010
| 2 | 消弧线圈接地变成套装置 | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,315kVA,干式,52A,调匝,通用,含 | 套 | 1 | 240000 | 240000 | 240000 | 供应商须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单第49标段（消弧线圈）合格供应商，（提供资格预审合格通知书扫描件 | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143100010
| 3 | 电力电缆 | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZRC,22,450/750V | 米 | 2285 | 17.9 | 40901.5 | 212731.5 | 供应商须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单第97标段（'0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线）合格供应商，（提供资格预审合格通知书扫描件 | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143200010
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 660 | 23 | 15180 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143200020
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZRC,22,450/750V | 米 | 450 | 32 | 14400 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143200030
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZRC,22,450/750V | 米 | 1230 | 21 | 25830 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143200040
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 2020 | 31 | 62620 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143200050
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.09 | 370000 | 33300 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143300020
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,10,4芯,ZRC,23,通用,1KV | 千米 | 0.5 | 41000 | 20500 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143300030
| 4 | 电能质量在线监测装置 | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置,整屏 | 套 | 1 | 120000 | 120000 | 180000 | 供应商需为制造商 | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020142800010
|  |  | 乌盟局修试管理处 | 花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程花村110KV等变电站10KV开关柜完善应急技改工程 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | 20240920 | 施工现场地面交货 | 310020143000020