## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":118,"isFree":false,"startRow":2}]} | 物资明细表
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 一二次融合成套柱上断路器 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 1 | 25650 | 25650 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000022 | 310020892200010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 3 | 25650 | 76950 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000022 | 310020892700190
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 1 | 25650 | 25650 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000022 | 310020893400010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 1 | 25650 | 25650 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000022 | 310020892800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 1 | 25650 | 25650 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000022 | 310020897500010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 1 | 25650 | 25650 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000022 | 310020897800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 1 | 25650 | 25650 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000022 | 310020893800010
| 小计 | [11 empty] | 230850
| 2 | 架空绝缘导线 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 千米 | 10.8 | 30000 | 324000 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051443 | 310020892200070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 千米 | 10.8 | 30000 | 324000 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051443 | 310020892800070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 千米 | 12.33 | 30000 | 369900 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051443 | 310020892700050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 千米 | 5.2 | 30000 | 156000 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051443 | 310020893400090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 千米 | 4.1 | 30000 | 123000 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051443 | 310020897800070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 千米 | 6.95 | 30000 | 208500 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051443 | 310020893800090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 千米 | 11.348 | 30000 | 340440 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051443 | 310020897500080
| 小计 | [11 empty] | 1845840
| 3 | 电力电缆 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC20kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.42 | 1145000 | 480900 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024158 | 310020892200190
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC20kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.99 | 1145000 | 1133550 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024158 | 310020892700250
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.345 | 1145000 | 395025 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024424 | 310020892700200
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.42 | 1145000 | 480900 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024424 | 310020892800180
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.28 | 1145000 | 320600 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024424 | 310020893400410
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.42 | 1145000 | 480900 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024424 | 310020897500050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.525 | 1145000 | 601125 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024424 | 310020893800420
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.135 | 1145000 | 154575 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800024424 | 310020897800040
| 小计 | [11 empty] | 4047575
| 4 | 钢管杆（桩） | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 126.56 | 8700 | 1101072 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801011151 | 310020892700010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 151.25 | 8700 | 1315875 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801011151 | 310020893800040
| 小计 | [11 empty] | 2416947
| 5 | 锥形水泥杆 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,230mm,N | 根 | 17 | 3900 | 66300 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800041607 | 310020893400040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,230mm,N | 根 | 9 | 3900 | 35100 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800041607 | 310020893800050
| 小计 | [11 empty] | 101400
| 6 | 35kV及以下电缆终端、交流避雷器、金具等 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 620 | 1860 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310020892200250
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 | 587 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310020892200260
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 620 | 1860 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310020892800050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 9 | 587 | 5283 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310020892700040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 | 587 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310020892800060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 620 | 1860 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310020893400060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 | 587 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310020893400070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 | 620 | 3100 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310020893800070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 | 587 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310020893800080
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 620 | 620 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310020897800050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 | 587 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310020897800060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 620 | 1860 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310020897500060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 | 587 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310020897500070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 121 | 55 | 6655 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310020897500110
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 141 | 55 | 7755 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310020892800090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 99 | 55 | 5445 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310020893800160
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 54 | 55 | 2970 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310020897800090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 104 | 52 | 5408 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310020897800100
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 15 | 340 | 5100 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800011498 | 310020892200020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 45 | 340 | 15300 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800011498 | 310020892700180
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 15 | 340 | 5100 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800011498 | 310020892800020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 30 | 340 | 10200 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800011498 | 310020893400020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 24 | 340 | 8160 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800011498 | 310020893800020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 15 | 340 | 5100 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800011498 | 310020897500020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 9 | 340 | 3060 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800011498 | 310020897800020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 15 | 10 | 150 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045062 | 310020897500190
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 45 | 10 | 450 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045062 | 310020892700160
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 30 | 10 | 300 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045062 | 310020893400240
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 15 | 10 | 150 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045062 | 310020892800170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 9 | 10 | 90 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045062 | 310020897800170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 15 | 10 | 150 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045062 | 310020892200170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 21 | 10 | 210 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045062 | 310020893800250
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.153 | 10000 | 1530 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 310020893400480
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.054 | 10000 | 540 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 310020893800430
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 1.4 | 10000 | 14000 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 310020897500200
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 0.803 | 10000 | 8030 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 310020897500100
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D230,U型 | 块 | 4 | 15 | 60 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800038849 | 310020893800520
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D240,U型 | 块 | 15 | 15 | 225 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800038872 | 310020893400360
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D250,U型 | 块 | 15 | 15 | 225 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800037666 | 310020893400370
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D240,U型 | 块 | 4 | 15 | 60 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800038872 | 310020893800370
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D250,U型 | 块 | 4 | 15 | 60 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800037666 | 310020893800380
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 横担 | 横担,HD1-17/8008,高压直线单横担 | 根 | 45 | 150 | 6750 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800997409 | 310020893400310
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 横担 | 横担,HD1-17/8008,高压直线单横担 | 根 | 12 | 150 | 1800 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800997409 | 310020893800320
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压 | 付 | 9 | 523 | 4707 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801001257 | 310020893800350
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压 | 付 | 17 | 523 | 8891 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 801001257 | 310020893400340
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD2-17/8008,2310MM,D230,双侧 | 块 | 2 | 275 | 550 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800996159 | 310020893400320
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD2-17/8008,2310MM,D250,双侧 | 块 | 2 | 275 | 550 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800996161 | 310020893400330
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD2-17/8008,2310MM,D230,双侧 | 块 | 2 | 275 | 550 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800996159 | 310020893800330
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD2-17/8008,2310MM,D250,双侧 | 块 | 2 | 275 | 550 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800996161 | 310020893800340
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 60 | 12 | 720 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046537 | 310020892200200
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 60 | 12 | 720 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046537 | 310020892800190
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 66 | 12 | 792 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046537 | 310020893400420
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 60 | 12 | 720 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046537 | 310020893800440
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 171 | 12 | 2052 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046537 | 310020892700210
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 60 | 5 | 300 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310020892200210
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 60 | 5 | 300 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310020892800200
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 171 | 5 | 855 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310020892700220
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 66 | 5 | 330 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310020893400430
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 60 | 5 | 300 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310020893800450
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 78 | 5 | 390 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310020897500140
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 57 | 5 | 285 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310020897800120
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 60 | 14 | 840 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310020892200220
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 171 | 14 | 2394 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310020892700230
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 60 | 14 | 840 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310020892800210
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 60 | 14 | 840 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310020893800460
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 66 | 14 | 924 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310020893400440
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 60 | 50 | 3000 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310020892200240
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 30 | 50 | 1500 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310020893800220
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 57 | 50 | 2850 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310020897800140
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 78 | 50 | 3900 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310020897500160
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 54 | 22 | 1188 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310020893400450
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 27 | 22 | 594 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310020893800470
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-120-300 | 付 | 48 | 9 | 432 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043645 | 310020892200150
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-120-300 | 付 | 126 | 9 | 1134 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043645 | 310020892700140
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（中鑫安泰） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-120-300 | 付 | 48 | 9 | 432 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043645 | 310020892800150
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-120-300 | 付 | 66 | 9 | 594 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043645 | 310020893400220
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-120-300 | 付 | 48 | 9 | 432 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043645 | 310020893800230
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-120-300 | 付 | 60 | 9 | 540 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043645 | 310020897500170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-120-300 | 付 | 42 | 9 | 378 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043645 | 310020897800150
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技)包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程（韵升科技) | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 45 | 28 | 1260 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310020892700240
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（华星稀土） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 36 | 28 | 1008 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310020892200230
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 38 | 28 | 1064 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310020893400230
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（圣友稀土） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 36 | 28 | 1008 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310020897500180
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 54 | 28 | 1512 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310020893800240
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（安泰北方） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 36 | 28 | 1008 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310020897800160
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ26,3000mm,双耳 | 根 | 18 | 95 | 1710 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800035385 | 310020893400460
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ26,3000mm,双耳 | 根 | 9 | 95 | 855 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800035385 | 310020893800490
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程（大地熊） | 辅助设备设施 | 拉线护套 | 拉线护套,￠110上1500MM下1200MM | 个 | 18 | 45 | 810 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800993085 | 310020893400470
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 辅助设备设施 | 拉线护套 | 拉线护套,￠110上1500MM下1200MM | 个 | 9 | 45 | 405 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800993085 | 310020893800500
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 9 | 36 | 324 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310020893800480
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料）包头市稀土高新区呼得木林220千伏变电站送出1回10千伏线路工程（三隆新材料） | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 9 | 15 | 135 | 20241010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310020893800510
| 小计 | [11 empty] | 192471