## 蒙电_资格后审（excel）
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024-2025年生产维护材料预测框架（安监）
标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 合计（元） | 专用资格要求 | 入围家数 | 分配原则 | 框架协议期 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 备注
1 | 消防设施 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 灭火器 | 灭火器,>8S,≥1.5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,5KG,干粉 | 只 | 1 | 150 | 150 | 5545 | 1、本标段接受制造商、代理商投标，如为代理商，应提供制造商针对本项目的唯一授权书；（唯一授权是指：一个制造商对同一品牌或多个品牌的货物，仅能委托一个代理商参加该项目招标采购活动）； 2、投标人须提供第三方检测机构出具的灭火器的有效的型式试验报告或检验报告。 3、投标人须提供近三年（2021年7月1日至投标截止之日，以签订合同时间为准）同类供货业绩一份，需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 4、供应商须具有开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 1标段共入围1家供应商 | 100% | 合同签订之日起1年 | 买方指定仓库地面交货 | 800993701 | 380000183500010 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 消防套装 | 消防套装,消防应急包 | 套 | 1 | 460 | 460 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801013014 | 380000183500020 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 消防员灭火防护靴 | 消防员灭火防护靴 | 付 | 1 | 160 | 160 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800992520 | 380000183500030 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 消防员灭火防护服 | 消防员灭火防护服 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800992812 | 380000183500040 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 灭火毯 | 灭火毯,1500*1500 | 张 | 1 | 80 | 80 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801015083 | 380000183500050 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 消防手套 | 消防手套 | 付 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800992518 | 380000183500060 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 消防头盔 | 消防头盔 | 顶 | 1 | 200 | 200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800992517 | 380000183500070 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 手提式二氧化碳灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器,5KG | 只 | 1 | 300 | 300 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006580 | 380000183500080 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 灭火器 | 灭火器,通用,通用,-10—+55℃,通用,铝材,1KG,气溶胶,手提式 | 只 | 1 | 350 | 350 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999699 | 380000183500100 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 微型消防站 | 微型消防站 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007905 | 380000183500110 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 建筑材料 | 防火泥 | 防火泥,凝固型 | 千克 | 1 | 15 | 15 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999229 | 380000183500090 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防毒面具 | 防毒面具,HG-911带B型1号滤毒罐,带滤灌 | 付 | 1 | 210 | 210 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800994612 | 380000183500120 | 材料含运输、安装、调试
2-1 | 标示牌等 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,安全标识牌,320MM*240MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无 | 面 | 1 | 90 | 90 | 2941.5 | 1、投标人须为标识牌的制造商。 2、投标人须提供第三方检测机构出具的标识牌的有效的型式试验报告或检验报告。 3、投标人须提供近三年（2021年7月1日至投标截止之日，以签订合同时间为准）同类供货业绩一份，需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 4、供应商须具有开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 2标段共入围3家供应商，现将2标段划分为2-1、2-2、2-3供应商可兼投，但不兼中。 | 分配业务按中标排名顺序分别为40%/35%/25%，招标人不保证在采购中有无实际采购量和实际采购量的多少，具体以系统自动分配任务为准 | 合同签订之日起1年 | 买方指定仓库地面交货 | 801006370 | 380000183500160 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 设备标识牌 | 设备标识牌,200MM*160MM,铝板,1.0MM,采用优质抗氧化国标IV类反 | 块 | 1 | 55 | 55 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006400 | 380000183500180 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 设备标识牌 | 设备标识牌,320MM*220MM,铝板,1.0MM,采用优质抗氧化国标IV类反 | 块 | 1 | 85 | 85 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006399 | 380000183500190 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合警告标示 | 组合警告标示,通用,通用,通用,未经许可不得入内、禁止烟火、必须戴安全帽,通用 | 块 | 1 | 198 | 198 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801014842 | 380000183500210 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,二次设备标识牌,600*150MM,反光膜加磁铁,无要求,正在运行二次标 | 面 | 1 | 85 | 85 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801002676 | 380000183500220 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 电杆防撞桶 | 电杆防撞桶,PE材质,高1200mm,外径650mm | 只 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800991687 | 380000183500130 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 设施保护警示牌 | 设施保护警示牌,优质抗氧化国标IV类,1100MM*800MM*2200MM,防 | 块 | 1 | 810 | 810 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801013195 | 380000183500140 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 防撞贴 | 防撞贴,120CM*120CM,电杆 | 张 | 1 | 78.5 | 78.5 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801010319 | 380000183500150 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 电缆标示桩 | 电缆标示桩,玻璃钢,100MM*100MM*800MM | 个 | 1 | 105 | 105 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993838 | 380000183500200 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 五金材料 | 反光路锥 | 反光路锥,橡胶 | 个 | 1 | 35 | 35 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006249 | 380000183500170 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 低压电器 | 警示灯 | 警示灯,太阳能,DL-ILED,LP65/LP67,3LED/6LED,0.3/ | 套 | 1 | 200 | 200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995277 | 380000183500230 | 材料含运输、安装、调试
2-2 | 标示牌等 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,安全标识牌,320MM*240MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无 | 面 | 1 | 90 | 90 | 2941.5 | 1、投标人须为标识牌的制造商。 2、投标人须提供第三方检测机构出具的标识牌的有效的型式试验报告或检验报告。 3、投标人须提供近三年（2021年7月1日至投标截止之日，以签订合同时间为准）同类供货业绩一份，需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 4、供应商须具有开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 2标段共入围3家供应商，现将2标段划分为2-1、2-2、2-3供应商可兼投，但不兼中。 | 分配业务按中标排名顺序分别为40%/35%/25%，招标人不保证在采购中有无实际采购量和实际采购量的多少，具体以系统自动分配任务为准 | 合同签订之日起1年 | 买方指定仓库地面交货 | 801006370 | 380000183500160 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 设备标识牌 | 设备标识牌,200MM*160MM,铝板,1.0MM,采用优质抗氧化国标IV类反 | 块 | 1 | 55 | 55 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006400 | 380000183500180 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 设备标识牌 | 设备标识牌,320MM*220MM,铝板,1.0MM,采用优质抗氧化国标IV类反 | 块 | 1 | 85 | 85 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006399 | 380000183500190 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合警告标示 | 组合警告标示,通用,通用,通用,未经许可不得入内、禁止烟火、必须戴安全帽,通用 | 块 | 1 | 198 | 198 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801014842 | 380000183500210 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,二次设备标识牌,600*150MM,反光膜加磁铁,无要求,正在运行二次标 | 面 | 1 | 85 | 85 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801002676 | 380000183500220 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 电杆防撞桶 | 电杆防撞桶,PE材质,高1200mm,外径650mm | 只 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800991687 | 380000183500130 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 设施保护警示牌 | 设施保护警示牌,优质抗氧化国标IV类,1100MM*800MM*2200MM,防 | 块 | 1 | 810 | 810 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801013195 | 380000183500140 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 防撞贴 | 防撞贴,120CM*120CM,电杆 | 张 | 1 | 78.5 | 78.5 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801010319 | 380000183500150 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 电缆标示桩 | 电缆标示桩,玻璃钢,100MM*100MM*800MM | 个 | 1 | 105 | 105 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993838 | 380000183500200 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 五金材料 | 反光路锥 | 反光路锥,橡胶 | 个 | 1 | 35 | 35 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006249 | 380000183500170 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 低压电器 | 警示灯 | 警示灯,太阳能,DL-ILED,LP65/LP67,3LED/6LED,0.3/ | 套 | 1 | 200 | 200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995277 | 380000183500230 | 材料含运输、安装、调试
2-3 | 标示牌等 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,安全标识牌,320MM*240MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无 | 面 | 1 | 90 | 90 | 2941.5 | 1、投标人须为标识牌的制造商。 2、投标人须提供第三方检测机构出具的标识牌的有效的型式试验报告或检验报告。 3、投标人须提供近三年（2021年7月1日至投标截止之日，以签订合同时间为准）同类供货业绩一份，需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 4、供应商须具有开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 2标段共入围3家供应商，现将2标段划分为2-1、2-2、2-3供应商可兼投，但不兼中。 | 分配业务按中标排名顺序分别为40%/35%/25%，招标人不保证在采购中有无实际采购量和实际采购量的多少，具体以系统自动分配任务为准 | 合同签订之日起1年 | 买方指定仓库地面交货 | 801006370 | 380000183500160 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 设备标识牌 | 设备标识牌,200MM*160MM,铝板,1.0MM,采用优质抗氧化国标IV类反 | 块 | 1 | 55 | 55 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006400 | 380000183500180 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 设备标识牌 | 设备标识牌,320MM*220MM,铝板,1.0MM,采用优质抗氧化国标IV类反 | 块 | 1 | 85 | 85 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006399 | 380000183500190 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合警告标示 | 组合警告标示,通用,通用,通用,未经许可不得入内、禁止烟火、必须戴安全帽,通用 | 块 | 1 | 198 | 198 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801014842 | 380000183500210 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,二次设备标识牌,600*150MM,反光膜加磁铁,无要求,正在运行二次标 | 面 | 1 | 85 | 85 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801002676 | 380000183500220 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 电杆防撞桶 | 电杆防撞桶,PE材质,高1200mm,外径650mm | 只 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800991687 | 380000183500130 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 设施保护警示牌 | 设施保护警示牌,优质抗氧化国标IV类,1100MM*800MM*2200MM,防 | 块 | 1 | 810 | 810 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801013195 | 380000183500140 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 防撞贴 | 防撞贴,120CM*120CM,电杆 | 张 | 1 | 78.5 | 78.5 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801010319 | 380000183500150 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 电缆标示桩 | 电缆标示桩,玻璃钢,100MM*100MM*800MM | 个 | 1 | 105 | 105 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993838 | 380000183500200 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 五金材料 | 反光路锥 | 反光路锥,橡胶 | 个 | 1 | 35 | 35 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006249 | 380000183500170 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 低压电器 | 警示灯 | 警示灯,太阳能,DL-ILED,LP65/LP67,3LED/6LED,0.3/ | 套 | 1 | 200 | 200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995277 | 380000183500230 | 材料含运输、安装、调试
3-1 | 安全工器具 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-350(12M),脚扣锦纶带 | 付 | 1 | 165 | 165 | 30638 | 1、投标人须为安全工器具的制造商； 2、投标人须提供第三方检测机构出具的”登杆器具（脚扣)“、“安全帽”的有效的型式试验报告或检验报告。 3、投标人提供近三年（2021年7月1日至投标截止之日，以签订合同时间为准）同类供货业绩一份，需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 4、投标人应持有“内蒙古电力安全工器具生产厂家入网许可证”。 5、供应商须具有开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 3标段共入围3家供应商，现将3标段划分为3-1、3-2、3-3供应商可兼投，但不兼中。 | 分配业务按中标排名顺序分别为40%/35%/25%，招标人不保证在采购中有无实际采购量和实际采购量的多少，具体以系统自动分配任务为准 | 合同签订之日起1年 | 买方指定仓库地面交货 | 800993174 | 380000183500240 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 移动式遮栏 | 移动式遮栏 | 米 | 1 | 350 | 350 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095898 | 380000183500260 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 警示带 | 警示带 | 条 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095896 | 380000183500320 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 警示带 | 警示带,50M,黄色 | 条 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993357 | 380000183500330 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地针 | 接地针,直径18MM,80CM | 根 | 1 | 35 | 35 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800994611 | 380000183500340 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 伸缩围栏 | 伸缩围栏,止步高压危险,伸缩长度5米,不锈钢,警示带式 | 个 | 1 | 224 | 224 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011322 | 380000183500380 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,棉,普通,黑 | 个 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999569 | 380000183500390 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,ABS工程塑料,普通,通用 | 个 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999568 | 380000183500400 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,35KV30平方3*2米+15米,多股透明软铜线 | 组 | 1 | 772 | 772 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007735 | 380000183500410 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,通用,单腰带、双背带加双腿带式 | 付 | 1 | 1600 | 1600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011323 | 380000183500420 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,25平方4*3+12米,通用,0.4KV | 组 | 1 | 585 | 585 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011313 | 380000183500500 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,G-1131,全方位 | 付 | 1 | 600 | 600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007945 | 380000183500510 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10kV | 副 | 1 | 187 | 187 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095949 | 380000183500520 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC380V | 副 | 1 | 198 | 198 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095950 | 380000183500530 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC110kV | 副 | 1 | 380 | 380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095953 | 380000183500550 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线,通用,16平方4*1+2带夹钳卡包,1.5米 | 根 | 1 | 423 | 423 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007736 | 380000183500560 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,通用,多股透明软铜线,10KV,30平方3*1+5米 | 组 | 1 | 379 | 379 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801012807 | 380000183500570 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 绝缘靴 | 绝缘靴,半筒,35KV | 双 | 1 | 299 | 299 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800994552 | 380000183500620 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-400(15M),脚扣 | 付 | 1 | 170 | 170 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993176 | 380000183500630 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC500kV | 副 | 1 | 4800 | 4800 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800094772 | 380000183500650 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线 | 根 | 1 | 1600 | 1600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095939 | 380000183500660 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC220kV | 副 | 1 | 380 | 380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095952 | 380000183500700 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 安防钢叉 | 安防钢叉,收缩102CM，展开203CM,便携式、伸缩式,不锈钢,高强度塑料 | 把 | 1 | 143 | 143 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011318 | 380000183500440 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 绝缘手套 | 绝缘手套,天然橡胶,通用,通用,通用,12kV | 付 | 1 | 95 | 95 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801010751 | 380000183500250 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC380V,SCY-10 | 只 | 1 | 165 | 165 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800090192 | 380000183500270 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC10kV,GSY-10KV,普通型 | 只 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086156 | 380000183500350 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC110kV,GDY-110kV,普通型 | 只 | 1 | 185 | 185 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086159 | 380000183500360 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,通用,5米,AC220kV,通用,防雨型 | 只 | 1 | 255 | 255 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999576 | 380000183500370 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC35kV,GSY-35KV | 只 | 1 | 350 | 350 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095980 | 380000183500540 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,110KV,防雨型 | 根 | 1 | 223 | 223 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995992 | 380000183500590 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,35KV,防雨型 | 根 | 1 | 220 | 220 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995993 | 380000183500600 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,10KV,防雨型 | 根 | 1 | 200 | 200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995994 | 380000183500610 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC500kV,GSY-500KV | 只 | 1 | 1750 | 1750 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086221 | 380000183500670 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 屏蔽服全套 | 屏蔽服全套 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095965 | 380000183500680 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC220kV | 根 | 1 | 420 | 420 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092254 | 380000183500690 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC35kV | 根 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800096023 | 380000183500710 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC110kV | 根 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092194 | 380000183500720 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,玻璃钢,4m,绝缘 | 部 | 1 | 1380 | 1380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800094377 | 380000183500280 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,复合材料,6m,绝缘 | 部 | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092672 | 380000183500290 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,复合材料,2.5m,绝缘 | 部 | 1 | 880 | 880 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095313 | 380000183500300 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全工器具柜 | 安全工器具柜,智能,通用,2000*800*450MM,通用 | 个 | 1 | 1850 | 1850 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011324 | 380000183500310 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴工器具柜 | 防暴工器具柜 | 面 | 1 | 1230 | 1230 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006256 | 380000183500430 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 橡胶棍 | 橡胶棍,橡胶,通用,1.6米 | 把 | 1 | 81 | 81 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011320 | 380000183500450 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴头盔 | 防暴头盔,抗冲击PC/ABS合金树脂材料,透明PC面罩,通用,通用,通用,均码, | 顶 | 1 | 258 | 258 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011319 | 380000183500460 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴盾牌 | 防暴盾牌,优质透明聚碳酸脂PC材料,通用,900*500MM,84% | 个 | 1 | 116 | 116 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011321 | 380000183500470 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防刺服 | 防刺服,超高分子量聚乙烯纤维,通用,背心式,0.31平方米 | 套 | 1 | 532 | 532 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006257 | 380000183500480 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防割手套 | 防割手套,通用,UHMWPE内裹不锈钢丝,通用 | 付 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006979 | 380000183500490 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,复合材料,1.5m,绝缘 | 部 | 1 | 358 | 358 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095307 | 380000183500580 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 雷锤 | 雷锤,伸长65CM，收缩26CM,太空合金钢，黑丝聚乙烯手柄,钛金,黑鹰 | 只 | 1 | 240 | 240 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006291 | 380000183500640 | 材料含运输、安装、调试
3-2 | 安全工器具 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-350(12M),脚扣锦纶带 | 付 | 1 | 165 | 165 | 30638 | 1、投标人须为安全工器具的制造商； 2、投标人须提供第三方检测机构出具的”登杆器具（脚扣)“、“安全帽”的有效的型式试验报告或检验报告。 3、投标人提供近三年（2021年7月1日至投标截止之日，以签订合同时间为准）同类供货业绩一份，需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 4、投标人应持有“内蒙古电力安全工器具生产厂家入网许可证”。 5、供应商须具有开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 3标段共入围3家供应商，现将3标段划分为3-1、3-2、3-3供应商可兼投，但不兼中。 | 分配业务按中标排名顺序分别为40%/35%/25%，招标人不保证在采购中有无实际采购量和实际采购量的多少，具体以系统自动分配任务为准 | 合同签订之日起1年 | 买方指定仓库地面交货 | 800993174 | 380000183500240 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 移动式遮栏 | 移动式遮栏 | 米 | 1 | 350 | 350 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095898 | 380000183500260 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 警示带 | 警示带 | 条 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095896 | 380000183500320 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 警示带 | 警示带,50M,黄色 | 条 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993357 | 380000183500330 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地针 | 接地针,直径18MM,80CM | 根 | 1 | 35 | 35 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800994611 | 380000183500340 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 伸缩围栏 | 伸缩围栏,止步高压危险,伸缩长度5米,不锈钢,警示带式 | 个 | 1 | 224 | 224 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011322 | 380000183500380 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,棉,普通,黑 | 个 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999569 | 380000183500390 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,ABS工程塑料,普通,通用 | 个 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999568 | 380000183500400 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,35KV30平方3*2米+15米,多股透明软铜线 | 组 | 1 | 772 | 772 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007735 | 380000183500410 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,通用,单腰带、双背带加双腿带式 | 付 | 1 | 1600 | 1600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011323 | 380000183500420 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,25平方4*3+12米,通用,0.4KV | 组 | 1 | 585 | 585 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011313 | 380000183500500 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,G-1131,全方位 | 付 | 1 | 600 | 600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007945 | 380000183500510 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10kV | 副 | 1 | 187 | 187 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095949 | 380000183500520 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC380V | 副 | 1 | 198 | 198 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095950 | 380000183500530 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC110kV | 副 | 1 | 380 | 380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095953 | 380000183500550 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线,通用,16平方4*1+2带夹钳卡包,1.5米 | 根 | 1 | 423 | 423 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007736 | 380000183500560 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,通用,多股透明软铜线,10KV,30平方3*1+5米 | 组 | 1 | 379 | 379 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801012807 | 380000183500570 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 绝缘靴 | 绝缘靴,半筒,35KV | 双 | 1 | 299 | 299 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800994552 | 380000183500620 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-400(15M),脚扣 | 付 | 1 | 170 | 170 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993176 | 380000183500630 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC500kV | 副 | 1 | 4800 | 4800 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800094772 | 380000183500650 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线 | 根 | 1 | 1600 | 1600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095939 | 380000183500660 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC220kV | 副 | 1 | 380 | 380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095952 | 380000183500700 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 安防钢叉 | 安防钢叉,收缩102CM，展开203CM,便携式、伸缩式,不锈钢,高强度塑料 | 把 | 1 | 143 | 143 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011318 | 380000183500440 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 绝缘手套 | 绝缘手套,天然橡胶,通用,通用,通用,12kV | 付 | 1 | 95 | 95 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801010751 | 380000183500250 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC380V,SCY-10 | 只 | 1 | 165 | 165 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800090192 | 380000183500270 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC10kV,GSY-10KV,普通型 | 只 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086156 | 380000183500350 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC110kV,GDY-110kV,普通型 | 只 | 1 | 185 | 185 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086159 | 380000183500360 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,通用,5米,AC220kV,通用,防雨型 | 只 | 1 | 255 | 255 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999576 | 380000183500370 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC35kV,GSY-35KV | 只 | 1 | 350 | 350 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095980 | 380000183500540 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,110KV,防雨型 | 根 | 1 | 223 | 223 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995992 | 380000183500590 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,35KV,防雨型 | 根 | 1 | 220 | 220 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995993 | 380000183500600 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,10KV,防雨型 | 根 | 1 | 200 | 200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995994 | 380000183500610 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC500kV,GSY-500KV | 只 | 1 | 1750 | 1750 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086221 | 380000183500670 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 屏蔽服全套 | 屏蔽服全套 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095965 | 380000183500680 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC220kV | 根 | 1 | 420 | 420 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092254 | 380000183500690 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC35kV | 根 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800096023 | 380000183500710 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC110kV | 根 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092194 | 380000183500720 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,玻璃钢,4m,绝缘 | 部 | 1 | 1380 | 1380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800094377 | 380000183500280 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,复合材料,6m,绝缘 | 部 | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092672 | 380000183500290 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,复合材料,2.5m,绝缘 | 部 | 1 | 880 | 880 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095313 | 380000183500300 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全工器具柜 | 安全工器具柜,智能,通用,2000*800*450MM,通用 | 个 | 1 | 1850 | 1850 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011324 | 380000183500310 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴工器具柜 | 防暴工器具柜 | 面 | 1 | 1230 | 1230 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006256 | 380000183500430 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 橡胶棍 | 橡胶棍,橡胶,通用,1.6米 | 把 | 1 | 81 | 81 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011320 | 380000183500450 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴头盔 | 防暴头盔,抗冲击PC/ABS合金树脂材料,透明PC面罩,通用,通用,通用,均码, | 顶 | 1 | 258 | 258 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011319 | 380000183500460 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴盾牌 | 防暴盾牌,优质透明聚碳酸脂PC材料,通用,900*500MM,84% | 个 | 1 | 116 | 116 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011321 | 380000183500470 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防刺服 | 防刺服,超高分子量聚乙烯纤维,通用,背心式,0.31平方米 | 套 | 1 | 532 | 532 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006257 | 380000183500480 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防割手套 | 防割手套,通用,UHMWPE内裹不锈钢丝,通用 | 付 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006979 | 380000183500490 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,复合材料,1.5m,绝缘 | 部 | 1 | 358 | 358 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095307 | 380000183500580 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 雷锤 | 雷锤,伸长65CM，收缩26CM,太空合金钢，黑丝聚乙烯手柄,钛金,黑鹰 | 只 | 1 | 240 | 240 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006291 | 380000183500640 | 材料含运输、安装、调试
3-3 | 安全工器具 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-350(12M),脚扣锦纶带 | 付 | 1 | 165 | 165 | 30638 | 1、投标人须为安全工器具的制造商； 2、投标人须提供第三方检测机构出具的”登杆器具（脚扣)“、“安全帽”的有效的型式试验报告或检验报告。 3、投标人提供近三年（2021年7月1日至投标截止之日，以签订合同时间为准）同类供货业绩一份，需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 4、投标人应持有“内蒙古电力安全工器具生产厂家入网许可证”。 5、供应商须具有开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 3标段共入围3家供应商，现将3标段划分为3-1、3-2、3-3供应商可兼投，但不兼中。 | 分配业务按中标排名顺序分别为40%/35%/25%，招标人不保证在采购中有无实际采购量和实际采购量的多少，具体以系统自动分配任务为准 | 合同签订之日起1年 | 买方指定仓库地面交货 | 800993174 | 380000183500240 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 移动式遮栏 | 移动式遮栏 | 米 | 1 | 350 | 350 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095898 | 380000183500260 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 警示带 | 警示带 | 条 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095896 | 380000183500320 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 警示带 | 警示带,50M,黄色 | 条 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993357 | 380000183500330 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地针 | 接地针,直径18MM,80CM | 根 | 1 | 35 | 35 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800994611 | 380000183500340 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 伸缩围栏 | 伸缩围栏,止步高压危险,伸缩长度5米,不锈钢,警示带式 | 个 | 1 | 224 | 224 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011322 | 380000183500380 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,棉,普通,黑 | 个 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999569 | 380000183500390 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,ABS工程塑料,普通,通用 | 个 | 1 | 120 | 120 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999568 | 380000183500400 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,35KV30平方3*2米+15米,多股透明软铜线 | 组 | 1 | 772 | 772 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007735 | 380000183500410 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,通用,单腰带、双背带加双腿带式 | 付 | 1 | 1600 | 1600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011323 | 380000183500420 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,25平方4*3+12米,通用,0.4KV | 组 | 1 | 585 | 585 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011313 | 380000183500500 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,G-1131,全方位 | 付 | 1 | 600 | 600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007945 | 380000183500510 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10kV | 副 | 1 | 187 | 187 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095949 | 380000183500520 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC380V | 副 | 1 | 198 | 198 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095950 | 380000183500530 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC110kV | 副 | 1 | 380 | 380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095953 | 380000183500550 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线,通用,16平方4*1+2带夹钳卡包,1.5米 | 根 | 1 | 423 | 423 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801007736 | 380000183500560 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地软铜线 | 接地软铜线,通用,多股透明软铜线,10KV,30平方3*1+5米 | 组 | 1 | 379 | 379 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801012807 | 380000183500570 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 绝缘靴 | 绝缘靴,半筒,35KV | 双 | 1 | 299 | 299 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800994552 | 380000183500620 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-400(15M),脚扣 | 付 | 1 | 170 | 170 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800993176 | 380000183500630 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC500kV | 副 | 1 | 4800 | 4800 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800094772 | 380000183500650 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线 | 根 | 1 | 1600 | 1600 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095939 | 380000183500660 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC220kV | 副 | 1 | 380 | 380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095952 | 380000183500700 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 安防钢叉 | 安防钢叉,收缩102CM，展开203CM,便携式、伸缩式,不锈钢,高强度塑料 | 把 | 1 | 143 | 143 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011318 | 380000183500440 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 绝缘手套 | 绝缘手套,天然橡胶,通用,通用,通用,12kV | 付 | 1 | 95 | 95 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801010751 | 380000183500250 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC380V,SCY-10 | 只 | 1 | 165 | 165 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800090192 | 380000183500270 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC10kV,GSY-10KV,普通型 | 只 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086156 | 380000183500350 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC110kV,GDY-110kV,普通型 | 只 | 1 | 185 | 185 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086159 | 380000183500360 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,通用,5米,AC220kV,通用,防雨型 | 只 | 1 | 255 | 255 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800999576 | 380000183500370 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC35kV,GSY-35KV | 只 | 1 | 350 | 350 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095980 | 380000183500540 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,110KV,防雨型 | 根 | 1 | 223 | 223 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995992 | 380000183500590 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,35KV,防雨型 | 根 | 1 | 220 | 220 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995993 | 380000183500600 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,10KV,防雨型 | 根 | 1 | 200 | 200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800995994 | 380000183500610 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC500kV,GSY-500KV | 只 | 1 | 1750 | 1750 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800086221 | 380000183500670 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 屏蔽服全套 | 屏蔽服全套 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095965 | 380000183500680 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC220kV | 根 | 1 | 420 | 420 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092254 | 380000183500690 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC35kV | 根 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800096023 | 380000183500710 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC110kV | 根 | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092194 | 380000183500720 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,玻璃钢,4m,绝缘 | 部 | 1 | 1380 | 1380 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800094377 | 380000183500280 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,复合材料,6m,绝缘 | 部 | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800092672 | 380000183500290 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,复合材料,2.5m,绝缘 | 部 | 1 | 880 | 880 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095313 | 380000183500300 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 安全工器具柜 | 安全工器具柜,智能,通用,2000*800*450MM,通用 | 个 | 1 | 1850 | 1850 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011324 | 380000183500310 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴工器具柜 | 防暴工器具柜 | 面 | 1 | 1230 | 1230 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006256 | 380000183500430 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 橡胶棍 | 橡胶棍,橡胶,通用,1.6米 | 把 | 1 | 81 | 81 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011320 | 380000183500450 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴头盔 | 防暴头盔,抗冲击PC/ABS合金树脂材料,透明PC面罩,通用,通用,通用,均码, | 顶 | 1 | 258 | 258 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011319 | 380000183500460 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防暴盾牌 | 防暴盾牌,优质透明聚碳酸脂PC材料,通用,900*500MM,84% | 个 | 1 | 116 | 116 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801011321 | 380000183500470 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防刺服 | 防刺服,超高分子量聚乙烯纤维,通用,背心式,0.31平方米 | 套 | 1 | 532 | 532 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006257 | 380000183500480 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 防割手套 | 防割手套,通用,UHMWPE内裹不锈钢丝,通用 | 付 | 1 | 100 | 100 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006979 | 380000183500490 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,复合材料,1.5m,绝缘 | 部 | 1 | 358 | 358 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 800095307 | 380000183500580 | 材料含运输、安装、调试
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 工器具 | 雷锤 | 雷锤,伸长65CM，收缩26CM,太空合金钢，黑丝聚乙烯手柄,钛金,黑鹰 | 只 | 1 | 240 | 240 | [5 empty] | 买方指定仓库地面交货 | 801006291 | 380000183500640 | 材料含运输、安装、调试