## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":89,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第九批次框架（外）材料采购-后审 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格要求 | 采购申请标识
| 1 | 通信设备、配件及低压电器 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,100A,三相 | 个 | 5 | 180 | 900 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 | 1、供应商必须是合法生产制造商或经销商。 2、供应商必须提供至少1份近三年(2021年1月1日至今、以签订合同时间为准)同类产品供货业绩，同类业绩需提供中标通知书、合同扫描件和对应合同增值税发票扫描件、发票后需附国家税务总局全国增值税发票查验平台发票查询裁图。 | 330016822500020
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,160A,三相 | 个 | 5 | 230 | 1150 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016822500030
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,225A,三相 | 个 | 5 | 245 | 1225 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016822500040
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,250A,三相 | 个 | 5 | 260 | 1300 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016822500050
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,400A,三相 | 个 | 3 | 435 | 1305 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016822500060
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,630A,三相 | 个 | 3 | 680 | 2040 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016822500070
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 低压电器 | 插线板 | 插线板,3,通用,通用,通用,通用 | 个 | 10 | 350 | 3500 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400050
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 低压电器 | 电筒 | 电筒,高性能远射强光充电式手电筒 | 个 | 2 | 600 | 1200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900470
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 视频转换器 | 视频转换器,HDMI母转VGA公转换头,不限长度,通用 | 个 | 5 | 65 | 325 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400260
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 数据连接线 | 数据连接线,TYPE-C接口 | 根 | 8 | 160 | 1280 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400280
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | USB分线器 | USB分线器,USB扩展器 | 个 | 8 | 100 | 800 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400290
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 数据连接线 | 数据连接线,TYPE-C接口 | 根 | 3 | 100 | 300 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900370
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | USB分线器 | USB分线器,USB扩展器 | 个 | 5 | 65 | 325 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900380
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | USB扩展器 | USB扩展器,USBHUB扩展器 | 个 | 10 | 300 | 3000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900480
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | USB扩展器 | USB扩展器,USBHUB扩展器 | 个 | 10 | 300 | 3000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400190
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 配件 | 整流电源板 | 整流电源板 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016829800030
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀,通用,开关 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016829800010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 内存条 | 内存条,16G | 条 | 10 | 150 | 1500 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400120
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 音频线 | 音频线,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 米 | 4 | 140 | 560 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400110
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 环境监控协议转换器 | 环境监控协议转换器 | 个 | 2 | 100 | 200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900450
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 油位视窗 | 油位视窗 | 个 | 9 | 1500 | 13500 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016825000010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | PC服务器配件 | PC服务器配件,硬盘,通用 | 个 | 6 | 500 | 3000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400230
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 布扎带 | 布扎带,1.2CM*25M,自粘绑带 | 个 | 10 | 44 | 440 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900230
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | HDMI线 | HDMI线 | 根 | 2 | 600 | 1200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900270
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 台式工作站配件 | 台式工作站配件,通用,通用,机房KVM切换器,二进一出 | 个 | 1 | 800 | 800 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400160
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光纤测试笔 | 光纤测试笔,50公里,红光笔 | 个 | 2 | 180 | 360 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900180
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光纤耦合器法兰 | 光纤耦合器法兰,FC-LC | 个 | 10 | 28 | 280 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900200
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光纤耦合器法兰 | 光纤耦合器法兰,FC-SC | 个 | 10 | 28 | 280 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900210
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光纤耦合器法兰 | 光纤耦合器法兰,SC-LC | 个 | 10 | 28 | 280 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900220
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光纤跳线 | 光纤跳线,LC-LC,单模 | 根 | 10 | 90 | 900 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900330
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光纤跳线 | 光纤跳线,LC-SC,多模 | 根 | 200 | 13 | 2600 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900460
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 光电转换器 | 光电转换器,通用,通用,不限,不限 | 个 | 4 | 150 | 600 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400060
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光模块 | 光模块,2.5G,40KM | 块 | 8 | 160 | 1280 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900310
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 尾纤 | 尾纤 | 个 | 4 | 200 | 800 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900300
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,单模双纤,5M,铠装,LC-LC | 个 | 10 | 100 | 1000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900340
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,铠装,5M,LC-LC | 个 | 10 | 70 | 700 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900350
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,多模,3M,LC-LC | 个 | 10 | 90 | 900 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900390
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,多模,3M,LC-FC | 个 | 10 | 100 | 1000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900400
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,单模,10M,铠装,SC-FC | 个 | 10 | 20 | 200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400090
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,单模,10M,铠装,LC-SC | 个 | 10 | 20 | 200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400100
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,LC-LC | 个 | 200 | 10 | 2000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400130
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 尾纤 | 尾纤,单模,5M,LC-LC | 个 | 200 | 12 | 2400 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400140
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 光纤熔接机配件 | 光纤熔接机配件 | 个 | 1 | 470 | 470 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900500
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 接口转换器配件 | 接口转换器配件 | 组 | 5 | 50 | 250 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400250
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 接口转换器配件 | 接口转换器配件 | 组 | 5 | 50 | 250 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400240
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 配件 | 无线通信基站电源模块 | DAD1CHFastwave型无线信号探测仪配件 | 个 | 2 | 800 | 1600 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400270
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 通信设备 | 六类网线 | 六类网线,超六类,通用,5M,通用 | 米 | 500 | 6 | 3000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900550
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 通信设备 | 六类网线 | 六类网线,超六类,通用,3M,通用 | 米 | 300 | 8 | 2400 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900560
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 通信设备 | 六类网线 | 六类网线,超六类,通用,1M,通用 | 米 | 100 | 10 | 1000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400170
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 通信设备 | 六类网线 | 六类网线,超六类,通用,3M,通用 | 米 | 450 | 8 | 3600 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400180
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 通信设备 | 六类网线 | 六类网线,超六类,通用,5M,通用 | 米 | 750 | 6 | 4500 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400200
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 通信设备 | 六类网线 | 六类网线,超六类,通用,通用,通用 | 米 | 750 | 5 | 3750 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400210
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 通信设备 | 六类网线 | 六类网线,超六类,通用,通用,通用 | 米 | 750 | 4.8 | 3600 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400220
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 通信设备 | 光模块 | 光模块,通用,多模,10km,通用 | 块 | 8 | 160 | 1280 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900320
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 通信设备 | 光模块 | 光模块,通用,通用,通用,通用 | 块 | 40 | 270 | 10800 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400150
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 4 | 520 | 2080 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900190
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠60×6,300mm | 付 | 1 | 960 | 960 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400300
| 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第九批次框架（外）材料采购-后审 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。 标段: 一 标 段 合 计： |  | 103170
| 2 | 500kV阿拉腾变电站吊顶、主控台、大门等供货及安装 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 建筑材料 | 矿棉板吊板 | 矿棉板吊板,600*600 | 平方米 | 74 | 218 | 16132 | 20241030 | 施工现场地面交货 | 1、供应商必须是合法生产制造商或经销商。 2、供应商必须提供至少1份近三年(2021年1月1日至今、以签订合同时间为准)同类产品供货业绩，同类业绩需提供中标通知书、合同扫描件和对应合同增值税发票扫描件、发票后需附国家税务总局全国增值税发票查验平台发票查询裁图。 | 330016809300010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 建筑材料 | 大门 | 大门,铝艺 | 套 | 1 | 80000 | 80000 | 20241030 | 施工现场地面交货 |  | 330016809300050
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 建筑材料 | 防静电地板 | 防静电地板,60CM*60CM,瓷面,600*600 | 平方米 | 7.2 | 190 | 1368 | 20241030 | 施工现场地面交货 |  | 330016809300030
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 辅助设备设施 | 调度控制台 | 调度控制台,聚酯,模块化 | 套 | 1 | 67500 | 67500 | 20241030 | 施工现场地面交货 |  | 330016809300040
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 低压电器 | 工作灯 | 工作灯,通用,格栅LED灯 | 台 | 16 | 1380 | 22080 | 20241030 | 施工现场地面交货 |  | 330016809300020
| 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第九批次框架（外）材料采购-后审 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。 标段: 二 标 段 合 计： |  | 187080
| 3 | 装置性材料-导、地线及35KV及以下电缆附件 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70/10 | 千米 | 10 | 12000 | 120000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 | 1、供应商必须是合法生产制造商或经销商。 2、供应商必须提供至少1份近三年(2021年1月1日至今、以签订合同时间为准)同类产品供货业绩，同类业绩需提供中标通知书、合同扫描件和对应合同增值税发票扫描件、发票后需附国家税务总局全国增值税发票查验平台发票查询裁图。 | 330016650400010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 5 | 18000 | 90000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016650400020
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,HDPE,φ110 | 米 | 100 | 50 | 5000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016650400030
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,PE,φ160 | 米 | 100 | 55 | 5500 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016650400040
| 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第九批次框架（外）材料采购-后审 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。 标段: 三 标 段 合 计： |  | 220500
| 4 | 辅助设备设施-防鸟设备、辅助设施、救援设备 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用 | 台 | 16050 | 60 | 963000 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 | 1、供应商必须是合法生产制造商或经销商。 2、供应商必须提供至少1份近三年(2021年1月1日至今、以签订合同时间为准)同类产品供货业绩，同类业绩需提供中标通知书、合同扫描件和对应合同增值税发票扫描件、发票后需附国家税务总局全国增值税发票查验平台发票查询裁图。 | 330016658500010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 辅助设备设施 | 井盖 | 井盖,铸铁,φ800 | 面 | 8 | 680 | 5440 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016822500010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 手套用品 | 手套用品,线手套 | 双 | 50 | 4 | 200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900420
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 手套用品 | 手套用品,胶手套 | 双 | 50 | 12 | 600 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900430
四 标 段 合 计： | [10 empty] | 969240
| 5 | 工器具 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,建筑门牌,60*40CM,通用,通用,通用,通用,通用 | 面 | 26 | 300 | 7800 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 | 1、供应商必须是合法生产制造商或经销商。 2、供应商必须提供至少1份近三年(2021年1月1日至今、以签订合同时间为准)同类产品供货业绩，同类业绩需提供中标通知书、合同扫描件和对应合同增值税发票扫描件、发票后需附国家税务总局全国增值税发票查验平台发票查询裁图。 | 330016701000010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 工器具 | 组合警告标示 | 组合警告标示,通用,通用,通用,通用,120*200CM | 块 | 7 | 4800 | 33600 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016701000020
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 工器具 | SF6防护服 | SF6防护服 | 套 | 16 | 3300 | 52800 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016761600010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 工器具 | 红布幔 | 红布幔,平面式,300*800MM,横向 | 条 | 200 | 22 | 4400 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016761600030
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 工器具 | 红布幔 | 红布幔,卷轴磁吸式,40*160CM,横向 | 条 | 10 | 330 | 3300 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016761600040
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 工器具 | 安全工具柜 | 安全工具柜,1000*1800*500MM,不锈钢 | 个 | 2 | 700 | 1400 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400080
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 工器具 | 硅胶自融带 | 硅胶自融带,0.8*50*5000 | 卷 | 270 | 60 | 16200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016829800020
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,绿色,白色“在此工作”,通用,80*60CM | 块 | 160 | 140 | 22400 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016761600020
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 工器具 | 标签色带 | 标签色带,通用,50M×100MM,通用,白,白色标签纸 | 只 | 8 | 120 | 960 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900250
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 工器具 | 标签色带 | 标签色带,通用,12MM,通用,通用,标签机原装色带 | 只 | 5 | 270 | 1350 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900410
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 工器具 | 标签色带 | 标签色带,通用,50M×100MM,通用,白,白色标签纸 | 只 | 8 | 120 | 960 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900520
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 工器具 | 标签色带 | 标签色带,通用,50M×100MM,通用,白,白色标签纸 | 只 | 8 | 120 | 960 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330015980900530
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 工器具 | 热转印碳带 | 热转印碳带,2M*10M | 卷 | 10 | 398 | 3980 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 工器具 | 标识纸 | 标识纸,CAS-02F-200/H,纸,蓝 | 卷 | 10 | 210 | 2100 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400020
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 工器具 | 标识纸 | 标识纸,CAS-02F-200/H,纸,黄 | 卷 | 10 | 210 | 2100 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400030
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 工器具 | 标识纸 | 标识纸,CAS-02F-200/H,纸,红 | 卷 | 10 | 220 | 2200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016809400040
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 工器具 | 消防房 | 消防房 | 套 | 2 | 15400 | 30800 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016825100010
|  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 工器具 | 防护罩 | 防护罩,通用,磁吸,装置保护 | 个 | 20 | 110 | 2200 | 20241030 | 买方指定仓库地面交货 |  | 330016761600050
| 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第九批次框架（外）材料采购-后审 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。 标段: 五 标 段 合 计： |  | 189510
| 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第九批次框架（外）材料采购-后审 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。 标段: 合 计 |  | 1669500