## Sheet1
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年-2025年度配电带电作业外委技术服务框架公开招标标段划分表
序号 | 标段号 | 标段名称 | 属性 | 采购明细 | 单位 | 单项最高投标限价（元） | 标段最高投标限价（元） （单价的合价） | 服务地点 | 服务期 | 投标人专用资格要求 | 入围 家数 | 备注
1 | 第1标段 | 配电带电作业技术服务 | 服务 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线 | 三相/次 | 10505.28 | 312602.88 | 招标人指定地点 | 2024年11月18日至2025年11月17日 | 1、投标人须具有建设行政主管部门颁发的施工综合资质或电力工程施工总承包乙级及以上资质或输变电工程专业承包乙级及以上资质且证书在有效期内；（以上资质为住建部最新资质要求（2020年11月30日建市〔2020〕94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》），如投标人还未申办以上资质，“投标人须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质； 2、投标人具有国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”承装类、承修类、承试类）五级及以上资质,证书在有效期内”。 3、投标人必须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内）； 4、作业人员要求：投标人拟派作业人员具有配网不停电作业资质证书或配网不停电作业培训合格证书至少5人，提供证书扫描件。 5、投标人提供拟派作业人员近一年内连续6个月社保缴纳证明（须由本公司缴纳） | 3家
|  |  |  | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线（安装及拆除同时进行） | 三相/次 | 10875.84
|  |  |  | 10kV线路带电断、接引流线 断引流线 | 三相/次 | 9079.68
|  |  |  | 10kV线路带电立、撤电杆（直线） 立电杆（直线） | 根/次 | 11221.44
|  |  |  | 10kV线路带电立、撤电杆（直线）立电杆（安装及拆除同时进行） | 根/次 | 11655.36
|  |  |  | 10kV线路带电立、撤电杆（直线） 撤电杆（直线） | 根/次 | 10919.04
|  |  |  | 10kV线路带负荷直线改耐张杆 带负荷直线改耐张杆 | 基/次 | 17451.84
|  |  |  | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施 | 处/次 | 7485.12
|  |  |  | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施（双回路） | 处/次 | 13243.2
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 安装避雷器 | 处/次 | 4871.04
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 安装避雷器（安装及拆除同时进行） | 处/次 | 5041.92
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 拆除避雷器 | 处/次 | 4486.08
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换针式绝缘子 | 处/次 | 4652.16
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换悬式绝缘子 | 处/次 | 5333.76
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换直线横担 | 处/次 | 10237.44
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 消除隐患 | 处/次 | 6999.36
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 消除隐患（安装及拆除同时进行） | 处/次 | 7273.92
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 装拆导线绝缘套管 | 档/次 | 3463.68
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 挂（拆）线 | 档/次 | 4421.76
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷更换跌落式熔断器 | 三相/次 | 9672.96
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷安装柱上隔离开关 | 三相/次 | 17383.68
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷安装柱上隔离开关 带负荷拆除柱上隔离开关（安装及拆除同时进行） | 三相/次 | 18045.12
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷拆除柱上隔离开关 | 三相/次 | 14634.24
|  |  |  | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 安装 | 台/次 | 17010.24
|  |  |  | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 安装 负荷开关 （安装及拆除同时进行） | 台/次 | 17683.2
|  |  |  | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 拆除 | 台/次 | 13371.84
|  |  |  | 10kV线路带电（带负荷） 消除隐患（消除树线矛盾） | 档/次 | 6999.36
|  |  |  | 10kV线路带电消除整条线路隐患（紧固瓷瓶螺母、更换扎线、校正横担等） | 条/次 | 6999.36
|  |  |  | 中压发电车负荷转带10kV线路带电 接引流线 | 三相/次 | 10505.28
|  |  |  | 中压发电车负荷转带10kV线路带电 断引流线 | 三相/次 | 9079.68
|  |  |  | 中压发电车发电台时费：包含中压发电车使用、合环装置使用、核相、人员值守、司机等费用 | 台班/次 | 12000
|  |  |  | 无偿提供履带式绝缘斗臂车 | 无需单独报价
|  |  |  | 无偿提供绝缘蜈蚣梯、绝缘脚手架 | 无需单独报价