## 物资明细表
采购公告附件6：标段划分及采购明细表
标段编号 | 标段名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高投标限价单价 (元) | 最高投标限价合价 (元) | 最高投标限价总价 (元) | 申请理由 | 拟成交供应商
wdcg-2024-177-1 | 一标段 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 3 | 10000 | 30000 | 105000 | 本项目依据《非招标采购管理办法》Q/ND 21102 0102一2020中的5.56中采购人原先向某供应商采购货物、设备、技术或服务的，需要与现有货物、设备、技术或服务配套，否则将影响施工或者功能配套要求的采购 | 安徽合跃电气科技有限公司
|  | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 3 | 25000 | 75000
wdcg-2024-177-2 | 二标段 | 主板 | 主板 | 个 | 4 | 8500 | 34000 | 34000 |  | 北京鼎族机房设备有限公司
wdcg-2024-177-3 | 三标段 | 通讯管理机主板 | 通讯管理机主板,通用,CSM320E | 块 | 1 | 15000 | 15000 | 105000 |  | 北京华星恒业电气设备有限公司
|  | 主板 | 主板 | 个 | 2 | 8000 | 16000
|  | 信号板 | 信号板,WBZ-500 | 块 | 1 | 8000 | 8000
|  | 信号板 | 信号板,WBZ-500 | 块 | 2 | 16000 | 32000
|  | 故障录波器插件 | 故障录波器插件,通用,模拟板,通用 | 个 | 2 | 5000 | 10000
|  | 保护装置电源板 | 保护装置电源板,SAT31 | 块 | 2 | 4000 | 8000
|  | 综合测控装置出口板 | 综合测控装置出口板,SA-DO3 | 块 | 2 | 8000 | 16000
wdcg-2024-177-4 | 四标段 | 绝缘监测模块 | 绝缘监测模块,通用 | 块 | 2 | 20000 | 40000 | 165000 |  | 北京易达新电气成套设备有限公司
|  | 交直流窜电及绝缘监测主机 | 交直流窜电及绝缘监测主机,通用,通用 | 台 | 1 | 20000 | 20000
|  | 充电模块 | 充电模块,通用,通用.,220V/10A | 台 | 1 | 20000 | 20000
|  | 电力电源模块 | 电力电源模块,通用,通用,25A | 台 | 3 | 15000 | 45000
|  | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 2 | 20000 | 40000
wdcg-2024-177-5 | 五标段 | 开关柜智能操控装置 | 开关柜智能操控装置 | 套 | 3 | 4300 | 12900 | 12900 |  | 杭州蒙柯电子科技有限公司
wdcg-2024-177-6 | 六标段 | 电源板 | 电源板 | 个 | 2 | 15000 | 30000 | 235000 |  | 呼和浩特市思瑞电力科技有限公司
|  | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 2 | 25000 | 50000
|  | 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | 个 | 2 | 10000 | 20000
|  | 操作箱插件 | 操作箱插件,电压并列插件,PRS-789 WB750 | 个 | 1 | 15000 | 15000
|  | 五防传输适配器 | 五防传输适配器 | 套 | 2 | 20000 | 40000
|  | 变压器保护交流采样插件 | 变压器保护交流采样插件,SNP-2323,通用性厂家 | 个 | 1 | 15000 | 15000
|  | 变压器保护插件 | 变压器保护插件,出口模件,PST1200,通用性厂家 | 个 | 1 | 15000 | 15000
|  | 线路保护通讯插件 | 线路保护通讯插件,IPACS-5911A,通用 | 个 | 1 | 15000 | 15000
|  | 操作板 | 操作板,DMP3311 | 只 | 1 | 15000 | 15000
|  | 变压器保护电源插件 | 变压器保护电源插件,WBH-814,通用,非电量保护电源插件 | 个 | 1 | 20000 | 20000
wdcg-2024-177-7 | 七标段 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 1 | 25000 | 25000 | 40000 |  | 江苏金智科技股份有限公司
|  | 线路保护通讯插件 | 线路保护通讯插件,IPACS-5911A,通用 | 个 | 1 | 15000 | 15000
wdcg-2024-177-8 | 八标段 | 开入开出插件 | 开入开出插件 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 江苏润维成电力科技有限公司
wdcg-2024-177-9 | 九标段 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |  | 南京正弘电力科技有限公司
wdcg-2024-177-10 | 十标段 | 光模块 | 光模块,2.5G,40KM | 块 | 4 | 21000 | 84000 | 704000 |  | 内蒙古华强数智科技股份有限公司
|  | 以太网板卡 | 以太网板卡 | 块 | 1 | 19000 | 19000
|  | 光接口板 | 光接口板 | 块 | 1 | 101000 | 101000
|  | 光接口板 | 光接口板 | 块 | 1 | 83000 | 83000
|  | 光交叉盘 | 光交叉盘,毅格 | 个 | 1 | 99500 | 99500
|  | 主控盘 | 主控盘,CLU,华为 | 个 | 1 | 99500 | 99500
|  | 主控盘 | 主控盘,CLU,华为 | 个 | 1 | 38000 | 38000
|  | 光模块 | 光模块,通用,通用,通用,通用 | 块 | 4 | 45000 | 180000
wdcg-2024-177-11 | 十一标段 | 温控器配件 | 温控器配件 | 个 | 6 | 6000 | 36000 | 402000 |  | 内蒙古久圆科技有限公司
|  | 温控器配件 | 温控器配件 | 个 | 6 | 6000 | 36000
|  | 闭锁装配 | 闭锁装配 | 套 | 5 | 25000 | 125000
|  | 闭锁装配 | 闭锁装配 | 套 | 5 | 25000 | 125000
|  | 计数器 | 计数器 | 只 | 20 | 4000 | 80000
wdcg-2024-177-12 | 十二标段 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 5 | 25000 | 125000 | 205000 |  | 内蒙古科晟源电力设备有限公司
|  | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 2 | 25000 | 50000
|  | 装置电源插件 | 装置电源插件 | 个 | 2 | 15000 | 30000
wdcg-2024-177-13 | 十三标段 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 1 | 10000 | 10000 | 189000 |  | 内蒙古三林电力科技有限公司
|  | 逆变器配件 | 逆变器配件 | 个 | 1 | 20000 | 20000
|  | 蓄电池巡检模块 | 蓄电池巡检模块,通用,通用 | 块 | 4 | 10000 | 40000
|  | 充电模块 | 充电模块,GY-ZC22010-2,国电光宇,220V/10A | 台 | 1 | 11000 | 11000
|  | 充电模块 | 充电模块,通用,通用.,220V/10A | 台 | 2 | 20000 | 40000
|  | 充电模块 | 充电模块,GY-ZC22010-2,国电光宇,220V/10A | 台 | 2 | 20000 | 40000
|  | 电压表（材料） | 电压表（材料）,直流,通用 | 只 | 8 | 3500 | 28000
wdcg-2024-177-14 | 十四标段 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 4 | 25000 | 100000 | 120000 |  | 内蒙古迅博电气设备有限公司
|  | CPU插件 | CPU插件 | 个 | 1 | 20000 | 20000
wdcg-2024-177-15 | 十五标段 | UPS监控器 | UPS监控器,通用,UJK2003E2 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 98000 |  | 内蒙古则飞电力科技有限公司
|  | 电压监视器 | 电压监视器,DYJ-B,通用 | 台 | 1 | 6000 | 6000
|  | 电力电源模块 | 电力电源模块,通用,通用,25A | 台 | 3 | 15000 | 45000
|  | 电压表（材料） | 电压表（材料）,交流,通用,通用 | 只 | 6 | 3000 | 18000
|  | 电流表（材料） | 电流表（材料）,交直流,通用 | 只 | 3 | 3000 | 9000
wdcg-2024-177-16 | 十六标段 | 电力电源模块 | 电力电源模块,通用,通用,25A | 台 | 3 | 15000 | 45000 | 45000 |  | 内蒙古智通电力设备有限公司
wdcg-2024-177-17 | 十七标段 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 2 | 25000 | 50000 | 65000 |  | 山东山大电力技术股份有限公司
|  | 电能质量监测装置配件 | 电能质量监测装置配件,采样插件 | 个 | 1 | 15000 | 15000
wdcg-2024-177-18 | 十八标段 | 密封件 | 密封件,有载开关中间过渡齿轮盒顶盖,通用,大眼 | 只 | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |  | 山东泰开电工电器有限公司
wdcg-2024-177-19 | 十九标段 | 充电模块 | 充电模块,通用,通用.,220V/20A | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 山东泰开自动化有限公司
wdcg-2024-177-20 | 二十标段 | 2M支路板 | 2M支路板,IF2M | 块 | 2 | 29000 | 58000 | 498000 |  | 上海翀能电力技术有限责任公司
|  | 光模块 | 光模块,2.5G,40KM | 块 | 4 | 9000 | 36000
|  | 2M数字中继板 | 2M数字中继板 | 块 | 4 | 22000 | 88000
|  | 套管CT | 光接口盘,STM-64 | 个 | 2 | 118000 | 236000
|  | 光模块 | 光模块,通用,通用,通用,通用 | 块 | 4 | 20000 | 80000
wdcg-2024-177-21 | 二十一标段 | 调压器控制器 | 调压器控制器,有载分接开关智能,YJK-1 | 个 | 1 | 13000 | 13000 | 140000 |  | 上海华明电力设备制造有限公司
|  | 机构箱 | 机构箱 | 个 | 1 | 75000 | 75000
|  | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,HMK8 | 个 | 2 | 13000 | 26000
|  | 档位控制器 | 档位控制器,SHM-K | 块 | 2 | 13000 | 26000
wdcg-2024-177-22 | 二十二标段 | 时钟扩展装置 | 时钟扩展装置,B码输入板,通用,通用 | 个 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 |  | 武汉国电武仪电气股份有限公司
wdcg-2024-177-23 | 二十三标段 | 充电模块 | 充电模块,通用,通用.,220V/10A | 台 | 3 | 20000 | 60000 | 100000 |  | 新乡科海电气成套有限公司
|  | 充电模块 | 充电模块,TH48V30A-220 | 台 | 2 | 20000 | 40000
wdcg-2024-177-24 | 二十四标段 | 逆变器配件 | 逆变器配件 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 120000 |  | 许继电气股份有限公司
|  | 测控装置通讯插件 | 测控装置通讯插件,FCK-801A,通用,通讯转换 | 块 | 3 | 15000 | 45000
|  | 变压器保护电源插件 | 变压器保护电源插件,KLD-9333,通用性厂家,主变测控单元电源插件 | 个 | 1 | 15000 | 15000
|  | 变压器保护液晶插件 | 变压器保护液晶插件,PST1200 | 个 | 1 | 10000 | 10000
|  | 保护装置插件 | 保护装置插件 | 个 | 2 | 15000 | 30000
wdcg-2024-177-25 | 二十五标段 | 保护装置电源板 | 保护装置电源板,GTT-841 | 块 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 长沙国通电力科技有限公司
wdcg-2024-177-26 | 二十六标段 | CPU插件 | CPU插件 | 个 | 5 | 20000 | 100000 | 115000 |  | 长园深瑞继保自动化有限公司
|  | 测控装置电源板 | 测控装置电源板,通用 | 块 | 1 | 15000 | 15000
wdcg-2024-177-27 | 二十七标段 | 充电模块 | 充电模块,通用,通用.,220V/10A | 台 | 3 | 20000 | 60000 | 80000 |  | 郑州华伟电器技术有限公司
|  | 监控器 | 监控器,通用,通用 | 台 | 1 | 20000 | 20000
wdcg-2024-177-28 | 二十八标段 | 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | 个 | 6 | 10000 | 60000 | 227000 |  | 珠海优特电力科技股份有限公司
|  | 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | 个 | 2 | 10000 | 20000
|  | 五防传输适配器 | 五防传输适配器 | 套 | 3 | 20000 | 60000
|  | 五防传输适配器 | 五防传输适配器 | 套 | 2 | 20000 | 40000
|  | 五防装置电脑钥匙电池 | 五防装置电脑钥匙电池,DNYS-1F | 块 | 10 | 200 | 2000
|  | 管理板 | 管理板 | 个 | 1 | 15000 | 15000
|  | 变压器保护出口插件 | 变压器保护出口插件,通用,DF3331EB,通用,后备保护装置出口插件 | 个 | 1 | 15000 | 15000
|  | 保护装置电源板 | 保护装置电源板,UT-832A | 块 | 1 | 15000 | 15000