## 蒙电_资格后审（excel）
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年生产三批二级采购项目
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV铁板井变电站9101西灌线柱上变台改110kV铁板井变电站9101西灌线柱上变台改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 吨 | 0.062 | 20500 | 1271 | 350287.9 | 1、供应商须提供近三年（2021年9月1日至投标截止之日，以合同签订时间为准）“避雷器或架空绝缘导线”业绩1份，提供中标通知书、合同及配套发票扫描件； 2、供应商须承诺： ①所供货物“避雷器”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第29标段”10kV及以下避雷器”合格供应商的产品； ②承诺所供货物“架空绝缘导线”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第96标段"10kV架空绝缘导线”合格供应商的产品； ③承诺所供货物“电缆分支箱”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第16标段”电缆分支箱”合格供应商的产品； ④承诺所供货物“电流互感器”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第23标段”10kV及以下电流互感器”合格供应商的产品； ⑤承诺所供货物“钢管杆”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第83标段”钢管杆”合格供应商的产品； ⑥承诺所供货物“光缆”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第123标段”光缆”合格供应商的产品； ⑦承诺所供货物“光缆接头盒”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第124标段”光缆金具”合格供应商的产品； ⑧承诺所供货物“电能表”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第129标段”三相智能电能表”合格供应商的产品； ⑨承诺所供货物“钢芯铝绞线、镀锌钢绞线”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第142标段”钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10kV及以下工程）”合格供应商的产品； ⑩承诺所供货物“绝缘子”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第114标段”合成绝缘子 （用于10kV及以下工程）”合格供应商的产品； 提供承诺书，格式详见附件五。 | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800044717 | 310019371500010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路27台柱上断路器改造工程 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.498 | 10400 | 5179.2 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800990221 | 310019373300050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路27台柱上断路器改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,70/10 | 吨 | 0.087 | 20300 | 1766.1 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800099597 | 310019373400010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路27台柱上断路器改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 吨 | 0.147 | 20300 | 2984.1 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800044723 | 310019373400020
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线等2条线路真空断路器改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 吨 | 0.12 | 20500 | 2460 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800044405 | 310019385300010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV东镇变9101东镇线二队支线变压器改造35kV东镇变9101东镇线二队支线变压器改造工程 | 二次设备 | 营销智慧终端 | 营销智慧终端,0.5S/2.0级,HPLC | 台 | 2 | 1050 | 2100 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011403 | 310019386700040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV东镇变9101东镇线二队支线变压器改造35kV东镇变9101东镇线二队支线变压器改造工程 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 2 | 756 | 1512 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011441 | 310019386700030
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子站9101城北线等4条分支线路110kV上井子站9101城北线等4条分支线路柱上开关改造及配电自动化光缆新建工 | 装置性材料 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,通用,通用,通用,两进两出 | 只 | 28 | 500 | 14000 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801009050 | 310019367300020
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子站9101城北线等4条分支线路110kV上井子站9101城北线等4条分支线路柱上开关改造及配电自动化光缆新建工 | 装置性材料 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.655,AT | 千米 | 6.487 | 14500 | 94061.5 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800038094 | 310019367300010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路27台柱上断路器改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 43 | 48 | 2064 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310019373300060
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线等2条线路真空断路器改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 1 | 48 | 48 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310019385200090
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线等2条线路真空断路器改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 4 | 48 | 192 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310019385200110
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线等2条线路真空断路器改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 18 | 48 | 864 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310019385200130
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子站9101城北线等4条分支线路110kV上井子站9101城北线等4条分支线路柱上开关改造及配电自动化光缆新建工 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.189 | 7000 | 1323 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800044393 | 310020140400010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路27台柱上断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 0.986 | 13000 | 12818 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051487 | 310020140700010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1.941 | 13000 | 25233 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051487 | 310019364500010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.003 | 8000 | 24 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051475 | 310019364700020
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.016 | 26000 | 416 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051484 | 310019364700030
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线等2条线路真空断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 0.108 | 13000 | 1404 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051487 | 310019385400010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.288 | 26000 | 7488 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051484 | 310019385700020
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.144 | 8000 | 1152 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051475 | 310019385700030
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.168 | 26000 | 4368 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051484 | 310019385700080
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.084 | 8000 | 672 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051475 | 310019385700090
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.024 | 26000 | 624 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051484 | 310019385700140
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.012 | 8000 | 96 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051475 | 310019385700150
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.048 | 26000 | 1248 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051484 | 310019385700180
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.024 | 8000 | 192 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051475 | 310019385700190
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV苏苏木变电站10kV9101亚策线王全35kV苏苏木变电站10kV9101亚策线王全军分支线路改造 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 2.142 | 10000 | 21420 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051483 | 310019387200010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV和祥变电站10kV9102农灌线新增智35kV和祥变电站10kV9102农灌线新增智能真空断路器 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 千米 | 0.05 | 18000 | 900 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 800051485 | 310019393000010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV和祥变电站10kV9102农灌线新增智35kV和祥变电站10kV9102农灌线新增智能真空断路器 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.018 | 7000 | 126 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 800044393 | 310019393100010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV和祥变电站10kV9101镇区线新增智35kV和祥变电站10kV9101镇区线新增智能真空断路器工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.018 | 7000 | 126 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 800044393 | 310019393600010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路27台柱上断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 千米 | 0.158 | 12000 | 1896 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800051482 | 310019373400050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线改造工程 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 2.8 | 9000 | 25200 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011151 | 310019364400010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV乌素图变电站9305贺兰II回线改造110kV乌素图变电站9305贺兰Ⅱ回线改造工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 7 | 420 | 2940 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019420500040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV巴彦木仁变电站9102农场线断路器加装35kV巴彦木仁变电站9102农场线断路器加装工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 4 | 420 | 1680 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019355900050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV巴彦木仁变电站9103农灌线断路器加装35kV巴彦木仁变电站9103农灌线断路器加装工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 420 | 840 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019356100050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV巴彦木仁变电站9202麻黄坑线断路器加35kV巴彦木仁变电站9202麻黄坑线断路器加装工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 420 | 840 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019356300050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV金沙苑变电站9101金岸I回线断路器改35kV金沙苑变电站9101金岸I回线断路器改造工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 420 | 840 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019356500050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV北滩变电站9104宜居城镇线断路器改110kV北滩变电站9104宜居城镇线断路器改造工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 420 | 840 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019356700050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV乌素图变电站9308巴音敖包线7号110kV乌素图变电站9308巴音敖包线7号杆至8号杆、45号杆至47号杆电缆 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 4 | 420 | 1680 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019356800040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV乌素图变电站9209新城区II回线改110kV乌素图变电站9209新城区II回线改造工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 1 | 420 | 420 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019357000050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线改造工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50氧化锌避雷器每组3只 | 组 | 1 | 420 | 420 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801003906 | 310019364700040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子站9101城北线等4条分支线路110kV上井子站9101城北线等4条分支线路柱上开关改造及配电自动化光缆新建工 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50氧化锌避雷器每组3只 | 组 | 42 | 420 | 17640 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801003906 | 310019367200040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路35kV陈家井变电站9101东灌线等14条线路27台柱上断路器改造工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 46 | 420 | 19320 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801003906 | 310019373500040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线110kV达来呼布变电站10kV9103苏社线等2条线路真空断路器改造工程 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套 | 组 | 18 | 420 | 7560 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801008402 | 310019385400030
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套 | 组 | 24 | 420 | 10080 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801008402 | 310019385700060
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套 | 组 | 14 | 420 | 5880 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801008402 | 310019385700120
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套 | 组 | 2 | 420 | 840 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801008402 | 310019385700170
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支110kV达来呼布变9205劳动渠线康馨花园支线断路器改造等11项工程 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套 | 组 | 4 | 420 | 1680 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801008402 | 310019385700220
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV和祥变电站10kV9102农灌线新增智35kV和祥变电站10kV9102农灌线新增智能真空断路器 | 一次设备 | 氧化物避雷器 | 氧化物避雷器,HY5WS5-17/50,三相 | 个 | 4 | 420 | 1680 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801009757 | 310019393100030
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV和祥变电站10kV9101镇区线新增智35kV和祥变电站10kV9101镇区线新增智能真空断路器工程 | 一次设备 | 氧化物避雷器 | 氧化物避雷器,HY5WS5-17/50,三相 | 个 | 4 | 420 | 1680 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801009757 | 310019393600040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV乌素图变电站9304贺兰I回线改造工110kV乌素图变电站9304贺兰I回线改造工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 5 | 420 | 2100 |  |  | 20241130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310019414900040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 3 | 200 | 600 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011407 | 310019364700080
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线110kV上井子变电站9103城东线阿拉腾支线改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 3 | 200 | 600 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310019364700110
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV铁板井变电站9101西灌线柱上变台改110kV铁板井变电站9101西灌线柱上变台改造工程 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,穿心绕组一组3支 | 台 | 7 | 450 | 3150 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800085625 | 310019371700020
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-110kV铁板井变电站9101西灌线柱上变台改110kV铁板井变电站9101西灌线柱上变台改造工程 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,穿心绕组一组3支 | 台 | 9 | 450 | 4050 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 800085623 | 310019371700040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV东镇变9101东镇线二队支线变压器改造35kV东镇变9101东镇线二队支线变压器改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 6 | 150 | 900 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310019386700050
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV苏苏木变电站10kV9101亚策线王全35kV苏苏木变电站10kV9101亚策线王全军分支线路改造 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 3 | 150 | 450 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310019387400020
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-35kV苏苏木变电站10kV9101亚策线王全35kV苏苏木变电站10kV9101亚策线王全军分支线路改造 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 3 | 150 | 450 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310019387400040
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-阿右旗供电分公司110kV上井子变电站910阿右旗供电分公司110kV上井子变电站9101城北线珠拉小区北变台区低压电缆改 | 装置性材料 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,不锈钢材质,一进四出,400A,落地式,隔离开关,塑壳 | 只 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801010474 | 310019372000010
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-右旗供电分公司110kV上井子变电站9103右旗供电分公司110kV上井子变电站9103城东线一中西南变台区低压线路改造工 | 一次设备 | 低压电缆分接箱 | 低压电缆分接箱,进线断路器，出线母排,壁挂式,SMC | 台 | 7 | 1700 | 11900 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801005471 | 310019373200020
1 | 避雷器等材料 | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿拉善2024年配网技术改造工程-右旗供电分公司110kV上井子变电站9103右旗供电分公司110kV上井子变电站9103城东线一中西南变台区低压线路改造工 | 装置性材料 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,不锈钢材质,一进四出,400A,落地式,隔离开关,塑壳 | 只 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 20241130 | 施工现场地面交货 | 801010474 | 310022472100010