## 产权
内蒙古电力（集团）有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第九批设备材料重新招标采购（二）（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 最高限价（万元） | 限制中标数量 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 35KV-220KV电流互感器 | 基建 | 乌海超高压供电分公司 | 乌海超高压工程建设处 | 祥泰500千伏变电站主变扩建工程祥泰500千伏变电站主变扩建工程-乌超 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC220kV,油浸,2000-4000/1A,0.2S,TP | 台 | 6 | 1.投标人具有同类产品取得国家级专业检验检测机构或国际专业权威机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告（国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项目；国际专业权威机构出具的试验报告，须提供中文版本或经公证后的中文译本），且报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准的规定；国家、行业已经发布相应产品标准的，申请人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告； 2.投标人近五年（自招标文件发布之日起前五年）有销售业绩【合同配套通知书】； 3.投标人必须为制造商。 | 83.4 | ----- | 20250301 | 施工现场地面交货 | 800015817 | 310020010800050
|  | 基建 | 乌海超高压供电分公司 | 乌海超高压工程建设处 | 祥泰500千伏变电站主变扩建工程祥泰500千伏变电站主变扩建工程-乌超 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC66kV,油浸,4000~8000/1,0.2S,5P20 | 台 | 6 |  |  |  | 20250301 | 施工现场地面交货 | 801019205 | 310020010900030
|  | 基建 | 乌海超高压供电分公司 | 乌海超高压工程建设处 | 祥泰500千伏变电站主变扩建工程祥泰500千伏变电站主变扩建工程-乌超 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC66kV,油浸,1500/1,0.2S,5P30,2,20 | 台 | 12 |  |  |  | 20250301 | 施工现场地面交货 | 800099689 | 310020011000030