# 附件1：采购公告附表

| 标段 | 标段名称 | 需求部门 | 项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 分项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷绝缘子、线路用标准金具、交流三相隔离开关、10KV-35KV干式互感器、10KV及以下避雷器、10kV电缆终端等 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 900 | 66 | 59400 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,站内间隔用电度表,0.2S级,三相,无费控,无介质, | 只 | 1 | 45000 | 45000 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 付 | 22 | 71 | 1562 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 付 | 18 | 72 | 1296 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压 | 付 | 16 | 164 | 2624 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 成套横担 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压,205MM | 付 | 3 | 330 | 990 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 付 | 10 | 523 | 5230 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,220MM | 付 | 3 | 523 | 1569 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,Φ200,-8×80 | 付 | 10 | 27 | 270 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-220 | 套 | 135 | 15 | 2025 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 直线双顶抱箍 | 直线双顶抱箍,Φ200 | 付 | 4 | 120 | 480 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 付 | 21 | 523 | 10983 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 成套横担 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压,205MM | 付 | 4 | 330 | 1320 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 直线抱箍 | 直线抱箍,单顶,D200,-6×60 | 付 | 69 | 98 | 6762 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压 | 付 | 24 | 165 | 3960 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 成套横担 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压 | 付 | 15 | 330 | 4950 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压 | 付 | 11 | 523 | 5753 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 付 | 2 | 71 | 142 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB | 付 | 2 | 72 | 144 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 付 | 12 | 72 | 864 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ230,标准值,LB | 付 | 4 | 72 | 288 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3500mm,双耳 | 根 | 28 | 105 | 2940 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 4 | 810 | 3240 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 8 | 810 | 6480 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 2 | 810 | 1620 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 3 | 810 | 2430 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 跌落式避雷器 | 跌落式避雷器,HY5WS-17/50-DL | 组 | 7 | 520 | 3640 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 8 | 810 | 6480 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 电磁式电流互感器 | 10kV干式电磁CT,2×300/5,0.2S,10P,3,50,正立 | 台 | 3 | 2200 | 6600 |  |
|  |  | 包供土右供电公司 | 包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务）包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务） | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 30 | 173.3 | 5199 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,环氧树脂,45kV,不带间隙 | 台 | 1 | 4200 | 4200 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 11 | 340 | 3740 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 587 | 1174 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 620 | 3720 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 587 | 2348 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 12 | 620 | 7440 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 | 587 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 620 | 620 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 620 | 1240 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 587 | 1174 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 7 | 620 | 4340 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 1410 | 1410 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,400 | 只 | 408 | 52 | 21216 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,400 | 只 | 816 | 52 | 42432 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 25 | 50 | 1250 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-5A,通用,通用,通用,通用,纯铜 | 付 | 18 | 150 | 2700 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 24 | 60 | 1440 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 601 | 9 | 5409 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 54 | 50 | 2700 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-7 | 只 | 131 | 4 | 524 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XGU-1 | 付 | 84 | 30 | 2520 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-5A,通用,通用,通用,通用,纯铜 | 付 | 36 | 150 | 5400 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 48 | 60 | 2880 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 762 | 9 | 6858 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 付 | 300 | 70 | 21000 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 108 | 50 | 5400 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 付 | 141 | 25 | 3525 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 付 | 36 | 50 | 1800 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 84 | 15 | 1260 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 72 | 28 | 2016 |  |
|  |  |  | 1标段最高限价 |  |  |  |  |  | 356564 |  |
| 2 | 钢芯铝绞线、钢绞线、架空绝缘导线 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 8.17 | 20800 | 169936 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 16.34 | 20800 | 339872 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 0.321 | 20800 | 6676.8 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.4 | 10000 | 4000 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.238 | 10000 | 2380 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 5.312 | 24000 | 127488 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 10.623 | 24000 | 254952 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 30.264 | 24000 | 726336 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.56 | 24000 | 13440 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.08 | 7000 | 560 |  |
|  |  |  | 2标段最高限价 |  |  |  |  |  | 1645640.8 |  |
| 3 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,有隔离刀,永磁,罩式,双PT | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,有隔离刀,永磁,罩式,双PT | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  |
|  |  |  | 3标段最高限价 |  |  |  |  |  | 153900 |  |
| 4 | 一二次融合成套环网箱 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10KV,固体绝缘,电动,集中式DTU,二进四出,进出 | 面 | 1 | 228000 | 228000 |  |
|  |  | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10KV,固体绝缘,电动,集中式DTU,二进四出,进出 | 面 | 2 | 228000 | 456000 |  |
|  |  |  | 4标段最高限价 |  |  |  |  |  | 684000 |  |
| 5 | 水泥杆及水泥制品 | 包供土右供电公司 | 包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务）包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务） | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 55 | 3900 | 214500 |  |
|  |  | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 21 | 3900 | 81900 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 40 | 2730 | 109200 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 124 | 3900 | 483600 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 14 | 3900 | 54600 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,230mm,N,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 4 | 4400 | 17600 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 18 | 120 | 2160 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 块 | 14 | 245 | 3430 |  |
|  |  | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 块 | 22 | 263 | 5786 |  |
|  |  |  | 5标段最高限价 |  |  |  |  |  | 972776 |  |
| 6 | 钢管杆 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 11.759 | 8700 | 102303.3 |  |
|  |  | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 11 | 8700 | 95700 |  |
|  |  |  | 6标段最高限价 |  |  |  |  |  | 198003.3 |  |
| 7 | 线路保护 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 线路保护 | 线路保护,AC10kV | 套 | 1 | 48000 | 48000 |  |
|  |  |  | 7标段最高限价 |  |  |  |  |  | 48000 |  |
| 供货期：按合同约定 交货地点：买方指定仓库地面交货 特别提示：本项目个别工程为年内必须完工项目，供应商中标后需严格按照合同约定的服务期按时供货，如果出现供货不及时的情况导致工程进度延误，将按照集团公司规定，将供应商纳入不良履约评价，在今后的项目投标中，按照评标办法的规定对供应商的不良履约进行扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件2： 入围产品供货承诺书

入围产品供货承诺书

（采购人名称）                   （代理机构名称）：

1、我方承诺       （项目名称）       （标段号）所供     货物为内蒙古电力（集团）有限责任公司2024年设备材料采购资格预审第x标段（         ）入围生产厂家的产品，如违反此承诺，我方将负全部责任。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月