## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":89,"isFree":false,"startRow":2}]} | 包头供电公司2024年第十批次（基建工程）设备材料
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 瓷绝缘子、线路用标准金具、交流三相隔离开关、10KV-35KV干式互感器、10KV及以下避雷器、10kV电缆终端等 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 900 |  | 66 | 356564 |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310022757600290
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,站内间隔用电度表,0.2S级,三相,无费控,无介质, | 只 | 1 |  | 45000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801010621 | 310022771500020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 付 | 22 |  | 71 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999259 | 310022771500380
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 付 | 18 |  | 72 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999261 | 310022771500390
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压 | 付 | 16 |  | 164 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801009733 | 310022771500410
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压,205MM | 付 | 3 |  | 330 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011833 | 310022771500430
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 付 | 10 |  | 523 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801009743 | 310022771500450
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,220MM | 付 | 3 |  | 523 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801009742 | 310022771500460
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,Φ200,-8×80 | 付 | 10 |  | 27 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999236 | 310022771500480
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-220 | 套 | 135 |  | 15 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801002286 | 310022797200200
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 直线双顶抱箍 | 直线双顶抱箍,Φ200 | 付 | 4 |  | 120 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801001689 | 310022797200220
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 付 | 21 |  | 523 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801009743 | 310022797200310
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压,205MM | 付 | 4 |  | 330 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011833 | 310022797200490
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 直线抱箍 | 直线抱箍,单顶,D200,-6×60 | 付 | 69 |  | 98 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801002280 | 310022797200510
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压 | 付 | 24 |  | 165 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801009733 | 310023035500290
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压 | 付 | 15 |  | 330 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801009732 | 310023035500300
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压 | 付 | 11 |  | 523 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801001257 | 310023035500310
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 付 | 2 |  | 71 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999259 | 310023035500320
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB | 付 | 2 |  | 72 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999260 | 310023035500330
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 付 | 12 |  | 72 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999261 | 310023035500340
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ230,标准值,LB | 付 | 4 |  | 72 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801001574 | 310023035500350
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3500mm,双耳 | 根 | 28 |  | 105 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800047415 | 310023035500380
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 4 |  | 810 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011140 | 310022757600040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 8 |  | 810 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011140 | 310022757700030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 2 |  | 810 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011140 | 310022771500090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 3 |  | 810 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011140 | 310022797200170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 一次设备 | 跌落式避雷器 | 跌落式避雷器,HY5WS-17/50-DL | 组 | 7 |  | 520 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801000080 | 310022797200540
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 8 |  | 810 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310023035500020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 10kV干式电磁CT,2×300/5,0.2S,10P,3,50,正立 | 台 | 3 |  | 2200 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800002937 | 310022797200130
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务）包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 30 |  | 173.3 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310021904800380
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,环氧树脂,45kV,不带间隙 | 台 | 1 |  | 4200 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800000513 | 310022771500510
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 11 |  | 340 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310023035500030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 587 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310022757600070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 620 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310022757600080
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 587 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310022757700060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 12 |  | 620 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310022757700070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 587 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310022771500170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 620 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310022771500180
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 620 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310022797200420
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 587 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310023035500050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 7 |  | 620 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310023035500060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 1410 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045607 | 310023035500070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,400 | 只 | 408 |  | 52 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800021627 | 310022757600140
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,400 | 只 | 816 |  | 52 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800021627 | 310022757700120
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 25 |  | 50 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310022771500270
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-5A,通用,通用,通用,通用,纯铜 | 付 | 18 |  | 150 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801004160 | 310022757600150
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 24 |  | 60 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043450 | 310022757600160
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 601 |  | 9 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043648 | 310022757600170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 54 |  | 50 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310022757600190
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-7 | 只 | 131 |  | 4 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043793 | 310022757600260
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XGU-1 | 付 | 84 |  | 30 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046761 | 310022757600270
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-5A,通用,通用,通用,通用,纯铜 | 付 | 36 |  | 150 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801004160 | 310022757700130
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 48 |  | 60 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043450 | 310022757700140
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 762 |  | 9 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043648 | 310022757700150
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 付 | 300 |  | 70 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046643 | 310022757700160
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 108 |  | 50 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310022757700170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 付 | 141 |  | 25 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043651 | 310022797200300
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 付 | 36 |  | 50 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046643 | 310023035500230
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 84 |  | 15 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310023035500250
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 72 |  | 28 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310023035500270
| 2 | 钢芯铝绞线、钢绞线、架空绝缘导线 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 5.312 |  | 24000 | 1645640.8 |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310022757600100
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 10.623 |  | 24000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310022757700090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 30.264 |  | 24000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310022797200480
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.56 |  | 24000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023035500130
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.08 |  | 7000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800051475 | 310023035500140
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 8.17 |  | 20800 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 310022757600110
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 16.34 |  | 20800 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 310022757700100
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 0.321 |  | 20800 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 310022771500140
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.4 |  | 10000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 310022771500150
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.238 |  | 10000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 310023035500160
| 3 | 一二次融合成套柱上断路器 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,有隔离刀,永磁,罩式,双PT | 台 | 1 |  | 25650 | 153900 |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011155 | 310022757600030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,有隔离刀,永磁,罩式,双PT | 台 | 2 |  | 25650 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011155 | 310022757700020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 1 |  | 25650 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011152 | 310022771500080
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 2 |  | 25650 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801009918 | 310023035500010
| 4 | 一二次融合成套环网箱 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 一次设备 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10KV,固体绝缘,电动,集中式DTU,二进四出,进出 | 面 | 1 |  | 228000 | 684000 |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801000027 | 310022757600020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 一次设备 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10KV,固体绝缘,电动,集中式DTU,二进四出,进出 | 面 | 2 |  | 228000 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801000027 | 310022757700010
| 5 | 水泥杆及水泥制品 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务）包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 55 |  | 3900 | 972776 |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310021904800110
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 21 |  | 3900 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310022771500040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 40 |  | 2730 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310022797200030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 124 |  | 3900 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310022797200530
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 14 |  | 3900 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310023035500080
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,230mm,N,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 4 |  | 4400 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011237 | 310023035500090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 18 |  | 120 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310023035500100
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 块 | 14 |  | 245 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800992379 | 310023035500110
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 块 | 22 |  | 263 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800993365 | 310023035500120
| 6 | 钢管杆 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 11.759 |  | 8700 | 198003.3 |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011151 | 310022771500500
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包头市固阳县35千伏卜塔亥变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240014A1 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 11 |  | 8700 |  |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011151 | 310022797200470
| 7 | 线路保护 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包头市东河区220千伏古城变新建1回10千伏线路送出工程（蒙鹿新能源）WBS要素1D0712240011A1 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC10kV | 套 | 1 |  | 48000 | 48000 |  | 20241230 | 买方指定仓库地面交货 | 800016712 | 310022771500010