## 货物H1
2024年12月第一批货物采购
H1：电力材料
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 交货日期 | 到货地点 | 所属资格预标段 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3100240036 | 20 | 800999287 | 光纤配线架(ODF),24芯 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 光明220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | / | 1.供应商需承诺提供各单项材料所对应的内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审标段合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟)
2 | 3100240021 | 20 | 801008518 | 端子箱,断路器,通用,不锈钢,ZXW-2/2 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 乌兰不浪35KV变电站2号主变扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | /
3 | 3100240031 | 70 | 801008518 | 端子箱,断路器,通用,不锈钢,ZXW-2/2 | 个 | 2 | 6000 | 12000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 光明220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | /
4 | 3100242342 | 370 | 800035222 | 铝包钢绞线,JLB40,100 | 吨 | 1.69 | 18500 | 31265 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 94
5 | 3100242319 | 30 | 801006062 | 导引光缆,24芯,阻燃型 | 米 | 800 | 7.5 | 6000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 123
6 | 3100242341 | 20 | 801006062 | 导引光缆,24芯,阻燃型 | 米 | 1000 | 7.5 | 7500 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 123
7 | 3100242342 | 30 | 800021316 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/70-1,1660,3500 | 只 | 36 | 380 | 13680 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 113
8 | 3100242342 | 330 | 800993422 | 抱箍,BGD-07/48-2 | 个 | 20 | 56.5 | 1130 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
9 | 3100242342 | 400 | 800995358 | 耐张线夹-铝包钢芯铝绞线,NY-100BG-40 | 付 | 20 | 107.02 | 2140.4 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
10 | 3100242342 | 360 | 800993018 | 跳线金具-封端盖,MGF-48/39 | 个 | 20 | 67.8 | 1356 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
11 | 3100242342 | 350 | 801017370 | 跳线金具-钢管,Φ48*5000 | 根 | 10 | 90.4 | 904 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
12 | 3100242342 | 340 | 801009257 | 跳线金具-跳线支撑线夹,TZ-3 | 个 | 20 | 56.5 | 1130 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
13 | 3100242342 | 320 | 800020662 | 防振锤,FD-3 | 付 | 36 | 46.31 | 1667.16 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
14 | 3100242342 | 310 | 800020664 | 防振锤,FD-5 | 付 | 132 | 51.98 | 6861.36 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
15 | 3100242342 | 300 | 801002420 | 联结金具-橡胶垫,通用 | 片 | 80 | 22.6 | 1808 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
16 | 3100242342 | 290 | 800021349 | 联结金具-牵引板,QY-10120 | 付 | 20 | 17.24 | 344.8 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
17 | 3100242342 | 280 | 800998781 | 联结金具-U型挂环,U-1085G | 只 | 60 | 11.74 | 704.4 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
18 | 3100242342 | 270 | 800993020 | 接续金具-接地端子,JDBG-100 | 个 | 28 | 45.2 | 1265.6 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
19 | 3100242342 | 250 | 800021343 | 悬垂线夹-回转型,XGZ-4022M | 付 | 8 | 114.22 | 913.76 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
20 | 3100242342 | 240 | 800996572 | 联结金具-直角挂板,ZBD-07-80 | 只 | 8 | 35.07 | 280.56 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
21 | 3100242342 | 230 | 800995203 | 联结金具-直角挂板,ZBS-07/10-80 | 只 | 8 | 119.78 | 958.24 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
22 | 3100242342 | 220 | 800995398 | 联结金具-平行挂板,P-1290 | 只 | 8 | 28.65 | 229.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
23 | 3100242342 | 210 | 801020794 | 联结金具-调整板,DB-16100-170 | 块 | 68 | 53.59 | 3644.12 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
24 | 3100242342 | 200 | 800995205 | 联结金具-直角挂板,Z-12100 | 只 | 60 | 22.86 | 1371.6 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
25 | 3100242342 | 190 | 800995204 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 只 | 120 | 12.21 | 1465.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
26 | 3100242342 | 180 | 800993625 | 联结金具-联板,L-12-70/400,L-1645G | 块 | 120 | 82.36 | 9883.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
27 | 3100242342 | 170 | 800024878 | 联结金具-延长环,PH-12120 | 只 | 60 | 20.93 | 1255.8 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
28 | 3100242342 | 160 | 800991828 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 只 | 140 | 15.68 | 2195.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
29 | 3100242342 | 150 | 800995380 | 联结金具-碗头挂板,W-0770 | 只 | 58 | 12.82 | 743.56 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
30 | 3100242342 | 140 | 800023139 | 联结金具-U型挂环,U-1695 | 只 | 60 | 28.77 | 1726.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
31 | 3100242342 | 130 | 800995371 | 联结金具-U型挂环,U-1290 | 只 | 120 | 18.26 | 2191.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
32 | 3100242342 | 120 | 800020650 | U型挂环,U-7 | 只 | 64 | 10.45 | 668.8 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
33 | 3100242342 | 110 | 801016342 | 联结金具-耳轴挂板,EB-07/10-80 | 只 | 36 | 36 | 1296 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
34 | 3100242342 | 100 | 800043835 | 联结金具-U型挂环,UB-7 | 只 | 42 | 14.27 | 599.34 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
35 | 3100242342 | 90 | 800046583 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 134 | 10.03 | 1344.02 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
36 | 3100242342 | 70 | 800020737 | 液压型,NY-300/25 | 付 | 60 | 160.52 | 9631.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
37 | 3100242342 | 60 | 800995295 | 悬垂线夹-回转型,XG-6034 | 付 | 22 | 63.8 | 1403.6 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
38 | 3100242342 | 50 | 800995296 | 悬垂线夹-回转型,XG-6040 | 付 | 36 | 63.8 | 2296.8 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 116
39 | 3100242342 | 390 | 800996512 | 防鸟设备,35—220KV,防鸟针,通用,绝缘,红色,磁铁型,44根 | 台 | 288 | 100 | 28800 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | /
40 | 3100242319 | 40 | 800994682 | 光纤配线架,24芯 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | /
41 | 3100242342 | 20 | 800996571 | 盘形悬式玻璃绝缘子,U70BP/146-1,280,146,450 | 只 | 1458 | 105 | 153090 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 111
42 | 3100242341 | 10 | 800026126 | OPGW光缆,24芯,G.652,100/118/50,铝包钢 | 千米 | 5.104 | 17800 | 90851.2 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 123
43 | 3100242315 | 50 | 800045532 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 2 | 3500 | 7000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 92
44 | 3100242315 | 40 | 801020800 | 电缆接地箱,不带保护器 | 只 | 2 | 2700 | 5400 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 92
45 | 3100242314 | 20 | 801020822 | 复合横担绝缘子,FS-100/10 | 只 | 36 | 1200 | 43200 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 113
46 | 3100236272 | 100 | 800992381 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 18 | 58 | 1044 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 市区供电分公司榆树湾110kV变电站10kV912榆磺线等13条线路断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 110
47 | 3100236272 | 70 | 800992381 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 138 | 58 | 8004 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 市区供电分公司榆树湾110kV变电站10kV912榆磺线等13条线路断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 110
48 | 3100236272 | 30 | 800992381 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 216 | 58 | 12528 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 市区供电分公司榆树湾110kV变电站10kV912榆磺线等13条线路断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 110
49 | 3100233857 | 40 | 800049614 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 28 | 40 | 1120 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 114
50 | 3100233698 | 10 | 801006091 | 导引光缆,72芯,阻燃型 | 米 | 2500 | 9.9 | 24750 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 长胜、松树湾、川掌220kV变电站通信双沟道改造 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 123
51 | 3100233699 | 10 | 801012673 | 导引光缆,48芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 500 | 8.2 | 4100 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 长胜、松树湾、川掌220kV变电站通信双沟道改造 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 123
52 | 3100234045 | 60 | 800999776 | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 组 | 6 | 390 | 2340 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 35kV南郊变电站10kV951镇区I回线电缆线路改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 225
53 | 3100234170 | 60 | 800999776 | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 组 | 3 | 390 | 1170 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 35kV东郊变电站10kV963城东线电缆改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 225
54 | 3100233857 | 30 | 800993365 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 块 | 14 | 263 | 3682 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 98
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 532933.52

## 货物H2
2024年12月第一批货物采购
H2：电力材料线缆
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 交货日期 | 到货地点 | 所属资格预标段 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3100240013 | 20 | 801007888 | 电缆肘型头,10KV,3*120 | 套 | 6 | 363 | 2178 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 色旺沟35KV变电站1号主变增容工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 92 | 1.供应商需承诺提供各单项材料所对应的内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审标段合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟)
2 | 3100240029 | 50 | 801007888 | 电缆肘型头,10KV,3*120 | 套 | 4 | 363 | 1452 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 乌兰不浪35KV变电站2号主变扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 92
3 | 3100240029 | 60 | 801007397 | 电缆肘型头,10KV,3*95 | 套 | 2 | 363 | 726 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 乌兰不浪35KV变电站2号主变扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 92
4 | 3100242315 | 30 | 801018577 | 接地电缆,10KV,铜,150,YJY,1,无,ZC,通用 | 千米 | 0.1 | 159000 | 15900 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 90
5 | 3100243395 | 20 | 800045900 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 600 | 600 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 乌兰不浪35KV变电站2号主变扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 92
6 | 3100243395 | 30 | 800045857 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 509 | 509 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 乌兰不浪35KV变电站2号主变扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 92
7 | 3100242315 | 20 | 800042408 | 110kV电缆终端,1×630,户外终端,复合套管,铜 | 只 | 6 | 15000 | 90000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 91
8 | 3100242315 | 10 | 800045648 | 110kV电缆终端,1×630,GIS终端,预制,铜 | 只 | 6 | 15000 | 90000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 91
9 | 3100234473 | 10 | 800051445 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 千米 | 0.408 | 26000 | 10608 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
10 | 3100234074 | 140 | 800051475 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.513 | 8000 | 4104 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
11 | 3100234074 | 130 | 800051486 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1.539 | 18000 | 27702 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
12 | 3100234074 | 80 | 800051475 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.999 | 8000 | 7992 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
13 | 3100234074 | 70 | 800051486 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1.443 | 18000 | 25974 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
14 | 3100234074 | 20 | 800051475 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.432 | 8000 | 3456 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
15 | 3100234074 | 10 | 800051486 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 0.624 | 18000 | 11232 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
16 | 3100233858 | 10 | 800051445 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 千米 | 0.12 | 26000 | 3120 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 96
17 | 3100236272 | 130 | 800051292 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 1575 | 30 | 47250 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 市区供电分公司榆树湾110kV变电站10kV912榆磺线等13条线路断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 97
18 | 3100233858 | 100 | 801000157 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线,BV-35 | 米 | 706 | 30 | 21180 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 97
19 | 3100233858 | 90 | 800044394 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 0.408 | 8000 | 3264 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 97
20 | 3100233858 | 80 | 800044394 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 0.408 | 26000 | 10608 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 97
21 | 3100233858 | 20 | 800044394 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 0.06 | 8000 | 480 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 大路220kV变电站10kV951何家塔线等13条线路柱上断路器改造工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 97
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 378335

## 货物H3
2024年12月第一批货物采购
H3：电力设备
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 交货日期 | 到货地点 | 所属资格预标段 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3100240031 | 60 | 801017365 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,通用,4,0.5(3P ),TYD110 | 台 | 2 | 25000 | 50000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 光明220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 25 | 1.供应商需承诺提供各单项材料所对应的内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审标段合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟)
2 | 3100240028 | 10 | 800010044 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,干式 | 台 | 1 | 44000 | 44000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 乌兰不浪35KV变电站2号主变扩建工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 31
3 | 3100233884 | 10 | 800012011 | 交流避雷器,AC110kV,108kV,硅橡胶,281kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2900 | 8700 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 北山、永胜110kV变避雷器更换工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 28
4 | 3100233884 | 20 | 801022181 | 交流避雷器,AC110kV,110kV,硅橡胶,260kV,不带间隙,YH10W | 台 | 3 | 2900 | 8700 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 北山、永胜110kV变避雷器更换工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 28
5 | 3100234074 | 60 | 801006874 | 10KV跌落式熔断器,RW12-12/100A,1组3个,智能跌落保险 | 组 | 64 | 200 | 12800 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 52
6 | 3100234074 | 120 | 801006874 | 10KV跌落式熔断器,RW12-12/100A,1组3个,智能跌落保险 | 组 | 148 | 200 | 29600 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 10kV913壕赖沟线、10kV951纳红线等27条配电线路智能真空断路器改造工 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 52
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 153800

## 货物H4
2024年12月第一批货物采购
H4:电力设备2
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 交货日期 | 到货地点 | 所属资格预标段 | 专用资格要求 | 备注
| 3100242317 | 10 | 801002838 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | 套 | 2 | 95000 | 190000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 66 | 1.供应商需承诺提供各单项材料所对应的内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审标段合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟))
| 3100242318 | 10 | 801010621 | 智能电能表,0.3（6）A,站内间隔用电度表,0.2S级,三相,无费控,无介质, | 只 | 8 | 45000 | 360000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 129
合计 | [7 empty] | 550000

## 货物H5
2024年12月第一批货物采购
H5:铁塔
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 交货日期 | 到货地点 | 所属资格预标段 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3100242342 | 10 | 801003165 | 铁塔,AC110kV,通用,角钢,通用,自立式角钢塔 | 吨 | 157.207 | 7400 | 1163331.8 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 85 | 1.供应商需承诺提供各单项材料所对应的内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审标段合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟))
2 | 3100242342 | 410 | 800999041 | 铁塔防坠落导轨装置 | 米 | 491 | 100 | 49100 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 85
3 | 3100242342 | 380 | 801006020 | 防坠落转盘 | 个 | 45 | 350 | 15750 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾玉晶科技特种玻璃综合利用项目110千伏供电线路工程 | 2025-03-20 | 买方指定仓库地面交货 | 85
合计 | [7 empty] | 1228181.8