## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":47,"isFree":false,"startRow":2}]} | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 锡林郭勒供电公司西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造设备材料采购项目 | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 低值易耗品 | 电话 | 电话 | 部 | 1 |  | 677.7 | 677.7 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800992928 | 310019111200220
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 工器具 | 灭火器 | 灭火器 | 只 | 60 |  | 130 | 7800 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800086117 | 310019111300010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 低压电器 | 探测器 | 探测器 | 台 | 2 |  | 303 | 606 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801002058 | 310019111200270
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 输入输出模块 | 输入输出模块 | 个 | 25 |  | 57.6 | 2370.18 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800099407 | 310019111200080
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 传感器 | 传感器 | 个 | 3 |  | 292.91 | 2370.18 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800099406 | 310019111200250
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 输入输出模块 | 输入输出模块 | 个 | 1 |  | 51.45 | 2370.18 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800099407 | 310019111500120
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 辅助配件 | 辅助配件,声光报警器 | 个 | 20 |  | 131 | 2620 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800997033 | 310019111200020
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 火灾报警系统配件 | 火灾报警系统配件,通用,通用,报警系统火灾显示盘 | 套 | 3 |  | 1700 | 23345.1 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801018092 | 310019111200030
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 火灾报警系统配件 | 火灾报警系统配件,通用,通用,消火栓系统稳压控制柜,通用 | 套 | 2 |  | 966 | 23345.1 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801018233 | 310019111200170
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 火灾报警系统配件 | 火灾报警系统配件,通用,通用,智能电源盘 | 套 | 1 |  | 882 | 23345.1 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801018093 | 310019111200210
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 火灾报警系统配件 | 火灾报警系统配件,通用,通用,应急照明集中控制箱,通用 | 套 | 5 |  | 2980 | 23345.1 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801018181 | 310019111400010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 火灾报警系统配件 | 火灾报警系统配件,TS-GSTN604,通讯插孔 | 套 | 2 |  | 265.55 | 23345.1 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801017039 | 310019111500090
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 感烟探测器 | 个 | 144 |  | 43.5 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071416 | 310019111200010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 消火栓报警按钮 | 个 | 30 |  | 114 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071420 | 310019111200040
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 手动报警按钮 | 个 | 28 |  | 119.9 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071419 | 310019111200050
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 吸顶式扬声器 | 个 | 24 |  | 140 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071433 | 310019111200060
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 单输入输出模块 | 个 | 25 |  | 51.45 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071423 | 310019111200070
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 通讯分机 | 个 | 6 |  | 335 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071449 | 310019111200110
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 急停急启按钮 | 个 | 1 |  | 135.49 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071421 | 310019111200120
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 火灾报警控制器及附件 | 个 | 1 |  | 406 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071443 | 310019111200160
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | CRT图形显示装置（电脑主机、液晶显示器及附件） | 个 | 1 |  | 5304 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071453 | 310019111200180
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 广播模块 | 个 | 1 |  | 1246 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071429 | 310019111200200
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 消防泵变频控制器 | 个 | 1 |  | 2260 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071489 | 310019111500010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 消防泵配电柜 | 个 | 1 |  | 22600 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071485 | 310019111500040
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 消防泵稳压泵 | 个 | 2 |  | 7345 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071487 | 310019111500070
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 感温探测器 | 个 | 1 |  | 43.5 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071417 | 310019111500080
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 吸顶式扬声器 | 个 | 1 |  | 140 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071433 | 310019111500100
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 台式工作站配件 | 单输入模块 | 个 | 3 |  | 38.4 | 66637.64 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800071426 | 310019111500140
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 监控器 | 监控器,通用,通用 | 台 | 1 |  | 4138.86 | 8865.59 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800998542 | 310019111200240
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 配件 | 监控器 | 监控器,通用,通用 | 台 | 1 |  | 4726.73 | 8865.59 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800998542 | 310019111200260
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 消防系统 | 消防变频控制柜 | 套 | 1 |  | 22600 | 30315.2 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800098844 | 310019111500030
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 电辐射采暖系统 | 电辐射采暖系统,通用,采暖配电箱 | 个 | 2 |  | 57.6 | 30315.2 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801011704 | 310019111500130
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 电辐射采暖系统 | 电辐射采暖系统,1000W | 个 | 4 |  | 1200 | 30315.2 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801008254 | 310019111600010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 风机 | 风机,轴流风机,通用 | 台 | 1 |  | 2800 | 30315.2 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801019302 | 310019111600020
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 隔离器 | 隔离器 | 个 | 7 |  | 180 | 18140.03 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801007065 | 310019111200090
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 气体放气指示灯 | 气体放气指示灯 | 个 | 1 |  | 148.03 | 18140.03 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801004413 | 310019111200130
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 智能中文火灾报警控制器 | 智能中文火灾报警控制器,智能中文火灾报警控制器 | 台 | 1 |  | 9052 | 18140.03 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801004409 | 310019111200140
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |  | 7500 | 18140.03 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801006076 | 310019111200230
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 隔离器 | 隔离器 | 个 | 1 |  | 180 | 18140.03 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801007065 | 310019111500110
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 污水泵 | 污水泵 | 个 | 2 |  | 4294 | 35708 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800994906 | 310019111500050
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 辅助设备设施 | 电动泵 | 电动泵 | 套 | 2 |  | 13560 | 35708 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801002097 | 310019111500060
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 二次设备 | 楼内分线箱 | 楼内分线箱,电缆,布电线,10,SMC,壁挂 | 台 | 4 |  | 249 | 53796.46 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801010539 | 310019111200100
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 二次设备 | 操作屏 | 操作屏 | 面 | 1 |  | 400 | 53796.46 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800016155 | 310019111200150
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 通信设备 | 功率放大器网络模块 | 功率放大器网络模块,报警主机广播,GST-GF300W | 台 | 1 |  | 915 | 53796.46 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801017074 | 310019111200190
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 仪器仪表 | 变压器变比测试仪 | 进线柜 | 台 | 1 |  | 22600 | 53796.46 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 800098777 | 310019111500020
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 | 西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造西乌珠穆沁供电分公司办公楼消防改造 | 信息设备 | 灭火系统 | 灭火系统,无管网全淹式,七氟丙烷 | 套 | 2 |  | 14442.73 | 53796.46 |  | 20250120 | 买方指定仓库地面交货 | 801008792 | 310019111700010