## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":46,"isFree":false,"startRow":2}]} | 2025年固定资产投资项目物资采购基建三批（固投-第一次）-公司二级采购-公开招标-后审标段-A
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 故障录波装置、交流中性点成套装置等 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程春坤山500千伏变电站间隔扩建工程 | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 |  | 5000 | 5000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310025632100020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程春坤山500千伏变电站间隔扩建工程 | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.2S级,0.3(6)A | 台 | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001180 | 310025632100010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北500千伏变电站间隔扩建工程 | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.2S级,0.3(6)A | 台 | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001180 | 310025632000010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 达茂旗文公35千伏输变电工程达茂旗文公35千伏输变电工程间隔部分 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 |  | 61000 | 61000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 310025551900010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 九原220千伏变电站主变扩建工程九原220千伏变电站3号主变扩建 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC220kV,204kV,瓷,532kV,不带间隙 | 台 | 3 |  | 9000 | 27000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800008614 | 310025293600010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程红塔变间隔扩建 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,硅橡胶,266kV,不带间隙 | 台 | 9 |  | 5000 | 45000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800008624 | 310025289200010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程春坤山500千伏变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,52.7kV,瓷,132kV,不带间隙 | 台 | 3 |  | 2200 | 6600 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800099673 | 310022544600040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 达茂旗文公35千伏输变电工程达茂旗文公35千伏输变电工程变电部分 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  | 6600 | 6600 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310025570000010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 达茂旗文公35千伏输变电工程达茂旗文公35千伏输变电工程变电部分 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  | 6600 | 6600 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310025569900110
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 达茂旗文公35千伏输变电工程达茂旗文公35千伏输变电工程间隔部分 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  | 6600 | 6600 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310025551900050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 敕勒川500千伏输变电工程威俊500kV间隔扩建工程概算 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC500kV,瓷,16kN,非磁性,户外 | 只 | 6 |  | 13000 | 78000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800010417 | 310025509100010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 敕勒川500千伏输变电工程敕勒川500kV变电站工程 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC500kV,瓷,16kN,非磁性,户外 | 只 | 1 |  | 13000 | 13000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800010417 | 310025503600020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程春坤山500千伏变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,1500/1,0.2,5P,2,15,正立 | 台 | 3 |  | 12000 | 36000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800001179 | 310022544600020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 达茂旗文公35千伏输变电工程达茂旗文公35千伏输变电工程间隔部分 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,2×300/5,0.2S,5P,5,40,正立 | 台 | 3 |  | 12000 | 36000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800004479 | 310025551900040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程红塔变间隔扩建 | 二次设备 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置,整屏 | 套 | 1 |  | 56000 | 56000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801015775 | 310025289500010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程光通信设备工程 | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≤72芯 | 套 | 2 |  | 8000 | 16000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800017859 | 310025289700010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 九原220千伏变电站主变扩建工程九原220千伏变电站3号主变扩建 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,通用,AC220kV,变压器、线路 | 套 | 1 |  | 47000 | 47000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801011831 | 310025293800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程春坤山500千伏变电站间隔扩建工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,通用,AC500KV,线路 | 套 | 1 |  | 47000 | 47000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800999688 | 310022544800030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 九原220千伏变电站主变扩建工程九原220千伏变电站3号主变扩建 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 交流中性点成套装置,AC110kV,瓷,72.5kV,无绝缘子,有避雷器,户外 | 套 | 1 |  | 45000 | 45000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801017367 | 310025293400010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 九原220千伏变电站主变扩建工程九原220千伏变电站3号主变扩建 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 交流中性点成套装置,AC220kV,瓷,126kV,有绝缘子,有避雷器,户外 | 套 | 1 |  | 51000 | 51000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801020718 | 310025293300010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程红塔变间隔扩建 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.01μF,3,0.5(3P)/6P, | 台 | 3 |  | 25000 | 75000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801020983 | 310025289300010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程春坤山500千伏变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,2000A,40kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 1 |  | 50000 | 50000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800013812 | 310022544600030
| 1 | 防鸟设备等 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 3 |  | 250 | 750 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801015108 | 310025674400020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,塔号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 3 |  | 250 | 750 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801015627 | 310025674400010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,宣传牌,通用,通用,无要求,通用,亚克力 | 面 | 20 |  | 278 | 5560 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801007757 | 310025674300030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 69 |  | 250 | 17250 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801015108 | 310025674300020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,塔号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 69 |  | 250 | 17250 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801015627 | 310025674300010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 装置性材料 | 标识牌固定支架 | 标识牌固定支架 | 个 | 27 |  | 55 | 1485 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800995099 | 310025631700040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 27 |  | 36 | 972 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801015110 | 310025631700010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 装置性材料 | 标识牌固定支架 | 标识牌固定支架 | 个 | 216 |  | 55 | 11880 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800995099 | 310025631600050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 216 |  | 36 | 7776 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801015110 | 310025631600010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程升压站-红塔110kV线路工程（架空线路） | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 2286 |  | 50 | 114300 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800992816 | 310025301100010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程红塔变—海达石墨110kV线路工程（架空线路） | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 2755 |  | 50 | 137750 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800992816 | 310025300400010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程红塔变—金石氟化工110kV线路工程（架空线路） | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 4096 |  | 50 | 204800 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800992816 | 310025299800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程110kV白包Ⅰ回、110kV固白线、110kV望润线等线路改造工程-改 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 42 |  | 50 | 2100 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800992816 | 310025299200010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 远景包头达茂旗新型电力系统领碳产业园区示范项目110千伏接网工程远景工程110kV望达线187#-189#线路改造工程-改造线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 64 |  | 50 | 3200 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 800992816 | 310025296800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 台 | 700 |  | 95 | 66500 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801013143 | 310024399000020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 台 | 700 |  | 95 | 66500 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801013143 | 310024399000010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 台 | 26 |  | 95 | 2470 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801013143 | 310022708000520
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 台 | 788 |  | 95 | 74860 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801013143 | 310022707401000
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 装置性材料 | 标识牌固定支架 | 标识牌固定支架,编号牌固定支架 | 个 | 3 |  | 100 | 300 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001992 | 310025674400040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 装置性材料 | 标识牌固定支架 | 标识牌固定支架,编号牌固定支架 | 个 | 3 |  | 100 | 300 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001992 | 310025674400030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 装置性材料 | 标识牌固定支架 | 标识牌固定支架,编号牌固定支架 | 个 | 20 |  | 100 | 2000 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001992 | 310025674300060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 装置性材料 | 标识牌固定支架 | 标识牌固定支架,编号牌固定支架 | 个 | 69 |  | 100 | 6900 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001992 | 310025674300050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包北至春坤山线路加强工程包北至春坤山线路工程 | 装置性材料 | 标识牌固定支架 | 标识牌固定支架,编号牌固定支架 | 个 | 69 |  | 100 | 6900 |  | 20250530 | 买方指定仓库地面交货 | 801001992 | 310025674300040