附件：公告附表—采购明细表

说明：1、本项目为单价报价，投标人在系统中报价时，数量均为1，投标总报价为所有单价报价之和。

- 存在多条明细的标段，部分明细实际发生数量可能为0。本项目最终以实际供货数量为准，按单价据实结算。中标单位参照标段预估总金额按比例分配，具体详见《框架协议实施说明》。

| 包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 单价最高投标限价之和（元） | 项目 单位 | 交货期/框架协议期 | 采购方式 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1-1 包件1-2 （标识纸） | 3800002449 | 80 | 800994645 | 标识纸,AMRP-1250,色带,红 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件1-1和1-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 70 | 800994646 | 标识纸,AMRP-1250,色带,黑 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 60 | 800994643 | 标识纸,DTP-265,纸,白 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 50 | 800994649 | 标识纸,DTP-265,色带,红 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 40 | 800994650 | 标识纸,DTP-265,色带,黑 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 30 | 800994974 | 标识纸,MAX CPM-100HG5C,纸,白 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 360.00 | 360.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 90 | 800994641 | 标识纸,AMRP-1250,纸,白 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 20 | 800994975 | 标识纸,MAX CPM-100HG5C,色带,红 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 860.00 | 860.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 10 | 800994976 | 标识纸,MAX CPM-100HG5C,色带,黑 | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 860.00 | 860.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,280.00 |  |  |  |  |  |
| 包件2-1 包件2-2 （空气开关、漏电保护器） | 3800002449 | 490 | 800084363 | 低压开关,交流空气开关,16A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件2-1和2-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 500 | 800085712 | 低压开关,交流空气开关,16A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 41.00 | 41.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 300 | 800084318 | 低压开关,直流空气开关,1A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 119.00 | 119.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 290 | 800084237 | 低压开关,直流空气开关,1A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 280 | 800085754 | 低压开关,交流空气开关,125A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 148.00 | 148.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 270 | 800085668 | 低压开关,交流空气开关,125A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 49.00 | 49.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 260 | 800081349 | 低压开关,交流空气开关,125A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 99.00 | 99.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 250 | 800079935 | 低压开关,交流空气开关,125A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 199.00 | 199.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 240 | 800085848 | 低压开关,交流空气开关,100A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 113.00 | 113.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 230 | 800085676 | 低压开关,交流空气开关,100A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 39.00 | 39.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 220 | 800085785 | 低压开关,交流空气开关,32A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 41.00 | 41.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 210 | 800083029 | 低压开关,交流空气开关,40A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 64.00 | 64.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 200 | 800085678 | 低压开关,交流空气开关,40A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 190 | 800085697 | 低压开关,交流空气开关,40A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 31.00 | 31.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 180 | 800085756 | 低压开关,交流空气开关,40A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 47.00 | 47.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 170 | 800085192 | 低压开关,交流空气开关,50A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 160 | 800085778 | 低压开关,交流空气开关,50A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 48.00 | 48.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 480 | 800085845 | 低压开关,交流空气开关,10A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 14.00 | 14.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 470 | 800085844 | 低压开关,交流空气开关,10A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 41.00 | 41.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 460 | 800085732 | 低压开关,交流空气开关,10A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 450 | 800084477 | 低压开关,交流空气开关,10A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 440 | 800085703 | 低压开关,交流空气开关,6A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 47.00 | 47.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 430 | 800085779 | 低压开关,交流空气开关,6A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 33.00 | 33.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 420 | 800085708 | 低压开关,交流空气开关,6A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 16.00 | 16.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 410 | 800085701 | 低压开关,交流空气开关,3A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 33.00 | 33.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 400 | 800085781 | 低压开关,交流空气开关,3A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 16.00 | 16.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 390 | 800085698 | 低压开关,交流空气开关,1A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 48.00 | 48.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 380 | 800085699 | 低压开关,交流空气开关,1A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 33.00 | 33.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 370 | 800085709 | 低压开关,交流空气开关,1A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 16.00 | 16.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 360 | 800085700 | 低压开关,直流空气开关,4A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 350 | 800084560 | 低压开关,直流空气开关,4A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 119.00 | 119.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 340 | 800085901 | 低压开关,直流空气开关,3A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 330 | 800085751 | 低压开关,直流空气开关,3A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 119.00 | 119.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 320 | 800084719 | 低压开关,直流空气开关,2A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 119.00 | 119.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 310 | 800084562 | 低压开关,直流空气开关,2A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 600 | 800084360 | 低压开关,交流空气开关,25A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 590 | 800085652 | 低压开关,交流空气开关,25A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 41.00 | 41.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 790 | 800992184 | 低压开关,塑壳断路器,125A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 383.00 | 383.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 610 | 800084622 | 低压开关,交流空气开关,32A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 620 | 800085767 | 低压开关,交流空气开关,32A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 14.00 | 14.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 630 | 800085784 | 低压开关,交流空气开关,32A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 980 | 800084317 | 低压开关,直流空气开关,40A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 104.00 | 104.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 970 | 800085916 | 低压开关,直流空气开关,32A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 101.00 | 101.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 960 | 800085691 | 低压开关,直流空气开关,32A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 950 | 800085905 | 低压开关,直流空气开关,25A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 940 | 800084323 | 低压开关,直流空气开关,25A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 101.00 | 101.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 930 | 800085746 | 低压开关,直流空气开关,20A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 920 | 800084469 | 低压开关,直流空气开关,20A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 101.00 | 101.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 640 | 800083248 | 低压开关,交直流空气开关,10A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 650 | 800083249 | 低压开关,交直流空气开关,10A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 660 | 800083046 | 低压开关,交直流空气开关,16A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 580 | 800085191 | 低压开关,交流空气开关,25A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 570 | 800085670 | 低压开关,交流空气开关,25A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 14.00 | 14.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 560 | 800085819 | 低压开关,交流空气开关,20A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 14.00 | 14.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 550 | 800085780 | 低压开关,交流空气开关,20A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 540 | 800085829 | 低压开关,交流空气开关,20A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 41.00 | 41.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 530 | 800084361 | 低压开关,交流空气开关,20A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 520 | 800085777 | 低压开关,交流空气开关,16A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 14.00 | 14.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 510 | 800085731 | 低压开关,交流空气开关,16A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 670 | 800083251 | 低压开关,交直流空气开关,16A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 680 | 800081767 | 低压开关,交直流空气开关,20A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 990 | 800085902 | 低压开关,直流空气开关,40A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 51.00 | 51.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 150 | 800084258 | 低压开关,交流空气开关,63A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 66.00 | 66.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 140 | 800085711 | 低压开关,交流空气开关,63A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 32.00 | 32.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 130 | 800085817 | 低压开关,交流空气开关,63A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 48.00 | 48.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 120 | 800085818 | 低压开关,交流空气开关,63A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 110 | 800084214 | 低压开关,交流空气开关,100A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 170.00 | 170.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 100 | 800085193 | 低压开关,交流空气开关,100A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 79.00 | 79.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 800 | 800992180 | 低压开关,塑壳断路器,630A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,619.00 | 1,619.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 810 | 800992178 | 低压开关,塑壳断路器,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,082.00 | 1,082.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 820 | 800992175 | 低压开关,塑壳断路器,250A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 467.00 | 467.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 830 | 801021047 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,通用,塑壳断路器,125A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 295.00 | 295.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 840 | 800082347 | 低压开关,交直流空气开关,63A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 59.00 | 59.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 850 | 800081403 | 低压开关,交直流空气开关,63A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 121.00 | 121.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 860 | 800085903 | 低压开关,直流空气开关,6A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 870 | 800085757 | 低压开关,直流空气开关,6A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 119.00 | 119.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 880 | 800085138 | 低压开关,直流空气开关,10A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 101.00 | 101.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 890 | 800085899 | 低压开关,直流空气开关,10A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 900 | 800085758 | 低压开关,直流空气开关,16A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 101.00 | 101.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1070 | 800083257 | 低压开关,交直流空气开关,6A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 64.00 | 64.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1060 | 800083056 | 低压开关,交直流空气开关,6A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 31.00 | 31.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1050 | 800081555 | 低压开关,交直流空气开关,4A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 65.00 | 65.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1040 | 800083007 | 低压开关,交直流空气开关,3A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 65.00 | 65.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1030 | 800082324 | 低压开关,交直流空气开关,3A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 32.00 | 32.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1020 | 800083047 | 低压开关,交直流空气开关,1A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 32.00 | 32.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1010 | 800084729 | 低压开关,直流空气开关,63A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 121.00 | 121.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1000 | 800082330 | 低压开关,直流空气开关,63A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 59.00 | 59.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 910 | 800085900 | 低压开关,直流空气开关,16A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 690 | 800082187 | 低压开关,交直流空气开关,20A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 700 | 800081740 | 低压开关,交直流空气开关,25A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 710 | 800082316 | 低压开关,交直流空气开关,25A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 720 | 800082141 | 低压开关,交直流空气开关,32A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 730 | 800083008 | 低压开关,交直流空气开关,32A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 740 | 800081702 | 低压开关,交直流空气开关,40A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 64.00 | 64.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 750 | 800083250 | 低压开关,交直流空气开关,40A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 32.00 | 32.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 760 | 801019848 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,通用,塑壳断路器,400A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,456.00 | 1,456.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 770 | 801021046 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,通用,塑壳断路器,630A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 2,211.00 | 2,211.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 780 | 801019850 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,通用,塑壳断路器,250A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 645.00 | 645.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,337.00 |  |  |  |  |  |
| 包件3-1 包件3-2 （配电终端(FTU、DTU)） | 3800002449 | 1080 | 800016141 | 配电终端,馈线终端(FTU) | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 9,750.00 | 9,750.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件3-1和3-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 1090 | 800016138 | 配电终端,站所终端(DTU) | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 32,500.00 | 32,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,250.00 |  |  |  |  |  |
| 包件4-1 包件4-2 包件4-3 （可脱落支柱保护装置） | 3800002449 | 1100 | 801018549 | 引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件4-1、4-2和4-3 限中一个标段 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 包件5-1 包件5-2 （0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线） | 3800002449 | 1170 | 800051262 | 布电线,BLV,铝,6,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 1.00 | 1.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件5-1和5-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 1180 | 800051245 | 布电线,BLV,铝,4,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 1.00 | 1.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1190 | 800051290 | 布电线,BV,铜,120,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 143.00 | 143.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1200 | 800051296 | 布电线,BV,铜,50,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 57.00 | 57.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1210 | 800051292 | 布电线,BV,铜,35,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 36.00 | 36.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1220 | 800051293 | 布电线,BV,铜,25,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 30.00 | 30.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1230 | 800051297 | 布电线,BV,铜,16,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 16.00 | 16.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1240 | 800051341 | 布电线,BV,铜,10,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 11.00 | 11.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1250 | 800051327 | 布电线,BV,铜,6,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 6.00 | 6.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1260 | 800051342 | 布电线,BV,铜,4,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1270 | 800051343 | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 3.00 | 3.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1280 | 800051340 | 布电线,BV,铜,1.5,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1160 | 800051268 | 布电线,BLV,铝,10,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1150 | 800051266 | 布电线,BLV,铝,16,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 3.00 | 3.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1140 | 800051265 | 布电线,BLV,铝,25,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1130 | 800051264 | 布电线,BLV,铝,35,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 6.00 | 6.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1120 | 800051263 | 布电线,BLV,铝,50,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 8.00 | 8.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1110 | 800051246 | 布电线,BLV,铝,150,1 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 20.00 | 20.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1290 | 800044397 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,10 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 1,701.00 | 1,701.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1300 | 800044394 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 2,347.00 | 2,347.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1310 | 800044396 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,25 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 4,528.00 | 4,528.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1320 | 800044395 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 5,097.00 | 5,097.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1330 | 800051478 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 5,903.00 | 5,903.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1340 | 800051477 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 7,773.00 | 7,773.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1350 | 800051476 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,95 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 10,450.00 | 10,450.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1360 | 800051481 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 13,200.00 | 13,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1370 | 800051474 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,150 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 16,243.00 | 16,243.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1380 | 800051480 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,185 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 18,517.00 | 18,517.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1390 | 800051479 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,240 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 26,950.00 | 26,950.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,063.00 |  |  |  |  |  |
| 包件6-1 包件6-2 （10kV架空绝缘导线） | 3800002449 | 1410 | 800051487 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 15,950.00 | 15,950.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件6-1和6-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 1420 | 800051486 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 17,490.00 | 17,490.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1430 | 800051485 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 20,350.00 | 20,350.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1440 | 800051484 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 28,417.00 | 28,417.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1450 | 800051443 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,300 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 33,733.00 | 33,733.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1460 | 800051483 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 9,643.00 | 9,643.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1470 | 800051475 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 7,517.00 | 7,517.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1480 | 800044393 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 6,417.00 | 6,417.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1490 | 800044387 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,25 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 4,583.00 | 4,583.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1500 | 800044388 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,16 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 4,217.00 | 4,217.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1400 | 800051482 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 12,613.00 | 12,613.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,930.00 |  |  |  |  |  |
| 包件7-1 包件7-2 （钢芯铝绞线） | 3800002449 | 1710 | 800051531 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,630/45 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,850.00 | 25,850.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件7-1和7-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 1550 | 800044405 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,043.00 | 25,043.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1560 | 800044716 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,383.00 | 24,383.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1700 | 800051533 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,500/35 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,483.00 | 25,483.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1690 | 800044707 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/35 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,117.00 | 25,117.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1680 | 800038234 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/20 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,300.00 | 25,300.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1670 | 800044721 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,300/25 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,300.00 | 25,300.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1660 | 800044712 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,117.00 | 25,117.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1650 | 800044412 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,750.00 | 24,750.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1640 | 800044710 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1630 | 800044722 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/35 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,300.00 | 25,300.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1730 | 800990253 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 12,100.00 | 12,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1510 | 800044720 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/25 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,117.00 | 25,117.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1580 | 800044717 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,310.00 | 24,310.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1570 | 800044407 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/30 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,933.00 | 24,933.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1520 | 800044723 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,080.00 | 25,080.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1530 | 800044413 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/55 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,457.00 | 24,457.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1540 | 800044411 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/20 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,300.00 | 25,300.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1590 | 800044718 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,35/6 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,127.00 | 24,127.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1600 | 800038251 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/70 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 25,117.00 | 25,117.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1610 | 800044711 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,383.00 | 24,383.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1620 | 800044799 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/25 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 24,383.00 | 24,383.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1720 | 800990221 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 1.000 | 12,100.00 | 12,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,050.00 |  |  |  |  |  |
| 包件8-1 包件8-2 （混凝土电杆（含三盘）) | 3800002449 | 1840 | 800997570 | 水泥制品,拉盘,LP-14 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 242.00 | 242.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件8-1和8-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 1830 | 800993365 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 220.00 | 220.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1820 | 800996946 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 187.00 | 187.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1810 | 801009327 | 水泥制品,拉盘,LP8 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1800 | 801002274 | 水泥制品,卡盘,KP-12-4 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 198.00 | 198.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1790 | 801002273 | 水泥制品,卡盘,KP-12-3 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 198.00 | 198.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1780 | 800994294 | 水泥制品,卡盘,KP12-2 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 198.00 | 198.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1770 | 800992379 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 198.00 | 198.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1760 | 800992378 | 水泥制品,底盘,DP10 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 275.00 | 275.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1750 | 800995733 | 水泥制品,底盘,DP8 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 143.00 | 143.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1740 | 801009456 | 水泥制品,底盘,DP6 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1870 | 800041679 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 1,771.00 | 1,771.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1860 | 800051807 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 3,003.00 | 3,003.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1850 | 800051805 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 4,290.00 | 4,290.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,143.00 |  |  |  |  |  |
| 包件9-1 包件9-2 包件9-3 (35kV及以下电缆) | 3800002449 | 2420 | 801011110 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 351,600.00 | 351,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件9-1、9-2和9-3限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 2410 | 800999758 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 450,000.00 | 450,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2400 | 801002254 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 558,000.00 | 558,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2390 | 801011130 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4+1芯,ZC,无铠装,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 216,000.00 | 216,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2380 | 801011145 | 低压电力电缆,YJV,铜,50/25,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 218,400.00 | 218,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2370 | 801011131 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4+1芯,ZC,无铠装,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 298,200.00 | 298,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2290 | 801011227 | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 30,800.00 | 30,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2300 | 801011226 | 低压电力电缆,YJLY,铝,35,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 19,600.00 | 19,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2280 | 801011228 | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 35,100.00 | 35,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2430 | 800996067 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 259,200.00 | 259,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2440 | 801002253 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 174,000.00 | 174,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2310 | 801011224 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,2芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 9,800.00 | 9,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2320 | 801011138 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2330 | 801011124 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 452,400.00 | 452,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2340 | 801013149 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,2芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 55,900.00 | 55,900.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2350 | 801011117 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 33,800.00 | 33,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2360 | 801011146 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 301,200.00 | 301,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2450 | 801011128 | 低压电力电缆,YJV,铜,300,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 1,069,500.00 | 1,069,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2460 | 801011127 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 899,160.00 | 899,160.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2470 | 801011126 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 691,200.00 | 691,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2480 | 801011125 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 560,400.00 | 560,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2270 | 801011229 | 低压电力电缆,YJLY,铝,95,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 48,330.00 | 48,330.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2260 | 801011230 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 56,700.00 | 56,700.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2250 | 801011231 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 70,000.00 | 70,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2240 | 801011232 | 低压电力电缆,YJLV,铝,185,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 87,750.00 | 87,750.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2230 | 801011118 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 75,400.00 | 75,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2220 | 801011119 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 110,500.00 | 110,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2210 | 801011120 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 165,000.00 | 165,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2200 | 801011121 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 176,400.00 | 176,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2190 | 801011122 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 260,400.00 | 260,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2180 | 801011123 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 354,000.00 | 354,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2490 | 800021292 | 电力电缆,AC35kV,YJV,185,1,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 216,000.00 | 216,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2500 | 800021610 | 电力电缆,AC35kV,YJV,300,1,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 336,000.00 | 336,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2510 | 800024021 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,1,32,ZB,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 299,000.00 | 299,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2520 | 800024192 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 782,400.00 | 782,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2530 | 800024303 | 电力电缆,AC35kV,YJV,300,3,22,ZC,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 914,250.00 | 914,250.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2540 | 800024321 | 电力电缆,AC35kV,YJV,630,1,23,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 390,000.00 | 390,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2550 | 800035215 | 电力电缆,AC35kV,YJV,70,1,22,无阻燃,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 117,000.00 | 117,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2560 | 800037894 | 电力电缆,AC35kV,YJV,120,1,22,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 162,500.00 | 162,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2570 | 800042439 | 电力电缆,AC35kV,YJV,400,3,33,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 1,173,000.00 | 1,173,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2580 | 800042440 | 电力电缆,AC35kV,YJV,300,3,33,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 943,000.00 | 943,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2590 | 800042441 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,33,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 806,400.00 | 806,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2600 | 800042442 | 电力电缆,AC35kV,YJV,185,3,33,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 648,000.00 | 648,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2610 | 800042574 | 电力电缆,AC35kV,YJV,70,3,22,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 290,400.00 | 290,400.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2620 | 800043274 | 电力电缆,AC35kV,YJV,120,3,22,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 436,800.00 | 436,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2630 | 800043275 | 电力电缆,AC35kV,YJV,95,3,22,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 367,200.00 | 367,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1880 | 801011089 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 454,800.00 | 454,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1890 | 801011090 | 电力电缆,AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 556,800.00 | 556,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1900 | 801011091 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 711,600.00 | 711,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1910 | 801011092 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 851,000.00 | 851,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1920 | 801011093 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 1,072,950.00 | 1,072,950.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1930 | 801011094 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,35,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 61,100.00 | 61,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1990 | 801011100 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,185,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 133,900.00 | 133,900.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1980 | 801011099 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,150,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 122,850.00 | 122,850.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1970 | 801011098 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 110,700.00 | 110,700.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1940 | 801011095 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 75,600.00 | 75,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1950 | 801011096 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 83,700.00 | 83,700.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 1960 | 801011097 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,95,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 93,600.00 | 93,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2000 | 801011101 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 157,300.00 | 157,300.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2010 | 801011088 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 376,800.00 | 376,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2020 | 801011087 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 307,200.00 | 307,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2030 | 801011086 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 231,600.00 | 231,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2040 | 801011085 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 171,600.00 | 171,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2050 | 801011084 | 电力电缆,AC10kV,YJV,35,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 136,800.00 | 136,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2060 | 801011102 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 188,500.00 | 188,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2070 | 801011103 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 226,200.00 | 226,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2080 | 800024134 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 231,600.00 | 231,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2090 | 800024586 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 851,000.00 | 851,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2100 | 800024291 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 711,600.00 | 711,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2110 | 800024162 | 电力电缆,AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 556,800.00 | 556,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2120 | 800021436 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 307,200.00 | 307,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2130 | 800024163 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 376,800.00 | 376,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2140 | 800024001 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 454,800.00 | 454,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2150 | 800024424 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 1,072,950.00 | 1,072,950.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2160 | 800021190 | 电力电缆,AC10kV,YJV,35,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 136,800.00 | 136,800.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2170 | 800021447 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 171,600.00 | 171,600.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,973,440.00 |  |  |  |  |  |
| 包件10-1 包件10-2 (瓷绝缘子) | 3800002449 | 2680 | 800025150 | 针式瓷绝缘子,P-6T,90,150 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 14.00 | 14.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件10-1和10-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 2640 | 800033765 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 42.00 | 42.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2650 | 800031216 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 42.00 | 42.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2660 | 800025177 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70BP/146D,255,146,450 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 62.00 | 62.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2670 | 800031557 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70BP/146,255,146,400 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2690 | 800049612 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 3.00 | 3.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2700 | 800993675 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 68.00 | 68.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2710 | 801009109 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET170N | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2720 | 800992381 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 52.00 | 52.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 436.00 |  |  |  |  |  |
| 包件11-1 包件11-2 (电缆中间热熔接头) | 3800002449 | 2730 | 800994908 | 电缆中间热熔接头 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 12,000.00 | 12,000.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件11-1和11-2限中一个标段 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000.00 |  |  |  |  |  |
| 包件12-1 包件12-2 (金具) | 3800002449 | 3490 | 800027056 | 悬垂线夹-回转型,XGU-6 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 73.00 | 73.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件12-1和12-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 3480 | 800040426 | 悬垂线夹-回转型,XGU-5 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 65.00 | 65.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3470 | 800046758 | 悬垂线夹-回转型,XGU-4 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 52.00 | 52.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3460 | 800046759 | 悬垂线夹-回转型,XGU-3 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 36.00 | 36.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3450 | 800046760 | 悬垂线夹-回转型,XGU-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 32.00 | 32.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3440 | 800046761 | 悬垂线夹-回转型,XGU-1 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 26.00 | 26.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3410 | 800046653 | 耐张线夹-螺栓型,NLD-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 33.00 | 33.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3420 | 800046652 | 耐张线夹-螺栓型,NLD-3 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 67.00 | 67.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3430 | 800046651 | 耐张线夹-螺栓型,NLD-4 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 103.00 | 103.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3400 | 800046654 | 耐张线夹-螺栓型,NLD-1 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 21.00 | 21.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3390 | 800046643 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 62.00 | 62.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3380 | 800046644 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3370 | 800046645 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 34.00 | 34.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3360 | 800046646 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-1 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 34.00 | 34.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3350 | 800046582 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3340 | 800046583 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3330 | 800043853 | 联结金具-球头挂环,QP-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3320 | 800046580 | 联结金具-球头挂环,QP-16 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 13.00 | 13.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3310 | 800046581 | 联结金具-球头挂环,QP-12 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 9.00 | 9.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3300 | 800043847 | 联结金具-碗头挂板,W-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 18.00 | 18.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3290 | 800043846 | 联结金具-碗头挂板,WS-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 20.00 | 20.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3280 | 800046567 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3270 | 800046553 | 联结金具-U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 9.00 | 9.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3260 | 800043823 | 联结金具-U型挂环,UL-12 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 21.00 | 21.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3250 | 800043828 | 联结金具-U型挂环,UL-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 17.00 | 17.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3660 | 800043830 | 联结金具-U型挂环,UL-16 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 31.00 | 31.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3650 | 800043833 | 联结金具-U型挂环,U-12 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 19.00 | 19.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3640 | 800046554 | 联结金具-U型挂环,U-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 13.00 | 13.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3500 | 800044761 | 联结金具-U型挂环,U-16 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3680 | 800046539 | 联结金具-直角挂板,Z-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 16.00 | 16.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3670 | 800046537 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 13.00 | 13.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3690 | 800043790 | 联结金具-平行挂板,PS-7 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3700 | 800043789 | 联结金具-平行挂板,PS-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3710 | 800043793 | 联结金具-平行挂板,PD-7 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3720 | 800046519 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 8.00 | 8.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3730 | 800995395 | 联结金具-平行挂板,PD-1080 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 12.00 | 12.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3740 | 800046518 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 13.00 | 13.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3610 | 800034163 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JT-95L | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3620 | 800034162 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JT-70L | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 3.00 | 3.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3630 | 800034164 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JT-120L | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 6.00 | 6.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3750 | 800038000 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JT-150L | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3600 | 800046426 | 接续金具-并沟线夹,JB-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 17.00 | 17.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3590 | 800046427 | 接续金具-并沟线夹,JB-1 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3580 | 800046428 | 接续金具-并沟线夹,JB-0 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3570 | 800046425 | 接续金具-并沟线夹,JB-3 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 25.00 | 25.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3560 | 800046424 | 接续金具-并沟线夹,JB-4 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 30.00 | 30.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3550 | 800046423 | 接续金具-并沟线夹,JB-5 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 68.00 | 68.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3540 | 800046422 | 接续金具-并沟线夹,JB-6 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 123.00 | 123.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3510 | 800033338 | 接续金具-异型并沟线夹,JBY-240-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 12.00 | 12.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3520 | 800037249 | 接续金具-异型并沟线夹,JBY-120-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3530 | 800043651 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 24.00 | 24.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2980 | 800999756 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-16-120,铜铝 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 16.00 | 16.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2920 | 800046320 | 接续金具-铜连接管,95mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 89.00 | 89.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2930 | 800046327 | 接续金具-铜连接管,120mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 107.00 | 107.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2940 | 800046318 | 接续金具-铜连接管,150mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 126.00 | 126.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2950 | 800046326 | 接续金具-铜连接管,185mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 141.00 | 141.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2970 | 800046323 | 接续金具-铜连接管,300mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 270.00 | 270.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2960 | 800046325 | 接续金具-铜连接管,240mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 171.00 | 171.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2910 | 800046319 | 接续金具-铜连接管,70mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 70.00 | 70.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2900 | 800046321 | 接续金具-铜连接管,50mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 58.00 | 58.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2890 | 800046312 | 接续金具-铝连接管,150mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 41.00 | 41.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2880 | 800046311 | 接续金具-铝连接管,185mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 47.00 | 47.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2870 | 800046315 | 接续金具-铝连接管,240mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2860 | 800046310 | 接续金具-铝连接管,300mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 115.00 | 115.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2850 | 800046313 | 接续金具-铝连接管,50mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 17.00 | 17.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2840 | 800046307 | 接续金具-铝连接管,70mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 23.00 | 23.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2830 | 800046305 | 接续金具-铝连接管,95mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 29.00 | 29.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2820 | 800046314 | 接续金具-铝连接管,120mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1.000 | 35.00 | 35.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2810 | 800036706 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2740 | 800046278 | 保护金具-防振锤,FD-3 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 66.00 | 66.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2750 | 800046277 | 保护金具-防振锤,FD-4 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 75.00 | 75.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2990 | 800046280 | 保护金具-防振锤,FD-1 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 26.00 | 26.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3240 | 800046279 | 保护金具-防振锤,FD-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 44.00 | 44.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2760 | 800046274 | 保护金具-防振锤,FG-100 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 87.00 | 87.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2770 | 800046296 | 保护金具-防振锤,FG-70 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 68.00 | 68.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2780 | 800046272 | 保护金具-防振锤,FG-50 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 46.00 | 46.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2790 | 800046273 | 保护金具-防振锤,FG-35 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 29.00 | 29.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 2800 | 800046276 | 保护金具-防振锤,FD-5 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3230 | 800046230 | 保护金具-铝包带,10×1 | 详见技术规范 | 千克 | 1.000 | 37.00 | 37.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3220 | 800046185 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-4 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 104.00 | 104.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3210 | 800046186 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3200 | 800046187 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 44.00 | 44.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3190 | 800046188 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-1 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 26.00 | 26.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3180 | 800046178 | 拉线金具-U型挂环,UL-7 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 13.00 | 13.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3170 | 800046109 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4B | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 30.00 | 30.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3160 | 800046113 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3B | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 29.00 | 29.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3150 | 800046111 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2B | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 18.00 | 18.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3140 | 800046112 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-1B | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 17.00 | 17.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3130 | 800046110 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4A | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 35.00 | 35.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3120 | 800046114 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3A | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 34.00 | 34.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3110 | 800044739 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-1 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 20.00 | 20.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3100 | 800036729 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 18.00 | 18.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3090 | 800036732 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 28.00 | 28.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3080 | 800044740 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 30.00 | 30.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3070 | 800046115 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2A | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 18.00 | 18.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3060 | 800046116 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-1A | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 20.00 | 20.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3050 | 801004983 | 设备线夹-变压器线夹,SBT-1-M16 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 67.00 | 67.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3000 | 801021048 | 设备线夹-变压器线夹,SBT-1-M22 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 135.00 | 135.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3010 | 801004985 | 设备线夹-变压器线夹,SBT-1-M20 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3020 | 801004981 | 设备线夹-变压器线夹,SBT-1-M12 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3040 | 801004982 | 设备线夹-变压器线夹,SBT-1-M14 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 67.00 | 67.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3030 | 801004984 | 设备线夹-变压器线夹,SBT-1-M18 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,419.00 |  |  |  |  |  |
| 包件13-1 包件13-2 (防鸟设备) | 3800002449 | 4220 | 801004890 | 防鸟设备,10KV,反光防鸟镜,通用,不锈钢,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 48.00 | 48.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件13-1和13-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 4210 | 800995088 | 防鸟设备,10KV,防鸟占位器,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 84.00 | 84.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4200 | 801013143 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 68.00 | 68.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4190 | 801013139 | 防鸟设备,通用,防鸟针,800MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 75.00 | 75.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4180 | 801013144 | 防鸟设备,通用,防鸟针,通用,通用,通用,磁铁型,44根,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 108.00 | 108.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4170 | 801013168 | 防鸟设备,通用,防鸟罩,通用,玻璃钢,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 70.00 | 70.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4160 | 800998140 | 防鸟设备,通用,防鸟罩,通用,绝缘,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 147.00 | 147.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 包件14-1 包件14-2 (电缆分支箱) | 3800002449 | 4230 | 801013160 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,八路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 18,091.00 | 18,091.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件14-1和14-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 4240 | 801013159 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,六路,630A,壁挂式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 16,793.00 | 16,793.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4250 | 801013158 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,630A,壁挂式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 15,107.00 | 15,107.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4260 | 801010962 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,六路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 16,665.00 | 16,665.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4270 | 801010963 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,六路,400A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 15,464.00 | 15,464.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4280 | 801010958 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 14,923.00 | 14,923.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,043.00 |  |  |  |  |  |
| 包件15-1 包件15-2 （蓄电池） | 3800002449 | 4290 | 801002405 | 蓄电池,DC12V,7.0AH,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 218.00 | 218.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件15-1和15-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 4300 | 801006245 | 蓄电池,DC12V,100Ah,阀控式密封,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,712.00 | 1,712.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4310 | 800993435 | 蓄电池,DC2V,100Ah,阀控式密封 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 480.00 | 480.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4320 | 800995663 | 蓄电池,DC2V,200Ah,阀控式密封,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 785.00 | 785.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4330 | 801004973 | 蓄电池,DC2V,150Ah,阀控式密封,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 612.00 | 612.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4340 | 800995664 | 蓄电池,DC2V,300Ah,阀控式密封,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,276.00 | 1,276.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4350 | 800995665 | 蓄电池,DC2V,400Ah,阀控式密封,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,694.00 | 1,694.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4360 | 801004972 | 蓄电池,DC2V,500AH,阀控式密封,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 2,075.00 | 2,075.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,852.00 |  |  |  |  |  |
| 包件16-1 包件16-2 (35kV及以下电缆附件) | 3800002449 | 4370 | 800045904 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件16-1和16-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 4380 | 800045914 | 10kV电缆终端,1×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4390 | 800045823 | 10kV电缆终端,1×240,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4400 | 800045879 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4410 | 800042350 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4420 | 800045902 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4430 | 800038383 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4440 | 800045878 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4450 | 800038444 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4460 | 800045901 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4470 | 800038378 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4480 | 800045877 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4490 | 800038480 | 10kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4500 | 800045916 | 10kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5480 | 800045770 | 35kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5470 | 800045771 | 35kV电缆终端,3×50,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5460 | 800045779 | 35kV电缆终端,1×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,210.00 | 1,210.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5450 | 800045912 | 35kV电缆终端,1×300,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5440 | 800045913 | 35kV电缆终端,1×240,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 825.00 | 825.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5430 | 800045780 | 35kV电缆终端,1×185,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 825.00 | 825.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5420 | 800041354 | 35kV电缆终端,1×150,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 825.00 | 825.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5410 | 800045870 | 35kV电缆终端,1×120,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 715.00 | 715.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5400 | 800045871 | 35kV电缆终端,1×95,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 715.00 | 715.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5390 | 800045872 | 35kV电缆终端,1×70,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 715.00 | 715.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5380 | 800045873 | 35kV电缆终端,1×50,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 605.00 | 605.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5370 | 800045909 | 35kV电缆终端,1×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5360 | 800045910 | 35kV电缆终端,1×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5350 | 800045908 | 35kV电缆终端,1×240,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5340 | 800045778 | 35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5330 | 800041358 | 35kV电缆终端,1×150,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5320 | 800045865 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5310 | 800045866 | 35kV电缆终端,1×95,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5300 | 800045867 | 35kV电缆终端,1×70,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5640 | 800045773 | 35kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5630 | 800042297 | 35kV电缆终端,3×300,户内终端,预制,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5620 | 800042298 | 35kV电缆终端,3×240,户内终端,预制,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4970 | 800038343 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4960 | 800038435 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4980 | 800038413 | 1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4990 | 800041830 | 1kV电缆终端,4×25,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4950 | 800038941 | 1kV电缆终端,4×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 330.00 | 330.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4940 | 800045700 | 1kV电缆终端,2×16,户外终端,热缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 88.00 | 88.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4930 | 800038428 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4920 | 800038942 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4910 | 800038946 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5000 | 800025122 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5290 | 800045868 | 35kV电缆终端,1×50,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 495.00 | 495.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5550 | 800045767 | 35kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5560 | 800045776 | 35kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5570 | 800045775 | 35kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5580 | 800045774 | 35kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5590 | 800045932 | 35kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5600 | 800045926 | 35kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5610 | 800042299 | 35kV电缆终端,3×185,户内终端,预制,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4900 | 800038478 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4890 | 800039464 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4880 | 800045760 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4640 | 800045881 | 10kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4650 | 800045746 | 10kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4660 | 800038391 | 10kV电缆终端,3×35,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4670 | 800045906 | 10kV电缆终端,3×35,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4680 | 800045828 | 10kV电缆终端,1×500,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4690 | 800045830 | 10kV电缆终端,1×300,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4700 | 800045721 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4710 | 800045876 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4720 | 800045720 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4730 | 800045915 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4740 | 800042407 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4630 | 800045737 | 10kV电缆终端,3×50,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4620 | 800045882 | 10kV电缆终端,3×35,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4610 | 800038463 | 10kV电缆终端,3×35,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4600 | 800042101 | 10kV电缆终端,1×150,户外终端,预制,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4590 | 800045900 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4580 | 800042344 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4570 | 800045905 | 10kV电缆终端,3×50,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4560 | 800042401 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4550 | 800045880 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4540 | 800042352 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 660.00 | 660.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4530 | 800045831 | 10kV电缆终端,1×240,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5490 | 800045769 | 35kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5500 | 800045929 | 35kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5510 | 800036093 | 35kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5520 | 800045907 | 35kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5530 | 800045768 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5540 | 800045920 | 35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4780 | 800038385 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4770 | 800045903 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4760 | 800045738 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4870 | 800038945 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4860 | 800045761 | 1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5690 | 800041342 | 35kV电缆中间接头,1×240,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5680 | 800041337 | 35kV电缆中间接头,1×185,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5670 | 800041338 | 35kV电缆中间接头,1×150,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5660 | 800041343 | 35kV电缆中间接头,1×120,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5650 | 800041340 | 35kV电缆中间接头,1×70,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5030 | 800045613 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5020 | 800045611 | 10kV电缆中间接头,3×150,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5010 | 800045581 | 10kV电缆中间接头,3×150,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4520 | 800033214 | 10kV电缆终端,1×150,户内终端,热缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4510 | 800045821 | 10kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4750 | 800045857 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4790 | 800045858 | 10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4800 | 800045745 | 10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4810 | 800045818 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 990.00 | 990.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4820 | 800039463 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 220.00 | 220.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4830 | 800045759 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 220.00 | 220.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4840 | 800045856 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4850 | 800038429 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5700 | 800045590 | 35kV电缆中间接头,1×300,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5710 | 800041341 | 35kV电缆中间接头,1×400,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5720 | 800032245 | 35kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5730 | 800032739 | 35kV电缆中间接头,3×120,直通接头,热缩,铜铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5740 | 800042332 | 35kV电缆中间接头,3×185,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,870.00 | 1,870.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5750 | 800042327 | 35kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,870.00 | 1,870.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5760 | 800037304 | 35kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 2,090.00 | 2,090.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5770 | 800042326 | 35kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 2,640.00 | 2,640.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5280 | 800038936 | 1kV电缆中间接头,4×50,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 440.00 | 440.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5270 | 800045548 | 1kV电缆中间接头,4×120,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5260 | 800038931 | 1kV电缆中间接头,4×150,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 770.00 | 770.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5250 | 800038935 | 1kV电缆中间接头,4×240,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5240 | 800045607 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,980.00 | 1,980.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5040 | 800045612 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5050 | 800045551 | 10kV电缆中间接头,3×95,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5060 | 800045614 | 10kV电缆中间接头,3×95,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5070 | 800045562 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5080 | 800045616 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5090 | 800045582 | 10kV电缆中间接头,3×50,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5100 | 800045617 | 10kV电缆中间接头,3×50,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5110 | 800035697 | 10kV电缆中间接头,3×35,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5120 | 800045566 | 10kV电缆中间接头,3×35,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5130 | 800035704 | 10kV电缆中间接头,1×500,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,980.00 | 1,980.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5140 | 800041335 | 10kV电缆中间接头,1×300,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,760.00 | 1,760.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5150 | 800037331 | 10kV电缆中间接头,1×240,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5160 | 800037072 | 10kV电缆中间接头,1×185,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5170 | 800045610 | 10kV电缆中间接头,3×185,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5180 | 800045555 | 10kV电缆中间接头,3×185,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5190 | 800045583 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5200 | 800045586 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,540.00 | 1,540.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5210 | 800045608 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,760.00 | 1,760.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5220 | 800045609 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,760.00 | 1,760.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5230 | 800045606 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,980.00 | 1,980.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4020 | 800045045 | 电缆接线端子,铜镀锡,150mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 26.00 | 26.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4010 | 800039778 | 电缆接线端子,铜镀锡,120mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 19.00 | 19.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4000 | 800045061 | 电缆接线端子,铜镀锡,95mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3990 | 800045044 | 电缆接线端子,铜镀锡,70mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 11.00 | 11.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3980 | 800035902 | 电缆接线端子,铜镀锡,25mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3970 | 800039779 | 电缆接线端子,铜镀锡,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3960 | 800045062 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 8.00 | 8.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3950 | 800045199 | 电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3940 | 800045198 | 电缆接线端子,铜铝过渡,95mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 8.00 | 8.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3930 | 800045197 | 电缆接线端子,铜铝过渡,120mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 9.00 | 9.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3920 | 800045196 | 电缆接线端子,铜铝过渡,150mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 88.00 | 88.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3910 | 800045195 | 电缆接线端子,铜铝过渡,185mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 117.00 | 117.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3900 | 800045194 | 电缆接线端子,铜铝过渡,240mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 141.00 | 141.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4030 | 800045019 | 电缆接线端子,铜镀锡,185mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 35.00 | 35.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4040 | 800045047 | 电缆接线端子,铜镀锡,240mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 44.00 | 44.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4050 | 800037332 | 电缆接线端子,铜镀锡,300mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 64.00 | 64.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4060 | 800026819 | 电缆接线端子,铜镀锡,500mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 127.00 | 127.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4070 | 800045201 | 电缆接线端子,铜铝过渡,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 3.00 | 3.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3890 | 800045193 | 电缆接线端子,铜铝过渡,300mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 157.00 | 157.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3880 | 800045171 | 电缆接线端子,铝,25mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3870 | 800045170 | 电缆接线端子,铝,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3860 | 800045169 | 电缆接线端子,铝,50mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4150 | 800045168 | 电缆接线端子,铝,70mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4140 | 800045167 | 电缆接线端子,铝,95mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4130 | 800045166 | 电缆接线端子,铝,120mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4120 | 800045165 | 电缆接线端子,铝,150mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4110 | 800045164 | 电缆接线端子,铝,185mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 8.00 | 8.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4100 | 800045163 | 电缆接线端子,铝,240mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4090 | 800045162 | 电缆接线端子,铝,300mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 11.00 | 11.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 4080 | 800045200 | 电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3760 | 800044971 | 电缆连接管,铜,300mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 45.00 | 45.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3770 | 800045000 | 电缆连接管,铝,240mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3780 | 800045001 | 电缆连接管,铝,185mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 46.00 | 46.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3790 | 800045002 | 电缆连接管,铝,150mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 41.00 | 41.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3800 | 800045008 | 电缆连接管,铝,25mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 6.00 | 6.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3810 | 800045007 | 电缆连接管,铝,35mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 13.00 | 13.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3820 | 800045006 | 电缆连接管,铝,50mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 17.00 | 17.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3830 | 800045005 | 电缆连接管,铝,70mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 23.00 | 23.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3840 | 800045004 | 电缆连接管,铝,95mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 29.00 | 29.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 3850 | 800045003 | 电缆连接管,铝,120mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 35.00 | 35.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,748.00 |  |  |  |  |  |
| 包件17-1 包件17-2 (带电作业工器具) | 3800002449 | 5780 | 801023444 | 羊皮手套,通用 | 详见技术规范 | 双 | 1.000 | 519.00 | 519.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件17-1和17-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 5790 | 801001732 | 绝缘毯,通用,带电作业 | 详见技术规范 | 张 | 1.000 | 2,292.00 | 2,292.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5880 | 801023443 | 绝缘裤,通用 | 详见技术规范 | 件 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5800 | 801023442 | 绝缘毯夹子,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 99.00 | 99.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5810 | 800095993 | 绝缘服 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 5,280.00 | 5,280.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5820 | 800095994 | 护目镜 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 359.00 | 359.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5830 | 800096008 | 绝缘绳 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 3,813.00 | 3,813.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5840 | 800086113 | 绝缘手套 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 2,273.00 | 2,273.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5930 | 800096088 | 组合绝缘杆 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 2,075.00 | 2,075.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5850 | 801014895 | 安全帽,通用,绝缘,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 667.00 | 667.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5910 | 801000220 | 安全带,蚕丝,通用,通用,单腰带、双背带加双腿带式 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 1,300.00 | 1,300.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5900 | 800095855 | 绝缘套鞋 | 详见技术规范 | 双 | 1.000 | 2,100.00 | 2,100.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5870 | 800992896 | 绝缘靴 | 详见技术规范 | 双 | 1.000 | 2,086.00 | 2,086.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5890 | 801014369 | 绝缘披肩,通用 | 详见技术规范 | 件 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5920 | 801023445 | 引流线,通用,通用,绝缘引流线,10KV | 详见技术规范 | 条 | 1.000 | 7,755.00 | 7,755.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5860 | 801004196 | 导线遮蔽罩,YS301-62-11,通用 | 详见技术规范 | 根/只 | 1.000 | 1,888.00 | 1,888.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5950 | 801005464 | 转换接头 | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 9,533.00 | 9,533.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5940 | 800996754 | 柔性电缆,铜 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 15,327.00 | 15,327.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,366.00 |  |  |  |  |  |
| 包件18-1 包件18-2 (零散材料) | 3800002449 | 6090 | 800994546 | 消防镐 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 198.00 | 198.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件18-1和18-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 6100 | 800094518 | 消防沙箱 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 843.00 | 843.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6110 | 800092480 | 消防钩 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 161.00 | 161.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6120 | 800095781 | 消防水带 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 139.00 | 139.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6130 | 800095783 | 消防桶 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 117.00 | 117.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6140 | 800095784 | 消防斧 | 详见技术规范 | 把 | 1.000 | 84.00 | 84.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6150 | 800095785 | 消防铲 | 详见技术规范 | 把 | 1.000 | 116.00 | 116.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6180 | 800095790 | 灭火器,二氧化碳,手提式 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6170 | 800095791 | 灭火器,干粉,手提式 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 495.00 | 495.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6160 | 800095788 | 灭火器,干粉,推车式 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 1,320.00 | 1,320.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6190 | 800086094 | 防毒面具,橡胶全面罩 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 262.00 | 262.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6070 | 800060975 | 普通螺栓,M14,70mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6060 | 800068338 | 普通螺栓,M16,100mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 1.000 | 6.00 | 6.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6050 | 800068396 | 普通螺栓,M10,50mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6040 | 800064202 | 普通螺栓,M8,50mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6080 | 800068380 | 普通螺栓,M12,60mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6030 | 801003635 | 销,M销子,φ6,50mm | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1.30 | 1.30 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6020 | 800064278 | 销,闭口销,φ4,22mm | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 0.70 | 0.70 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6010 | 800064280 | 销,闭口销,φ4,32mm | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1.00 | 1.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6000 | 801003619 | 密封件,垫片,M20 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 0.70 | 0.70 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5990 | 801003618 | 密封件,垫片,M18 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 0.60 | 0.60 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5980 | 801003597 | 密封件,垫片,M16 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 0.50 | 0.50 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5960 | 800992993 | 硅复橡胶绝缘自粘带,5米/卷,100MM | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 160.00 | 160.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 5970 | 800992992 | 硅复橡胶绝缘自粘带,5米/卷,50MM | 详见技术规范 | 卷 | 1.000 | 86.00 | 86.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,564.80 |  |  |  |  |  |
| 包件19-1 包件19-2 （录波型故障指示器） | 3800002449 | 6210 | 800999777 | 10KV故障指示器,10KV,架空型 | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 6,200.00 | 6,200.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件19-1和19-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 6200 | 800999776 | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 12,500.00 | 12,500.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,700.00 |  |  |  |  |  |
| 包件21-1 包件21-2 （隔离开关) | 3800002449 | 6250 | 801002520 | 低压隔离开关,HRW2-630A | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 2,178.00 | 2,178.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件21-1和21-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 6240 | 801003051 | 低压隔离开关,JDW2-0.5/630A | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 2,178.00 | 2,178.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6260 | 801002522 | 低压隔离开关,HRW2-400A | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 2,068.00 | 2,068.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6270 | 801002523 | 低压隔离开关,HRW2-1000A | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 2,288.00 | 2,288.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6220 | 800012756 | 10kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地 | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 2,178.00 | 2,178.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6230 | 801006229 | 10KV跌落式熔断器,HRW11-12/100-200 | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,770.00 |  |  |  |  |  |
| 包件22-1 包件22-2 （绝缘护罩） | 3800002449 | 6380 | 800994502 | 热缩绝缘护套,拉锁式 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 88.00 | 88.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 | 包件22-1和22-2限中一个标段 |
|  | 3800002449 | 6370 | 800044859 | 热缩绝缘护套 | 详见技术规范 | 米 | 1.000 | 45.00 | 45.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6280 | 800094792 | 绝缘护罩,高压隔离开关绝缘罩 | 实际单位为“套”，详见技术规范 | 只 | 1.000 | 70.00 | 70.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6350 | 800092387 | 绝缘护罩,避雷器绝缘护罩 | 实际单位为“套”，详见技术规范 | 只 | 1.000 | 65.00 | 65.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6340 | 800995202 | 绝缘护罩,设备线夹绝缘护罩 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6330 | 800092358 | 绝缘护罩,高压熔断器绝缘护罩 | 实际单位为“套”，详见技术规范 | 只 | 1.000 | 75.00 | 75.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6320 | 800998008 | 绝缘护罩,柱上断路器绝缘护罩 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 75.00 | 75.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6310 | 800096075 | 绝缘护罩,针式绝缘子护罩 | 实际单位为“套”，详见技术规范 | 只 | 1.000 | 23.00 | 23.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6300 | 800096076 | 绝缘护罩,耐张线夹护罩 | 实际单位为“套”，详见技术规范 | 只 | 1.000 | 20.00 | 20.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6290 | 800094788 | 绝缘护罩,变压器绝缘护罩 | 实际单位为“套”，详见技术规范 | 只 | 1.000 | 98.00 | 98.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800002449 | 6360 | 801009501 | 跌落式熔断器护套 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 70.00 | 70.00 | 鄂电生产技术部 | 订单中约定/合同签订后-2025年12月31日 | 询比采购 | 维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 644.00 |  |  |  |  |  |

《框架协议实施说明》

一、框架协议执行分配原则

项目单位发生实际采购需求时，将采购申请与ERP系统中的框架协议进行匹配，受目前ERP系统功能限制，本项目中各品类设备材料的分配比例只能以包件划分形式体现，因此本项目同一设备材料品类下各包件金额并非各包件最高投标限价，而是各设备材料的分配比例。系统在该比例下按照分配前期、分配后期两阶段进行匹配。各阶段匹配规则如下：

（一）分配前期是指，同一设备材料品类下，各包件中标人所完成的份额均未超过其对应包件总份额的70%时（即：各包件实际完成额＜各包件总份额70%）。

分配原则：

1.首次发生采购需求时，系统首先分配给同一设备材料品类下包件金额最大的中标人，具体以实际采购需求量为准。

2.再次发生采购需求时，系统首先识别同一品类下，各包件中标人有无同一项目对应的分配记录，如有对应记录则优先分配给原包件中标人。如无对应记录系统将自动分配给未完成配额比例最大的中标人。当任一包件中标人达到该包件配额的70%及以上（含70%）系统将暂停对率先完成或超出此阶段配额供应商的分配，自动分配给未完成配额比例最大的其他包件中标人，直到其他各包件中标人均完成其包件总份额的70%（含70%）及以上。

（二）分配后期是指，同一设备材料品类下，当所有包件的中标人完成其对应包件总份额的70%（含70%）至110%（含110%）时（即：包件总份额110%≥包件实际完成额≥包件总份额70%）。

分配原则：

此阶段发生采购需求时，系统将优先遵循同一项目分配给原包件中标人的分配原则，无分配记录的项目，系统将自动分配给未完成配额比例最大的中标人。当任一包件中标人达到该包件配额的110%（含110%）时，该包件中标人协议执行完毕，系统将结束对该包件中标人的份额分配，系统自动分配给未完成配额比例最大的中标人。

二、框架协议执行完毕与延期

协议有效期内中标人供货合同执行数量应以中标总量为基数，最少不少于该基数的70%，最多一般不多于该基数的110%。

1、协议期届满，某一协议中标人供货合同执行数量在中标总量上下限之间的，框架协议执行完毕，重新组织新一轮采购。

2、协议期届满，但某一协议中标人供货合同总量未达到中标总量下限的，则供货期限继续延长有效期6个月。延长期内达到中标总量下限或延长期满6个月，满足上述任一条件，终止合同。

3、协议期未满，但某一协议中标人供货合同总量达到中标总量时，该中标人框架协议执行完毕，系统按分配原则分配给其他中标人或重新组织新一轮采购。

4、“鄂尔多斯供电公司2024年生产维护及大中小修等材料框架协议采购”、“鄂尔多斯供电公司2024年生产维护及大中小修等材料框架协议补充询比采购”框架未执行完毕的包件继续执行，合同终止后再执行本次框架。

- 框架采购方式及分配比例

| 框架采购方式及分配比例 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件 | 框架分配包件 | 包件名称 | 预估总金额（元） | 分配比例 | 分配金额（元） | 限中情况 |
| 包件1 | 包件1-1 | 标识纸 | 4964000.00 | 60% | 2978400.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件1-2 |  |  | 40% | 1985600.00 |  |
| 包件2 | 包件2-1 | 空气开关、漏电保护器 | 1333700.00 | 60% | 800220.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件2-2 |  |  | 40% | 533480.00 |  |
| 包件3 | 包件3-1 | 配电终端(FTU、DTU) | 15600000.00 | 60% | 9360000.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件3-2 |  |  | 40% | 6240000.00 |  |
| 包件4 | 包件4-1 | 可脱落支柱保护装置 | 5000000.00 | 50% | 2500000.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件4-2 |  |  | 30% | 1500000.00 |  |
|  | 包件4-3 |  |  | 20% | 1000000.00 |  |
| 包件5 | 包件5-1 | 0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线 | 10160200.00 | 60% | 6096120.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件5-2 |  |  | 40% | 4064080.00 |  |
| 包件6 | 包件6-1 | 10kV架空绝缘导线 | 10085800.00 | 60% | 6051480.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件6-2 |  |  | 40% | 4034320.00 |  |
| 包件7 | 包件7-1 | 钢芯铝绞线 | 5057211.00 | 60% | 3034326.60 | 限中1个包件 |
|  | 包件7-2 |  |  | 40% | 2022884.40 |  |
| 包件8 | 包件8-1 | 混凝土电杆（含三盘） | 10025950.00 | 60% | 6015570.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件8-2 |  |  | 40% | 4010380.00 |  |
| 包件9 | 包件9-1 | 35kV及以下电缆 | 20140055.00 | 50% | 10070027.50 | 限中1个包件 |
|  | 包件9-2 |  |  | 30% | 6042016.50 |  |
|  | 包件9-3 |  |  | 20% | 4028011.00 |  |
| 包件10 | 包件10-1 | 瓷绝缘子) | 2180000.00 | 60% | 1308000.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件10-2 |  |  | 40% | 872000.00 |  |
| 包件11 | 包件11-1 | 电缆中间热熔接头 | 3000000.00 | 60% | 1800000.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件11-2 |  |  | 40% | 1200000.00 |  |
| 包件12 | 包件12-1 | 金具 | 4311000.00 | 60% | 2586600.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件12-2 |  |  | 40% | 1724400.00 |  |
| 包件13 | 包件13-1 | 防鸟设备 | 6000000.00 | 60% | 3600000.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件13-2 |  |  | 40% | 2400000.00 |  |
| 包件14 | 包件14-1 | 电缆分支箱 | 3027110.00 | 60% | 1816266.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件14-2 |  |  | 40% | 1210844.00 |  |
| 包件15 | 包件15-1 | 蓄电池 | 1037160.00 | 60% | 622296.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件15-2 |  |  | 40% | 414864.00 |  |
| 包件16 | 包件16-1 | 35kV及以下电缆附件 | 1992588.00 | 60% | 1195552.80 | 限中1个包件 |
|  | 包件16-2 |  |  | 40% | 797035.20 |  |
| 包件17 | 包件17-1 | 带电作业工器具 | 5118120.00 | 60% | 3070872.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件17-2 |  |  | 40% | 2047248.00 |  |
| 包件18 | 包件18-1 | 零散材料 | 3376800.00 | 60% | 2026080.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件18-2 |  |  | 40% | 1350720.00 |  |
| 包件19 | 包件19-1 | 录波型故障指示器 | 9950000.00 | 60% | 5970000.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件19-2 |  |  | 40% | 3980000.00 |  |
| 包件21 | 包件21-1 | 隔离开关 | 2048200.00 | 60% | 1228920.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件21-2 |  |  | 40% | 819280.00 |  |
| 包件22 | 包件22-1 | 绝缘护罩 | 2270000.00 | 60% | 1362000.00 | 限中1个包件 |
|  | 包件22-2 |  |  | 40% | 908000.00 |  |

注：1.每个包件入围家数详见上表框架分配包件情况，分配比例详见上表，出现下面2.1情形时，分配比例及分配金额按其要求作相应的调整。

2.当框架协议期内出现某供应商因其他原因导致暂停供货资格或因其他原因解除合同或者招标流标情形时，导致已经入围供应商家数≤计划入围家数，由项目单位确认是否补充入围招标，并出具会议纪要；

2.1当项目单位明确不需要补充入围时，执行动态调整分配比例，具体如下：

（1）未执行的包件预估总金额按对应供应商数量动态调整分配比例。重新调整分配比例时，分配比例大的部分优先分给原分配比例大的单位。

（2）框架协议期内动态调整分配比例按以下方式进行：

①入围供应商为3家时，分配比例为50%、30%、20%；

②入围供应商为2家时，分配比例为60%、40%；

③入围供应商为1家时，分配比例为100%。

2.2当项目单位明确需要补充入围时，不执行动态调整分配比例，具体如下：

（1）因招标过程流标造成的补充入围：补充入围期间，已经入围的单位按对应分配包件的分配金额执行。补充入围招标完成后，补充入围的单位按对应分配包件的分配金额执行。

（2）框架协议期内某供应商因其他原因导致暂停供货资格或因其他原因解除合同造成的补充入围：补充入围期间，剩余入围的单位按对应分配包件的分配金额执行。补充入围招标完成后，补充入围的单位按本包件剩余的分配金额执行。

附件1：信息表

| 采购编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名单位全称 |  |
| 报名联系人 |  |
| 报名联系人电话 （保证电话畅通） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 开票信息表 |  |
| 统一社会信用代码、纳税人识别号 |  |
| 国税局备案的地址 |  |
| 国税局备案的联系电话 |  |
| 国税局备案的银行开户行名称 |  |
| 国税局备案的银行开户行帐号 |  |
| 联行号 |  |
| 发票邮寄地址、联系人及电话 |  |
| □专票 □普票 |  |
| 特别提示： 一、请认真填写以上信息确保信息完整无误，如因投标单位填写信息有误导致其投标失败的任何后果及损失投标单位自负。 投标单位授权人代表或法人：（签字） 时间： 年 月 日 |  |

附件2：

《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件3：

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

特此证明。

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法人代表授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           (项目编号)(标段XXX)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

委托代理人身份证

委托代理人身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

附件4：

（一）信用中国查询方式或下载信用报告

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图

（二）国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

3、点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

（三）中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

2、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

附件5：

供应商与采购人无利害关系承诺书

致（采购人或采购代理机构）:

公司（以下简称“我公司”）作为项目名称：          ;项目编号：        的投标人，为确保本次招投标活动的公正性、公平性和透明度，我公司承诺如下：

一、我公司承诺，我公司非招标人职工及所办企业，不存在任何可能影响招标公正性的利害关系。

二、我公司承诺，在得知与招标人存在可能影响招标公正性的利害关系时，将立即向招标人书面报告，并主动放弃投标资格或接受招标人的相关处理决定。

三、我公司理解并同意，如因我公司隐瞒或虚报与招标人之间的利害关系，导致招标过程受到干扰或损害招标人及其他投标人的合法权益，我公司将承担相应的法律责任和赔偿责任。

供应商名称：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件6：

供应商承诺函

致：内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司

我公司参与“鄂尔多斯供电公司2025年生产维护及大中小修等材料框架协议询比采购”，第     包件（设备名称）的投标，我公司承诺若中标后同意采用供应商寄存储备、供应商寄售储备、实物储备三种储备方式，按照不同储备方式的供应时限及服务相关要求开展供货工作。

说明：

1、供应商寄存储备：中标后由鄂尔多斯供电公司提出储备物资的型号及数量，中标单位负责生产并储存至本单位仓库，后根据实际用量需求进行配送、入库、结算。采用本方式时先由物资发出《供应商寄存储备物资通知书》，随后物资根据实际需求发出《供应商寄存储备物资发货通知书》，最后由签约部门签订供货单。

2、供应商寄售储备：中标后由鄂尔多斯供电公司提出储备物资的型号及数量，中标单位负责生产并配送至鄂尔多斯供电公司地区库，后根据实际用量需求进行入库、结算，实现先发运后销售的现货买卖方式。物资部门定期盘点寄存数量，及时向供应商反馈物资消耗情况，确保供应商及时补库。采用本方式时先由物资发出《供应商寄售物资发货通知书》，随后物资根据实际需求发出《供应商寄售物资结算通知书》，最后由签约部门签订供货单。

3、实物储备：中标后由鄂尔多斯供电公司提出储备物资的型号及数量，中标单位负责生产后直接配送至鄂尔多斯供电公司仓储点，完成入库、结算工作。采用本方式时由签约部门签订供货单。

供应商（加盖单位公章）：

日期：    年  月  日

注：该承诺函为重大偏差，如不满足要求将在评审时被否决。

附件7：（仅适用于包件8（混凝土电杆（含三盘）））

承诺函（格式）

致：内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司

- 关于                    （项目名称）项目，我公司 （供应商名称） 决定参加该项目的投标，并郑重承诺：“若我单位在本项目中标，接受电杆到货抽检，做《钢筋骨架制作符合性》常规检查，且我单位生产的水泥电杆符合设计图纸或技术规范要求，并符合GB/T 4623-2014和JC/T2126.5-2012相关规定。”

供应商名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日       期：