## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"projectid":"6128","sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":1,"isFree":false,"startRow":2}]}
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 预成交供应商
| 01 | 配件-RTU设备配件、配件-线路保护配件、配件-线路保护配件、二次设备-电源系统、二次设备-继电保护及自动装置 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 测控装置液晶面板 | 测控装置液晶面板,通用 | 面 | 1 |  | 18000 | 18000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801022091 | 330018028100010 | 长沙国通电力科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正镶白旗供电分局 |  | 配件 | 线路保护电源插件 | 线路保护电源插件,GTL-842,通用,线路保护测控装置电源插件 | 个 | 4 |  | 22000 | 88000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801016936 | 330017984800020 | 长沙国通电力科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 配件 | 开入开出插件 | 开入开出插件 | 个 | 1 |  | 20000 | 20000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801002616 | 330018056500020 | 长沙国通电力科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局西乌珠穆沁供电分局 |  | 装置性材料 | 压板 | 压板,—5×50,440mm,2 | 块 | 10 |  | 1000 | 10000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800020811 | 330018044700020 | 长沙国通电力科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正镶白旗供电分局 |  | 二次设备 | 通讯管理机电源板 | 通讯管理机电源板,GTF-841,长沙国通 | 块 | 2 |  | 22000 | 44000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801006832 | 330017984800010 | 长沙国通电力科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 二次设备 | CPU | CPU,GTT841,通用 | 块 | 1 |  | 22000 | 22000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801007927 | 330018056500030 | 长沙国通电力科技有限公司
| 02 | 配件-防误闭锁系统配件、五金材料-建筑装饰五金 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 |  | 配件 | 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | 个 | 2 |  | 12000 | 24000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800099180 | 330017983400060 | 长园共创电力安全技术股份有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 |  | 配件 | 通讯适配器 | 通讯适配器 | 套 | 1 |  | 24000 | 24000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800099183 | 330017983400050 | 长园共创电力安全技术股份有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 |  | 配件 | 五防接地桩 | 五防接地桩 | 个 | 10 |  | 500 | 5000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801003112 | 330017983400040 | 长园共创电力安全技术股份有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 |  | 五金材料 | 锁具 | 锁具,通用,CBA001A4B,通用,通用,通用,五防电磁锁,通用 | 个 | 20 |  | 200 | 4000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801012000 | 330017983400030 | 长园共创电力安全技术股份有限公司
| 03 | 配件-信息显示类配件、配件-RTU设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 8 |  | 15000 | 120000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800099402 | 330017999100010 | 呼和浩特市思瑞电力科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | CPU板 | CPU板 | 个 | 3 |  | 28000 | 84000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800099175 | 330018016300020 | 呼和浩特市思瑞电力科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 电源插件 | 电源插件,通用 | 个 | 3 |  | 20000 | 60000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801009879 | 330018016300010 | 呼和浩特市思瑞电力科技有限公司
| 04 | 配件-存储设备配件、配件-服务器配件、配件-UPS系统配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | 磁盘阵列配件 | 磁盘阵列配件 | 个 | 1 |  | 5050 | 5050 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800099351 | 330017999400050 | 北京中辉国信科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | 内存条 | 内存条,32G,DDR4 | 条 | 2 |  | 5650 | 11300 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801015100 | 330017999400020 | 北京中辉国信科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | PC服务器配件 | PC服务器配件，硬盘 | 个 | 1 |  | 2950 | 2950 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800099427 | 330017999400030 | 北京中辉国信科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | PC服务器配件 | PC服务器配件，CPU | 个 | 1 |  | 37500 | 37500 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800099483 | 330017999400040 | 北京中辉国信科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | 主板 | 主板 | 个 | 1 |  | 29000 | 29000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800992991 | 330017999400010 | 北京中辉国信科技有限公司
| 05 | 配件-直流电源系统配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 1 |  | 21000 | 21000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330018016900010 | 河南乘风电气有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 绝缘监测模块 | 绝缘监测模块,通用,通用 | 块 | 1 |  | 28000 | 28000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800998547 | 330018016800010 | 河南乘风电气有限公司
| 06 | 配件-同步时钟设备配件、配件-电容器保护配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 配件 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801020684 | 330017999300010 | 内蒙古智源电子科技有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 电容器保护CPU插件 | 电容器保护CPU插件,电容器保护测控装置装置CPU插件,通用性型号,通用 | 个 | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801016012 | 330018005200010 | 内蒙古智源电子科技有限公司
| 07 | 配件-同步时钟设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接收模块 | 接收模块,通用,通用厂家,北斗 | 个 | 2 |  | 30000 | 60000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800995366 | 330017984900080 | 烟台恒宇智能科技有限公司
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 | 锡林郭勒供电公司东红110kV变时间同步系统大修锡林郭勒供电公司东红110KV变时间同步系统大修 | 配件 | CBD插件 | CBD插件 | 块 | 2 |  | 40000 | 80000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801007901 | 330018099300010 | 烟台恒宇智能科技有限公司
| 08 | 配件-防误闭锁系统配件、五金材料-建筑装饰五金 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 |  | 配件 | 五防接地桩 | 五防接地桩 | 个 | 51 |  | 598.9 | 30543.9 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801003112 | 330017983400020 | 珠海优特电力科技股份有限公司
|  |  |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局变电管理一处 |  | 五金材料 | 锁具 | 锁具,通用,CBA001A4B,通用,通用,通用,五防电磁锁,通用 | 个 | 50 |  | 497.2 | 24860 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801012000 | 330017983400010 | 珠海优特电力科技股份有限公司
| 09 | 装置性材料-金具 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局调度处 |  | 装置性材料 | 接续金具-铜连接管 | 接续金具-铜连接管,50-120mm2 | 支 | 1 |  | 2500 | 2500 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800026384 | 330017999200010 | 北京福裕泰科贸有限公司
| 10 | 配件-电气仪器仪表配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 电池巡检仪配件 | 电池巡检仪配件,BCCJ-5 | 个 | 1 |  | 6000 | 6000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800995697 | 330017999900010 | 北京华隆浩宏机电工程有限公司
| 11 | 配件-断路器配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 非全相保护箱体及附件 | 非全相保护箱体及附件,HPL245B1 | 台 | 1 |  | 70000 | 70000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801001428 | 330018028300010 | 北京远志电力技术有限公司
| 12 | 配件-同步时钟设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接收模块 | 接收模块,通用,通用厂家,北斗 | 个 | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800995366 | 330017984900040 | 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司
| 13 | 配件-RTU设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 测控装置液晶面板 | 测控装置液晶面板,通用 | 面 | 1 |  | 15000 | 15000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801022091 | 330018028100020 | 东方电子股份有限公司
| 14 | 配件-同步时钟设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接收模块 | 接收模块,通用,通用厂家,北斗 | 个 | 2 |  | 30000 | 60000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800995366 | 330017984900020 | 江苏金智科技股份有限公司
| 15 | 配件-线路保护配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 |  | 配件 | 保护装置插件 | 保护装置插件 | 个 | 1 |  | 8000 | 8000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801002674 | 330018056500010 | 南京国网南自电气自动化有限公司
| 16 | 配件-光纤通信设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 交叉板 | 交叉板 | 块 | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800992953 | 330017998500010 | 内蒙古国电宏图科技有限公司
| 17 | 配件-变电在线监测装置配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 电源系统模块 | 电源系统模块 | 块 | 1 |  | 5000 | 5000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801003005 | 330017998600010 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司
| 18 | 配件-同步时钟设备配件 | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 | 锡林郭勒供电公司正蓝旗供电公司桑根达来110kV变电站等4座变电站时间同步系统大锡林郭勒供电公司正蓝旗供电公司桑根达来110KV变电站等4座变电站时间同步系统大 | 配件 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 1 |  | 35000 | 35000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801020684 | 330018030700040 | 内蒙古科晟源电力设备有限公司
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局阿巴嘎供电分局 | 锡林郭勒供电公司阿巴嘎旗供电公司查干乌拉110kV变等4座变电站时间同步系统大修锡林郭勒供电公司阿巴嘎旗供电公司查干乌拉110KV变等4座变电站时间同步系统大修 | 配件 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,CSC-196,北斗对时插件 | 个 | 1 |  | 35500 | 35500 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801023317 | 330018023900010 | 内蒙古科晟源电力设备有限公司
|  |  | 大修 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 | 锡林郭勒供电公司正蓝旗供电公司桑根达来110kV变电站等4座变电站时间同步系统大锡林郭勒供电公司正蓝旗供电公司桑根达来110KV变电站等4座变电站时间同步系统大 | 配件 | 同步时钟主板 | 同步时钟主板,通用,北斗对时插件 | 个 | 2 |  | 25000 | 50000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 801020684 | 330018030700010 | 内蒙古科晟源电力设备有限公司
| 19 | 配件-直流电源系统配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局东乌珠穆沁供电分局 |  | 配件 | 高频电源模块 | 高频电源模块,通用,通用 | 个 | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800998546 | 330017998400010 | 内蒙古三林电力科技有限公司
| 20 | 配件-同步时钟设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接收模块 | 接收模块,通用,通用厂家,北斗 | 个 | 2 |  | 30000 | 60000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800995366 | 330017984900030 | 山东科汇电力自动化股份有限公司
| 21 | 配件-同步时钟设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接收模块 | 接收模块,通用,通用厂家,北斗 | 个 | 3 |  | 30000 | 90000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800995366 | 330017984900070 | 山东山大电力技术股份有限公司
| 22 | 配件-变压器配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 档位控制器 | 档位控制器,通用 | 块 | 4 |  | 25000 | 100000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800998203 | 330018010900010 | 上海华明电力设备制造有限公司
| 23 | 配件-同步时钟设备配件 |  | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局修试管理处 |  | 配件 | 接收模块 | 接收模块,通用,通用厂家,北斗 | 个 | 18 |  | 30000 | 540000 |  | 20250430 | 买方指定仓库地面交货 | 800995366 | 330017984900060 | 深圳市双合电气股份有限公司
2070203.9