## Sheet1
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2025年工器具检测试验服务询比采购--报价明细表
序号 | 需求单位 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 合价控制价（元） | 总价控制价（元） | 试验标准 | 出具的成果性文件 | 备注
1 | 输电管理处 | 绝缘绳套 | φ14×0.8M | 条 | 30 | 240 | 7200 | 163020 | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
2 |  | 护线钩 | 220kV | 条 | 5 | 320 | 1600 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
3 |  | 绝缘滑车 |  | 个 | 33 | 300 | 9900 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
4 |  | 绝缘绳 | 220kV | 根 | 26 | 320 | 8320 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
5 |  | 绝缘软梯 | 220kV | 套 | 5 | 340 | 1700 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
6 |  | 独脚爬梯 | 220kV | 根 | 1 | 400 | 400 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
7 |  | 出线平梯 | 110kV-220kV | 付 | 9 | 400 | 3600 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
8 |  | 直线挂钩 | 220kV | 根 | 6 | 320 | 1920 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
9 |  | 绝缘拉板 | 220kV | 根 | 13 | 370 | 4810 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
10 |  | 耐张托瓶架 | 110kV-220kV | 付 | 4 | 430 | 1720 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
11 |  | 伸缩式操作杆 | 220kV | 根 | 23 | 370 | 8510 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
12 |  | 耐张拉棒 | 220kV | 根 | 4 | 370 | 1480 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
13 |  | 蜈蚣梯 | 220kV | 付 | 1 | 400 | 400 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
14 |  | 屏蔽服 | 110kV-500kV | 套 | 20 | 120 | 2400 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
15 |  | 护线钩 | 500kV | 条 | 5 | 320 | 1600 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
16 |  | 端部卡具 |  | 套 | 18 | 520 | 9360 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
17 |  | 梯头绳架 |  | 套 | 7 | 320 | 2240 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
18 |  | 四线钩提线器 |  | 套 | 2 | 480 | 960 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
19 |  | 跟头滑车 |  | 个 | 4 | 280 | 1120 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
20 | 变电管理处 | 梯子 |  | 个 | 130 | 280 | 36400 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
21 |  | 梯凳 |  | 个 | 161 | 280 | 45080 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
22 |  | 升降平台 |  | 个 | 3 | 1500 | 4500 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
23 |  | 500kV验电器 | 500kV | 个 | 2 | 650 | 1300 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
24 |  | 500kV绝缘拉杆 | 500kV | 个 | 2 | 650 | 1300 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
25 |  | 500kV接地线 | 500kV | 个 | 6 | 650 | 3900 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
26 |  | 除冰工具 |  | 个 | 2 | 650 | 1300 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书