公告附表——采购计划表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件** | **采购申请编号** | **行项目编号** | **物料描述** | **物料补充描述** | **单位** | **数量** | **单价最高限价（元）** | **总价最高限价（元）** | **项目单位** | **子项目** | **交货期** | **采购方式** | **资金来源** | **备注** |
| 包件1（光口板、光端机等） | 3100245598 | 10 | 光传输设备,光口板,STM-4,中兴,622M | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 40,500.00 | 81,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区220千伏劲松变电站110千伏间隔扩建工程（伊泰塔拉壕煤矿） | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 内蒙古国电宏图科技有限公司13015159721 |
| 3100248722 | 10 | 光端机,STM-16,通用 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 311,000.00 | 311,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗黄介壕35kV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100242697 | 10 | 光端机,STM-16,通用 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 375,000.00 | 375,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井白石架（棋盘井工业园）110KV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100238419 | 10 | 光端机,STM-16,通用 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 370,000.00 | 740,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗暖锦110KV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100238669 | 10 | 光传输设备,光接口盘,OL16\*4（L-16.2/LC）,通用,2.5G | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 98,450.00 | 98,450.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯焦化园、上海庙变第二电源工程（杭盖配套送出） | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100247089 | 10 | 光模块,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 15,500.00 | 15,500.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克前旗敖勒召110千伏变电站312特布德线改造工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100246938 | 20 | 光接口盘,通用,8口,短距,通用,中兴,STM-1 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 47,000.00 | 47,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯市浩悦能源有限公司日处理30万方液化天然气项目供电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **1,667,950.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件2（综自系统扩容） | 3100237542 | 10 | 综自系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 800,000.00 | 800,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变变电站主变扩建工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 南京电研电力自动化股份有限公司13357833322 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **800,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件3（变电站监控系统） | 3100237868 | 10 | 变电站监控系统,AC35kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 196,000.00 | 196,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克前旗玛拉迪35千伏变电站主变扩建工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 北京四方继保自动化股份有限公司18515513632 |
| 3100237566 | 10 | 综自系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 762,020.00 | 762,020.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特旗满都呼35千伏变电站主变扩建工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **958,020.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件4（综自系统扩容、计算机监控系统等） | 3100248969 | 10 | 综自系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 60,000.00 | 60,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗黄介壕35kV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 南京南瑞继保工程技术有限公司15950513537 |
| 3100246083 | 10 | 计算机监控系统 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 75,000.00 | 75,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克前旗敖勒召110千伏变电站312特布德线改造工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100246084 | 10 | 计算机监控系统 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 75,000.00 | 75,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克前旗敖勒召110千伏变电站312特布德线改造工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100236543 | 10 | 综自系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.00 | 165,950.00 | 165,950.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区罕台110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100233378 | 10 | 稳定控制装置,AC500KV | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 250,000.00 | 500,000.00 | 鄂电工程建设部 | 芒哈图500KV输变电工程（芒哈图—阿勒泰双回500KV线路工程） | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| 3100238662 | 10 | 变电站综合自动化系统,AC110kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 236,650.00 | 236,650.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯焦化园、上海庙变第二电源工程（杭盖配套送出） | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **1,112,600.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件5（变电站监控系统） | 3100236968 | 10 | 变电站监控系统,AC35kV,监控主机,扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 544,550.00 | 544,550.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克旗新卡汉35千伏变电站主变扩建工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 积成电子股份有限公司18653110789 |
| 3100237814 | 10 | 变电站监控系统,AC35kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 40,300.00 | 40,300.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克前旗羊场壕35千伏变电站主变增容工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **584,850.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件6（110kVGIS组合电器） | 3100238460 | 10 | 110kVGIS组合电器,40kA,架空出线间隔,3150A,户外 | 详见技术规范 | 间隔 | 1.000 | 210,000.00 | 210,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯焦化园、上海庙变第二电源工程（杭盖配套送出） | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 山东泰开高压开关有限公司13705388130 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **210,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件7（变电站监控系统） | 3100239688 | 10 | 变电站监控系统,AC110kV,,扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 190,000.00 | 190,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗暖锦110KV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 国电南瑞南京控制系统有限公司13701587568 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **190,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件8（PCM设备） | 3100246938 | 10 | PCM设备,扩容板卡 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 43,000.00 | 43,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯市浩悦能源有限公司日处理30万方液化天然气项目供电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 四川绵阳开泰电子设备有限公司13908112041 |
| 3100255886 | 20 | PCM设备,扩容板卡 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 43,000.000 | 86,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目110千伏接网工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **129,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件9（调度IAD） | 3100242697 | 30 | 软交换系统,调度IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 23,000.00 | 23,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井白石架（棋盘井工业园）110KV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 保定冀澳电力自动化设备有限公司13833208097 |
| 3100248722 | 30 | 软交换系统,调度IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 23,000.00 | 23,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗黄介壕35kV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **46,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件10（行政IAD） | 3100242697 | 20 | 软交换系统,行政IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 21,000.00 | 21,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井白石架（棋盘井工业园）110KV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司13947160023 |
| 3100248722 | 20 | 软交换系统,行政IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 21,000.00 | 21,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗黄介壕35kV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **42,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件11（交换机） | 3100242697 | 40 | 24口POE三层交换机 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井白石架（棋盘井工业园）110KV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 内蒙古华宇智通科技有限公司18647100323 |
| 3100248722 | 50 | 接入交换机 -设备 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗黄介壕35kV输变电工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **40,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件12（变电站辅助监控系统） | 3100239081 | 10 | 变电站辅助监控系统,站端视频监控设备 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 95,800.00 | 95,800.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯焦化园、上海庙变第二电源工程（杭盖配套送出） | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 珠海优特电力科技股份有限公司13847176702 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **95,800.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件13（智能变电站监控系统） | 3100245597 | 20 | 智能变电站监控系统,AC220kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 292,000.00 | 292,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区220千伏劲松变电站110千伏间隔扩建工程（伊泰塔拉壕煤矿） | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 许继电气股份有限公司18539056675 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **292,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件14（智能变电站辅助系统综合监控平台） | 3100232725 | 10 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 详见技术规范 | 套 | 1.00 | 133,049.00 | 133,049.00 | 鄂电工程建设部 | 内蒙古蒙泰集团有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目接网工程 | 2025年4月30日 | 单源直接采购 | 35千伏及以上基建工程 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司18100195742 |
| **小计** | | | | |  |  |  | **133,049.00** |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | |  |  |  | **6,301,269.00** |  |  |  |  |  |  |

**附件1：**

**《响应真实性承诺书》**

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的 （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

|  |
| --- |
| 供 应 商： （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： |
| 电话： |
| 年 月 日 |

**附件2：**

**法定代表人资格证明**

**（适用于无代理人的情况）**

企业（供应商）名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |

特此证明。

法定代表人： （签字/签章）

供应商： （加盖单位公章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

**（适用于有委托代理人的情况）**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商： **（盖章）**

法定代表人（单位负责人）： **（签字或签章）**

身份证号码：

委托代理人： **（签字）**

身份证号码：

联 系 方式：

年 月 日