**附件一：需求明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目名称 | 单位 | 采购数量 | 单价限价 | 合价限价 |
| 1 | 绝缘油微量水分测试仪 | 台 | 2 | 1600.00 | 3200.00 |
| 2 | 闪点测试仪 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 注射器 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 4 | 氧气压力表 | 台 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 5 | 温湿度计 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 气相色谱仪 | 台 | 3 | 2150.00 | 6450.00 |
| 7 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 2 | 2200.00 | 4400.00 |
| 8 | 低电压短路阻抗测试仪 | 台 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
| 9 | 电力变压器消磁仪 | 台 | 3 | 1300.00 | 3900.00 |
| 10 | 变压器铁芯接地电流检测仪 | 台 | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 11 | SF6气体分解物测试仪 | 台 | 3 | 2200.00 | 6600.00 |
| 12 | SF6气体纯度测试仪 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 混合气体综合检测仪 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 14 | SF6成像检漏仪 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 绝缘电阻测试仪（10000V) | 台 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 16 | 绝缘电阻测试仪（5000V) | 台 | 2 | 400.00 | 800.00 |
| 17 | 接地阻抗测试仪（最大流10A） | 台 | 2 | 2100.00 | 4200.00 |
| 18 | 接地电阻测试仪 | 台 | 3 | 350.00 | 1050.00 |
| 19 | 接地引下线导通测试仪 | 台 | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
| 20 | 电容电感测试仪 | 台 | 4 | 1000.00 | 4000.00 |
| 21 | 串联谐振耐压成套装置 | 台 | 3 | 4400.00 | 13200.00 |
| 22 | 雷击计数器校验器 | 台 | 5 | 1000.00 | 5000.00 |
| 23 | 互感器综合测试仪 | 台 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
| 24 | 局部放电巡检仪 | 台 | 3 | 980.00 | 2940.00 |
| 25 | 紫外线成像仪 | 台 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 26 | 万用表 | 台 | 12 | 180.00 | 2160.00 |
| 27 | 500kV工频耐压系统 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 28 | 100kV工频耐压系统 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 29 | 安全帽冲击测试仪 | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 30 | 梯具静载试验机 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 31 | 绝缘靴手套耐压测试台 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 32 | 安全带静载试验机 | 台 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 33 | 脚扣登高板静载试验机 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 34 | 电参数综合测试装置 | 台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 35 | 多功能相位钳型表 | 台 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 36 | 便携式故障录波器 | 台 | 1 | 1890.00 | 1890.00 |
| 37 | 大电流发生器 | 台 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 38 | 直流环路接地查找仪 | 台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 39 | 智能三相相位伏安表 | 台 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 40 | 电流互感器综合测试仪 | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 41 | 蓄电池内阻测试仪 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
| 42 | 充电机特性测试仪 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
| 43 | 蓄电池充电机 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
| 44 | 保护蓄电池放电仪 | 台 | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 45 | 保护回路矢量分析仪 | 台 | 1 | 1890.00 | 1890.00 |
| 46 | 安秒测试仪 | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 47 | 温度校验仪 | 台 | 2 | 900.00 | 1800.00 |
| 48 | 干体炉 | 台 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 解环仪 | 台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 50 | 便携式直流充电机 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
| 51 | 智能单电池维护仪 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 52 | 直流电源 | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 53 | CT伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
| 54 | 直流环网检测仪 | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 55 | 直流极差测试仪 | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 56 | 直流接地探测仪 | 台 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 57 | 通信蓄电池放电仪（蓄电池组放电仪） | 台 | 1 | 1050.00 | 1050.00 |
| 58 | 绝缘电阻表 | 台 | 5 | 108.00 | 540.00 |
| 59 | 界面张力全自动测定仪 | 台 | 1 | 630.00 | 630.00 |
| 60 | 石油产品倾点测试仪 | 台 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 61 | 全站仪 | 台 | 2 | 1500.00 | 3000.00 |
| 62 | 电子经纬仪 | 台 | 3 | 290.00 | 870.00 |
| 63 | 电子天平 | 台 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 64 | 一体式语音数显回弹仪 | 台 | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 65 | 数显绝缘子测试仪 | 台 | 10 | 650.00 | 6500.00 |
| 66 | 接地电阻表 | 台 | 6 | 350.00 | 2100.00 |
| 67 | 绝缘电阻表 | 台 | 5 | 108.00 | 540.00 |
| 68 | 万用表 | 台 | 4 | 180.00 | 720.00 |
| 69 | 风速测试仪 | 台 | 3 | 500.00 | 1500.00 |
| 70 | 湿度测试仪 | 台 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 71 | 数显角度扭矩扳手 | 台 | 5 | 400.00 | 2000.00 |
| 72 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 73 | 热成像仪 | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 74 | 涂层测厚仪 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 75 | 光源 | 台 | 3 | 950.00 | 2850.00 |
| 76 | 光功率计 | 台 | 3 | 750.00 | 2250.00 |
| 77 | 蓄电池组放电仪 | 台 | 2 | 1050.00 | 2100.00 |
| 78 | 光纤故障测试仪 | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 79 | 2M误码测试仪 | 台 | 3 | 1100.00 | 3300.00 |
| 80 | 光时域反射仪 | 台 | 3 | 2200.00 | 6600.00 |
| 81 | 光纤熔接机 | 台 | 1 | 1050.00 | 1050.00 |
| 82 | 接地阻抗测试仪 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |

**附件二：**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

**附：法定代表人身份证正反面**

特此证明；

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**法定代表人授权委托书**

本授权声明：（供应商单位名称），为中华人民共和国合法企业（单位），我（法定代表人名称）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司员（姓名）为我公司委托代理人，以我公司的名义参加你公司组织的项目（项目编号：）的询比采购活动，委托代理人在竞标、开标、评标及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事物，本人均予以承认。我公司对委托代理人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

**附：法定代表人及委托代理人身份证正反面**

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：

年月日

**注：如供应商是由法定代表人参加竞标的，不提供此项内容（法定代表人授权委托书）。**

**附件三：**

**响应真实性承诺书**

致：（采购人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及响应文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**附件四：异议函**

**异议函**

致：（采购人）

我公司依法参与了贵公司于年月日组织的项目名称为，项目编号为：，标段名称(标段号)：的采购活动，该项目目前正处于：。现我公司对提出异议。

一、被异议人

**.......**

二、异议事项的基本事实

**.......**

三、请求及主张

**.......**

四、法律依据、有效线索及相关材料

**.......**

五、附件：1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

**附件五：异议授权函**

**异议授权函**

致：（采购人）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（营业执照法定代表人）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称） （招标编号）（标段号）（货物名称）项目的**异议**等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

**附件五：异议真实性承诺函**

**异议真实性承诺函**

致：（采购人）

我公司参与贵公司组织采购的（项目名称）（采购编号）（标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资供应商不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：

年月日