## 1标段
采购明细表
标段号 | 标段名称 | 序号 | 项目名称 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 备注
1 | 35kV及以下输配电线路普通混凝土杆采购 | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗阿拉坦合力35kV输变电工程10千伏送出部分 | 12m砼杆 | 190×12×M×G | 基 | 79 | 2719.08 | 214807.32
|  | 2 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗浩勒宝35kV输变电工程10千伏送出部分 | 12m砼杆 | 190×12×M×G | 基 | 4 | 2719.08 | 10876.32
|  | 3 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼格吉勒图35kV输变电工程10千伏送出部分 | 12m砼杆 | 190×12×M×G | 基 | 14 | 2719.08 | 38067.12
标段最高投标限价（元） | [7 empty] | 263750.76

## 2标段
采购明细表
标段号 | 标段名称 | 序号 | 项目名称 | 变电站 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 备注
2 | 35kV输变电工程（一） | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼格吉勒图35kV输变电工程 | 东乌旗呼格吉勒图变电站 | 450／750V塑料绝缘控制电缆（含1kV低压电力电缆）
|  | 1.1 |  |  | 450／750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KYJYP2-23-450/750 10×1.5 | 米 | 275 | 19.72 | 5423
|  | 1.2 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×1.5 | 米 | 340 | 9.56 | 3250.4
|  | 1.3 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×4 | 米 | 325 | 18.92 | 6149
|  | 1.4 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×1.5 | 米 | 95 | 14.34 | 1362.3
|  | 1.5 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×2.5 | 米 | 280 | 20.92 | 5857.6
|  | 1.6 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×4 | 米 | 230 | 30.38 | 6987.4
|  | 1.7 |  |  | 含1kV低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 4×4 | 米 | 255 | 17.43 | 4444.65
|  | 1.8 |  |  |  | NH-YJY23-1000 4×16 | 米 | 35 | 56.57 | 1979.95
|  | 1.9 |  |  |  | ZC-YJY23-1000 3×70+1×35 | 米 | 45 | 199.2 | 8964
|  | 2 |  |  | 35kV电力电缆
|  | 2.1 |  |  | 35kV电力电缆 | ZC-YJY23-26/35-3x95 | 米 | 30 | 401.39 | 12041.7
|  | 2.2 |  |  | 35kV电缆终端 | 匹配ZC-YJY23-26/35-3x95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 4482 | 8964
|  | 3 |  | 三连变电站 | 450／750V塑料绝缘控制电缆（含1kV低压电力电缆）
|  | 3.1 |  |  | 450／750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×1.5 | 米 | 205 | 9.56 | 1959.8
|  | 3.2 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×4 | 米 | 55 | 18.92 | 1040.6
|  | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗浩勒宝35kV输变电工程 | 东乌旗浩勒宝变电站 | 450／750V塑料绝缘控制电缆（含1kV低压电力电缆）
|  | 1.1 |  |  | 450／750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KYJYP2-23-450/750 10×1.5 | 米 | 275 | 19.72 | 5423
|  | 1.2 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×1.5 | 米 | 340 | 9.56 | 3250.4
|  | 1.3 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×4 | 米 | 325 | 18.92 | 6149
|  | 1.4 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×1.5 | 米 | 95 | 14.34 | 1362.3
|  | 1.5 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×2.5 | 米 | 280 | 20.92 | 5857.6
|  | 1.6 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×4 | 米 | 230 | 30.38 | 6987.4
|  | 1.7 |  |  | 含1kV低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 4×4 | 米 | 255 | 17.43 | 4444.65
|  | 1.8 |  |  |  | NH-YJY23-1000 4×16 | 米 | 35 | 56.57 | 1979.95
|  | 1.9 |  |  |  | ZC-YJY23-1000 3×70+1×35 | 米 | 45 | 199.2 | 8964
|  | 2 |  |  | 35kV电力电缆
|  | 2.1 |  |  | 35kV电力电缆 | ZC-YJY23-26/35-3x95 | 米 | 30 | 401.39 | 12041.7
|  | 2.2 |  |  | 35kV电缆终端 | 3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 4482 | 8964
|  | 2 |  | 芒哈图变电站 | 450／750V塑料绝缘控制电缆（含1kV低压电力电缆）
|  | 2.1 |  |  | 450／750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×4 | 米 | 55 | 18.92 | 1040.6
|  | 2.2 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×2.5 | 米 | 155 | 13.35 | 2069.25
|  | 2.3 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×1.5 | 米 | 55 | 9.56 | 525.8
|  | 2.4 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 10×1.5 | 米 | 55 | 19.72 | 1084.6
|  | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗阿拉坦合力35kV输变电工程 | 东乌旗阿拉坦合力变电站 | 450／750V塑料绝缘控制电缆 （含1kV低压电力电缆）
|  | 1.1 |  |  | 450／750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KYJYP2-23-450/750 10×1.5 | 米 | 275 | 19.72 | 5423
|  | 1.2 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×1.5 | 米 | 340 | 9.56 | 3250.4
|  | 1.3 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 4×4 | 米 | 325 | 18.92 | 6149
|  | 1.4 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×1.5 | 米 | 95 | 14.34 | 1362.3
|  | 1.5 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×2.5 | 米 | 280 | 20.92 | 5857.6
|  | 1.6 |  |  |  | ZC-KYJYP2-23-450/750 7×4 | 米 | 230 | 30.38 | 6987.4
|  | 1.7 |  |  | 含1kV低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 4×4 | 米 | 255 | 17.43 | 4444.65
|  | 1.8 |  |  |  | NH-YJY23-1000 4×16 | 米 | 35 | 56.57 | 1979.95
|  | 1.9 |  |  |  | ZC-YJY23-1000 3×70+1×35 | 米 | 45 | 199.2 | 8964
|  | 2 |  |  | 35kV电力电缆
|  | 2.1 |  |  | 35kV电力电缆 | ZC-YJY23-26/35-3x95 | 米 | 30 | 401.39 | 12041.7
|  | 2.2 |  |  | 35kV电缆终端 | 3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 4482 | 8964
|  | 序号 | 项目名称 | 变电站 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼格吉勒图35kV输变电工程 | 东乌旗呼格吉勒图变电站 | 35kV站用变 | 35kV变压器,80kVA,无励磁,35/0.4,油浸,一体 | 台 | 1 | 50796 | 50796
|  | 2 |  |  | 35kV氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,Y5WZ-51/134,通用,通用【配在线监测仪】 | 只 | 3 | 2191.2 | 6573.6
|  | 3 |  |  | 10kV氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,Y5WZ-17/45,通用,通用【配在线监测仪】 | 只 | 3 | 1394.4 | 4183.2
|  | 4 |  | 三连变电站 | 35kV高压开关柜 | KYN61-40.5/ 1250A-31.5kA（馈线开关柜） | 面 | 1 | 136452 | 136452
|  | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗浩勒宝35kV输变电工程 | 东乌旗浩勒宝变电站 | 35kV站用变 | 35kV变压器,80kVA,无励磁,35/0.4,油浸,一体 | 台 | 1 | 50796 | 50796
|  | 2 |  |  | 35kV氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,Y5WZ-51/134,通用,通用【配在线监测仪】 | 只 | 3 | 2191.2 | 6573.6
|  | 3 |  |  | 10kV氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,Y5WZ-17/45,通用,通用【配在线监测仪】 | 只 | 3 | 1394.4 | 4183.2
|  | 4 |  | 芒哈图变电站 | 35kV高压开关柜 | KYN61-40.5/ 1250A-31.5kA（馈线开关柜） | 面 | 1 | 136452 | 136452
|  | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗阿拉坦合力35kV输变电工程 | 东乌旗阿拉坦合力变电站 | 35kV站用变 | 35kV变压器,80kVA,无励磁,35/0.4,油浸,一体 | 台 | 1 | 50796 | 50796
|  | 2 |  |  | 35kV氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,Y5WZ-51/134,通用,通用【配在线监测仪】 | 只 | 3 | 2191.2 | 6573.6
|  | 3 |  |  | 10kV氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,Y5WZ-17/45,通用,通用【配在线监测仪】 | 只 | 3 | 1394.4 | 4183.2
标段最高投标限价（元） | [8 empty] | 661555.05

## 3标段
采购明细表
标段号 | 标段名称 | 序号 | 项目名称 | 变电站 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 备注
3 | 35kV输变电工程（二） | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼格吉勒图35kV输变电工程 | 三连变电站 | 二次设备（单一来源）
|  | 1.1 |  |  | 35kV线路保护测控装置 | 北京四方 | 套 | 1 | 37848 | 37848
|  | 1.2 |  |  | 五防扩容 | 珠海优特 | 回 | 1 | 1992 | 1992
|  | 2 |  |  | 通信设备
|  | 2.1 |  |  | 导引光缆,24芯 |  | km | 0.5 | 3984 | 1992
|  | 2.2 |  |  | 光纤配线单元,24芯 | 24芯 | 套 | 1 | 1992 | 1992
|  | 2.3 |  |  | 中兴S385 L-4.2光模块 |  | 块 | 2 | 2988 | 5976
|  | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗浩勒宝35kV输变电工程 | 芒哈图变电站及东乌县调 | 二次设备（单一来源）
|  | 1.1 |  |  | 35kV线路保护测控装置 | 北京四方 | 套 | 1 | 37848 | 37848
|  | 1.2 |  |  | 五防扩容 | 长园共创 | 回 | 1 | 1992 | 1992
|  | 2 |  |  | 通信设备
|  | 2.1 |  |  | 导引光缆,24芯 |  | km | 0.6 | 3984 | 2390.4
|  | 2.2 |  |  | 中兴S385 增强型以太网板 |  | 块 | 1 | 18924 | 18924
|  | 2.3 |  |  | 中兴S385 L-4.2光模块 |  | 块 | 2 | 2988 | 5976
|  | 2.4 |  |  | 远哈IXP3000程控调度交换机IP用户板 |  | 块 | 1 | 71712 | 71712
|  | 2.5 |  |  | 交换机 | 48电，4光 | 套 | 1 | 39840 | 39840
|  | 2.6 |  |  | 光纤配线单元,24芯 | 24芯 | 套 | 1 | 1992 | 1992
|  | 1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗阿拉坦合力35kV输变电工程 | 呼布钦变电站 | 通信设备
|  | 1.1 |  |  | 导引光缆,24芯 |  | km | 0.6 | 3984 | 2390.4
|  | 1.2 |  |  | 光纤配线单元,24芯 | 24芯 | 套 | 1 | 1992 | 1992
|  | 1.3 |  |  | 中兴S385 L-4.2光模块 |  | 块 | 2 | 2988 | 5976
标段最高限价（元） | [7 empty] | 240832.8