内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2025年生产技改设备材料二级采购预审招标公告附表

| 标 段 | 对应资格预审标段号 | 对应资格预审标段名称 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 专用资格要求 | 单价最 高投标 限价 （ 元） | 最高 限价 （ 万 元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 83 | 钢管杆 | 35kV及以下电缆附件 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC110kV,通用,通用,通用,通用,通用 | 吨 | 7.8 | 1、供应商须在响应文件中附内蒙古电力集团 2023 年度设备材料供应商资格预审第92标段的合格通知书。 2、供应商须承诺，成交后所提供的除对应资格预审标段92标段外的其他货物均为对应资格预审标段合格供应商所成产货物（投标文件中须提供承诺函，格式自拟，否则按无效响应处理）。 | 5537 | 45.787711 | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801011827 | 310023415100010 |
|  | 83 | 钢管杆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC110kV,通用,通用,通用,通用,通用 | 吨 | 7.8 |  | 5537 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801011827 | 310023408700010 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2025生产技改-紫泥湖35kV变电站1号电容器更换（消缺）阿盟2025生产技改-紫泥湖35kV变电站1号电容器更换（消缺） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 337 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045879 | 310023497500030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2025生产技改-紫泥湖35kV变电站1号电容器更换（消缺）阿盟2025生产技改-紫泥湖35kV变电站1号电容器更换（消缺） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 363 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045902 | 310023497500020 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 4 |  | 3000 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800045532 | 310023446300100 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 只 | 4 |  | 2500 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800045530 | 310023446300090 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,1,铠装,阻燃,阻水,通用 | 千米 | 0.2 |  | 81000 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801017441 | 310023446300070 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×240,户外终端,预制,铜 | 套 | 24 |  | 1500 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800034056 | 310023446300060 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 金属材料 | 铜线鼻子 | 铜线鼻子 | 个 | 36 |  | 113 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800994000 | 310023446300030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 345 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045880 | 310023428200030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 345 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045904 | 310023428200020 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 363 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045858 | 310023428100030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程110kV上井子等2座变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 363 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045903 | 310023428100020 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-35kV桃花山等3座变电站站用变更换工程35kV桃花山等3座变电站站用变更换工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 341 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045880 | 310023427400030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-35kV桃花山等3座变电站站用变更换工程35kV桃花山等3座变电站站用变更换工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 373 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045904 | 310023427400020 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 350.3 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045878 | 310023427100060 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 350.3 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045901 | 310023427100050 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 342.39 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045858 | 310023427100030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程220kV雅布赖变电站10kV电容器组改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 342.39 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800045903 | 310023427100020 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 170 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800045856 | 310024940000050 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 7 |  | 170 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800045856 | 310024940000040 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 60 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800038944 | 310024940000030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 54 |  | 60 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800038946 | 310024940000020 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,16mm2,2芯,户外终端,冷缩,铜,通用, | 套 | 6 |  | 45.2 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801004115 | 310024940000010 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 120 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800038428 | 310024939700170 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 120 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800025122 | 310024939400050 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 148 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800038428 | 310024939400040 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 170 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800045856 | 310024939400030 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 82 |  | 60 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800038946 | 310024939400020 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,16mm2,2芯,户外终端,冷缩,铜,通用, | 套 | 26 |  | 45.2 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801004115 | 310024939400010 |
|  | 92 | 35KV及以下电缆附件 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 8 |  | 240 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800039463 | 310024936000290 |
|  | 94 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20 | 吨 | 0.064 |  | 19300 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800044711 | 310023446300080 |
|  | 94 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 吨 | 0.332 |  | 19300 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800044712 | 310023415300020 |
|  | 94 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20 | 吨 | 1.854 |  | 19800 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800044711 | 310024731000010 |
|  | 94 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 吨 | 0.332 |  | 19300 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800044712 | 310023408900020 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连线等3回线路配变改造工程35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连线等3回线路配变改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 0.032 |  | 10000 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800051483 | 310023649000010 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线等5条线路台智能断路器改造工程110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线等5条线路台智能断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.081 |  | 7000 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800044393 | 310023648600010 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV腾格里变电站9105春明线线路改造工程110kV腾格里变电站9105春明线线路改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 3.528 |  | 15000 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800051487 | 310023629700010 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.18 |  | 7000 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800044393 | 310023629500010 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 0.063 |  | 18000 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800051486 | 310023629400020 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 0.371 |  | 15000 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800051487 | 310023629400010 |
|  | 97 | 0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLV,铜,50,1 | 米 | 200 |  | 11.3 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800051161 | 310023446300050 |
|  | 97 | 0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLV,铜,50,1 | 米 | 200 |  | 11.3 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800051161 | 310023415200070 |
|  | 97 | 0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLV,铜,50,1 | 米 | 200 |  | 11.3 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800051161 | 310023408800070 |
|  | 110 | 瓷绝缘子（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 复合横担绝缘子 | 复合横担绝缘子,FS2-110/10 | 只 | 15 |  | 135.6 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800049621 | 310023415200050 |
|  | 110 | 瓷绝缘子（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,通用,280,XWP-70,146,450 | 只 | 309 |  | 54.59 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801006026 | 310024732100010 |
|  | 110 | 瓷绝缘子（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100G,1240,3150 | 只 | 8 |  | 141.25 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800993425 | 310023408800130 |
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100G,1240,3150 | 只 | 8 |  | 141.25 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800993425 | 310023415200130 |
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100-2,7150,14000 | 只 | 10 |  | 133.34 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800022044 | 310023415200120 |
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100-2,7150,14000 | 只 | 10 |  | 133.34 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800022044 | 310023408800120 |
|  | 113 | 合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 复合横担绝缘子 | 复合横担绝缘子,FS2-110/10 | 只 | 15 |  | 135.6 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800049621 | 310023408800050 |
|  | 114 | 合成绝缘子（用于10KV及以下工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 30 |  | 48 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310024939700110 |
|  | 114 | 合成绝缘子（用于10KV及以下工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 37 |  | 48 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310024936000210 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SL-3A | 付 | 12 |  | 323.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800046120 | 310023446300130 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | T型线夹-T型线夹 | T型线夹-T型线夹,TLL-3/3 | 付 | 24 |  | 66.67 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801017583 | 310023446300040 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程35kV354米都线T接更换隔离开关、电缆及电缆终端头工程 | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3 | 付 | 12 |  | 323.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800993369 | 310023446300020 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 保护金具-间隔棒 | 保护金具-间隔棒,FJG-220/22 | 支 | 36 |  | 55.35 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800993631 | 310023415200220 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-21 | 只 | 36 |  | 54.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800044760 | 310023415200210 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-延长环 | 联结金具-延长环,PH-21 | 只 | 10 |  | 37.88 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043201 | 310023415200200 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-联板 | 联结金具-联板,L-2140 | 块 | 14 |  | 73.68 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043777 | 310023415200190 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 只 | 20 |  | 12.1 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800046519 | 310023415200180 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 平行挂板,P-10 | 只 | 24 |  | 15.54 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800020703 | 310023415200170 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-液压型 | 耐张线夹-液压型,NY-240/30 | 付 | 27 |  | 68.16 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043971 | 310023415200160 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-10 | 只 | 30 |  | 17.93 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800020744 | 310023415200150 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-调整板 | 联结金具-调整板,DB-10 | 块 | 24 |  | 25.71 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800046515 | 310023415200140 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-10 | 只 | 14 |  | 16 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043846 | 310023415200110 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-10 | 只 | 10 |  | 6.99 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043853 | 310023415200100 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 8 |  | 4.99 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800046583 | 310023415200090 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型螺丝 | 联结金具-U型螺丝,U-1880 | 只 | 8 |  | 10.57 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801005807 | 310023415200080 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | T型线夹-T型线夹 | T型线夹-T型线夹,TLL-4/4 | 付 | 24 |  | 66.67 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800995478 | 310023415200060 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 设备线夹-双导线设备线夹 | 设备线夹-双导线设备线夹,SSY-240 | 付 | 6 |  | 323.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800042973 | 310023415200020 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,通用,通用,通用,通用 | 付 | 46 |  | 55 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801016063 | 310024732300040 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-联板 | 联结金具-联板,L-1040 | 块 | 52 |  | 53 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800043770 | 310024732100210 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 保护金具-预绞丝护线条 | 保护金具-预绞丝护线条,FYH-150/20 | 付 | 25 |  | 61.05 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800043568 | 310024732100200 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 防振锤,FD-3 | 付 | 70 |  | 100 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800020662 | 310024732100190 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XT-4028 | 付 | 28 |  | 37.99 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800996075 | 310024732100180 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XT-4022,通用 | 付 | 15 |  | 94.95 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801015103 | 310024732100170 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 保护金具-重锤座 | 保护金具-重锤座,FZJ-15Y | 片 | 15 |  | 222.16 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801022750 | 310024732100160 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 保护金具-重锤片 | 保护金具-重锤片,FZC-15 | 片 | 15 |  | 100.93 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801016344 | 310024732100150 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PS-0790 | 只 | 15 |  | 18 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800991782 | 310024732100140 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JB-3 | 付 | 10 |  | 15 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800046425 | 310024732100130 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JYD-150/20 | 付 | 15 |  | 32.6 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800042778 | 310024732100120 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-液压型 | 耐张线夹-液压型,NY-150/20A | 付 | 38 |  | 53.55 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801002831 | 310024732100110 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-挂板 | 联结金具-挂板,UB-0770 | 个 | 12 |  | 10 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801010713 | 310024732100100 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 只 | 52 |  | 10.99 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800991828 | 310024732100090 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-0770 | 只 | 33 |  | 16 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800995380 | 310024732100080 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-0750 | 只 | 81 |  | 6 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800991795 | 310024732100070 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-0770 | 只 | 94 |  | 9 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800991825 | 310024732100060 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-延长环 | 联结金具-延长环,PH-0780 | 只 | 28 |  | 8.99 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800995387 | 310024732100050 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-1085 | 只 | 28 |  | 25.7 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800022952 | 310024732100040 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-耳轴挂板 | 联结金具-耳轴挂板,EB-07/10-80 | 只 | 25 |  | 126.75 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801016342 | 310024732100030 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 只 | 52 |  | 14.01 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800995204 | 310024732100020 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实II线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SYG-240/40A | 付 | 6 |  | 323.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043467 | 310023415200010 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 保护金具-间隔棒 | 保护金具-间隔棒,FJG-220/22 | 支 | 36 |  | 55.35 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800993631 | 310023408800220 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-21 | 只 | 36 |  | 54.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800044760 | 310023408800210 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-延长环 | 联结金具-延长环,PH-21 | 只 | 10 |  | 37.88 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043201 | 310023408800200 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-联板 | 联结金具-联板,L-2140 | 块 | 14 |  | 73.68 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043777 | 310023408800190 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 只 | 20 |  | 12.1 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800046519 | 310023408800180 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 平行挂板,P-10 | 只 | 24 |  | 15.54 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800020703 | 310023408800170 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-液压型 | 耐张线夹-液压型,NY-240/30 | 付 | 27 |  | 68.16 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043971 | 310023408800160 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-10 | 只 | 30 |  | 17.93 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800020744 | 310023408800150 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-调整板 | 联结金具-调整板,DB-10 | 块 | 24 |  | 25.71 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800046515 | 310023408800140 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-10 | 只 | 14 |  | 16 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043846 | 310023408800110 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-10 | 只 | 10 |  | 6.99 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043853 | 310023408800100 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 8 |  | 4.99 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800046583 | 310023408800090 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型螺丝 | 联结金具-U型螺丝,U-1880 | 只 | 8 |  | 10.57 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 801005807 | 310023408800080 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | T型线夹-T型线夹 | T型线夹-T型线夹,TLL-4/4 | 付 | 24 |  | 66.67 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800995478 | 310023408800060 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 设备线夹-双导线设备线夹 | 设备线夹-双导线设备线夹,SSY-240 | 付 | 6 |  | 323.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800042973 | 310023408800020 |
|  | 116 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2025生产技改-110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程110kV158聚实I线01号、37号电缆改造工程 | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SYG-240/40A | 付 | 6 |  | 323.18 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800043467 | 310023408800010 |
|  | 142 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10KV及以下工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 35kV查汉池变电站10kV9101嘎查线白生云等2个低压台区改造工程35kV查汉池变电站10kV9101嘎查线白生云等2个低压台区改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 吨 | 2.698 |  | 20000 |  | 20250518 | 施工现场地面交货 | 800044717 | 310023633700010 |
| 123 | 75 | 故障录波器 | 光缆 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2025生产技改-110kV策克变电站全站综自改造工程110kV策克变电站全站综自改造工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC110(66)kV,线路 | 套 | 1 | 1、供应商须在响应文件中附内蒙古电力集团 2023 年度设备材料供应商资格预审第123标段的合格通知书。 2、供应商须承诺，成交后所提供的除对应资格预审标段123标段外的其他货物均为对应资格预审标段合格供应商所成产货物（投标文件中须提供承诺函，格式自拟，否则按无效响应处理）。 | 60000 | 19.915326 | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800015864 | 310023403700010 |
|  | 122 | 光数音配线架 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 阿盟2025生产技改-阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改造工程 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,36芯,通用,通用,通用,通用 | 套 | 6 |  | 2800 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801016431 | 310023536200020 |
|  | 122 | 光数音配线架 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 阿盟2025生产技改-阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改造工程 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯,通用,通用,通用,通用 | 套 | 5 |  | 1500 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801016429 | 310023536200010 |
|  | 122 | 光数音配线架 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 1 |  | 1500 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800994517 | 310023386800020 |
|  | 122 | 光数音配线架 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,36芯 | 套 | 2 |  | 2800 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801002251 | 310023386800010 |
|  | 122 | 光数音配线架 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,48芯 | 套 | 1 |  | 3500 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800995476 | 310023386900010 |
|  | 123 | 光缆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 阿盟2025生产技改-阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 2660 |  | 7.5 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801012672 | 310025935100010 |
|  | 123 | 光缆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 阿盟2025生产技改-阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改阿拉善供电公司220kV贺兰山等8座变电站导引光缆双沟道改造工程 | 装置性材料 | 普通光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,导引光缆 | 千米 | 2.1 |  | 6300 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801000872 | 310023536300010 |
|  | 123 | 光缆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | OPGW光缆 | OPGW光缆,24芯,通用,通用,通用 | 千米 | 2.94 |  | 17705.19 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800998919 | 310024732300010 |
|  | 123 | 光缆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 0.8 |  | 7500 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801012672 | 310023386800030 |
|  | 123 | 光缆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改 | 装置性材料 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,AT | 千米 | 0.3 |  | 14500 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800051033 | 310023387000010 |
|  | 123 | 光缆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,48芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 0.25 |  | 8500 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801012673 | 310023386900020 |
|  | 123 | 光缆 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改-阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改阿右旗供电公司220kV阿右旗等2座变电站导引光缆双沟道改 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,G.652D,GYFTZY63 | 米 | 0.35 |  | 6300 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801019692 | 310023386800040 |
|  | 124 | 光缆金具 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,普通,紧固件,通用,通用 | 付 | 4 |  | 55 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801013673 | 310024732300080 |
|  | 124 | 光缆金具 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架,配套OPGW光缆和ADSS-光缆（塔） | 付 | 2 |  | 55 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801020831 | 310024732300070 |
|  | 124 | 光缆金具 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,通用,通用,通用,通用,金属盒式 | 只 | 2 |  | 400 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801017683 | 310024732300060 |
|  | 124 | 光缆金具 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,普通,引下线夹 | 付 | 20 |  | 50 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 800099564 | 310024732300050 |
|  | 124 | 光缆金具 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹,OPGW可用,铝合金 | 个 | 16 |  | 85 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801011849 | 310024732300030 |
|  | 124 | 光缆金具 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2025生产技改二批预计划-35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更35kV354诺曼线205号杆-223号杆杆塔更换工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,ADSS,耐张线夹,通用 | 付 | 10 |  | 85 |  | 20250530 | 施工现场地面交货 | 801011635 | 310024732300020 |