## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":69,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2025年固定资产投资项目物资采购生产四批（生产特种装备）设备材料询比采购（后审）
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| H1 | 中压发电车（2000KW）（配电） | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟配电带电作业中心 | 乌兰察布2025年零购-中压发电车（2000KW）（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-中压发电车（2000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,≥1000KW | 辆 | 1 | 7600000 | 7600000 | 22800000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品的柴油发电机具有经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011781 | 360001776300010
|  |  | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿拉善2025年零购-中压发电车（2000KW）（配电）-生产特种装备阿拉善2025年零购-中压发电车（2000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,≥1000KW | 辆 | 1 | 7600000 | 7600000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011781 | 360001766000010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供带电作业处 | 包供2025年零购-中压发电车（2000KW）（配电）-生产特种装备包供2025年零购-中压发电车（2000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,≥1000KW | 辆 | 1 | 7600000 | 7600000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011781 | 360001754000010
| H2 | 移动变电站 | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 | 鄂供2025年零购-车载变压器（35kV）（变电一次）-生产特种装备鄂供2025年零购-车载变压器（35KV）（变电一次）-生产特种装备 | 一次设备 | 移动变电站 | 移动变电站 | 套 | 1 | 6450000 | 6450000 | 19350000 | 1、所投产品（车载移动变电站的电气设备（35kVHGIS、35kV主变压器、10kV开关柜））具有经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2、35kVHGIS、35kV主变压器、10kV开关柜中必须至少有2个完整的自产产品（以有效的型式试验报告为准）或同一集团公司旗下其他分、子公司生产产品（以有效的型式试验报告为准）。（需提供上述设备制造厂商之间隶属关系证明）。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果，如所投产品未在《道路机动车辆生产企业及产品》目录内，则供应商须提供承诺函，承诺到货时所投产品已是中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件。（如需：供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、投标人必须为制造商（牵引车头除外）。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999512 | 360001827300010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟配电带电作业中心 | 乌兰察布2025年零购-车载变压器（35kV）（变电一次）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-车载变压器（35KV）（变电一次）-生产特种装备 | 一次设备 | 移动变电站 | 移动变电站 | 套 | 1 | 6450000 | 6450000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999512 | 360001776200010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025年零购-车载变压器（35kV）（变电一次）-生产特种装备包供2025年零购-车载变压器（35KV）（变电一次）-生产特种装备 | 一次设备 | 移动变电站 | 移动变电站 | 套 | 1 | 6450000 | 6450000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999512 | 360001775700010
| H3 | 应急柴油发电车（1000kW）（配电） | 技改 | 薛家湾供电分公司 | 薛供综合事务中心 | 薛供2025年零购-应急柴油发电车（1000kW）（配电）-生产特种装备薛供2025年零购-应急柴油发电车（1000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,1000kW | 辆 | 1 | 3200000 | 3200000 | 16000000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品的柴油发电机具有经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052318 | 360001907200010
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼供2025年零购-应急柴油发电车（1000kW）（配电）-生产特种装备呼供2025年零购-应急柴油发电车（1000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,1000kW | 辆 | 1 | 3200000 | 3200000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052318 | 360001857100010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局太仆寺供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-应急柴油发电车（1000kW）（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-应急柴油发电车（1000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,1000kW | 辆 | 1 | 3200000 | 3200000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052318 | 360001852800010
|  |  | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局鄂托克前旗供电分局 | 鄂供2025年零购-应急柴油发电车（1000kW）（配电）-生产特种装备鄂供2025年零购-应急柴油发电车（1000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,1000kW | 辆 | 1 | 3200000 | 3200000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052318 | 360001824100010
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼供2025年零购-应急柴油发电车（1000kW）（配电）-生产特种装备呼供2025年零购-应急柴油发电车（1000KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,1000kW | 辆 | 1 | 3200000 | 3200000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052318 | 360001801400010
| H4 | 无人机作业车（输电） | 技改 | 薛家湾供电分公司 | 薛供综合事务中心 | 薛供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备薛供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 | 12600000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001907300010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供输电管理处 | 包供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备包供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001867800010
|  |  | 技改 | 乌海超高压供电分公司 | 乌海超高压输电管理处 | 乌超2025年特种车辆-无人机作业车（输电）-生产特种装备乌超2025年特种车辆-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001866400010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局输电管理处 | 锡林郭勒2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001837900010
|  |  | 技改 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压输电管理二处 | 内超2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备内超2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001835700010
|  |  | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局输电管理二处 | 鄂供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备鄂供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001819800010
|  |  | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局输电管理处 | 鄂供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备鄂供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001809800010
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供输电管理处 | 呼供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备呼供2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001809100010
|  |  | 技改 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压输电管理一处 | 内超2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备内超2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001803900010
|  |  | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局输电管理处 | 巴彦淖尔2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备巴彦淖尔2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001745800010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒超高压供电分公司 | 锡盟超高压输电管理处 | 锡超2025年生产性零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备锡超2025年生产性零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001745000010
|  |  | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿拉善2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备阿拉善2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001742200010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局输电管理处 | 乌兰察布2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001683900010
|  |  | 技改 | 乌海供电分公司 | 乌海局输电管理处 | 乌海2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备乌海2025年零购-无人机作业车（输电）-生产特种装备 | 通信设备 | 应急生产指挥车 | 应急生产指挥车,无人机作业车 | 辆 | 1 | 900000 | 900000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801020706 | 360001672000010
| H5 | 应急UPS不间断电源车（配电） | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局锡林浩特供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-应急UPS不间断电源车（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-应急UPS不间断电源车（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | UPS不间断电源车 | UPS不间断电源车,300KW | 辆 | 1 | 3700000 | 3700000 | 7400000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801016789 | 360001883400010
|  |  | 技改 | 乌海供电分公司 | 乌海局乌达供电分局 | 乌海2025年零购-应急UPS不间断电源车（配电）-生产特种装备乌海2025年零购-应急UPS不间断电源车（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | UPS不间断电源车 | UPS不间断电源车,300KW | 辆 | 1 | 3700000 | 3700000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801016789 | 360001694600010
| H6 | 配电综合试验车（配电） | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局东胜铁西供电分局 | 鄂供2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备鄂供2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 配电综合试验车 | 配电综合试验车 | 辆 | 1 | 1500000 | 1500000 | 6000000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999447 | 360001830900010
|  |  | 技改 | 乌海供电分公司 | 乌海局海南供电分局 | 乌海2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备乌海2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 配电综合试验车 | 配电综合试验车 | 辆 | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999447 | 360001785400010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局丰镇供电分局 | 乌兰察布2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 配电综合试验车 | 配电综合试验车 | 辆 | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999447 | 360001768100010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局二连浩特供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-配电综合试验车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 配电综合试验车 | 配电综合试验车 | 辆 | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999447 | 360001672500010
| H7 | 中压移动环网柜车（配电） | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局镶黄旗供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 移动环网柜车 | 移动环网柜车,10KV,两进四出 | 辆 | 1 | 1050000 | 1050000 | 5250000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品的环网柜具有经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。 （供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999543 | 360001829600010
|  |  | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备巴彦淖尔2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 移动环网柜车 | 移动环网柜车,10KV,两进四出 | 辆 | 1 | 1050000 | 1050000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999543 | 360001780700010
|  |  | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 阿拉善2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备阿拉善2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 移动环网柜车 | 移动环网柜车,10KV,两进四出 | 辆 | 1 | 1050000 | 1050000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999543 | 360001721200010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 移动环网柜车 | 移动环网柜车,10KV,两进四出 | 辆 | 1 | 1050000 | 1050000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999543 | 360001717200010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-中压移动环网柜车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 移动环网柜车 | 移动环网柜车,10KV,两进四出 | 辆 | 1 | 1050000 | 1050000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999543 | 360001688000010
| H8 | 应急柴油发电车（500kW）（配电） | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 呼供2025年零购-应急柴油发电车（500kW）（配电）-生产特种装备呼供2025年零购-应急柴油发电车（500KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,500kW | 辆 | 1 | 1500000 | 1500000 | 4500000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品的柴油发电机具有经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052311 | 360001823900010
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼供2025年零购-应急柴油发电车（500kW）（配电）-生产特种装备呼供2025年零购-应急柴油发电车（500KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,500kW | 辆 | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052311 | 360001802100010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布2025年零购-应急柴油发电车（500kW）（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-应急柴油发电车（500KW）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 柴油发电车 | 柴油发电车,500kW | 辆 | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052311 | 360001719000010
| H9 | 配网带电作业绝缘斗臂车（配电） | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供配电带电作业处 | 呼供2025年零购-配网带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备呼供2025年零购-配网带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 带电作业车 | 带电作业车,绝缘斗臂车 | 辆 | 2 | 1250000 | 2500000 | 3750000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应具有第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的电气性能型式试验报告。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801006873 | 360001850800010
|  |  | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔2025年零购-配网带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备巴彦淖尔2025年零购-配网带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 带电作业车 | 带电作业车,绝缘斗臂车 | 辆 | 1 | 1250000 | 1250000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801006873 | 360001780600010
| H10 | 履带式带电作业绝缘斗臂车（配电）及平板车（配电） | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局乌审供电分局 | 鄂供2025年零购-平板车（配电）-生产特种装备鄂供2025年零购-平板车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 载货汽车 | 载货汽车,中型(车长≥6m,4500kg≤总质量<12000kg),平板 | 辆 | 1 | 300000 | 300000 | 4300000 | 1、所投产品（履带式绝缘斗臂车）近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品（履带式绝缘斗臂车）应具有第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的电气性能型式试验报告。 3、所投产品（载货汽车）应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品（载货汽车）应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品（载货汽车）车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052502 | 360001856800010
|  |  | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局乌审供电分局 | 鄂供2025年零购-履带式带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备鄂供2025年零购-履带式带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 绝缘斗臂车 | 绝缘斗臂车,履带式 | 辆 | 1 | 1700000 | 1700000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011649 | 360001856000010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟配电带电作业中心 | 乌兰察布2025年零购-履带式带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-履带式带电作业绝缘斗臂车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 绝缘斗臂车 | 绝缘斗臂车,履带式 | 辆 | 1 | 1700000 | 1700000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011649 | 360001776600010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟配电带电作业中心 | 乌兰察布2025年零购-平板车（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-平板车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 载货汽车 | 载货汽车,中型(车长≥6m,4500kg≤总质量<12000kg),平板 | 辆 | 1 | 300000 | 300000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052502 | 360001776500010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布2025年零购-平板车（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-平板车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 载货汽车 | 载货汽车,中型(车长≥6m,4500kg≤总质量<12000kg),平板 | 辆 | 1 | 300000 | 300000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052502 | 360001734200010
| H11 | 高压状态检测试验车（变电一次） | 技改 | 乌海超高压供电分公司 | 乌海超高压修试管理处 | 乌超2025年特种车辆-高压状态检测试验车（变电一次）-生产特种装备乌超2025年特种车辆-高压状态检测试验车（变电一次）-生产特种装备 | 仪器仪表 | 高压状态检测试验车 | 高压状态检测试验车 | 辆 | 1 | 1870000 | 1870000 | 3740000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、同类产品（局部放电诊断定位仪类和红外测温仪类和电容电感测试仪类）具有经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801000238 | 360001794900010
|  |  | 技改 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 内超2025年零购-高压状态检测试验车（变电一次）-生产特种装备内超2025年零购-高压状态检测试验车（变电一次）-生产特种装备 | 仪器仪表 | 高压状态检测试验车 | 高压状态检测试验车 | 辆 | 1 | 1870000 | 1870000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801000238 | 360001691100010
| H12 | 带电作业工具车（输电） | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局输电管理二处 | 鄂供2025年零购-带电作业工具车（输电）-生产特种装备鄂供2025年零购-带电作业工具车（输电）-生产特种装备 | 一次设备 | 带电作业工具车 | 带电作业工具车 | 辆 | 1 | 780000 | 780000 | 1560000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999415 | 360001819900010
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供输电管理处 | 呼供2025年零购-带电作业工具车（输电）-生产特种装备呼供2025年零购-带电作业工具车（输电）-生产特种装备 | 一次设备 | 带电作业工具车 | 带电作业工具车 | 辆 | 1 | 780000 | 780000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999415 | 360001783900010
| H13 | 带电作业工具车（500kV，输电） | 技改 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压输电管理二处 | 内超2025年零购-带电作业工具车（500kV，输电）-生产特种装备内超2025年零购-带电作业工具车（500KV，输电）-生产特种装备 | 500kV一次设备 | 带电作业工具车 | 带电作业工具车 | 辆 | 1 | 850000 | 850000 | 850000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999415 | 360001835800010
| H14 | 带电作业工具车（配电） | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局多伦供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-带电作业工具车（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-带电作业工具车（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | 带电作业工具车 | 带电作业工具车 | 辆 | 1 | 600000 | 600000 | 1200000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999415 | 360001882700010
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供配电带电作业处 | 呼供2025年零购-带电作业工具车（配电）-生产特种装备呼供2025年零购-带电作业工具车（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | 带电作业工具车 | 带电作业工具车 | 辆 | 1 | 600000 | 600000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999415 | 360001850700010
| H15 | 高空作业车（18米及以下）（配电） | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布2025年零购-高空作业车（18米及以下）（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-高空作业车（18米及以下）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 高空作业车 | 高空作业车,12M-17M | 辆 | 1 | 580000 | 580000 | 1160000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999538 | 360001728700010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局苏尼特右供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-高空作业车（18米及以下）（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-高空作业车（18米及以下）（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 高空作业车 | 高空作业车,12M-17M | 辆 | 1 | 580000 | 580000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999538 | 360001673700010
| H16 | 高空作业车（18米及以下）（变电一次） | 技改 | 包头供电分公司 | 包供修试管理二处 | 包供2025年零购-高空作业车（18米及以下）（变电一次）-生产特种装备包供2025年零购-高空作业车（18米及以下）（变电一次）-生产特种装备 | 一次设备 | 高空作业车 | 高空作业车,12M-17M | 辆 | 1 | 580000 | 580000 | 1160000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999538 | 360001774000010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局修试管理处 | 乌兰察布2025年零购-高空作业车（18米及以下）（变电一次）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-高空作业车（18米及以下）（变电一次）-生产特种装备 | 一次设备 | 高空作业车 | 高空作业车,12M-17M | 辆 | 1 | 580000 | 580000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999538 | 360001716600010
| H17 | 旁路开关车（配电） | 技改 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包供2025年零购-旁路开关车（配电）-生产特种装备包供2025年零购-旁路开关车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 应急旁路作业车 | 应急旁路作业车 | 辆 | 1 | 750000 | 750000 | 2250000 | 1.所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果，如所投产品未在《道路机动车辆生产企业及产品》目录内，则供应商须提供承诺函，承诺到货时所投产品已是中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件。（如需：供应商提供承诺函，格式自拟） 2.所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 3.所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 4.不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999478 | 360001870100010
|  |  | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局配电带电作业处 | 鄂供2025年零购-旁路开关车（配电）-生产特种装备鄂供2025年零购-旁路开关车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 应急旁路作业车 | 应急旁路作业车 | 辆 | 1 | 750000 | 750000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999478 | 360001837500010
|  |  | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟配电带电作业中心 | 乌兰察布2025年零购-旁路开关车（配电）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-旁路开关车（配电）-生产特种装备 | 配电类 | 应急旁路作业车 | 应急旁路作业车 | 辆 | 1 | 750000 | 750000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800999478 | 360001776400010
| H18 | 应急移动箱变车（配电） | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特后旗供电分局 | 巴彦淖尔2025年零购-应急移动箱变车（配电）-生产特种装备巴彦淖尔2025年零购-应急移动箱变车（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | 箱变车 | 箱变车 | 辆 | 1 | 1100000 | 1100000 | 2200000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品的环网柜及干式变压器及高压引下电缆具有经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 3、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 4、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。 （供应商提供承诺函，格式自拟） 5、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 6、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801000573 | 360001890500010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 | 包供2025年零购-应急移动箱变车（配电）-生产特种装备包供2025年零购-应急移动箱变车（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | 箱变车 | 箱变车 | 辆 | 1 | 1100000 | 1100000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801000573 | 360001758700010
| H19 | 高空作业车（15米以下）（配电） | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局临河供电分局 | 巴彦淖尔2025年零购-高空作业车（15米以下）（配电）-生产特种装备巴彦淖尔2025年零购-高空作业车（15米以下）（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | 高空作业车 | 高空作业车,0.5m~12m | 辆 | 1 | 460000 | 460000 | 460000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051869 | 360001784900010
| H20 | 光缆抢修车（通信） | 技改 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局信息通信处 | 乌兰察布2025年零购-光缆抢修车（通信）-生产特种装备乌兰察布2025年零购-光缆抢修车（通信）-生产特种装备 | 通信设备 | 抢修车 | 抢修车 | 辆 | 1 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果，如所投产品未在《道路机动车辆生产企业及产品》目录内，则供应商须提供承诺函，承诺到货时所投产品已是中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件。（如需：供应商提供承诺函，格式自拟） 2、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 3、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 4、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052641 | 360001701600010
| H21 | 高空作业车（25米及以上）（变电一次） | 技改 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 | 鄂供2025年零购-高空作业车（25米及以上）（变电一次）-生产特种装备鄂供2025年零购-高空作业车（25米及以上）（变电一次）-生产特种装备 | 一次设备 | 高空作业车 | 高空作业车,30m以上 | 辆 | 1 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品应为中华人民共和国工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的产品，并具备办理机动车行驶证的条件，提供所投产品在工业和信息化部装备工业发展中心“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询结果。 3、所投产品应入围或承诺入围中华人民共和国国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》；如未入围，供应商应承诺由供应商办理申请免除车辆购置税手续，如未申请成功，车辆购置税由供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟） 4、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函，格式自拟）。 5、不接受代理商或经销商投标，供应商应为车辆制造厂或车辆改装厂或设备生产厂。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052649 | 360001827200010
| H22 | 拖拉机（配电） | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局正蓝旗供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-拖拉机（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-拖拉机（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | 拖拉机 | 拖拉机 | 辆 | 1 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1、所投产品近三年（自采购文件发布之日起）具有销售业绩(合同及配套通知书)。 2、所投产品车辆交付时排放标准需满足国家最新法律法规要求（供应商提供承诺函格式自拟）。 3、响应供应商须为制造商或具有销售资质的经销商。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011522 | 360001875300010
|  |  | 技改 | 锡林郭勒供电分公司 | 锡盟局阿巴嘎供电分局 | 锡林郭勒2025年零购-拖拉机（配电）-生产特种装备锡林郭勒2025年零购-拖拉机（配电）-生产特种装备 | 一次设备 | 拖拉机 | 拖拉机 | 辆 | 1 | 500000 | 500000 |  |  | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011522 | 360001685900010
| H23 | 叉车（5T）（变电一次） | 技改 | 乌海超高压供电分公司 | 乌海超高压修试管理处 | 乌超2025年特种车辆-叉车（5T）（变电一次）-生产特种装备乌超2025年特种车辆-叉车（5T）（变电一次）-生产特种装备 | 一次设备 | 叉车 | 叉车,5T | 辆 | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 接受代理商投标，同一品牌制造商只能授权一家代理商参与投标：（1）响应供应商如为制造商须提供该产品在有效期内的中华人民共和国特种设备生产许可证（叉车）或在有效期内的中华人民共和国特种设备制造许可证（叉车）；（2）响应供应商如为代理商，须提供该产品制造商在有效期内的中华人民共和国特种设备生产许可证（叉车）或在有效期内的中华人民共和国特种设备制造许可证（叉车）。 | 20250930 | 买方指定仓库地面交货 | 800052630 | 360001795000010