2025年安全工器具采购明细

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉闸杆 | 10KV,4,每节1.5米,杆头10MM,通用型 | 组 | 1 | 260 |
| 2 | 拉闸杆 | 35KV,4,每节1.5米,杆头10MM,通用型 | 组 | 1 | 260 |
| 3 | 验电器 | 0.4KV通用型.伸缩式 | 只 | 1 | 230 |
| 4 | 验电器 | 6KV通用型.伸缩式 | 只 | 1 | 240 |
| 5 | 验电器 | 10KV通用型.伸缩式 | 只 | 1 | 240 |
| 6 | 验电器 | 20KV通用型.伸缩式 | 只 | 1 | 240 |
| 7 | 验电器 | 35KV通用型.伸缩式 | 只 | 1 | 240 |
| 8 | 验电器 | 110KV通用型.伸缩式 | 只 | 1 | 240 |
| 9 | 验电器 | 220KV通用型.伸缩式 | 只 | 1 | 240 |
| 10 | 验电器头 | 0.4KV-220KV通用型.普通型 | 个 | 1 | 150 |
| 11 | 携带型短路接地线 | 16MM2,15M,平开型,通用,单相型 | 根 | 1 | 251 |
| 12 | 携带型短路接地线 | 25MM2,6M,压舌型,通用,单相型 | 根 | 1 | 176 |
| 13 | 携带型短路接地线 | 25MM2,4*1.5+15M,压舌型,通用,四相型 | 根 | 1 | 800 |
| 14 | 携带型短路接地线 | 25MM2,4*2+15M,压舌型,通用,四相型 | 根 | 1 | 850 |
| 15 | 携带型短路接地线 | 25MM2,3*3+20M,压舌型,通用,三相型 | 根 | 1 | 1000 |
| 16 | 携带型短路接地线 | 25MM2,3*5+20M,压舌型,通用,三相型 | 根 | 1 | 1100 |
| 17 | 携带型短路接地线 | 25MM2,3*10+30M,压舌型,通用,三相型 | 根 | 1 | 1850 |
| 18 | 携带型短路接地线 | 25MM2,3*15+50M,压舌型,通用,三相型 | 根 | 1 | 2900 |
| 19 | 携带型短路接地线 | 接地线绕线轴 | 个 | 1 | 230 |
| 20 | 抛挂式鳄鱼线夹 | 抛挂式鳄鱼线夹孔1根 配小号鳄鱼线 套夹 1个铝双孔夹1个包1个 | 套 | 1 | 650 |
| 21 | 个人保安线 | 25平方线1m*4+3m配4把双孔手钳 铝双孔夹包 | 套 | 1 | 670 |
| 22 | 个人保安线 | 16平方线1m*4+3m配4把双孔手钳 铝双孔夹包 | 套 | 1 | 500 |
| 23 | 接地线（棒） | AC380V | 副 | 1 | 193 |
| 24 | 接地线（棒） | AC10kV | 副 | 1 | 175 |
| 25 | 接地线（棒） | AC110kV | 副 | 1 | 310 |
| 26 | 接地线（棒） | AC220kV | 副 | 1 | 380 |
| 27 | 接地线夹子 | 铝双孔夹 | 个 | 1 | 24 |
| 28 | 接地钎子 | φ≥18 | 个 | 1 | 40 |
| 29 | 接地线筒 | 0.4KV | 个 | 1 | 170 |
| 30 | 接地线筒 | 10KV | 个 | 1 | 190 |
| 31 | 接地线筒 | 35KV | 个 | 1 | 215 |
| 32 | 接地线筒 | 110KV | 个 | 1 | 240 |
| 33 | 接地线筒 | 220KV | 个 | 1 | 350 |
| 34 | 安全带 | 双背带加双腿带式、防火式 | 条 | 1 | 150 |
| 35 | 安全带 | 双背带加双腿带式 | 条 | 1 | 150 |
| 36 | 安全带 | 高空移位式 | 条 | 1 | 240 |
| 37 | 安全带 | 围杆带 | 条 | 1 | 40 |
| 38 | 安全绳 | φ16mm,2.5米 | 条 | 1 | 50 |
| 39 | 双钩安全绳 | 6米 | 条 | 1 | 180 |
| 40 | 安全帽 | 红,单,塑料帽,普通 | 顶 | 1 | 45 |
| 41 | 安全帽 | 白,单,塑料帽,普通 | 顶 | 1 | 45 |
| 42 | 安全帽 | 蓝,单,塑料帽,普通 | 顶 | 1 | 45 |
| 43 | 安全帽 | 棉,普通,黑 | 顶 | 1 | 105 |
| 44 | 绝缘靴 | 双安25kv | 双 | 1 | 150 |
| 45 | 绝缘鞋 | 双安10kv 黑白色 | 双 | 1 | 130 |
| 46 | 绝缘手套 | 双安12kv直板 | 双 | 1 | 97 |
| 47 | 登杆器具 | JKT-300(10M),脚扣 | 副 | 1 | 170 |
| 48 | 登杆器具 | JKT-350(12M),脚扣 | 副 | 1 | 170 |
| 49 | 登杆器具 | JKT-400(15M),脚扣 | 副 | 1 | 170 |
| 50 | 登杆器具 | c款脚扣带 丙纶材质 | 副 | 1 | 10 |
| 51 | 防坠落装置 | 钢丝绳φ≥18 | 个 | 1 | 500 |
| 52 | 防坠落装置 | 绝缘绳φ≥18 | 个 | 1 | 700 |
| 53 | 防坠落装置绳索 | 50米 | 根 | 1 | 600 |
| 54 | 缓冲器 | 二保绳缓冲包 | 个 | 1 | 80 |
| 55 | 伸缩围栏 | 伸缩长度5米,不锈钢 | 个 | 1 | 320 |
| 56 | 围网钎 | φ≥10 | 个 | 1 | 110 |
| 57 | 围栏 | 玻璃钢管式围栏 高1.2m*2.5m | 片 | 1 | 230 |
| 58 | 安全围栏地桩 | 不锈钢伞式支架 | 个 | 1 | 100 |
| 59 | 围栏杆 | 1.5M,便携式，≥φ26mm | 个 | 1 | 100 |
| 60 | 警示带 | 50米手提款 黄色警示带 | 条 | 1 | 93 |
| 61 | 警示带 | 50米手提款 红色警示带 | 条 | 1 | 93 |
| 62 | 警示牌、标识牌 | 205MM*295MM*610MM,双面热转印标识,无要求,通用 | 块 | 1 | 24 |
| 63 | 警示牌、标识牌 | 500MM*400MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜 | 块 | 1 | 19 |
| 64 | 警示牌、标识牌 | 400MM×320MM铝反光,铝合金 | 块 | 1 | 27 |
| 65 | 警示牌、标识牌 | 250MM*250MM,单面热转印标识,无要求,铝合金 | 块 | 1 | 19 |
| 66 | 警示牌、标识牌 | 300MM*240MM,单面热转印标识,无要求,铝合金 | 块 | 1 | 18 |
| 67 | 梯子 | 伸缩梯,复合材料,3m,绝缘 | 部 | 1 | 1035 |
| 68 | 梯子 | 伸缩梯,复合材料,5m,绝缘 | 部 | 1 | 1560 |
| 69 | 梯子 | 伸缩梯,复合材料,6m,绝缘 | 部 | 1 | 1800 |
| 70 | 梯子 | 单梯,复合材料,3m,绝缘 | 部 | 1 | 519 |
| 71 | 梯子 | 单梯,复合材料,4m,绝缘 | 部 | 1 | 776 |
| 72 | 梯子 | 单梯,复合材料,5m,绝缘 | 部 | 1 | 800 |
| 73 | 梯子 | 人字梯,复合材料,3m,绝缘 | 部 | 1 | 1095 |
| 74 | 梯子 | 人字梯,复合材料,5m,绝缘 | 部 | 1 | 1700 |
| 75 | 梯子 | 人字梯,复合材料6m,绝缘 | 部 | 1 | 2300 |
| 76 | 放电棒 | 10KV | 根 | 1 | 207 |
| 77 | 放电棒 | 35KV | 根 | 1 | 240 |
| 78 | 放电棒 | 110KV | 根 | 1 | 270 |
| 79 | 放电棒 | 220KV | 根 | 1 | 330 |
| 80 | 核相仪 | 无线核相仪 0.4-220kv | 个 | 1 | 5400 |
| 81 | 防爆灯 | 防爆头灯 | 个 | 1 | 260 |
| 82 | 工作灯 | 便携移动工作灯 | 个 | 1 | 2000 |
| 83 | 防爆灯 | 手提式防爆探照灯 | 个 | 1 | 1250 |
| 84 | 防爆灯 | 微型防爆电筒 | 个 | 1 | 330 |
| 85 | 防爆灯 | 便携式手提防爆灯 | 个 | 1 | 1450 |
| 86 | 防爆灯 | 防爆检修工作灯 | 个 | 1 | 650 |
| 87 | 警示灯 | 太阳能 | 个 | 1 | 680 |
| 88 | 安全工具柜 | 1960*1100*600MM,智能型 | 个 | 1 | 5000 |
| 89 | 安全工具柜 | 2320*1100*600MM,普通型 | 个 | 1 | 4500 |
| 90 | 安全工具柜 | 2320*1100*600MM,智能型 | 个 | 1 | 5000 |
| 91 | 安全工具柜 | 1960*1100*600MM,普通型 | 个 | 1 | 4500 |
| 92 | 呼吸器 | 消防过滤式自救呼吸器 | 个 | 1 | 90 |
| 93 | 呼吸器 | 3C消防款机械表6.8/B | 个 | 1 | 4500 |
| 94 | 防毒面具 | 3M 7502套装+6001CN滤毒盒 | 个 | 1 | 800 |
| 95 | 有毒有害气体检测仪 |  | 个 | 1 | 950 |
| 96 | 反光路锥 | 70CM高 提环 | 个 | 1 | 50 |
| 97 | 防静电服 |  | 件 | 1 | 3800 |
| 98 | 绝缘胶板 | 黑色 1m*1m*5mm | 块 | 1 | 125 |
| 99 | 绝缘脚手架 |  | 套 | 1 | 90000 |
| 100 | 绝缘安全帽 | 带电作业 双安10kv | 顶 | 1 | 350 |
| 101 | 绝缘手套 | 带电作业 双安1级 10kv 乳胶材质 | 双 | 1 | 1200 |
| 102 | 绝缘衣 | 带电作业 冬季/夏季 | 件 | 1 | 2700 |
| 103 | 绝缘裤 | 带电作业 | 件 | 1 | 2300 |
| 104 | 绝缘靴 | 带电作业 | 双 | 1 | 1300 |
| 105 | 绝缘毯夹 | 带电作业 中号毯夹 | 个 | 1 | 100 |
| 106 | 绝缘毯 | 900*1000 | 张 | 1 | 1400 |
| 107 | 导线遮蔽罩 | 10kv硬质φ45×1500 | 个 | 1 | 1500 |
| 108 | 引流线遮蔽管 | φ30×600 | 个 | 1 | 750 |
| 109 | 针式瓷瓶遮蔽罩 | 软质 | 个 | 1 | 1500 |
| 110 | 柱式瓷瓶遮蔽罩 | 软质 | 个 | 1 | 1900 |
| 111 | 横担遮蔽罩 | 软质368*117*105（mm） | 个 | 1 | 1600 |
| 112 | 熔断器遮蔽罩 | 软质600*376*88（mm） | 个 | 1 | 3300 |
| 113 | 绝缘扳手 | DY-3 | 个 | 1 | 450 |
| 114 | 绝缘绳 | φ12-14 30米 | 根 | 1 | 1700 |
| 115 | 绝缘引流线 | 3米 | 根 | 1 | 5600 |
| 116 | 绝缘摇表 | Zc-7 | 个 | 1 | 650 |
| 117 | 绝缘锁杆 | NOC-SG-02 2节2米 | 根 | 1 | 700 |
| 118 | 绝缘高空钳 | 3节 | 根 | 1 | 3200 |
| 119 | 绝缘紧线器 | WS1500 | 个 | 1 | 2100 |
| 120 | 绝缘挡板 | 1000MM*400MM*3MM,环氧板 | 块 | 1 | 400 |
| 121 | 绝缘挡板 | 800MM*600MM*3MM,环氧板 | 块 | 1 | 350 |
| 122 | 防护手套 | 羊皮 | 双 | 1 | 500 |
| 123 | 护目镜 | 护目镜 | 个 | 1 | 120 |
| 124 | 绝缘手动棘轮切刀 | 长把手（伸缩） | 把 | 1 | 700 |
| 125 | 高压绝缘夹钳子 | 短把手 | 把 | 1 | 60 |
| 126 | 绝缘绳扣 | 1.2米/1.6米 | 根 | 1 | 150 |
| 127 | 绝缘斗工具袋 | 可挂 | 个 | 1 | 500 |
| 128 | 绝缘断线剪 | 长度1.8米 | 把 | 1 | 2300 |
| 129 | 工器具毯 |  | M2 | 1 | 50 |
| 130 | 绝缘安全带 | 采用绝缘防潮蚕丝 | 条 | 1 | 2700 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 206681 |