附件一：采购明细及专用资格要求

| 标段编号 | 标段名称 | 项目单位 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年变电站高压电缆带电检测项目（修试一处、修试二处）、高压电缆线路运行状态带电检测 | 修试管理一处 | 2025年变电站高压电缆带电检测项目（修试一处） | 项 | 1 | 573300 | 1、投标人具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证； 2、投标人投入的检测设备需通过权威第三方检测检验机构检测，提供具有CNAS和CMA标识的电缆局部放电检测设备的检测报告； 3、投标人需提供至少3名本公司检测技术人员有效期内相关行政主管部门颁发的准操项目为（高压电工作业或电气试验）的特种作业证书。（提供特种作业证书扫描件及本公告公布前不少于6个月在本单位的社保缴存证明） | 合同签订之日起至12月15日 | 招标人指定地点 | 含16座变电站的210条电缆，总终端数为273个（包含GIS终端198个） |
|  |  | 修试管理二处 | 2025年变电站高压电缆带电检测项目（修试二处） | 项 | 1 | 378000 |  |  |  | 含10座变电站的59条电缆，总终端数为198个（包含GIS终端46个） |
|  |  | 输电管理处 | 包供2025年生产日常检修-229 220KV高木双线等高压电缆线路运行状态带电检测 | 项 | 1 | 659000 |  |  |  | 不少于6条输电线路 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1610300 |  |  |  |  |