内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2025年生产技改设备材料二级采购预审（四次）询比采购公告附表

| 标 段 | 对应资格预审标段号 | 对应资格预审标段名称 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 专用资格要求 | 单价最 高投标 限价 （ 元） | 最高 限价 （ 万 元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 96 | 10KV架空绝缘导线 | 10KV架空绝缘导线 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV腾格里变电站9105春明线线路改造工程110kV腾格里变电站9105春明线线路改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 3.528 | 1、供应商须在响应文件中附内蒙古电力集团 2023 年度设备材料供应商资格预审第96标段的合格通知书。 2、供应商须承诺，成交后所提供的除对应资格预审标段96标段外的其他货物均为对应资格预审标段合格供应商所成产货物（投标文件中须提供承诺函，格式自拟，否则按无效响应处理）。 | 15000 | 11.8055 | 20250615 | 施工现场地面交货 | 800051487 | 310023629700010 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.18 |  | 7000 |  | 20250615 | 施工现场地面交货 | 800044393 | 310023629500010 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 0.063 |  | 18000 |  | 20250615 | 施工现场地面交货 | 800051486 | 310023629400020 |
|  | 96 | 10KV架空绝缘导线 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程110kV孪井滩变电站10kV9104市政线等13条线路断路器改造工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 0.371 |  | 15000 |  | 20250615 | 施工现场地面交货 | 800051487 | 310023629400010 |
|  | 114 | 合成绝缘子（用于10KV及以下工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站10kV9106水源线110kV孪井滩变电站10kV9106水源线线路改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 30 |  | 48 |  | 20250615 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310024939700110 |
|  | 114 | 合成绝缘子（用于10KV及以下工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2025生产配网技改二批预计划-110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造110kV孪井滩变电站9104市政线线路改造工程 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 37 |  | 48 |  | 20250615 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310024936000210 |
|  | 142 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10KV及以下工程） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 35kV查汉池变电站10kV9101嘎查线白生云等2个低压台区改造工程35kV查汉池变电站10kV9101嘎查线白生云等2个低压台区改造工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 吨 | 2.698 |  | 20000 |  | 20250615 | 施工现场地面交货 | 800044717 | 310023633700010 |