## 最终采购计划表
附件一：货物需求一览表
包件名称 | 序号 | 物资名称 | 型号及要求 | 单位 | 数量 | 含税分项最高投标限价（元） | 供货期 | 入围数量 | 备注 | 专业资格要求
1标段（避雷器） | 1 | 避雷器 | YH1.5W-0.5/2.6 | 只 | 1 | 22 | 接到订货通知后7日内货到现场 | 2 | 一、附在线监测装置；二、含运输费、招标代理服务费、税费、检测费、装卸费等其他费用。 | 1、投标人需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或近一年开具的增值税专用发票）。 2、投标人需为所投产品的生产制造商或代理商或经销商。
| 2 | 避雷器 | 普通氧化锌避雷器YH5WS-17/50（带绝缘罩分相色） | 组 | 1 | 191
| 3 | 避雷器 | 带脱离器的氧化锌避雷器YH5WS-17/50DL-TB（带绝缘罩分相色） | 组 | 1 | 215
| 4 | 避雷器 | 跌落式避雷器YH5WS-17/50DL-TB（带绝缘罩分相色） | 组 | 1 | 431
| 5 | 氧化锌避雷器 | HY-1.5W-0.28/1.3 | 组 | 1 | 45
| 6 | 避雷器 | HY-1.5W-0.8/2.3 | 组 | 1 | 50
| 7 | 硅橡胶避雷器 | HY5WS-52/134 | 支 | 1 | 672
| 8 | 氧化锌避雷器 | 220kV 瓷 | 台 | 1 | 9000
| 9 | 氧化锌避雷器 | 220kV 硅橡胶 | 台 | 1 | 7000
| 10 | 氧化锌避雷器 | 110kV 瓷 | 台 | 1 | 5000
| 11 | 氧化锌避雷器 | 110kV 硅橡胶 | 台 | 1 | 3000
| 12 | 氧化锌避雷器 | 66kV | 台 | 1 | 3600
| 13 | 氧化锌避雷器 | 35kV | 台 | 1 | 2200
| 14 | 氧化锌避雷器 | 10kV | 台 | 1 | 1400
| 15 | 座式避雷器 | YH5WX-51/134，带计数器 | 组 | 1 | 1100
| 16 | 座式避雷器 | YH5WZ-51/134，带计数器 | 组 | 1 | 1100
合计（元） |  |  |  |  | 35026
4标段（钢芯铝绞线） | 1 | 钢绞线 | GJ-25mm2~50mm2 | 吨 | 1 | 8700 | 接到订货通知后7日内货到现场 | 3 | 含运输费、招标代理服务费、税费、检测费、装卸费等其他费用。 | 1、投标人需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或近一年开具的增值税专用发票）。 2、本标段投标人需为最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“第94标段-钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35kV-220kV工程）”入围合格供应商，并提供内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“第94标段-钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35kV-220kV工程）”入围合格供应商合格通知书。
| 2 | 钢绞线 | GJ-70mm2~100mm2 | 吨 | 1 | 8700
| 3 | 高导电率钢芯铝绞线 | JL3/G1A-120-240 | 吨 | 1 | 19500
| 4 | 钢芯铝绞线 | LGJ/G1A-25-95 | 吨 | 1 | 19000
| 5 | 钢芯铝绞线 | LGJ/G1A-120-240 | 吨 | 1 | 19000
| 6 | 钢芯铝绞线 | LGJ/G1A-300-630 | 吨 | 1 | 19000
合计（元） |  |  |  |  | 93900
5标段（断路器、互感器） | 1 | 柱上智能断路器(一二次融合) | ZW20-12/630A-20，双侧PT，带绝缘罩，带隔离刀，带FTU，带控制器 | 台 | 1 | 10000 | 接到订货通知后7日内货到现场 | 2 | 含运输费、招标代理服务费、税费、检测费、装卸费等其他费用。 | 1、投标人需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或近一年开具的增值税专用发票）。 2、本标段投标人需为最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“第23标段-10kV及以下电流互感器”入围合格供应商，并提供内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“第23标段-10kV及以下电流互感器”入围合格供应商合格通知书。 3、本标段10kV及以下电压互感器必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第14标段（10kV及以下电压互感器）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书。 4、本标段35kV-220kV电流互感器必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第22标段（35kV-220kV电流互感器）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书。 5、本标段35kV-220kV电压互感器必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第25标段（35kV-220kV电压互感器）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书。 6、本标段10kV-35kV干式互感器必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第26标段（10kV-35kV干式互感器）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书。
| 2 | 智能真空断路器 | ZW20-12-630-25(配控制器)（柱上断路器）带绝缘罩 | 台 | 1 | 10000
| 3 | 智能真空断路器 | ZW32-12-630-25(配控制器)（柱上断路器）带绝缘罩 | 台 | 1 | 10000
| 4 | 智能真空断路器 | ZW20-12-630-25(配FTU)（柱上断路器）带绝缘罩 | 台 | 1 | 10000
| 5 | 智能真空断路器 | ZW32-12-630-25(配FTU)（柱上断路器）带绝缘罩 | 台 | 1 | 10000
| 6 | 断路器 | ZW-40.5/1250-31.5kA | 台 | 1 | 10000
| 7 | 10kV真空断路器 | 1600A, 31.5kA | 台 | 1 | 10500
| 8 | 真空断路器 | ZW7-40.5/1250-31.5kA | 台 | 1 | 10000
| 9 | 35kV电流互感器 | 电磁式 油浸式 8000A | 台 | 1 | 9000
| 10 | 35kV电流互感器 | 电磁式 油浸式 4000A | 台 | 1 | 9000
| 11 | 35kV电流互感器 | 电磁式 油浸式 1250A | 台 | 1 | 9000
| 12 | 35kV电流互感器 | 干式 电磁式 | 台 | 1 | 9000
| 13 | 35kV电压互感器 | 电容式 油浸式 | 台 | 1 | 9000
| 14 | 35kV电压互感器 | 电磁式 干式 | 台 | 1 | 9000
| 15 | 10kV 电流互感器 | 电容式 油浸式 | 台 | 1 | 3000
| 16 | 10kV 电流互感器 | 电磁式 干式 | 台 | 1 | 3000
| 17 | 10kV 电压互感器 | 电磁式 干式 | 台 | 1 | 3000
合计 | [5 empty] | 143500
13标段（光缆、光缆金具） | 1 | ADSS-100-4.4kN | 100m、24芯、AT材质，外径≤12.7 | 米 | 1 | 6.4 | 接到订货通知后10日内货到现场 | 2 | 含运输费、招标代理服务费、税费、检测费、装卸费等其他费用。 | 1、投标人需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或近一年开具的增值税专用发票）。 2、投标人需为所投产品的生产制造商或代理商或经销商。
| 2 | ADSS-100-4.4kN | 100m、36芯、AT材质，外径≤12.7 | 米 | 1 | 7.1
| 3 | ADSS-200-6.4kN | 200m、16芯、AT材质，外径≤12.9 | 米 | 1 | 6.7
| 4 | ADSS-200-6.4kN | 200m、24芯、AT材质，外径≤12.9 | 米 | 1 | 7.1
| 5 | ADSS-200-6.4kN | 200m、36芯、AT材质，外径≤12.9 | 米 | 1 | 7.7
| 6 | ADSS-300-9.6kN | 300m、16芯、AT材质，外径≤13.2 | 米 | 1 | 7.7
| 7 | ADSS-300-9.6kN | 300m、16芯、PE材质，外径≤13.2 | 米 | 1 | 7
| 8 | ADSS-300-9.6kN | 300m、24芯、AT材质，外径≤13.2 | 米 | 1 | 8.2
| 9 | ADSS-300-9.6kN | 300m、24芯、PE材质，外径≤13.2 | 米 | 1 | 7.5
| 10 | ADSS-300-9.6kN | 300m、36芯、AT材质，外径≤13.2 | 米 | 1 | 8.6
| 11 | ADSS-300-9.6kN | 300m、36芯、PE材质，外径≤13.2 | 米 | 1 | 8.2
| 12 | ADSS-300-9.6kN | 300m、48芯、PE材质，外径≤13.2 | 米 | 1 | 9.5
| 13 | ADSS-400-12.2kN | 400m、24芯、AT材质，外径≤13.5 | 米 | 1 | 8.7
| 14 | ADSS-400-12.2kN | 400m、36芯、AT材质，外径≤13.5 | 米 | 1 | 9.1
| 15 | ADSS-400-13.8kN | 400m、48芯、AT材质，外径≤14.7 | 米 | 1 | 10.4
| 16 | ADSS-400-13.8kN | 400m、48芯、PE材质，外径≤14.7 | 米 | 1 | 9.5
| 17 | ADSS-500-15.6kN | 500m、24芯、AT材质，外径≤13.9 | 米 | 1 | 9.8
| 18 | ADSS-500-15.6kN | 500m、36芯、AT材质，外径≤13.9 | 米 | 1 | 11
| 19 | ADSS-500-16.1kN | 500m、48芯、AT材质，外径≤15.0 | 米 | 1 | 11.2
| 20 | ADSS-500-16.1kN | 500m、48芯、PE材质，外径≤15.0 | 米 | 1 | 10.2
| 21 | ADSS-600-19.2kN | 600m、24芯、AT材质，外径≤14.3 | 米 | 1 | 11.7
| 22 | 光缆 | ADSS-PE-24B1-300 | km | 1 | 7.4
| 23 | OPGW-10-50-1 | 6/3.2/20AS,光单元1/3.2、24芯 | 米 | 1 | 8.2
| 24 | OPGW-11-70-1 | 6/3.8/20AS,光单元1/3.8、36芯 | 米 | 1 | 8.7
| 25 | OPGW-11-70-2 | 6/3.8/40AS,光单元1/3.8、36芯 | 米 | 1 | 9.4
| 26 | OPGW-13-90-1 | 1/2.6/20AS＋4/2.5/20AS＋11/2.8/20AS,光单元2/2.5、36芯 | 米 | 1 | 12.6
| 27 | OPGW-13-90-2 | 1/2.6/40AS＋4/2.5/40AS＋11/2.8/40AS,光单元2/2.5、36芯 | 米 | 1 | 13.1
| 28 | OPGW-13-100-1 | 1/2.6/20AS＋5/2.5/20AS＋11/2.8/20AS,光单元1/2.5、24芯 | 米 | 1 | 13.4
| 29 | OPGW-13-100-2 | 1/2.6/40AS＋5/2.5/40AS＋11/2.8/40AS,光单元1/2.5、24芯 | 米 | 1 | 13.8
| 30 | OPGW-14-110-1 | 1/2.6/20AS＋5/2.5/20AS＋10/3.2/20AS,光单元1/2.5、24芯 | 米 | 1 | 14.5
| 31 | OPGW-14-110-2 | 1/2.8/20AS＋5/2.7/20AS＋11/3.05/20AS,光单元1/2.6、24芯 | 米 | 1 | 14.4
| 32 | OPGW-14-110-3 | 1/2.9/20AS＋5/2.8/20AS＋12/2.8/AA ,光单元1/2.7、24芯 | 米 | 1 | 14.6
| 33 | OPGW-14.6-120-1 | 1/3.0/20AS＋5/2.9/20AS＋12/2.9/20AS,光单元1/2.8、36芯 | 米 | 1 | 14.8
| 34 | OPGW-14.6-120-2 | 1/3.0/30AS＋5/2.9/30AS＋12/2.9/30AS,光单元1/2.8、36芯 | 米 | 1 | 14.9
| 35 | OPGW-14.6-120-3 | 1/3.0/40AS＋5/2.9/40AS＋12/2.9/40AS,光单元1/2.8、36芯 | 米 | 1 | 15.1
| 36 | OPGW-15-130-1 | 1/3.2/20AS＋5/3.0/20AS＋12/3.0/20AS,光单元 1/2.9、36芯 | 米 | 1 | 15.5
| 37 | OPGW-16-140-1 | 1/3.3/20AS＋5/3.2/20AS＋ 12/3.2/20AS,光单元1/3.1、36芯 | 米 | 1 | 16.5
| 38 | OPGW光缆 | OPGW,48B1芯,截面≤90 | 米 | 1 | 13.4
| 39 | OPGW光缆 | OPGW,48B1芯,截面≤130 | 米 | 1 | 15.9
| 40 | ADSS光缆耐张金具 | 100m-300档距 | 个 | 1 | 118
| 41 | ADSS光缆耐张金具 | 400m-600档距 | 个 | 1 | 145
| 42 | ADSS光缆悬垂金具 | 100m-300档距 | 个 | 1 | 125
| 43 | ADSS光缆悬垂金具 | 400m-600档距 | 个 | 1 | 171
| 44 | 防振金具 | 100m-300m档距 | 个 | 1 | 18
| 45 | 防振金具 | 400m-600档距 | 个 | 1 | 20
| 46 | 引下线夹 | 杆用/塔用 | 个 | 1 | 38
| 47 | OPGW光缆耐张金具 | 10.0mm-13.0mm | 个 | 1 | 185
| 48 | OPGW光缆耐张金具 | 14.0mm-17.0mm | 个 | 1 | 195
| 49 | OPGW光缆悬垂金具 | 10.0mm-13.0mm | 个 | 1 | 225
| 50 | OPGW光缆悬垂金具 | 14.0mm-17.0mm | 个 | 1 | 245
| 51 | 防振鞭 | ADSS用 | 个 | 1 | 17
| 52 | 防振锤 | 10.0mm-14.0mm | 个 | 1 | 53
| 53 | 防振锤 | 15.0mm-17.0mm | 个 | 1 | 72
| 54 | 引下线夹 | 10.0mm-17.0mm | 个 | 1 | 22
| 55 | 中间接续盒，金属 | 24芯-36芯 | 个 | 1 | 340
| 56 | 中间接续盒，金属 | 36芯-48芯 | 个 | 1 | 340
| 57 | 中间接续盒，金属 | 48芯-96芯 | 个 | 1 | 400
| 58 | 光缆专用堵头 | 适配40-70钢管，符合蒙西电网(内蒙古超高压专利产品)通信验收规定，非金属abb材质 | 个 | 1 | 390
| 59 | 抱箍 | 10.0mm-17.0mm | 个 | 1 | 108
| 60 | 紧固件 | 角钢塔\钢管杆 | 个 | 1 | 115
| 61 | 余缆架 | 杆用/塔用 | 个 | 1 | 115
| 62 | 护线条 | 10.0mm-17.0mm | 个 | 1 | 12
合计 | [5 empty] | 3888.5
15标段（低压综合配电柜） | 1 | 落地式电表箱 | 不锈钢1表位1200*500*400*1.5mm（双层门、配线、进出线断路器、配电表支架、互感器支架、带防雨帽） | 台 | 1 | 1364 | 接到订货通知后7日内货到现场 | 1 | 含运输费、招标代理服务费、税费、检测费、装卸费等其他费用。 | 1、投标人需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或近一年开具的增值税专用发票）。 2、本标段投标人需为最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“第40标段-10kV开关柜或第41标段-固体绝缘环网箱”入围合格供应商，并提供相应的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审入围合格供应商合格通知书。
| 2 | 落地式电表箱 | 不锈钢2表位1200*800*400*1.5mm（双层门、配线、进出线断路器、配电表支架、互感器支架、带防雨帽） | 台 | 1 | 1818
| 3 | 落地式电表箱 | 不锈钢4-6表位1400*1000*400*1.5mm（双层门、配线、进出线断路器、配电表支架、互感器支架、带防雨帽） | 台 | 1 | 3182
| 4 | 落地式电表箱 | 不锈钢15表位1300*1300*300mm（双层门、配线、进出线断路器、配电表支架、互感器支架、带防雨帽） | 台 | 1 | 3964
| 5 | 低压分支箱 | 一进二出低压分线柜 | 台 | 1 | 2936
| 6 | 低压分支箱 | 一进三出低压分线柜 | 台 | 1 | 3245
| 7 | 低压分支箱 | 一进四出低压分线柜 | 台 | 1 | 3631
| 8 | 低压分支箱 | 一进五出低压分线柜 | 台 | 1 | 3969
| 9 | 低压分支箱 | 一进六出低压分线柜 | 台 | 1 | 4404
| 10 | 低压分支箱 | 一进七出低压分线柜 | 台 | 1 | 4518
| 11 | 低压分支箱 | 一进八出低压分线柜 | 台 | 1 | 4636
| 12 | 直接接地箱 | ZJJD-35KV | 台 | 1 | 27140
| 13 | 直接接地箱 | JDX-01（110KV）接三线 | 台 | 1 | 28014
| 14 | 不锈钢端子箱 | ZXW-2/2 | 台 | 1 | 16062
| 15 | 电缆接地箱 | ZJD 接地箱 | 套 | 1 | 2490.97
| 16 | 电缆接地保护箱 | ZJDB 接地保护箱 | 套 | 1 | 2772
| 17 | 电缆接地箱 | 220kV 直接接地箱（接三线） | 套 | 1 | 3000.15
| 18 | 电缆接地箱 | 220kV 保护接地箱（接三线） | 套 | 1 | 4000.2
| 19 | 电缆接地箱 | 110kV 直接接地箱（接三线） | 套 | 1 | 2699.57
| 20 | 电缆接地箱 | 110kV 保护接地箱（接三线） | 套 | 1 | 3499.61
| 21 | 电缆接地箱 | 110kV 交叉互连箱 | 套 | 1 | 5000.25
| 22 | 端子箱 | ZXW-2/2，壁厚不低于1.3mm，电气元件以图纸为准,双接地、加热功能、密封胶条、绝缘隔板、空开等配件，电气元件以具体图纸为准 | 台 | 1 | 6700
| 23 | 端子箱 | ZXW-2/3，壁厚不低于1.3mm，电气元件以图纸为准,双接地、加热功能、密封胶条、绝缘隔板、空开等配件，电气元件以具体图纸为准 | 台 | 1 | 7006
| 24 | 端子箱 | ZXW-2/4，壁厚不低于1.3mm，电气元件以图纸为准,双接地、加热功能、密封胶条、绝缘隔板、空开等配件，电气元件以具体图纸为准 | 台 | 1 | 7514.5
| 25 | 配接箱 | 铜排箱50*80*40CM | 台 | 1 | 937.9
| 26 | 1KV电缆分支箱 | 一进二出（不带开关） | 台 | 1 | 1000
| 27 | 1KV电缆分支箱 | 一进二出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 2500
| 28 | 1KV电缆分支箱 | 一进三出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 3000
| 29 | 1KV电缆分支箱 | 一进四出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 3500
| 30 | 1KV电缆分支箱 | 一进五出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 4000
| 31 | 1KV电缆分支箱 | 一进六出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 4500
| 32 | 1KV电缆分支箱 | 一进八出进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 5000
| 33 | 10KV电缆分支箱 | 一进二出（不带开关） | 台 | 1 | 4500
| 34 | 10KV电缆分支箱 | 一进二出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 20000
| 35 | 10KV电缆分支箱 | 一进三出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 30000
| 36 | 10KV电缆分支箱 | 一进四出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 40000
| 37 | 10KV电缆分支箱 | 一进五出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 50000
| 38 | 10KV电缆分支箱 | 一进六出（进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 60000
| 39 | 10KV电缆分支箱 | 一进八出进线负荷开关出线断路器） | 台 | 1 | 80000
| 40 | 110KV出线端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5600
| 41 | 110KV PT端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 6700
| 42 | 110KV主变进线端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5400
| 43 | 110KV母联端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5300
| 44 | 110KV 主变端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5300
| 45 | 35KV出线端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5400
| 46 | 35KV 主变端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5100
| 47 | 35KV 母联端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5100
| 48 | 35KV PT端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 6300
| 49 | 35KV主变进线端子箱 | XW1-2 | 台 | 1 | 5300
| 50 | 检修箱 | / | 台 | 1 | 5400
| 51 | 中控照明箱 | / | 台 | 1 | 5000
| 52 | 端子箱 | ZXW2-2 | 台 | 1 | 6700
| 53 | 端子箱 | ZXW2-3 | 台 | 1 | 7600
| 54 | 端子箱 | ZXW2-4 | 台 | 1 | 8700
| 55 | 接地卡箱 | 根据图纸制作 | 台 | 1 | 300
| 56 | 接地箱 | 根据图纸制作 | 台 | 1 | 300
| 57 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/200KVAR | 台 | 1 | 23000
| 58 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/100+100KVAR | 台 | 1 | 28000
| 59 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/100+50KVAR | 台 | 1 | 26000
| 60 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/50+50KVAR | 台 | 1 | 22000
| 61 | 低压综合配电箱 | 30KVA变压器适用 | 台 | 1 | 5400
| 62 | 低压综合配电箱 | 50KVA变压器适用 | 台 | 1 | 5600
| 63 | 低压综合配电箱 | 80KVA变压器适用 | 台 | 1 | 5800
| 64 | 低压综合配电箱 | 100KVA变压器适用 | 台 | 1 | 6000
| 65 | 低压综合配电箱 | 125KVA变压器适用 | 台 | 1 | 6200
| 66 | 低压综合配电箱 | 160KVA变压器适用 | 台 | 1 | 6400
| 67 | 低压综合配电箱 | 200KVA变压器适用 | 台 | 1 | 6600
| 68 | 低压综合配电箱 | 250KVA变压器适用 | 台 | 1 | 6800
| 69 | 低压综合配电箱 | 315KVA变压器适用 | 台 | 1 | 7000
| 70 | 低压综合配电箱 | 400KVA变压器适用 | 台 | 1 | 7300
| 71 | FTU | 适用于低压综合配电箱 | 台 | 1 | 1000
| 72 | 低压无功补偿 | 20KVar | 台 | 1 | 3400
| 73 | 低压无功补偿 | 35KVar | 台 | 1 | 4000
| 74 | 低压无功补偿 | 40KVar | 台 | 1 | 4200
| 75 | 低压无功补偿 | 50KVar | 台 | 1 | 4400
| 76 | 低压无功补偿 | 64KVar | 台 | 1 | 4800
| 77 | 低压无功补偿 | 80KVar | 台 | 1 | 5400
| 78 | 低压无功补偿 | 100KVar | 台 | 1 | 6200
| 79 | 低压无功补偿 | 125KVar | 台 | 1 | 6600
| 80 | 低压无功补偿 | 160KVar | 台 | 1 | 6900
| 81 | 低压无功补偿 | 200KVar | 台 | 1 | 7200
| 82 | 低压无功补偿 | 250KVar | 台 | 1 | 7600
| 83 | 低压无功补偿 | 400KVar | 台 | 1 | 9000
| 84 | 10KV气体环网柜 | 二进一出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 90000
| 85 | 10KV气体环网柜 | 二进二出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 10000
| 86 | 10KV气体环网柜 | 二进三出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 115000
| 87 | 10KV气体环网柜 | 二进四出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 150000
| 88 | 10KV气体环网柜 | 二进五出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 180000
| 89 | 10KV气体环网柜 | 二进六出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 220000
| 90 | 10KV气体环网柜 | 二进八出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 250000
| 91 | 10KV气体环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 140000
| 92 | 10KV气体环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 185000
| 93 | 10KV气体环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 220000
| 94 | 10KV气体环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 260000
| 95 | 10KV气体环网柜 | 一进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 65000
| 96 | 10KV气体环网柜 | 一进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 90000
| 97 | 10KV气体环网柜 | 一进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 100000
| 98 | 10KV气体环网柜 | 一进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 115000
| 99 | 10KV气体环网柜 | 一进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 130000
| 100 | 10KV气体环网柜 | 一进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 160000
| 101 | 10KV气体环网柜 | 一进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 200000
| 102 | 10KV气体环网柜 | 二进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关）） | 台 | 1 | 110000
| 103 | 10KV气体环网柜 | 二进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 125000
| 104 | 10KV气体环网柜 | 二进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 140000
| 105 | 10KV气体环网柜 | 二进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 160000
| 106 | 10KV气体环网柜 | 二进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 190000
| 107 | 10KV气体环网柜 | 二进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 240000
| 108 | 10KV气体环网柜 | 二进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 260000
| 109 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 145000
| 110 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 190000
| 111 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 240000
| 112 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 270000
| 113 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进一出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 80000
| 114 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 110000
| 115 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进三出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 125000
| 116 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 140000
| 117 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进五出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 160000
| 118 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 180000
| 119 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 240000
| 120 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 130000
| 121 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 180000
| 122 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 230000
| 123 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 250000
| 124 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 70000
| 125 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 85000
| 126 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 105000
| 127 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 120000
| 128 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 160000
| 129 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 190000
| 130 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 210000
| 131 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关）） | 台 | 1 | 90000
| 132 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 110000
| 133 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 130000
| 134 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 155000
| 135 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 180000
| 136 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 200000
| 137 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 250000
| 138 | 10KV固体环网柜 | 二进一出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 110000
| 139 | 10KV固体环网柜 | 二进二出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 130000
| 140 | 10KV固体环网柜 | 二进三出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 150000
| 141 | 10KV固体环网柜 | 二进四出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 180000
| 142 | 10KV固体环网柜 | 二进五出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 200000
| 143 | 10KV固体环网柜 | 二进六出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 220000
| 144 | 10KV固体环网柜 | 二进八出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 250000
| 145 | 10KV固体环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 180000
| 146 | 10KV固体环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 210000
| 147 | 10KV固体环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 240000
| 148 | 10KV固体环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 280000
| 149 | 10KV固体环网柜 | 一进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 90000
| 150 | 10KV固体环网柜 | 一进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 110000
| 151 | 10KV固体环网柜 | 一进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 120000
| 152 | 10KV固体环网柜 | 一进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 150000
| 153 | 10KV固体环网柜 | 一进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 170000
| 154 | 10KV固体环网柜 | 一进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 200000
| 155 | 10KV固体环网柜 | 一进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 220000
| 156 | 10KV固体环网柜 | 二进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关）） | 台 | 1 | 130000
| 157 | 10KV固体环网柜 | 二进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 135000
| 158 | 10KV固体环网柜 | 二进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 150000
| 159 | 10KV固体环网柜 | 二进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 190000
| 160 | 10KV固体环网柜 | 二进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 205000
| 161 | 10KV固体环网柜 | 二进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 230000
| 162 | 10KV固体环网柜 | 二进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 260000
| 163 | 10KV固体环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 180000
| 164 | 10KV固体环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 210000
| 165 | 10KV固体环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 240000
| 166 | 10KV固体环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 台 | 1 | 260000
| 167 | 计量间隔 | 不含CT.PT | 面 | 1 | 25000
| 168 | 计量间隔 | 含CT,PT | 面 | 1 | 30000
| 169 | 进线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流1250A | 面 | 1 | 38000
| 170 | 进线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流630A | 面 | 1 | 35000
| 171 | 计量柜 | KYN28NA-12 | 面 | 1 | 32000
| 172 | PT柜 | KYN28NA-12 | 面 | 1 | 32000
| 173 | 聚优柜 | KYN28NA-12 | 面 | 1 | 40000
| 174 | 出线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流1250A | 面 | 1 | 38000
| 175 | 出线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流630A | 面 | 1 | 35000
| 176 | 母联隔离柜 | KYN28NA-12 | 面 | 1 | 25000
| 177 | 母联开关柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流1250A | 面 | 1 | 35000
| 178 | 母联开关柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流630A | 面 | 1 | 33000
| 179 | 备用断路器小车 | 额定电流1250A | 台 | 1 | 8500
| 180 | 备用断路器小车 | 额定电流630A | 台 | 1 | 8000
| 181 | 后台监控 | / | 台 | 1 | 45000
| 182 | 过渡柜 | / | 面 | 1 | 10000
| 183 | 直流系统 | 100Ah包括直流充电馈线屏、直流电池屏 | 台 | 1 | 40000
| 184 | 直流系统 | 101Ah包括直流充电馈线屏、直流电池屏、低压配电屏 | 台 | 1 | 40000
| 185 | 微机选线屏 | / | 面 | 1 | 12000
| 186 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜 、母线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 面 | 1 | 21000
| 187 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于500kVA及以下变压器） | 面 | 1 | 14000
| 188 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 面 | 1 | 20000
| 189 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于630kVA） | 面 | 1 | 22000
| 190 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于630kVA） | 面 | 1 | 16000
| 191 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于630kVA） | 面 | 1 | 21000
| 192 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于800kVA） | 面 | 1 | 25000
| 193 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于800kVA） | 面 | 1 | 21000
| 194 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于800kVA） | 面 | 1 | 23000
| 195 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于1000kVA） | 面 | 1 | 34000
| 196 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于1000kVA） | 面 | 1 | 25000
| 197 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于1000kVA） | 面 | 1 | 27000
| 198 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于1250kVA） | 面 | 1 | 38000
| 199 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于1250kVA） | 面 | 1 | 30000
| 200 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于1250kVA） | 面 | 1 | 28000
| 201 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于1600kVA） | 面 | 1 | 50000
| 202 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于1600kVA） | 面 | 1 | 54000
| 203 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于1600kVA） | 面 | 1 | 32000
| 204 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于2000kVA） | 面 | 1 | 76000
| 205 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于2000kVA） | 面 | 1 | 83000
| 206 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于2000kVA） | 面 | 1 | 54000
| 207 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、 母线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 面 | 1 | 20000
| 208 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于500kVA及以下变压器） | 面 | 1 | 13000
| 209 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 面 | 1 | 13000
| 210 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于630kVA） | 面 | 1 | 21000
| 211 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于630kVA） | 面 | 1 | 15000
| 212 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于630kVA） | 面 | 1 | 16000
| 213 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于800kVA） | 面 | 1 | 24000
| 214 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于800kVA） | 面 | 1 | 21000
| 215 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于800kVA） | 面 | 1 | 18000
| 216 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于1000kVA） | 面 | 1 | 33000
| 217 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于1000kVA） | 面 | 1 | 24000
| 218 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于1000kVA） | 面 | 1 | 19000
| 219 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于1250kVA） | 面 | 1 | 37000
| 220 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于1250kVA） | 面 | 1 | 28000
| 221 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于1250kVA） | 面 | 1 | 19000
| 222 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于1600kVA） | 面 | 1 | 49000
| 223 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于1600kVA） | 面 | 1 | 53000
| 224 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于1600kVA） | 面 | 1 | 26000
| 225 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于2000kVA） | 面 | 1 | 75000
| 226 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于2000kVA） | 面 | 1 | 80000
| 227 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于2000kVA） | 面 | 1 | 45000
合计 | [5 empty] | 16739304.15