附件一：

| 标段编号 | 项目单位 | 标段名称 | 服务类型 | 单位 | 数量 | 报价方式 | 投标限价合计（元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 包头供电公司2025年带电作业外委项目 （第二批） | 服务 | 项 | 1 | 单价报价 | 135865.2 | 自合同签订之日起至2025年12月31日或预算费用使用完毕为止 | 招标人指定地点 |
| 结算方式：本项目使用2025年度费用，预算金额700万元，具体发生数量根据项目部门委托带电作业任务确定，预算费用使用完毕后，合同自动终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价最高限价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头供电公司2025年带电作业外委项目（第二批）需求计划表 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线 | 三相/次 | 1 | 4323.6 |  |
| 2 |  | 10kV线路带电断、接引流线 断引流线 | 三相/次 | 1 | 3736.4 |  |
| 3 |  | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线（安装及拆除同时进行） | 三相/次 | 1 | 4476 |  |
| 4 |  | 10kV线路带电立、撤电杆（直线） 立电杆（直线） | 根/次 | 1 | 4618.4 |  |
| 5 |  | 10kV线路带电立、撤电杆（直线） 撤电杆（直线） | 根/次 | 1 | 4494 |  |
| 6 |  | 10kV线路带电立、撤电杆（直线）立电杆（安装及拆除同时进行） | 根/次 | 1 | 4797.2 |  |
| 7 |  | 10kV线路带负荷直线改耐张杆 带负荷直线改耐张杆 | 基/次 | 1 | 7183.6 |  |
| 8 |  | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施 | 处/次 | 1 | 3081.2 |  |
| 9 |  | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施（双回路） | 处/次 | 1 | 5451.6 |  |
| 10 |  | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施（三回路） | 处/次 | 1 | 7111.2 |  |
| 11 |  | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施（四回路） | 处/次 | 1 | 8770.8 |  |
| 12 |  | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施（五回路） | 处/次 | 1 | 10075.2 |  |
| 13 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 安装避雷器 | 处/次 | 1 | 2005.2 |  |
| 14 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 拆除避雷器 | 处/次 | 1 | 1846.4 |  |
| 15 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 安装避雷器（安装及拆除同时进行） | 处/次 | 1 | 2075.6 |  |
| 16 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换针式绝缘子 | 处/次 | 1 | 1914.8 |  |
| 17 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换悬式绝缘子 | 处/次 | 1 | 2195.6 |  |
| 18 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换直线横担 | 处/次 | 1 | 4213.6 |  |
| 19 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 消除隐患 | 处/次 | 1 | 2880.8 |  |
| 20 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 消除隐患（安装及拆除同时进行） | 处/次 | 1 | 2993.6 |  |
| 21 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 装拆导线绝缘套管 | 档/次 | 1 | 1425.6 |  |
| 22 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 挂（拆）线 | 档/次 | 1 | 1820 |  |
| 23 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷更换跌落式熔断器 | 三相/次 | 1 | 3982 |  |
| 24 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷安装柱上隔离开关 | 三相/次 | 1 | 7155.6 |  |
| 25 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷安装柱上隔离开关 带负荷拆除柱上隔离开关（安装及拆除同时进行） | 三相/次 | 1 | 7428 |  |
| 26 |  | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷拆除柱上隔离开关 | 三相/次 | 1 | 6024 |  |
| 27 |  | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 安装 | 台/次 | 1 | 7002 |  |
| 28 |  | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 安装 负荷开关 （安装及拆除同时进行） | 台/次 | 1 | 7278.8 |  |
| 29 |  | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 拆除 | 台/次 | 1 | 5504.4 |  |
|  | 合计 |  |  | 29 | 135865.2 |  |

附件二、法定代表人身份证明、授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名：     性别：       年龄：        	职务：

系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件。

身份证国徽页

身份证照片页

投标人：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：              （签字或盖章）

身份证号码：

联系方式：

年   月   日

法人代表授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           (项目编号)     (标段号)报名资料、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至投标文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件。

身份证国徽页

身份证照片页

附：委托代理人身份证正反面复印件。

身份证国徽页

身份证照片页

投标人：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字或盖章）

身份证号码：

联系方式：

年   月   日

附件三：投标真实性承诺书

投标真实性承诺书

(招标人名称）：

我公司参与贵公司组织招标的                   （项目名称），我公司承诺所提交的投标文件表述、报名待审查材料、投标文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件四：网站截图

1、投标人查询

第一步：打开系统首页，全文检索“行贿罪”，选择“裁判日期”（三年或多于三年或不选裁判日期均可），“当事人”输入单位名称

第二步：截取当前页面-单位无行贿犯罪记录：

2、法人查询

第一步：打开系统首页，全文检索“行贿罪”，选择“裁判日期”（三年或多于三年或不选裁判日期均可），“当事人”输入法人名字

第二步：截取当前页面-法人无行贿犯罪记录：

二、全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）截图流程

第1步：打开系统首页。在查询窗口输入单位名称，点击“查询”，点击选择单位名称。

第2步：点击选择“列入经营异常名录信息”，截取当前页面，显示“暂无列入经营异常名录信息”。

第3步：点击选择“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，截取当前页面，显示

“暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”即可报名。

三、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）截图流程

第1步：打开系统首页，点击“信息公示”。

第2步：点击“失信被执行人查询”。

第3步：在查询窗口输入查询企业名称，省份选“全部”将查询结果截图。

## 附件五：开票相关信息（中标服务费）

如需开票，开标结束后五个工作日内将以下信息，按要求发到我公司邮箱。

（btgdyszb@163.com）

开票信息（以word文档形式编写以下信息）

单    位：

税    号：

地    址：

电    话：

开 户 行：

账    号：

项目名称：

项目编号：

金    额：                   （标书款）如有

金    额：                      （中标金额）

*合计开票金额：

*所开发票类型：

*联系人：         电话：        邮箱：

*专用发票邮寄地址：

并附：代理费缴费凭证、营业执照、开户行许可证、一般纳税人资格认定表

注：请认真填写并核对本公司的开票信息，如因自身原因导致所开发票错误

或作废，则不予更换。