**附件一：采购明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **标段名称** | **序号** | **项目名称** | **描述** | **单位** | **数量** | **含税单价最高限价（元）** | **含税合计最高限价（元）** | **服务期限** | **服务地点** |
| 1 | 通信网络优化服务 | 1 | 所辖四座变电站通信网络优化服务 | / | 项 | 1 | 110000.00 | 110000.00 | 自合同签订之日起至2025-9-10 | 500千伏宝拉格、德义、努如、苏尼特4座变电站 |
| **标段最高总价限价（元）：110000.00** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **标段名称** | **序号** | **项目名称** | **描述** | **单位** | **数量** | **含税单价最高限价（元）** | **含税合计最高限价（元）** | **服务期限** | **服务地点** |
| 2 | 维护服务 | 1 | 输电线路通道观测在线监测及分布式故障诊断装置维护服务 | 对153台视频在线监测设备、246台分布式故障诊断装置共399台设备开展1年的装置维护服务并跟踪设备运行情况 | 台 | 399 | 360.00 | 143640.00 | 自合同签订之日起至2025-8-20 | 锡林郭勒超高压供电分公司所辖输电线路 |
| **标段最高总价限价（元）：143640.00** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **标段名称** | **序号** | **项目名称** | **描述** | **单位** | **数量** | **含税单价最高限价（元）** | **含税合计最高限价（元）** | **服务期限** | **服务地点** |
| 3 | 直流普测服务 | 1 | 所辖六座变电站直流普测服务 | 绝缘监察装置检测内容:交流窜电、霍尔传感器、主辅机通讯 | 站 | 6 | 4050.00 | 24300.00 | 自合同签订之日起至2025-10-30 | 500千伏塔拉变电站、500千伏灰腾梁变电站、500千伏白音高勒变电站、500千伏宝拉格变电站、500千伏苏尼特变电站、500千伏德义变电站 |
| 2 | 蓄电池检测内容:单体蓄电池内阻、电压 | 站 | 6 | 5400.00 | 32400.00 |
| 3 | 保护蓄电池寿命状况检测通讯蓄电池寿命状况检测 | 套 | 33 | 3600.00 | 118800.00 |
| 4 | 直流充电装置检测内容:充电机稳流、稳压、纹波系数检测 | 站 | 6 | 4050.00 | 24300.00 |
| 5 | 集中监控装置检测内容:告警点及通讯测试、参数设置 | 站 | 6 | 4500.00 | 27000.00 |
| 6 | 直流系统故障检测内容:直流互窜、接地故障、对地电容检测 | 站 | 6 | 5400.00 | 32400.00 |
| 7 | 直流系统告警信号核对 | 站 | 6 | 4500.00 | 27000.00 |
| 8 | 变送器检测 | 站 | 6 | 3600.00 | 21600.00 |
| 9 | 直流表计检测内容:精准度检测 | 站 | 6 | 4500.00 | 27000.00 |
| **标段最高总价限价（元）：334800.00** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **标段名称** | **序号** | **项目名称** | **描述** | **单位** | **数量** | **含税单价最高限价（元）** | **含税合计最高限价（元）** | **服务期限** | **服务地点** |
| 4 | 红外精确测温检测服务 | 1 | 所辖7座变电站红外精确测温检测服务 | 对电流互感器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 636 | 81.00 | 51516.00 | 自合同签订之日起至2025-9-10 | 500kV塔拉变电站、500kV灰腾梁变电站、500kV白音高勒变电站、500kV德义变电站、500kV宝拉格变电站、500kV苏尼特变电站、500kV努如变电站 |
| 2 | 对电压互感器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 396 | 81.00 | 32076.00 |
| 3 | 对避雷器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 465 | 108.00 | 50220.00 |
| 4 | 对主变压器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 42 | 585.00 | 24570.00 |
| 5 | 对站用变进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 21 | 288.90 | 6066.90 |
| 6 | 对电力电缆进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 25 | 495.00 | 12375.00 |
| 7 | 对电容器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 组 | 12 | 274.95 | 3299.40 |
| 8 | 对隔离开关进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 536 | 81.00 | 43416.00 |
| 9 | 对干式电抗器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 84 | 252.00 | 21168.00 |
| 10 | 对油浸式电抗器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 73 | 243.00 | 17739.00 |
| 11 | 对断路器进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 台 | 286 | 81.00 | 23166.00 |
| 12 | 对保护屏柜进行一次红外精确测温并出具检测报告 | 面 | 1045 | 81.00 | 84645.00 |
| **标段最高总价限价（元）：370257.30** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **标段名称** | **序号** | **项目名称** | **描述** | **单位** | **数量** | **含税单价最高限价（元）** | **含税合计最高限价（元）** | **服务期限** | **服务地点** |
| 5 | 局部放电带电检测服务 | 1 | 所辖7座变电站局部放电带电检测服务 | 对500kV罐式断路器进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 组 | 41 | 743.94 | 30501.54 | 自合同签订之日起至2025-9-10 | 500kV塔拉变电站、500kV灰腾梁变电站、500kV白音高勒变电站、500kV德义变电站、500kV宝拉格变电站、500kV苏尼特变电站、500kV努如变电站 |
| 2 | 对500kVHGIS断路器进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 组 | 32 | 1080.00 | 34560.00 |
| 3 | 对500kVHGIS电流互感器进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 台 | 96 | 450.00 | 43200.00 |
| 4 | 对500kVHGIS隔离开关进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 组 | 64 | 630.00 | 40320.00 |
| 5 | 对220kVHGIS断路器进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 组 | 22 | 900.00 | 19800.00 |
| 6 | 对220kVHGIS电流互感器进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 台 | 66 | 360.00 | 23760.00 |
| 7 | 对220kVHGIS电压互感器进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 台 | 10 | 630.00 | 6300.00 |
| 8 | 对220kVHGIS隔离开关进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 组 | 54 | 540.00 | 29160.00 |
| 9 | 对电力电缆进行一次局部放电带电检测并出具检测报告 | 根 | 25 | 962.75 | 24068.75 |
| **标段最高总价限价（元）：251670.29** | | | | | | | | | | |

**附件二：**

**法定代表人身份证明**

**（适用于无代理人的情况）**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

法定代表人： （签字/签章）

供应商： （盖单位章）

年 月 日

**注：如供应商是由法定代表人参加投标，则不需提供法定代表人授权委托书**

**法人代表授权委托书**

**（适用于有委托代理人的情况）**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） (项目编号)(XXX标段)报名资料、响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

附：委托代理人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

供应商： **（盖章）**

法定代表人（单位负责人）： **（签字或签章）**

身份证号码：

委托代理人： **（签字）**

身份证号码：

联 系 方式：

年 月 日

**附件三：**

**响应真实性承诺书**

致： （采购人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及响应文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

供应商： （盖单位章）

年 月 日

**附件四：**

**开具增值税专用发票的承诺**

我方承诺，如合同订立阶段我方发现无法按照投标时响应的税率开具发票，我方自愿弃标；合同履约阶段发现我方无法按照投标时响应的税率开具发票，我方自愿解除合同。两种情况下采购人均不需承担任何责任。

供应商： （盖单位章）

年 月 日

**附件五：**

**异议函**

致（采购人）：

我公司依法参与了贵公司于 年 月 日组织的项目名称为 ，项目编号为： ，标段名称(标段号)： 的采购活动，该项目目前正处于： 。现我公司对 提出异议。

一、被异议人

二、异议事项的基本事实

三、请求及主张

四、法律依据、有效线索及相关材料

五、 附件： 1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

**附件六：**

**异议授权函**

致（采购人）：

（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址： 。

（营业执照法定代表人）特授权 代表我公司全权办理 （项目名称） （招标编号） （标段号）项目的**异议**等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名： 授权人签名：

职务： 职务：

联系电话： 联系电话： \_

日期： 日期：

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

**附件七：**

**异议真实性承诺函**

致（采购人）：

我公司参与贵公司组织采购的 （项目名称） （采购编号） （标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资供应商不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：


年 月 日

**附件八：**


**信用中国查询方式**


1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信息公示”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”查询



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。





**附件九：**

**“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）站查询截图；**

第1步：打开系统首页。



第2步：点击“高级检索”，“**当事人”为供应商名称或供应商法定代表人**，“全文”为“**行贿罪**”，“裁判日期”不得少于近三年（自询比采购文件发售之日起前三年，多于三年或不选裁判日期均可）。



**附件十：**

**国家企业信用信息公示系统网站截图**

第1步：打开系统首页。

第2步：空白处输入供应商名称并点击“查询”。



第3步：点击选择供应商名称。



第4步：选择“列入经营异常名录信息”，截取当前页面，显示“暂无列入经营异常名录信息”，即可报名。

****

第5步：选择“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，截取当前页面，显示“暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”即可报名。

