## Sheet1
2025-2027年入网设备材料到货检测分项报价表
序号 | 产品品类 | 检测品类 | 检验项目 | 单价最高限价 （元） | 单项合计限价 （元/批次） | 响应投标报价单价（元） | 响应报价单项合计（元/批次）
1 | 导地线 | 钢芯铝绞线 | 外观质量 | 100 | 2850
|  |  | 单线根数 | 200
|  |  | 结构绞向 | 200
|  |  | 导线直径 | 100
|  |  | 节径比 | 50
|  |  | 铝单线直径 | 50
|  |  | 钢单线直径 | 50
|  |  | 铝单线抗拉强度 | 400
|  |  | 钢单线抗拉强度 | 400
|  |  | 钢单线断后伸长率 | 400
|  |  | 铝单线卷绕试验 | 250
|  |  | 钢单线卷绕试验 | 250
|  |  | 20℃直流电阻 | 400
2 |  | 镀锌钢绞线 | 外观质量 | 100 | 2800
|  |  | 单线根数 | 200
|  |  | 结构绞向 | 200
|  |  | 导线直径 | 100
|  |  | 节径比 | 50
|  |  | 钢单线直径 | 50
|  |  | 钢单线抗拉强度 | 600
|  |  | 钢单线断后伸长率 | 600
|  |  | 钢单线卷绕试验 | 500
|  |  | 20℃直流电阻 | 400
3 |  | 铝包钢绞线 | 外观质量 | 100 | 2300
|  |  | 单线根数 | 200
|  |  | 结构绞向 | 200
|  |  | 导线直径 | 100
|  |  | 节径比 | 50
|  |  | 铝包钢单线直径 | 50
|  |  | 铝包钢单线抗拉强度 | 600
|  |  | 铝包钢单线断后伸长率 | 600
|  |  | 20℃直流电阻 | 400
4 | 角钢塔及紧固件 | 角钢、钢板 | 抗拉强度 | 400 | 2200
|  |  | 延伸率 | 400
|  |  | 屈服强度 | 400
|  |  | 化学分析：碳、硅、锰、硫、磷 | 1000
5 |  | 紧固件 | 1、螺杆抗拉强度、螺母保证载荷、维氏硬度（8.8级及以上进行） | 2200 | 4900
|  |  | 2、全脱碳层：螺纹全脱碳层深度（8.8级及以上进行） | 2500
|  |  | 镀锌层厚度 | 200
6 | 环形混凝土电杆 | 环形混凝土电杆 | 抗裂检验 | 540 | 3460
|  |  | 挠度检验 | 540
|  |  | 承载力检验弯矩 | 540
|  |  | 保护层厚度 | 154
|  |  | 杆长 | 154
|  |  | 弯曲度 | 154
|  |  | 壁厚 | 154
|  |  | 端部倾斜 | 154
|  |  | 表面裂缝 | 100
|  |  | 漏浆 | 100
|  |  | 内外表面露筋 | 100
|  |  | 内表面砼塌落 | 100
|  |  | 蜂窝 | 100
|  |  | 局部碰伤 | 100
|  |  | 麻面粘皮 | 100
|  |  | 接头钢板圈坡口至砼端面距离 | 100
|  |  | 主筋直径 | 75
|  |  | 主筋根数 | 75
|  |  | 螺旋筋直径 | 60
|  |  | 螺旋筋螺距 | 60
7 | BV/BLV系列电缆和软线 | BV/BLV系列电缆和软线 | 导体单丝根数 | 50 | 2160
|  |  | 绝缘平均厚度 | 200
|  |  | 绝缘最薄点的厚度 | 200
|  |  | 导体电阻（20℃） | 210
|  |  | 绝缘老化前机械性能 | 1500
8 | 电力电缆 | 1kV电力电缆 | 导体结构 根数 | 50 | 4500
|  |  | 绝缘最薄点的厚度 | 200
|  |  | 绝缘平均厚度 | 200
|  |  | 护套最薄点厚度 | 300
|  |  | 导体电阻（20℃） | 450
|  |  | 绝缘热延伸试验（仅适用于交联聚乙烯绝缘电缆、乙丙橡胶绝缘电缆） | 800
|  |  | 绝缘老化前机械性能（仅适用于单芯电缆和聚氯乙烯绝缘电缆） | 800
|  |  | 金属铠装厚度 | 500
|  |  | 非金属护套老化前机械性能 | 1200
9 |  | 10kV电力电缆 | 导体结构 根数 | 50 | 4625
|  |  | 绝缘最薄点的厚度 | 200
|  |  | 绝缘偏心度 | 225
|  |  | 护套最薄点厚度 | 300
|  |  | 导体电阻（20℃） | 450
|  |  | 绝缘热延伸试验（仅适用于交联聚乙烯绝缘电缆、乙丙橡胶绝缘电缆） | 800
|  |  | 绝缘老化前机械性能（仅适用于单芯电缆和聚氯乙烯绝缘电缆） | 800
|  |  | 金属屏蔽厚度 | 307.6923
|  |  | 属屏蔽搭盖率 | 192.3077
|  |  | 金属铠装厚度 | 500
|  |  | 非金属护套老化前机械性能 | 800
10 |  | 35kV电力电缆 | 导体结构 根数 | 50 | 4625
|  |  | 绝缘最薄点的厚度 | 200
|  |  | 绝缘偏心度 | 225
|  |  | 护套最薄点厚度 | 300
|  |  | 导体电阻（20℃） | 450
|  |  | 绝缘热延伸试验 | 800
|  |  | 绝缘老化前机械性能（仅适用于单芯电缆） | 800
|  |  | 金属屏蔽厚度 | 307.6923
|  |  | 属屏蔽搭盖率 | 192.3077
|  |  | 金属铠装厚度（铠装金属尺寸） | 500
|  |  | 非金属护套老化前机械性能 | 800
11 |  | 110kV电力电缆 | 导体结构 根数 | 50 | 3825
|  |  | 绝缘最薄点的厚度 | 200
|  |  | 绝缘偏心度 | 225
|  |  | 护套最薄点厚度 | 300
|  |  | 导体电阻（20℃） | 450
|  |  | 绝缘热延伸试验 | 800
|  |  | 绝缘老化前机械性能 | 800
|  |  | 金属套平均厚度 | 100
|  |  | 金属套最小厚度 | 100
|  |  | 非金属护套老化前机械性能 | 800
12 |  | 220kV电力电缆 | 导体结构 根数 | 50 | 3825
|  |  | 绝缘最薄点的厚度 | 200
|  |  | 绝缘偏心度 | 225
|  |  | 护套最薄点厚度 | 300
|  |  | 导体电阻（20℃） | 450
|  |  | 绝缘热延伸试验 | 800
|  |  | 绝缘老化前机械性能 | 800
|  |  | 金属套平均厚度 | 100
|  |  | 金属套最小厚度 | 100
|  |  | 非金属护套老化前机械性能 | 800
13 | 架空绝缘电缆 | 10kV架空电缆 | 导体结构 根数 | 150 | 2550
|  |  | 直流电阻 | 400
|  |  | 绝缘平均厚度 | 200
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 200
|  |  | 绝缘热延伸试验 | 800
|  |  | 绝缘老化前机械性能 | 800
14 |  | 1kV架空电缆 | 导体结构 根数 | 150 | 2550
|  |  | 直流电阻 | 400
|  |  | 绝缘平均厚度 | 200
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 200
|  |  | 绝缘热延伸试验 | 800
|  |  | 绝缘老化前机械性能 | 800
15 | 悬式绝缘子 | 瓷或玻璃绝缘子 | 绝缘子脚球 | 300 | 2300
|  |  | 绝缘子帽窝 | 300
|  |  | 紧锁脚球的有效性 | 800
|  |  | 机械破坏负荷试验 | 900
16 |  | 复合绝缘子 | 雷电冲击电压耐受试验 | 3300 | 4400
|  |  | 规定机械负荷(SML）试验 | 1100
17 | 支柱绝缘子 | 支柱瓷或玻璃绝缘子 | 弯曲试验 | 800 | 3200
|  |  | 拉伸试验 | 800
|  |  | 扭转试验 | 800
|  |  | 压缩试验 | 800
18 |  | 支柱复合绝缘子 | 规定弯曲负荷(SCL)验证 | 800 | 1600
|  |  | 规定拉伸负荷(STL)验证 | 800
19 | 35kV及以下配电变压器 | 35kV及以下配电变压器 | 电压比测量及联结组标号检定 | 600 | 22500
|  |  | 绕组直流电阻测量 | 600
|  |  | 绕组绝缘电阻测量 | 600
|  |  | 铁芯、夹件绝缘电阻测量(仅适用于干变) | 600
|  |  | 绝缘油试验 | 700
|  |  | 空载电流及空载损耗测量 | 1600
|  |  | 外施耐压试验 | 1600
|  |  | 感应耐压试验 | 1600
|  |  | 短路阻抗及负载损耗测量 | 1800
|  |  | 温升实验（仅适用于箱变） | 12800
20 | 输电线路金具检测 | 输电线路金具 | 外观检验 | 100 | 2250
|  |  | 热镀锌层检验 | 200
|  |  | 化学成分检验 | 1000
|  |  | 标称破坏载荷检验 | 950
21 | 塑料绝缘控制电缆 | 塑料绝缘控制电缆 | 电缆的平均外径值 | 200 | 4450
|  |  | 绝缘厚度平均值 | 200
|  |  | 绝缘最薄处的厚度 | 200
|  |  | 绝缘热延伸试验负载下伸长率/冷却后永久伸长率 （仅适用于交联聚乙烯绝缘控缆） | 800
|  |  | 护套最薄处的厚度 | 300
|  |  | 屏蔽带金属层最薄处厚度（仅适用于金属（复合）带绕包屏蔽控缆） | 500
|  |  | 屏蔽带金属层最小搭盖率（仅适用于单根金属（复合）带绕包屏蔽控缆）或屏蔽带金属层搭盖情况（仅适用于多根金属（复合）带绕包屏蔽控缆） | 500
|  |  | 铜单丝直径（仅适用于金属丝编织屏蔽控缆） | 200
|  |  | 钢带铠装层搭盖情况（仅适用于钢带铠装控缆） | 500
|  |  | 钢带最薄处厚度（仅适用于钢带铠装控缆） | 200
|  |  | 钢带平均宽度（仅适用于钢带铠装控缆） | 200
|  |  | 钢丝平均直径（仅适用于钢丝铠装控缆） | 200
|  |  | 导体直流电阻（20℃） | 450
合计 |  |  |  |  | 87870