采购需求清单：

| 生产基地南区、北区保电备件采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 需求数量 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| 1 | 塑壳断路器 | E1C 1250 T LSIG 3P 电动分励储能DC220V 抽出式 | 1 | 个 | 36226.67 | 36226.67 | （配电盘进线）ABB |
| 2 | 塑壳断路器 | XT5S 630 LSI630 PHR 3P(操作机构：AUX-C 2Q+1SA+MOE/电操) | 1 | 套 | 11891 | 11891 | （配电盘负荷开关）ABB |
| 3 | 塑壳断路器 | XT5S 400 LSI400 PHR 3P(操作机构：AUX-C 2Q+1SA+MOE/电操) | 1 | 套 | 9121 | 9121 | （配电盘负荷开关）ABB |
| 4 | 塑壳断路器 | XT4S 250 LSI250 PHR 3P(操作机构：AUX-C 2Q+1SA+MOE/电操) | 1 | 套 | 6528.33 | 6528.33 | （配电盘负荷开关）ABB |
| 5 | 塑壳断路器 | XT2S 160 LSI160 PHR 3P | 1 | 个 | 3653.33 | 3653.33 | （配电盘负荷开关）ABB |
| 6 | 塑壳断路器 | XT2S 160 LSI100 PHR 3P | 1 | 个 | 3496.33 | 3496.33 | （配电盘负荷开关）ABB |
| 7 | 万能式断路器 | 型号：DW15-1600； 额定电压：380V；额定电流：1600A；整定电流：1600A；额定冲击耐受电压：6kV；额定绝缘电压：660V；额定极限短路分断能力：40kA；额定运行短路分断能力：30kA； 释能电磁铁：AC380V；分励脱扣器：AC380V；储能电动机：AC380V；辅助开关：3开3闭；额定频率：50Hz；长延时整定电流：0.7-1 In；瞬时整定电流：3-6 In；欠压脱扣器：380V延时1s | 1 | 个 | 6023 | 6023 | （生产基地南区800kVA箱变变压器低压进线断路器）德力西电气有限公司 |
| 8 | 刀开关 | 型号：HS11-1600/48； Ue：415/690V ；频率：50Hz； Icw：25kA/1s；AC-20A Ie：1000A | 1 | 个 | 10344.33 | 10344.33 | （生产基地南区锅炉房双路互投隔离刀闸）浙江天正电气股份有限公司 |
| 9 | 万能式断路器 | 型号：RMW1-3200/3 ； In：2500A；Uimp：12kV；Ui：1000V 50Hz；Ue：400V 690V；Icu：100kA 65kA；Ics：80kA 65kA；Icw：80kA/1s 50kA/1s | 1 | 个 | 25304.33 | 25304.33 | （生产基地南区1600kVA箱变压器低压侧进线断路器）上海电器股份有限公司人民电器厂 |
| 10 | 万能式断路器 | 型号：DW15-1600；额定工作电流：1600A； 额定工作电压：380V；额定绝缘电压：690V； 额定频率：50Hz；额定极限短路分断能力：40kA； 额定运行短路分断能力：30kA；额定短时耐受能力：0.5s 30kA；瞬时过电流脱扣器电流：3-6In；欠压瞬时交流：380V 0.1s；分励交流：380V；额定电流In：1600A； 热电磁式过电流脱扣器长延时：0.7-1 In；瞬时：3-6 In；电动机电源交流：380V；电磁铁电源交流：380V | 1 | 个 | 5624.67 | 5624.67 | （生产基地北区800kVA箱变压器低压进线断路器）新华电器集团公司 |
| 11 | 塑壳式断路器 | 型号：DZ20-630T/3300； 额定工作电流：630A；短路保护电流：10In；整定温度：+40℃；额定工作电压：50Hz380V；额定绝缘电压50Hz660V；极限短路分断能力：50kA；运行短路分断能力：25kA | 1 | 个 | 1322 | 1322 | （生产基地北区800kV箱变低压侧一台供电电源开关）新华电器集团公司 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 119534.99 |  |  |

附件一

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                         的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面扫描件

| 法定代表人身份证扫描件 | 法定代表人身份证扫描件 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：            （电子签章或线下签字/签章）

供  应  商：             （加盖单位公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

致：采购人

___________（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：               。

_____________（营业执照法定代表人）特授权________代表我公司全权办理____________（项目名称）		（项目编号）    （标段号）     （标段名称）项目的响应、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在采购人或代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

授权人（法定代表人）：_______________（电子签章或线下签字/签章）

被授权人：____________________________（签字）

被授权人联系方式：____________________

_____年_____月_____日

附件二

《响应真实性承诺书》

致：采购人：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的报名资料及响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反招标投标法“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件三：国家企业信用信息公示系统查询方式

1.登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2.点击进入企业界面。

3、点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

附件四：信用中国查询方式

1.国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2.在以下页面中点击“失信被执行人”

3.在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

附件五：中国裁判文书网查询方式

1.供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期范围选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

2.企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期范围选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。