**吉兰泰供电分公司2025生产特种车维修保养日常检修外委技术服务明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **明细内容** | **数量** | **单位** | **单价 (元)** | **合价 (元)** | **备注** |
| 1 | **箱 变 车** | 车厢、电气设备清洗清扫 (含变压器室) | 1 | 次 | 3500 | 3500 |  |
| 2 | 液压支腿系统调试、检查 | 1 | 次 | 5000 | 5000 |  |
| 3 | 变压器维护 | 1 | 次 | 6500 | 6500 |  |
| 4 | 高压进线及高压输出柜检修维护 | 1 | 次 | 15000 | 15000 |  |
| 5 | 低压输出柜检修维护 | 1 | 次 | 6500 | 6500 |  |
| 6 | 高压旁路电缆检修维护 (6 根) | 1 | 台套 | 20000 | 20000 |  |
| 7 | 取力器、齿轮泵维修维护 | 1 | 次 | 7800 | 7800 |  |
| 8 | 液压油更换 | 3 | 桶 | 780 | 2340 |  |
| 9 | 车辆工具箱更换 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |  |
| 10 | 整车控制线路检修 | 1 | 次 | 3500 | 3500 |  |
| 11 | 车厢及门锁检修 | 1 | 次 | 6250 | 6250 |  |
| 12 | 液压电缆盘检修维护 | 1 | 次 | 5000 | 5000 |  |
| 13 | 变压器进线柜维护 | 1 | 台套 | 6500 | 6500 |  |
| **小计** | | |  |  |  | **89090** |  |
| 1 | 发 电 车 | 空气滤芯 (SEB551F/4) | 1 | 个 | 3150 | 3150 |  |
| 2 | 机油滤清器 (CH10929) | 1 | 个 | 2980 | 2980 |  |
| 3 | 柴油滤清器 CH10931/CH10930) | 2 | 个 | 2980 | 5960 |  |
| 4 | 机油 (CH-4 15W/40) | 6 | 桶 | 820 | 4920 |  |
| 5 | 机组专用冷却液 | 7 | 桶 | 780 | 5460 |  |
| 6 | 液压油 | 3 | 桶 | 780 | 2340 |  |
| 7 | 启动马达检修维 | 1 | 次 | 1200 | 1200 |  |
| 8 | 发电机组控制线路检修 | 1 | 次 | 2030 | 2030 |  |
| 9 | 整机机组的清洁维护 (发电机组绝缘清洁保养) | 1 | 次 | 2590 | 2590 |  |
| 10 | 进排风系统检修 | 1 | 次 | 1080 | 1080 |  |
| 11 | 发动机皮带检修调整 | 1 | 次 | 1200 | 1200 |  |
| 12 | 机组启动马达检修维护 | 1 | 次 | 1350 | 1350 |  |
| 13 | 机组传感器检修维护 | 1 | 次 | 1300 | 1300 |  |
| 14 | 发动机油路检修 | 1 | 次 | 2060 | 2060 |  |
| 15 | 发电机调压板及励磁系统检修 | 1 | 次 | 3120 | 3120 |  |
| 16 | 输出线路的检修 | 1 | 次 | 1880 | 1880 |  |
| 17 | 发动机冷却管路检修 | 1 | 次 | 1550 | 1550 |  |
| 18 | 控制屏检修维护 | 1 | 次 | 5000 | 5000 |  |
| 19 | 机组电瓶检修更换 | 2 | 个 | 2000 | 4000 |  |
| 20 | 电缆绞盘检修 | 1 | 次 | 1980 | 1980 |  |
| 21 | 液压支撑系统维修 | 1 | 次 | 10500 | 10500 |  |
| 22 | 输出快插维修更换 (含电缆端) | 8 | 个 | 2500 | 20000 |  |
| 23 | 发电车辅件维修更换 (含配电柜电气元器件及控制元器件更换) | 1 | 次 | 10000 | 10000 |  |
| **小计** | | |  |  |  | **95650** |  |
| **合计** | | |  |  |  | **184740** |  |