附件：内蒙古超高压供电公司2025年第十一批集中采购单源直采（2026年第一批生产检修运维项目内部直采购置）采购需求一览表

| 标段号 | 标段名称 | 采购方式 | 施工服务名称 | 服务描述 | 分项最高限价（元） | 标段最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 服务开始时间 | 服务地点 | 招标人实施单位 | 拟成交供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 变电站大型检修围栏服务 | 单源直采（内部直采） | 变电站大型检修围栏服务（变电管理一处） | 该项目按控制单价招标，布置和拆除当天每天*每米控制价10元，布置和拆除当天外的其他时段，每天*每米控制价5元，预估总价800000元 | 800000.00 | 1760000.00 | 2026第一批生产类日常检修-25 | 变电站大型检修围栏服务（变电管理一处） | 2026.1.1 | 变电管理一处所辖各变电站 | 变电管理一处 | 内蒙古蒙高电力发展有限公司 |
|  |  |  | 变电站作业现场围栏服务（变电管理二处） | 该项目按控制单价招标，布置和拆除当天每天*每米控制价10元，布置和拆除当天外的其他时段，每天*每米控制价5元，预估总价960000元 | 960000.00 |  | 2026第一批生产类日常检修-30 | 变电站作业现场围栏服务（变电管理二处） | 2026.1.1 | 变电管理二处所辖各变电站 | 变电管理二处 |  |
| 20 | 变电站直流系统普测 | 单源直采（内部直采） | 苏敦、巨宝庄、永圣域等5座变电直流系统普测 | 对苏敦、巨宝庄站、永圣域、武川、汗海变进行直流系统普测，负责提供直流系统对地参数测试仪、蓄电池内阻测试仪、直流接地查找仪、直流电源专用带电解环仪、交流窜电仪等仪器。对以上变电站进行保护及通信蓄电池充放电，直流系统（含通信直流系统部分）整体测试进行充放电、充电机特性试验，及时处理缺陷隐患，形成报告。 | 400000.00 | 1600000.00 | 2026年生产日常检修项目变电I-9 | 苏敦、巨宝庄、永圣域等5座变电直流系统普测 | 2026.2.25 | 苏敦、巨宝庄、永圣域、武川、汗海共5座变电站 | 修试管理一处 | 内蒙古蒙高电力发展有限公司 |
|  |  |  | 500kV瑞升变电直流系统普测 | 对瑞升变进行直流系统普测，负责提供直流系统对地参数测试仪、蓄电池内阻测试仪、直流接地查找仪、直流电源专用带电解环仪、交流窜电仪等仪器。对保护及通信蓄电池充放电，直流系统（含通信直流系统部分）整体测试进行充放电、充电机特性试验，及时处理缺陷隐患，形成报告。 | 80000.00 |  | 2026年生产日常检修项目变电I-7 | 500kV瑞升变电直流系统普测 | 2026.2.25 | 瑞升变电站 | 修试管理一处 |  |
|  |  |  | 500kV响沙湾、甘迪尔、泊江海、宁格尔、百灵、梅力更、开林河变电站变电站直流系统普测 | 负责提供直流系统对地参数测试仪、蓄电池内阻测试仪、直流接地查找仪、直流电源专用带电解环仪、交流窜电仪等仪器，变电站直流系统（含通信直流系统部分）整体测试并及时处理隐患，形成报告。 | 560000.00 |  | 2026第一批生产类日常检修-变电-18 | 500kV响沙湾、甘迪尔、泊江海、宁格尔、百灵、梅力更、开林河变电站变电站直流系统普测 | 2026.3.1 | 500kV响沙湾、甘迪尔、泊江海、宁格尔、百灵、梅力更、开林河变电站变电站 | 修试管理二处 |  |
|  |  |  | 500kV布日都、春坤山、渡口、谷山梁、常胜、克仁珠、耳字壕变电站直流系统普测（服务） | 负责提供直流系统对地参数测试仪、蓄电池内阻测试仪、直流接地查找仪、直流电源专用带电解环仪、交流窜电仪等仪器，变电站直流系统（含通信直流系统部分）整体测试、核对直流系统定值并及时处理缺陷和隐患，形成直流系统测试报告。 | 560000.00 |  | 2026第一批生产类日常检修-变电-20 | 500kV布日都、春坤山、渡口、谷山梁、常胜、克仁珠、耳字壕变电站直流系统普测（服务） | 2026.3.1 | 500kV布日都、春坤山、渡口、谷山梁、常胜、克仁珠、耳字壕变电站 | 修试管理二处 |  |
| 28 | 2026年信通设备维保技术服务 | 单源直采（内部直采） | 2026年光传输设备维保技术服务 | 2026年光传输设备维保技术服务 | 396000.00 | 546000.00 | 2026年第一批生产类日常检修项目-通信-1 | 2026年光传输设备维保技术服务 | 2026.1.10 | 内超本部及所辖各变电站 | 信息通信处 | 内蒙古蒙高电力发展有限公司 |
|  |  |  | 2026年音视频系统维保技术服务 | 2026年音视频系统维保技术服务 | 150000.00 |  | 2026年第一批生产类日常检修项目-通信-2 | 2026年音视频系统维保技术服务 | 2026.1.10 | 内超本部及所辖各变电站 | 信息通信处 |  |

公告附件1

供应商信息表

| 采购编号/标段编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称/标段名称： |  |  |  |
| 投标人全称： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人； |  | 法定代表人或其委托代理人联系电话 （保证电话畅通） |  |
| 电子邮箱： |  |  |  |
| 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年 月 日 |  |  |  |

公告附件2

《响应真实性承诺书》

（采购人）：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称/标段名称：     采购编号/标段编号： ），我公司承诺所提交的资格申请表述、资格申请文件、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反招标投标法“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供应商： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

公告附件3

法定代表人资格证明

供应商名称：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：      性别：

年龄：      职务：

系                                的法定代表人。

附：法定代表人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

特此证明。

投标人： （盖章）

年   月    日

注：“法定代表人身份证明”必须按照本格式填写和提供，其他证明无效。

公告附件4

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现委托    （拟派项目负责人）为我方代理人，联系电话：               。委托代理人根据授权，以我方名义参加  （项目名称/标段名称：     采购编号/标段编号：    ） 响应，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本采购项目资格申请文件、响应文件、签订合同和处理有关事项，其法律后果由我方承担。

在招标人或采购代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

委托代理人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

供 应 商：        （盖章）

法定代表人：         （签字）

委托代理人：         （签字）

委托代理人联系方式：____________________

年  月   日

公告附件5

一、全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）截图流程

第1步：打开系统首页。

第2步：空白处输入投标人名称并点击“查询”。

第3步：点击选择投标人名称。

第4步：选择“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，显示“暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”即可，截取当前页面。

第5步：选择“列入经营异常名录信息”，显示“暂无列入经营异常名录信息”即可，截取当前页面。

二、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）截图流程

第1步：国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信息公示”。

第2步：在以下页面中点击“失信被执行人查询”

第3步：在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

三、中国裁判文书网（http://www.wenshu.court.gov.cn）截图流程

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入投标人全称；

（4）在裁判日期范围选择公告要求年限，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

二、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期范围选择公告要求年限，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入投标人全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。